Перечень домов с выявленными наиболее существенными замечаниями

Владимирская область

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Малыгино, ул. Строителей, д. 43 | Не подключен газ. |  |

Иркутская область

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Зима, ул. Клименко, д. 8 | 1) Благоустроена или нет прилегающая территория дома: нет. 2) Состояние входных групп и выявленные нарушения: неудовлетворительное. 3) Наличие газовой или электрической плит: нет. 4) Система вентиляции и выявленные нарушения: система вентиляции работает неудовлетворительно |  |
| 2 | г. Зима, ул. Клименко, д. 10 | 1) Благоустроена или нет прилегающая территория дома: нет. 2) Состояние входных групп и выявленные нарушения: неудовлетворительное. 3) Наличие газовой или электрической плит: нет. 4) Система вентиляции и выявленные нарушения: система вентиляции работает неудовлетворительно. |  |

Кировская область

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Киров, п. Лянгасово, проезд Молодежный, д. 1, корп. А | 1) Отсутствуют мусорные контейнеры. 2) Наличие сырости в подвале дома. 3) Отсутствует отмоста. |  |
| 2 | г. Киров, п. Коминтерн, ул. Баумана, д. 9 | 1) Наличие протечек в жилых помещениях во втором подъезде. 2) Краны текут. 3) Не закреплены розетки и выключатели как в жилых помещениях, так и в местах общего пользования. 4) В 1 подъезде лифт временно не работает. |  |

Красноярский край

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | г. Назарово, ул. Советская, д. 16 | 1) Не имеется в подъездах обналичников вокруг дверей и нет откосов на окнах. 2) Не отрегулированы при установке окна и двери, сквозит. 3) Стяжка на лоджиях в трещинах, пожарные люки на лоджиях не доделаны, торчат арматуры. | Выполнение благоустройства территории запланировано на весенне-летний период 2015 года. |

Курская область

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Курск, ул. Белинского, д. 19 | 1) Отмостка по периметру здания местами имеется просадка с появлением трещин в сторону фундамента, талая дождевая вода попадает в подвал. 2) Пластиковые стеклопакеты, во многих квартирах окна плохо закрываются. 3) Кровля: цветной металлопрофиль, имеются нарушения в монтаже кровли, во время ветра наблюдается сильный шум металла. 4) Утепление на чердаке отсутствует. 5) Линолеум во многих квартирах неплотно закреплен. 6) Пластиковые стеклопакеты: имеются дефекты. 7) Входные двери мозанитовые, в некоторых квартирах двери установлены с нарушениями. 8) Выявлены нарушения в работе системы вентиляции (обратная тяга). 9) Подвальное помещение захламлено, имеется сырость. 10) Площадка для сбора мусора расположена в 3-х метрах от дома, фактически под окнами жителей кв № 2, не огорожена. 11) Основание пола из щитов ДСП плотно не закреплено. |  |

Магаданская область

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | г. Магадана, ул. Марчеканская, д. 10 | 1) Состояние наружных стен и выявленные нарушения: обшивка наружных стен закреплена плохо, имеются щели. 2) Материал оконных блоков и выявленные нарушения: наружная отделка некачественная, сделана из кусков. 3) Система теплоснабжения и выявленные нарушения: заужен диаметр труб. При эксплуатации трубы деформировались, стали волнообразные. 4) Система вентиляции и выявленные нарушения: не работает. |  |
| 4 | г. Магадан, ул. Полярная д.8/1 | 1) Прилегающая территория дома не благоустроена. 2) Система теплоснабжения и выявленные нарушения: заужен диаметр труб, слабая циркуляция горячей воды по системе теплоснабжения. 3) Система вентиляции и выявленные нарушения: не работает вентиляция во всех квартирах многоквартирного дома. 4) Лифтовое оборудование: с декабря 2014 г. по настоящее время лифты не введены в эксплуатацию. |  |

Новосибирская область

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Барабинск, квартал «Д», д. 5 «А» | 1) Наблюдается влажность в техподполье. 2) Трубы отопления, проходящие под потолком техподполья, не утеплены «Темофлексом» 25 мм. 3) Отсутствует изоляция воздуховодов, проходящих в пределах холодного чердака матами URSA толщиной 50 мм. 4) Имеется растрескивание, разрушение штукатурного слоя цоколя 20 п.м. 5) Пол в техподполье, не соответствует типу пола указанному в проектной документации. 6) В подъездах на радиаторах отопления отсутствуют регулировочные краны. 7) На стояках отопления вместо кранов шаровых латунных с дренажом Broen Ballo Fix диам. 20 мм установлены краны ППРК. 8) В техподполье отсутствуют клапаны инфильтрации воздуха КИВ-125. 9) В квартирах отсутствует устройство внутриквартирного пожаротушения КПК Пульс-01. 10) В подъездах наблюдаются значительные следы протечек и образование плесени на потолке и стенах. 11) В квартирах наблюдается накапливание воды на подоконных досках, вследствие недостаточного утепления под подоконной доской. 12) Электро розетки и выключатели не закреплены. 13) На большей части установленного санфаянса имеются трещины. 14) В квартирах третьего этажа наблюдаются следы намокания и плесневения потолков и стен. 15) Входные металлические двери требуют регулировки. | Выводы участников общественной экспертизы: по данному многоквартирному дому необходимо срочное проведение капитального ремонта, а также провести экспертизу технического состояния строительных конструкций, инженерных коммуникаций и элементов внутренней отделки многоквартирного дома с привлечением в состав комиссии представителей Правительства Новосибирской области, а также представителей экспертной организации, для более детального и компетентного заключения. |
| 2 | г. Барабинск, пер. Л. Толстого, д. 18 | 1) Благоустроена или нет прилегающая территория дома: благоустройство отсутствует. 2) Наличие или отсутствие сырости в подвале: подвальных помещений нет, в техподполье сыро. 3) Трещины фундамента: частичное разрушение основания фундамента из-за высокой влажности. 4) Материал и состояние утепления: перекрытия на чердаке отсутствуют. 5) Система вентиляции и выявленные нарушения: система вентиляции не работает. 6) Не завершены работы по устройству натяжных потолков, отсутствуют элементы для крепления светильников (люстр). 7) Отделка откосов оконных проемов выполнена из остатков пластиковых панелей, без устройства теплоизоляции, что привело к намоканию оконных откосов. 8) Устройство полов из линолеума выполнено с нарушениями, отсутствует сварка стыков. 9) Не выполнено устройство тамбура, и поэтажных дверей в соответствии с проектной документацией, что привело к нарушению теплового контура помещений многоквартирного дома. 10) Не выполнено в соответствии с требованиями устройство полов в электрощитовой, в индивидуальном тепловом пункте. 11) Устройство вентиляции выполнено с отклонением от проекта, что привело к намоканию и разрушению элементов отделки в местах общего пользования, нарушению в работе приборов освещения мест общего пользования (намокание и полное разрушение плиток навесного потолка, перегорание светильников). 12) Не выполнено устройство теплоизоляции вентиляционных каналов, что привело к промерзанию потолков в санузлах и образованию конденсата на потолках квартир второго этажа 13) Во всем многоквартирном доме радиаторы отопления смонтированы вверх ногами. 14) Во всех квартирах наблюдаются следы протечки кровли, что приводит к образованию черных пятен и плесени на потолке и стенах квартиры. 15) Не установлены розетки для электроплит. 16) Не отрегулированы смывные бачки, наблюдаются протечки в местах крепления. 17) В доме не работает система вентиляции. 18) Не произведено благоустройство придомовой территории. 19) Выгребная яма находится в непосредственной близости (50 см) от окон первого этажа. | Выводы участников общественной экспертизы: ввиду того что техническое состояние многоквартирного дома угрожает здоровью жителей, необходимо срочное проведение капитального ремонта дома, а также провести экспертизу технического состояния строительных конструкций, инженерных коммуникаций и элементов внутренней отделки многоквартирного дома с привлечением в состав комиссии представителей Правительства Новосибирской области, а также представителей экспертной организации, для более детального и компетентного заключения. |

Республика Саха (Якутия)

| 30 | с. Аппаны, ул. Винокурова, д. 7 | 1) Благоустроена или нет прилегающая территория дома: нет. 2) Состояние входных групп и выявленные нарушения : из дверей дует. 3) Материал наружных дверных блоков и выявленные нарушения: металлические утепленные двери, зимой промерзают. 4) Материал качество покрытия пола6 деревянные, линолеум. Полы холодные. 5) Качество потолка: в углах трещины. 6) Качество стен: в углах трещины. 7) Система вентиляции и выявленные нарушения: функционирует плохо, в ванной комнате влажность, из-за этого часто перегорает лампа. 8) Температура воздуха в помещении (оценочно): полы зимой холодные. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | с. Чурапча, ул. Ленина, д. 49 «А» | 1) Благоустроена или нет прилегающая территория дома: нет. 2) Наличие газовой или электрической плит: нет. 3) Наблюдаются незначительные протечки водопроводных труб. Со стороны жильцов имеются жалобы на негерметичность межквартирных перегородок и снижение температуры в помещении при низких наружных температурах. 4) Прилегающая к дому территория не огорожена, имеется строительный мусор. 5) Наблюдаются незначительные протечки водопроводных труб. Со стороны жильцов имеются жалобы на негерметичность межквартирных перегородок и снижение температуры в помещении при низких наружных температурах. Прилегающая к дому территория не огорожена, имеется строительный мусор. 6) Имеются незначительные утечки водопроводных труб. |  |

Республика Адыгея

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | аул Кошехабль, ул. Джаримова А, д.13 (в настоящее время: ул. Архитектурная, д.11) | 1) Состояние наружных стен и выявленные нарушения: в местах соединения с фундаментом имеется незаконченная отделка. Наружные стены провисают над фундаментом. 2) Материал и качество покрытия пола: линолеум на бетонной стяжке. В некоторых квартирах низкого качества и разный по цвету. 3) Материал и качество дверных входных и межкомнатных блоков: двери входные металлические, межкомнатные блоки и двери низкого качества (под дерево). 4) Наличие ванны: имеется, не укреплена. 5) Наличие газовой или электрической плиты: нет. 6) Система газоснабжения и выявленные нарушения: центральное, трубы не окрашены. 7) Система вентиляции и выявленные нарушения: имеется, но с недоделками. 8) Качество отделочных работ во многих квартирах желает быть лучше (см.прилагаемые Фото). 9) В доме нет балконов, нет кладовок и нет дополнительных мест для обустройства кладовок или мест для хранения консервации. Территория также не обустроена сараями для хранения сельхозпродуктов. Данный МКД находится в сельской местности: кладовые и сараи жителям жизненно необходимы. 10) Материал и текущее состояние отмостки: тонкий слой бетона |  |

Республика Башкортостан

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 101 | 1) Наличие или отсутствие сырости в подвале: течет труба в подвале. 2) Состояние входных групп и выявленные нарушения: низко установлены входные группы. 3) Температура воздуха в помещении (оценочно): кв. 23, 26 и др. - недостаток тепла 4) Система вентиляции и выявленные нарушения: обратная тяга. 5) Система теплоснабжения и выявленные нарушения: металл, количество секций в батарее отопления не по нормативу. | В течение гарантийного срока необходимо устранить выявленные недостатки. |
| 2 | г. Бирск, ул. Чеверева, д. 44 | 1) Наличие или отсутствие сырости в подвале: сырость: грунтовые воды, отсутствует дренаж. 2) Состояние и выявленные нарушения: дефекты (на чердаке снег, вода). 3) Общее состояние помещений (наличие строительного мусора, грязи, посторонних предметов, сырость). 4) Материал и состояние утепления перекрытия на чердаке: жидкая заливка, неудовлетворительное качество. 5) Качество потолка: отслоение штукатурки, трещины. 6) Качество стен: мокрые, обои отклеиваются, грибковые образования. 7) Система теплоснабжения и выявленные нарушения: металл, количество секций в батарее не по нормативу. 8) Система вентиляции и выявленные нарушения: дополнительные клапана обратной тяги не удовлетворяют требованиям. | В течение гарантийного срока необходимо устранить выявленные недостатки. |
| 3 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 7 «А» | 1) Трещины фундамента: есть трещины. 2) Качество потолка: неудовлетворительно (трещины). 3) Качество стен: неудовлетворительно (трещины, плесень). 4) Материал и качество оконных блоков: ПВХ, неудовлетворительно (запотевают). 5) Система теплоснабжения и выявленные нарушения: отопление днем прохладное (есть жалоба). 6) Система вентиляции и выявленные нарушения: в ванной не работает. 7) Температура воздуха в помещении (оценочно): слабое отопление днем, высокая влажность в квартирах. |  |
| 6 | г. Стерлитамак, ул. Строителей, 24 | 1) Наличие унитаза: нет (кроме квартир по федеральной программе). 2) Наличие мойки: нет (кроме квартир по федеральной программе). 3) Наличие ванны: нет (кроме квартир по федеральной программе). |  |

Республика Коми

| № | Адрес | Выявленные недостатки / замечания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ношуль Прилузского района по ул. Ручейная, д. 4 | 1) Придомовая территория не благоустроена. 2) Наличие ванны: нет 3) Помещения не отапливаются |  |