ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 19, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 810875,86 руб.

Оплачено населением – 788307,47 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 149482,12 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 172050,51  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 596068  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 85689 руб.

- обслуживание ВДС – 77769 руб.

- налоги – 63740 руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  –35000 руб.

- ремонт межпанельных швов – 10458 руб.

- уборка лестничных клеток -36243 руб.

- освещение мест общего пользования – 41501 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 98377 руб.

- вывоз ТБО – 124761 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 95105 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 21261 руб.

- услуги банка – 4903 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 27 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 4 |
| 4 | Ремонт канализационных труб | м | 2,5 |
| 5 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт скамеек | шт. | 3 |
| 7 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 1,5 |
| 8 | Ремонт эл. автоматов | шт. | 1 |
| 9 | Установка штакетника | шт. | 592 |
| 10 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 11 | Установка замков | шт. | 3 |
| 12 | Установка прожилин | м | 22 |
| 13 | Установка эл. выключателя | шт. | 2 |
| 14 | Установка эл. патрона | шт. | 2 |
| 15 | Установка ламп освещения | шт. | 4 |
| 16 | Установка светильников с датчиком движения | шт. | 6 |
| 17 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 18 | Утепление чердачного помещения | м2 | 16,5 |
| 19 | Утепление канализационных стояков | шт. | 2 |
| 20 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 5 |
| 21 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 115 |
| 22 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 21 |
| 23 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 6 |
| 24 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 25 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 3 |
| 26 | Подъездное остекление | м2 | 5,95 |
| 27 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 30 |
| 28 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 5 |
| 29 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 30 | Замена вентилей | шт. | 5 |
| 31 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 1118 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 20, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 817100,64  руб.

Оплачено населением – 706855,24  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 208849,03  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 319094,43  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 574072  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 85087 руб.

- обслуживание ВДС - 77558  руб.

- налоги – 63566  руб.

- ремонт межпанельных швов – 30986  руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  – 35000 руб.

- уборка лестничных клеток - 36144 руб.

- освещение мест общего пользования – 41388 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 59230 руб.

- вывоз ТБО -124421 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 94846 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 21203 руб.

- услуги банка – 4890 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт задвижек | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 13 |
| 4 | Ремонт подвального настила | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 80 |
| 6 | Ремонт кровли | м2 | 30,05 |
| 7 | Ремонт вентиляционного короба | м2 | 1,5 |
| 8 | Ремонт канализационных труб | м | 4 |
| 9 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 10 | Установка эл. выключателя | шт. | 4 |
| 11 | Установка замков | шт. | 4 |
| 12 | Установка подвальных продухов | шт. | 5 |
| 13 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 14 | Установка ламп освещения | шт. | 5 |
| 15 | Установка штакетника | шт. | 115 |
| 16 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 17 | Утепление чердачного помещения | м2 | 1,5 |
| 18 | Утепление дверей | шт. | 1 |
| 19 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 8,6 |
| 20 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 90 |
| 21 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 6 |
| 22 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 23 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 2 |
| 24 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 12 |
| 25 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 3 |
| 26 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 1 |
| 27 | Демонтаж дверей | шт. | 1 |
| 28 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 29 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 1,119 |
| 30 | Поднятие шифера, шлака на кровлю с помощью автовышки | шт. | 34 |
| 31 | Подъездное остекление | м2 | 0,2 |
| 32 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 33 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 22, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 931889,61  руб.

Оплачено населением – 971289,36  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 254920,29  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014– 215520,54  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 634825 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 96246 руб.

- обслуживание ВДС - 89498 руб.

- налоги – 73352 руб.

- ремонт межпанельных швов – 8134 руб.

- уборка лестничных клеток - 41708 руб.

- освещение мест общего пользования – 47760 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –68348  руб.

- вывоз ТБО -143575 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 109447 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 24467 руб.

- услуги банка - 5643 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт почтовых ящиков | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 3 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 3 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 21 |
| 5 | Ремонт кровли | м2 | 2 |
| 6 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт дверей | шт. | 3 |
| 8 | Установка сничек | шт. | 14 |
| 9 | Установка эл. патрона | шт. | 5 |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 16 |
| 11 | Установка замков | шт. | 4 |
| 12 | Установка таблички номерации на подъезд | шт. | 1 |
| 13 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 14 | Установка пружины на двери | шт. | 3 |
| 15 | Установка дверей | шт. | 1 |
| 16 | Утепление подвальных продухов | шт. | 2 |
| 17 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 25 |
| 18 | Чистка ХВС труб без сварки | м | 17,5 |
| 19 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 20 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 12 |
| 21 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 4 |
| 22 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 23 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 24 | Подъездное остекление | м2 | 0,2 |
| 25 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 30 |
| 26 | Замена вентилей | шт. | 5 |
| 27 | Замена труб ХВС | м | 2 |
| 28 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 0,5 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 24, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 666068,81 руб.

Оплачено населением – 640722,98  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 124206,46  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 149552,29 руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 471124  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 69142  руб.

- обслуживание ВДС - 64294  руб.

- налоги – 52695  руб.

- ремонт межпанельных швов – 20916  руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  – 87500 руб.

- уборка лестничных клеток - 29963  руб.

- освещение мест общего пользования – 34310  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 49101  руб.

- вывоз ТБО – 103143  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 78626  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 17577  руб.

- услуги банка- 4054  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвального настила | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт задвижек | шт. | 3 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 54 |
| 5 | Ремонт тамбурной перегородки | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт. | 4 |
| 7 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 3 |
| 8 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 12,5 |
| 9 | Ремонт эл. автоматов | шт. | 1 |
| 10 | Установка пандуса в подъезде | шт. | 1 |
| 11 | Установка эл. автомата | шт. | 9 |
| 12 | Установка дверей | шт. | 1 |
| 13 | Установка дверного шпингалета | шт. | 2 |
| 14 | Установка эл. патрона | шт. | 2 |
| 15 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 16 | Установка ламп освещения | шт. | 2 |
| 17 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 2 |
| 18 | Установка замков | шт. | 5 |
| 19 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 20 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 5 |
| 21 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 5 |
| 22 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 44 |
| 23 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 24 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 4 |
| 25 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 0,3 |
| 26 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 2 |
| 27 | Подъездное остекление | м2 | 3,7 |
| 28 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 10,3 |
| 29 | Замена вентиля | шт. | 5 |
| 30 | Замена труб ХВС | м | 12 |
| 31 | Замена задвижек | шт. | 2 |
| 32 | Замена эл. автоматов | шт. | 1 |
| 33 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 34 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 2 |
| 35 | Изготовление дверей | шт. | 1 |
| 36 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 3 |
| 37 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 38 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 25, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 639700,80  руб.

Оплачено населением – 625715,18  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 419070,15  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014– 433055,77  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 472027  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 69638  руб.

- обслуживание ВДС - 64755  руб.

- налоги – 53073  руб.

- ремонт межпанельных швов – 18592  руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  – 63640 руб.

- уборка лестничных клеток- 30178  руб.

- освещение мест общего пользования – 34556  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 49452  руб.

- вывоз ТБО – 103882  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 79189  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 17703  руб.

- услуги банка- 4083  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 3 |
| 2 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м | 48 |
| 4 | Ремонт кровли | шт. | 14 |
| 5 | Ремонт горки на детской площадке | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт кровли | м2 | 8,5 |
| 7 | Ремонт металлической решётки на входе в подвал | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 9 | Установка ламп освещения | шт. | 5 |
| 10 | Установка дверей | шт. | 1 |
| 11 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 12 | Установка скамеек | шт. | 1 |
| 13 | Установка песочницы | шт. | 1 |
| 14 | Установка замков | шт. | 4 |
| 15 | Установка эл. выключателя | шт. | 3 |
| 16 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 17 | Установка сничек | шт. | 6 |
| 18 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 19 | Установка шарниров на двери | шт. | 2 |
| 20 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 21 | Утепление тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 22 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 3 |
| 23 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 50 |
| 24 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 5 |
| 25 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 13 |
| 26 | Замена вентилей | шт. | 7 |
| 27 | Замена канализационных труб | м | 1,5 |
| 28 | Замена труб ХВС | м | 19,5 |
| 29 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 4,3 |
| 30 | Изготовление коньковой доски на кровлю | м | 20 |
| 31 | Изготовление штакетника | шт. | 275 |
| 32 | Изготовление дверей | шт. | 1 |
| 33 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 3 |
| 34 | Подъездное остекление | м2 | 4,5 |
| 35 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 36 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 37 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 38 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 39 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 26, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги –  669996,20 руб.

Оплачено населением – 686550,44  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 127968,38  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 111414,14  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 471112  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 69319  руб.

- обслуживание ВДС - 64459  руб.

- налоги – 52830  руб.

- ремонт межпанельных швов – 19754  руб.

- уборка лестничных клеток - 30039  руб.

- освещение мест общего пользования – 34398  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 49226  руб.

- вывоз ТБО – 103406  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 78826  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 17621  руб.

- услуги банка - 4064  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвального настила | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт детской качели-балансир | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт канализационных труб | м | 17,5 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 51 |
| 6 | Ремонт кровли | м 2 | 6 |
| 7 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 8 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 9 | Установка информационного щита | шт. | 1 |
| 10 | Установка водослива на подъездный козырёк | шт. | 5 |
| 11 | Установка замков | шт. | 4 |
| 12 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 13 | Установка патрона с датчиком на движение | шт. | 1 |
| 14 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 15 | Установка ламп освещения | шт. | 1 |
| 16 | Утепление подвального продуха | шт. | 4 |
| 17 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 64 |
| 18 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 2,5 |
| 19 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 21 |
| 20 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 24 |
| 21 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 5 |
| 22 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 23 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 5 |
| 24 | Чистка чердачного помещения от снега | м2 | 39 |
| 25 | Снятие куржаков с кровли над подъездами | шт. | 1 |
| 26 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 27 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 28 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 9 |
| 29 | Подъездное остекление | м2 | 4,2 |
| 30 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 5 |
| 31 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 6,7 |
| 32 | Замена вентилей | шт. | 1 |
| 33 | Замена труб ХВС | м | 1,5 |
| 34 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 27, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 627590,29  руб.

Оплачено населением – 624394,52  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 190027,92  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 193223,69  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 434261 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция - 64373 руб.

- обслуживание ВДС- 59860  руб.

- налоги – 49060 руб.

- ремонт межпанельных швов – 15106 руб.

- уборка лестничных клеток- 27896  руб.

- освещение мест общего пользования – 31943 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 64373  руб.

- вывоз ТБО – 96028 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 73202  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 16364 руб.

- услуги банка- 3774 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт канализационных труб | м | 2,5 |
| 2 | Ремонт вентилей | шт. | 4 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | шт. | 39 |
| 4 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 2 |
| 5 | Ремонт дефлектора на кровле | шт. | 1 |
| 6 | Установка эл. автомата | шт. | 1 |
| 7 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 8 | Установка ламп освещения | шт. | 8 |
| 9 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 10 | Установка замков | шт. | 2 |
| 11 | Установка пружины на двери | шт. | 2 |
| 12 | Утепление подвальных продухов | шт. | 2 |
| 13 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 14 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 84 |
| 15 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 4 |
| 16 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 4 |
| 17 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 5 |
| 18 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 5 |
| 19 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 4,5 |
| 20 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 21 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 22 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 23 | Подъездное остекление | м2 | 0,6 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 31, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 809227,64  руб.

Оплачено населением – 789685,07  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 206516,93  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014– 226059,50  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 536880  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция - 82453 руб.

- обслуживание ВДС- 76672 руб.

- налоги – 62839 руб.

- уборка лестничных клеток-  35731 руб.

- освещение мест общего пользования – 40915 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –58553 руб.

- вывоз ТБО – 122999 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 93762 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 20960 руб.

- услуги банка- 4834 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тамбурной перегородки | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт плиты перекрытия над тамбуром | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт канализационных труб | м | 6 |
| 5 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 4 |
| 6 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт детской качели-балансир | шт. | 1 |
| 8 | установка подвальных дверей | шт. | 1 |
| 9 | Установка замков | шт. | 3 |
| 10 | Установка сничек | шт. | 6 |
| 11 | Установка эл. патрона | шт. | 4 |
| 12 | Установка ламп освещения | шт. | 8 |
| 13 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 22 |
| 14 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 22,5 |
| 15 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 12 |
| 16 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 6 |
| 17 | Изготовление дверей | шт. | 1 |
| 18 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 17 |
| 19 | Замена вентилей | шт. | 1 |
| 20 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 3,6 |
| 21 | Подъездное остекление | м2 | 9,2 |
| 22 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 7 |
| 23 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 24 | Демонтаж металлических штырей на контейнерной площадке | шт. | 4 |
| 25 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 26 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 32, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 806506,58 руб.

Оплачено населением – 768854,05  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 372533,26  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 410185,79  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 551603 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 84743 руб.

- обслуживание ВДС- 76783 руб.

- налоги – 62931 руб.

- ремонт межпанельных швов – 13944 руб.

- уборка лестничных клеток - 35783 руб.

- освещение мест общего пользования – 40975 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 58638 руб.

- вывоз ТБО – 123177 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 93898  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 20991  руб.

- услуги банка- 4841  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвального настила | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт дверей | шт. | 3 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 9,5 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 36 |
| 5 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт решётки на подъездном крыльце | шт. | 1 |
| 7 | Установка решетки на подъездное крыльцо | шт. | 1 |
| 8 | Установка дверей | шт. | 2 |
| 9 | Установка пружины на двери | шт. | 2 |
| 10 | Установка эл. выключателя | шт. | 2 |
| 11 | Установка эл. патрона | шт. | 6 |
| 12 | Установка ламп освещения | шт. | 15 |
| 13 | Установка трансформатора тока | шт. | 1 |
| 14 | Установка рубильника ВРУ | шт. | 1 |
| 15 | Установка замков | шт. | 1 |
| 16 | Установка сничек | шт. | 6 |
| 17 | Установка качели-балансир | шт. | 1 |
| 18 | Утепление оконного блока | шт. | 1 |
| 19 | Утепление дверей | шт. | 2 |
| 20 | Утепление тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 21 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 6 |
| 22 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 3 |
| 23 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 14 |
| 24 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 6 |
| 25 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 2 |
| 26 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 5 |
| 27 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 28 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 0,3 |
| 29 | Замена вентилей | шт. | 1 |
| 30 | Закрытие межэтажного эл. щита с помощью сварки | шт. | 1 |
| 31 | Подъездное остекление | м 2 | 4,4 |
| 32 | Изготовление решетки на подъездное крыльцо | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 34, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1670577,73 руб.

Оплачено населением – 1494854,50  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 622679,84  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 798403,07  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1209278  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 175599  руб.

- обслуживание ВДС- 157320  руб.

- налоги – 128938  руб.

- ремонт межпанельных швов – 107675  руб.

- уборка лестничных клеток - 73315  руб.

- освещение мест общего пользования – 83952  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 120143  руб.

- вывоз ТБО – 252377  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 192387 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 43008  руб.

- услуги банка- 9919  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт почтовых ящиков | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 12 |
| 4 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 5,5 |
| 5 | Ремонт задвижек | шт. | 3 |
| 6 | Ремонт кровли | м 2 | 96,9 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | м | 278 |
| 8 | Ремонт горки | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт качели-балансир | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт вентиля | шт. | 3 |
| 11 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 12 | Установка замков | шт. | 6 |
| 13 | Установка пружины на двери | шт. | 2 |
| 14 | Установка эл. патрона | шт. | 7 |
| 15 | Установка эл. автомата | шт. | 2 |
| 16 | Установка решетки на подъездное крыльцо | шт. | 1 |
| 17 | Установка эл. выключателя | шт. | 3 |
| 18 | Установка ламп освещения | шт. | 30 |
| 19 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 2 |
| 20 | Установка коньковой доски на кровлю | м | 20 |
| 21 | Установка подвальных продухов | шт. | 11 |
| 22 | Установка оконных рам | шт. | 12 |
| 23 | Установка патронов на движение | шт. | 5 |
| 24 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 0,5 |
| 25 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 9 |
| 26 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 27 |
| 27 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 108 |
| 28 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 7 |
| 29 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 12 |
| 30 | Подъездное остекление | м 2 | 10,6 |
| 31 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 15 |
| 32 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 84,5 |
| 33 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 23,5 |
| 34 | Замена труб ХВС | м | 5 |
| 35 | Замена вентилей | шт. | 4 |
| 36 | Замена трансформатора тока | шт. | 1 |
| 37 | Закрытие эл. щита с помощью сварки | шт. | 1 |
| 38 | Гидроизоляция канал- стояков на кровле Д-50,100 | шт. | 2 |
| 39 | Утепление чердачного помещения | м 2 | 6 |
| 40 | Опломбирование эл. счётчика, составление акта | шт. | 2 |
| 41 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 42 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 3 |
| 43 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 44 | Изготовление, установка примыкания вентиляционной шахты | м 2 | 1,5 |
| 45 | Дезинсекция подвала | м 2 | 1542 |
| 46 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 2 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 36, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1121036,99 руб.

Оплачено населением – 1097597,88  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 382009,93  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 405449,04  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 754930 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция - 118363 руб.

- обслуживание ВДС - 107811  руб.

- налоги – 88361  руб.

- уборка лестничных клеток - 50243 руб.

- освещение мест общего пользования – 57533 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 82334 руб.

- вывоз ТБО –172954 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 131843 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 29473 руб.

- услуги банка- 6797 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвальных дверей с помощью сварки | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт подъездного козырька | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт лестничного ограждения в подъезде | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт входа в подвал (цементирование) | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт почтовых ящиков | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт ступеней лестничного марша | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт вентилей | шт. | 5 |
| 9 | Ремонт задвижек | шт. | 4 |
| 10 | Ремонт эл. автоматов | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт металлической решётки на подвальном продухе с помощью сварки | шт. | 2 |
| 12 | Ремонт цоколя дома | м2 | 3 |
| 13 | Ремонт детской качели-балансир | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт ступеней на детской горке | шт. | 1 |
| 15 | Ремонт металлической решётки на подъездном окне с помощью сварки | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 17 | Ремонт подъездного эл. освещения | шт. | 1 |
| 18 | Установка металлической сетки на вход труб теплотрассы | м | 1,5 |
| 19 | Установка замков | шт. | 4 |
| 20 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 21 | Установка эл. автомата | шт. | 1 |
| 22 | Установка оконной рамы | шт. | 3 |
| 23 | Установка оконного блока | шт. | 1 |
| 24 | Установка подвальных продухов | шт. | 2 |
| 25 | Установка металлической решетки на подвальный продух с помощью сварки | шт. | 1 |
| 26 | Утепление подвальных продухов | шт. | 3 |
| 27 | Утепление стены в подвале | м2 | 1 |
| 28 | Утепление чердачного помещения | м2 | 2,5 |
| 29 | Утепление температурного шва в чердачном помещении | шт. | 1 |
| 30 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 4,5 |
| 31 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 101 |
| 32 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 8 |
| 33 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 34 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 10 |
| 35 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 26,5 |
| 36 | Замена вентилей | шт. | 9 |
| 37 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 10 |
| 38 | Изготовление оконного блока | шт. | 1 |
| 39 | Изготовление прожилин | м | 48 |
| 40 | Изготовление металлической решетки на подвальный продух с помощью сварки | шт. | 1 |
| 41 | Изготовление поручней на лестничное ограждение | шт. | 4 |
| 42 | Снятие куржаков с кровли над подъездами | шт. | 2 |
| 43 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 3 |
| 44 | Подъездное остекление | м2 | 14,6 |
| 45 | Покраска детской качели-балансир | шт. | 1 |
| 46 | Обследование металлической двери, крыльца | шт. | 1 |
| 47 | Очистка датчика на движение от извести | шт. | 1 |
| 48 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 49 | Дезинсекция | м2 | 1882,4 |
| 50 | Демонтаж вентиляционного короба | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 37, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1581877,23 руб.

Оплачено населением – 1534893,84 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 428686,43 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014– 475669,82  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1212900 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 170948  руб.

- обслуживание ВДС - 154628  руб.

- ремонт межпанельных швов – 130140  руб.

- налоги – 126732 руб.

- уборка лестничных клеток – 72061 руб.

- освещение мест общего пользования – 82516  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  118088 руб.

- вывоз ТБО - 248060 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 189096  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 42272 руб.

- услуги банка- 9749  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт короба | м 2 | 0,5 |
| 2 | Ремонт конька на крыше | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт кровли | м 2 | 68,8 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 336 |
| 5 | Ремонт тамбурных дверей | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт чердачного люка | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт сничек | шт. | 2 |
| 9 | Ремонт чердачного перекрытия | м 2 | 5 |
| 10 | Ремонт штакетника | - | - |
| 11 | Ремонт решетки на подвальном продухе | шт. | 2 |
| 12 | Ремонт вентиляционной вытяжки | шт. | 1 |
| 13 | Установка табличек номерации | шт. | 4 |
| 14 | Установка замков | шт. | 8 |
| 15 | Подъездное остекление | м 2 | 2,4 |
| 16 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 15 |
| 17 | Крепеж канализационных труб | м | 35 |
| 18 | Ремонт канализационных труб | м | 23,5 |
| 19 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 20 | Ремонт вентилей | шт. | 6 |
| 21 | Прочистка канализационных труб, коллекторов | м | 177 |
| 22 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 51 |
| 23 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 12 |
| 24 | Замена труб ХВС | м | 27,4 |
| 25 | Замена вентилей | шт. | 11 |
| 26 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 37,8 |
| 27 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 54,8 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 44, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 635370,00 руб.

Оплачено населением –  630868,52 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 188470,04 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 192971,52 руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 505983  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция - 64535  руб.

- обслуживание ВДС - 58394  руб.

- налоги – 47860  руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  –70000 руб.

- ремонт межпанельных швов – 58098 руб.

- уборка лестничных клеток - 27214 руб.

- освещение мест общего пользования – 31162 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  83580 руб.

- вывоз ТБО – 93679  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 71411 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 15964  руб.

- услуги банка - 3682  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт почтовых ящиков | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 7 |
| 4 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 0,5 |
| 5 | Ремонт металлической конструкции | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | м | 150 |
| 7 | Ремонт межэтажного щита с помощью сварки | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт. | 4 |
| 9 | Установка скамейки | шт. | 1 |
| 10 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 11 | Установка ламп освещения | шт. | 12 |
| 12 | Установка замков | шт. | 1 |
| 13 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 14 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 0,5 |
| 15 | Замена вентилей | шт. | 2 |
| 16 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 2 |
| 17 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 35 |
| 18 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 2 |
| 19 | Вывоз распиленных стволов деревьев | шт. | 2 |
| 20 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 21 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 22 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 23 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 24 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 25 | Изготовление скамеек | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 45, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 861888,23  руб.

Оплачено населением – 826627,18  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 442171,50  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 477432,55  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 577545  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 88699  руб.

- обслуживание ВДС- 82479  руб.

- налоги – 67599 руб.

- уборка лестничных клеток- 38438  руб.

- освещение мест общего пользования – 44014  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 62988  руб.

- вывоз ТБО – 132315  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 100864  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 22548  руб.

- услуги банка- 5200  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвального настила | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт подвальных продухов | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт канализационных труб | м | 10 |
| 5 | Ремонт ступеней лестничного марша | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 0,5 |
| 7 | Ремонт горки | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 9 | Ремонт поручня на лестничном ограждении | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт кровли | м2 | 26,3 |
| 11 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 12 | Установка металлической решётки на подвальный продух с помощью сварки | шт. | 1 |
| 13 | Установка металлической конструкции для сушки белья | шт. | 1 |
| 14 | Установка эл. патронов | шт. | 7 |
| 15 | Установка ламп освещения | шт. | 6 |
| 16 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 17 | Установка замков | шт. | 5 |
| 18 | Установка чердачного люка | шт. | 1 |
| 19 | Установка пружины на двери | шт. | 2 |
| 20 | Установка металлического поручня на детской горке | шт. | 1 |
| 21 | Утепление подвальных продухов | шт. | 3 |
| 22 | Утепление вентиляционного короба | шт. | 2 |
| 23 | Изготовление чердачного люка | шт. | 1 |
| 24 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 12 |
| 25 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 10,5 |
| 26 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 15 |
| 27 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 28 | Чистка чердачного помещения от снега | м2 | 3 |
| 29 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 170 |
| 30 | Замена вентилей | шт. | 3 |
| 31 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 7 |
| 32 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 33 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 34 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 35 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 5 |
| 36 | Подъездное остекление | м2 | 4,3 |
| 37 | Поднятие шифера на кровлю с помощью автовышки | шт. | 25 |
| 38 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 46, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 830711,59 руб.

Оплачено населением – 760588,56  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 314390,05  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014– 384513,08  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1534699  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 83017  руб.

- обслуживание ВДС- 77196  руб.

- налоги – 63269  руб.

- ремонт межпанельных швов – 54613  руб.

- ремонт кровли – 939534 руб.

- уборка лестничных клеток- 35976  руб.

- освещение мест общего пользования – 41195  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 58954  руб.

- вывоз ТБО – 123840  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 94403  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 21104 руб.

- услуги банка- 4867 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 3 |
| 2 | Ремонт оконной рамы | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 3 |
| 4 | Ремонт вентилей | шт. | 5 |
| 5 | Ремонт канализационных труб | м | 9,5 |
| 6 | Ремонт горки на детской площадке | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт задвижек | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт кровли | м2 | 1085,9 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | м | 141 |
| 10 | Ремонт дверей с помощью сварки | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт детской качели-балансир | шт. | 1 |
| 12 | Установка металлической конструкции для сушки белья | шт. | 1 |
| 13 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 14 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 15 | Установка замков | шт. | 7 |
| 16 | Установка эл. патронов | шт. | 1 |
| 17 | Установка ламп освещения | шт. | 5 |
| 18 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 2 |
| 19 | Установка коньковой доски на кровле | м | 122 |
| 20 | Утепление оконной рамы | м2 | 0,62 |
| 21 | Утепление вентиляционного короба | м2 | 6 |
| 22 | Утепление подвальных продухов | шт. | 1 |
| 23 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 12 |
| 24 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 96 |
| 25 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 4,5 |
| 26 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 36 |
| 27 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 28 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 1,4 |
| 29 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 11,8 |
| 30 | Замена вентилей | шт. | 6 |
| 31 | Замена труб ХВС | м | 8,9 |
| 32 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 11,8 |
| 33 | Замена эл. автомата | шт. | 1 |
| 34 | Поднятие шифера, шлака на кровлю с помощью автокрана | шт. | 103 |
| 35 | Подъездное остекление | м2 | 6,13 |
| 36 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 3 |
| 37 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 38 | Изготовление штакетника | шт. | 167 |
| 39 | Изготовление прожилин | м | 10 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 49, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 765105,91  руб.

Оплачено населением – 750946,04  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 166328,91  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 180488,78  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 531631  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 80486  руб.

- обслуживание ВДС- 74843  руб.

- ремонт межпанельных швов – 7560  руб.

- налоги – 61340  руб.

- уборка лестничных клеток- 34879  руб.

- освещение мест общего пользования – 39939  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 57156  руб.

- вывоз ТБО – 120064  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 91525  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 20460  руб.

- услуги банка- 4719  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт обшивки стояка | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт подъездного крыльца с помощью сварки | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 1 |
| 4 | Ремонт задвижек | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 19 |
| 6 | Ремонт горки на детской площадке | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт кровли | м2 | 1,5 |
| 8 | Ремонт вентиля | шт. | 3 |
| 9 | Установка эл. патрона | шт. | 6 |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 4 |
| 11 | Установка замков | шт. | 1 |
| 12 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 13 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 14 | установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 15 | Утепление вентиляционного короба | шт. | 1 |
| 16 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 2 |
| 17 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 0,3 |
| 18 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 74 |
| 19 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 20 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 92,5 |
| 21 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 34,6 |
| 22 | Замена труб ХВС | м | 4 |
| 23 | Замена вентилей | шт. | 3 |
| 24 | Замена задвижек | шт. | 1 |
| 25 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 26 | Подъездное остекление | м2 | 1,8 |
| 27 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 4 |
| 28 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 29 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 30 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 55, 5-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 628889,43  руб.

Оплачено населением – 605532,83  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 79458,17  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 102814,77  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 436905  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 69841  руб.

- обслуживание ВДС- 62394  руб.

- налоги – 51138  руб.

- уборка лестничных клеток- 29077  руб.

- освещение мест общего пользования – 33296  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 47650  руб.

- вывоз ТБО – 100095  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 76302  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 17057  руб.

- услуги банка- 3934  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт почтовых ящиков | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт дверей | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт порога на входе в подъезд | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт канализационных труб | м | 0,5 |
| 7 | Ремонт эл. автомата | шт. | 1 |
| 8 | Установка эл. патрона | шт. | 1 |
| 9 | Установка ламп освещения | шт. | 1 |
| 10 | Установка эл. автомата | шт. | 9 |
| 11 | Установка шарниров на металлические двери | шт. | 2 |
| 12 | Установка замков | шт. | 1 |
| 13 | установка скамейки | шт. | 2 |
| 14 | Замена плавкой вставки в ВРУ | шт. | 2 |
| 15 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 17,7 |
| 16 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 11,8 |
| 17 | Замена труб ХВС | м | 0,5 |
| 18 | Замена вентилей | шт. | 3 |
| 19 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 13 |
| 20 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 41 |
| 21 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 10 |
| 22 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 7 |
| 23 | Подъездное остекление | м2 | 2,6 |
| 24 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 988 |
| 25 | Изготовление скамеек | шт. | 2 |
| 26 | Изготовление штакетника | шт. | 250 |
| 27 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 3 |
| 28 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 1, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 989982,04  руб.

Оплачено населением – 960025,83  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 250244,83  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 280201,04  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 994690  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 91651  руб.

- обслуживание ВДС- 84672  руб.

- обслуживание лифтов – 307397  руб.

- ремонт межпанельных швов – 24402  руб.

- уборка лестничных клеток- 39460 руб.

- освещение мест общего пользования – 45185 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  64663 руб.

- вывоз ТБО – 135833  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 103546  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 23147  руб.

- услуги банка- 5339  руб.

- налоги – 69396  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей | шт. | 3 |
| 2 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт скамеек | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт кровли | м2 | 1 |
| 5 | Ремонт ограждения контейнерной площадки | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 3,5 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | м | 63 |
| 8 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт детской качели-балансир | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт подвальных продухов | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт дверей с помощью сварки | шт. | 1 |
| 12 | Установка замков | шт. | 2 |
| 13 | Установка эл. патрона | шт. | 5 |
| 14 | Установка подвальных продухов | шт. | 2 |
| 15 | Установка эл. автомата | шт. | 2 |
| 16 | Установка ламп освещения | шт. | 12 |
| 17 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 18 | установка металлической решетки на подвальный продух | шт. | 1 |
| 19 | Чистка чердачного помещения от снега | м2 | 3 |
| 20 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 52 |
| 21 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 8,5 |
| 22 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 0,9 |
| 23 | Чистка ливневой канализации | м | 18 |
| 24 | Замена труб ХВС | м | 2,5 |
| 25 | Замена вентилей | шт. | 2 |
| 26 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 4,4 |
| 27 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 28 | Изготовление металлической решетки на подвальный продух | шт. | 1 |
| 29 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 30 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 31 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 32 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 33 | Дератизация подвального помещения | м2 | 594,7 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 2, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 576454,84  руб.

Оплачено населением – 526259,97  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 142489,51  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 192684,38  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 370053  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 57643  руб.

- обслуживание ВДС- 52847  руб.

- ремонт межпанельных швов – 76303  руб.

- уборка лестничных клеток – 24628  руб.

- освещение мест общего пользования – 28201  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  40359 руб.

- вывоз ТБО – 84779  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 64627  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 14447  руб.

- услуги банка – 3332  руб.

- налоги – 43313  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 1,5 |
| 2 | Ремонт вентилей | шт. | 6 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м | 197 |
| 4 | Ремонт кровли | м2 | 7 |
| 5 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт. | 1 |
| 7 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 2 |
| 8 | Установка эл. | шт. | 3 |
| 9 | Установка ламп освещения | шт. | 29 |
| 10 | Установка эл. патрона | шт. | 1 |
| 11 | Установка водоотлива на входе в подвал | шт. | 1 |
| 12 | Установка замков | шт. | 1 |
| 13 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 14 | Установка подвальных продухов | шт. | 1 |
| 15 | Установка патронов на движение в подъезде | шт. | 20 |
| 16 | Утепление подвального продуха | шт. | 1 |
| 17 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 4,5 |
| 18 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 19 |
| 19 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 7 |
| 20 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 52 |
| 21 | Чистка подъездного козырька от снега | шт. | 4 |
| 22 | Замена труб ХВС | м | 2 |
| 23 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 1,5 |
| 24 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 43,6 |
| 25 | Замена вентиля | шт. | 2 |
| 26 | Дератизация подвального помещения | м2 | 811 |
| 27 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 2 |
| 28 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 29 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 30 | Подъездное остекление | м2 | 3,36 |
| 31 | Изготовление оконного блока, рамы | шт. | 1 |
| 32 | Изготовление штапиков на оконную раму | п.м. | 120 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 3, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1661963,08  руб.

Оплачено населением – 1550288,22  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 –  546489,39   руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 658164,25    руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1268230 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция - 171923 руб.

- обслуживание ВДС- 158504 руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  –210000 руб.

- ремонт межпанельных швов – 156865 руб.

- уборка лестничных клеток- 73868 руб.

- освещение мест общего пользования – 84585 руб.

-благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории – 121048 руб.

- вывоз ТБО – 254278 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома –193836 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 43332 руб.

- услуги банка- 9994 руб.

- налоги – 129909 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт эл. патрона | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 2,5 |
| 5 | Ремонт шарниров на дверях | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт вентилей | шт. | 5 |
| 7 | Ремонт задвижек | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт канализационных труб | м | 9 |
| 9 | Ремонт подъездов (отделочные работы) | шт. | 12 |
| 10 | Ремонт горки на детской площадке | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт качели на детской площадке | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов | м | 405 |
| 13 | Ремонт кровли | м2 | 47,5 |
| 14 | Ремонт отмостки | м2 | 7,5 |
| 15 | Ремонт чердачного люка | шт. | 3 |
| 16 | Ремонт оконных рам | шт. | 2 |
| 17 | Ремонт козырька | шт. | 1 |
| 18 | Ремонт подъездного крыльца | шт. | 1 |
| 19 | Ремонт подвального настила | шт. | 1 |
| 20 | Установка шарниров на дверях | шт. | 2 |
| 21 | Установка пружины на двери | шт. | 2 |
| 22 | Установка эл. патрона | шт. | 7 |
| 23 | Установка эл. выключателя | шт. | 9 |
| 24 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 25 | Установка рубильника ВРУ | шт. | 1 |
| 26 | Установка эл. автоматов | шт. | 1 |
| 27 | Установка ламп освещения | шт. | 25 |
| 28 | Установка поручней на лестничное ограждение | шт. | 18 |
| 29 | Установка замков | шт. | 9 |
| 30 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 2 |
| 31 | Установка дверной ручки на металлические двери с помощью сварки | шт. | 1 |
| 32 | Установка подвальных продухов | шт. | 2 |
| 33 | Утепление подвального продуха | шт. | 1 |
| 34 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 19,5 |
| 35 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 24 |
| 36 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 6,5 |
| 37 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 83 |
| 38 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 8 |
| 39 | Подъездное остекление | м2 | 4,21 |
| 40 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 41,2 |
| 41 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 9,5 |
| 42 | Замена вентилей | шт. | 14 |
| 43 | Замена канализационных труб | м | 4,5 |
| 44 | Замена труб ХВС | м | 11,2 |
| 45 | Изготовление и установка поручня на подъездное крыльцо | шт. | 3 |
| 46 | Изготовление, установка лестничного ограждения на подъездное крыльцо | шт. | 3 |
| 47 | Изготовление, установка поручней на лестничное ограждение в подъезде | шт. | 30 |
| 48 | Изготовление прожилин | шт. | 31 |
| 49 | Изготовление штакетника | шт. | 100 |
| 50 | Изготовление подвального продуха | шт. | 1 |
| 51 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 52 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 4 |
| 53 | Отключение автостоянки от эл. снабжения | шт. | 1 |
| 54 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 55 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 2 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 4, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1076875,47  руб.

Оплачено населением –  1033948,46   руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 –  352486,25   руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 395413,26    руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 790648  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы,  дератизация или дезинсекция – 114332  руб.

- обслуживание ВДС- 103121  руб.

- ремонт межпанельных швов – 68556  руб.

- уборка лестничных клеток- 48058  руб.

- освещение мест общего пользования – 55030  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  78753 руб.

- вывоз ТБО – 165431  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 126108  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 28191  руб.

- услуги банка- 6502  руб.

- налоги – 84518  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвального настила | шт. | 3 |
| 2 | Ремонт дверей | шт. | 4 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 5 |
| 4 | Ремонт подвального продуха | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 0,8 |
| 6 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт ступеней лестничного марша | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | м | 177 |
| 9 | Ремонт ограждения детской площадки | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт кровли | м 2 | 34 |
| 12 | Ремонт горки на детской площадке | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт качели на детской площадке | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт песочницы на детской площадке | шт. | 1 |
| 15 | Ремонт решётки подъездного крыльца | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт ограждения полисадника | шт. | 1 |
| 17 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 18 | Установка оконной рамы | шт. | 2 |
| 19 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 20 | Установка замков | шт. | 2 |
| 21 | Установка почтовых ящиков | шт. | 2 |
| 22 | Установка эл. автомата | шт. | 2 |
| 23 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 24 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 25 | Установка подвальных продухов | шт. | 7 |
| 26 | Установка эл. патрона | шт. | 1 |
| 27 | Установка ламп освещения | шт. | 1 |
| 28 | Утепление подвального продуха | шт. | 2 |
| 29 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 18 |
| 30 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 98 |
| 31 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 5 |
| 32 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 47 |
| 33 | Чистка подвального помещения от мусора | м 3 | 4,5 |
| 34 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 16,3 |
| 35 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 2 |
| 36 | Замена вентилей | шт. | 4 |
| 37 | Замена труб ХВС | м | 8,4 |
| 38 | Замеры напряжения в квартирах | шт. | 5 |
| 39 | Замена эл. автомата | шт. | 1 |
| 40 | Подъездное остекление | м 2 | 3,06 |
| 41 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 6 |
| 42 | Обследование эл. счётчика на исправность, на постороннее подключение, снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 43 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 2 |
| 44 | Дезинсекция подвала | м 2 | 1559 |
| 45 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 46 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 4 |
| 47 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 7, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 860524,58  руб.

Оплачено населением – 817286,88  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 148715,13  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 191952,83  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 617776  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция - 93130  руб.

- обслуживание ВДС- 81808  руб.

- ремонт межпанельных швов  – 44930  руб.

- уборка лестничных клеток- 38125  руб.

- освещение мест общего пользования – 43656  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  62476 руб.

- вывоз ТБО – 131239  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 100043  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 22364 руб.

- услуги банка- 5158 руб.

- налоги – 67049 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 8 |
| 2 | Ремонт вентилей | шт. | 6 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 2,5 |
| 4 | Ремонт чердачного люка | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт качели на детской площадке | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 11 |
| 7 | Ремонт эл. патрона | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт задвижек | шт. | 2 |
| 9 | Ремонт информационной доски | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт сничек | шт. | 6 |
| 11 | Ремонт кровли | м2 | 4 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов | м | 116 |
| 13 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 14 | Установка дверной коробки | шт. | 1 |
| 15 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 16 | Установка дверей | шт. | 1 |
| 17 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 18 | Установка эл. патрона | шт. | 2 |
| 19 | Установка ламп освещения | шт. | 5 |
| 20 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 21 | Установка замков | шт. | 5 |
| 22 | Установка подвальных продухов | шт. | 8 |
| 23 | установка металлического ограждения на подъездное крыльцо | шт. | 1 |
| 24 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 3 |
| 25 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 36,5 |
| 26 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 7,5 |
| 27 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 6 |
| 28 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 48,5 |
| 29 | Утепление подвального помещения | м2 | 6 |
| 30 | Утепление тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 31 | Утепление стены квартиры с подъезда | шт. | 1 |
| 32 | Укрепление подъездной плиты с помощью сварки | шт. | 1 |
| 33 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 13,4 |
| 34 | Замена труб ХВС | м | 2,5 |
| 35 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 1,5 |
| 36 | Замена вентиля | шт. | 6 |
| 37 | Замена эл. автомата | шт. | 1 |
| 38 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 39 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 2 |
| 40 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 41 | Подъездное остекление | м2 | 1,5 |
| 42 | Дератизация подвального помещения | м2 | 1222 |
| 43 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 1222 |
| 44 | Изготовление металлического ограждения на подъездное крыльцо | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 8, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 676340,26 руб.

Оплачено населением – 696716,64  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 213037,29  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 192660,91  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 504230  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 73248  руб.

- обслуживание ВДС- 66201  руб.

- уборка лестничных клеток- 30852  руб.

- освещение мест общего пользования – 35328  руб.

- ремонт межпанельных швов  – 40669  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 50557  руб.

- вывоз ТБО – 106202  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 80958  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 18098  руб.

- услуги банка- 4174  руб.

- налоги – 54258  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт обшивки стояка | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 3 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 2,5 |
| 4 | Ремонт задвижек | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт лестничного ограждения с помощью сварки | м | 1 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | м | 105 |
| 7 | Ремонт подъездного крыльца | м2 | 4 |
| 8 | Ремонт отмостки по периметру | м2 | 194,7 |
| 9 | Ремонт ограждения в подвальное помещение | м | 1 |
| 10 | Установка светильников с датчиком на движение | м | 25 |
| 11 | Установка ламп освещения | шт. | 32 |
| 12 | Установка замков | м | 2 |
| 13 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 14 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | м | 2 |
| 15 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 3 |
| 16 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 9 |
| 17 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 67 |
| 18 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 0,5 |
| 19 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 2 |
| 20 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 21 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 22 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 23 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 1011 |
| 24 | Подъездное остекление | м2 | 1 |
| 25 | Подсыпка ПГС под л/марш в подвале | м3 | 1 |
| 26 | Гидроизоляция лотка ввода с теплотрассы | шт. | 1 |
| 27 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 4 |
| 28 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 9, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 471354,71  руб.

Оплачено населением – 471692,10  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 117000,31  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 116662,92  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 447637  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 53026  руб.

- обслуживание ВДС - 47396  руб.

- ремонт межпанельных швов – 33697  руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов – 80000 руб.

- уборка лестничных клеток - 22088  руб.

- освещение мест общего пользования – 25293  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  36196 руб.

- вывоз ТБО – 76035  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 57961  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 12957  руб.

- услуги банка - 2988  руб.

- налоги – 38846 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 87 |
| 3 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт канализационных труб | м | 1,5 |
| 5 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 6 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 7 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 8 | Установка эл. автомата | шт. | 2 |
| 9 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 5 |
| 11 | Установка замков | шт. | 2 |
| 12 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 13 | Установка эл. патрона | шт. | 1 |
| 14 | Утепление подвального продуха | м2 | 0,5 |
| 15 | Утепление подвального помещения | м2 | 9,3 |
| 16 | Утепление вентиляционных шахт, вывод стояков | шт. | 4 |
| 17 | Замена вентилей | шт. | 1 |
| 18 | Чистка труб канализации, коллекторов | м | 10 |
| 19 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 3,5 |
| 20 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 21 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 22 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 754 |
| 23 | Изготовление подвального продуха | шт. | 2 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 10, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 771870,01  руб.

Оплачено населением – 694821,26  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 150941,17  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 227989,92  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 772917  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 50990  руб.

- обслуживание ВДС- 47414 руб.

- ремонт межпанельных швов  – 46479  руб.

- уборка лестничных клеток- 22096  руб.

- освещение мест общего пользования – 25302  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  36209 руб.

- вывоз ТБО – 76063  руб.

- водопотребление, водоотведение – 394429  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 57983  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 12962  руб.

- услуги банка- 2989  руб.

- налоги – 38860  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 3 |
| 2 | Ремонт эл. освещения | м | 0,5 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м | 120 |
| 4 | Ремонт отверстия в перекрытии стояка канализации | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт ливневой канализации | шт. | 3 |
| 6 | Установка эл. патрона | шт. | 2 |
| 7 | Установка ламп освещения | шт. | 3 |
| 8 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 9 | Установка замков | шт. | 4 |
| 10 | Установка эл. выключателя | шт. | 2 |
| 11 | Установка подвальных продухов | шт. | 3 |
| 12 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 13 | Установка рубильника в ВРУ | шт. | 1 |
| 14 | Утепление стены со стороны подъезда | м2 | 2,5 |
| 15 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 2 |
| 16 | Опломбирование счётчиков ГВС, ХВС в квартире | шт. | 1 |
| 17 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 18 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 19 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 20 | Изготовление подвального продуха | шт. | 2 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 11, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 530360,67  руб.

Оплачено населением – 524174,42  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 84611,14  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 90797,39  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 334135  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 50959  руб.

- обслуживание ВДС- 47385  руб.

- ремонт межпанельных швов – 2324  руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  – 40000  руб.

- уборка лестничных клеток- 22083  руб.

- освещение мест общего пользования – 25287  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  36188 руб.

- вывоз ТБО – 76018  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 57948  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 12954  руб.

- услуги банка- 2988  руб.

- налоги – 38837  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 3 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м | 6 |
| 4 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 6 | Установка эл. выключателя | шт. | 7 |
| 7 | Установка ламп освещения | шт. | 28 |
| 8 | Установка эл. патрона | шт. | 12 |
| 9 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 10 | Установка качели-балансир | шт. | 2 |
| 11 | Установка щитов на межэтажные эл. щиты | шт. | 2 |
| 12 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 8 |
| 13 | Замена вентилей | шт. | 3 |
| 14 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 15 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 16 | Изготовление подвального продуха | шт. | 2 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 12, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 488598,64  руб.

Оплачено населением – 483232,88  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 127878,72  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 133244,48  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 435027  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 50917  руб.

- обслуживание ВДС- 47347  руб.

- ремонт межпанельных швов – 64683  руб.

- уборка лестничных клеток- 22065  руб.

- освещение мест общего пользования – 25266  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  36158 руб.

- вывоз ТБО – 75956  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 57901  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 12944  руб.

- услуги банка- 2985  руб.

- налоги - 38805  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт чердачного люка | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт ступеней лестничного марша | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 167 |
| 5 | Ремонт кровли | м2 | 3 |
| 6 | Ремонт эл. автомата | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт стены в подъезде (кирпичная кладка) | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт канализационных труб | м | 0,5 |
| 9 | Установка ламп освещения | шт. | 8 |
| 10 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 11 | Установка защиты на подвальные двери | шт. | 1 |
| 12 | Установка замков | шт. | 10 |
| 13 | Установка сничек | шт. | 6 |
| 14 | Установка информационного щита | шт. | 1 |
| 15 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 16 | Установка эл. патрона | шт. | 1 |
| 17 | Установка дифлектора на вентиляционную шахту | шт. | 1 |
| 18 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 19 | Утепление канализационного стояка | шт. | 1 |
| 20 | Утепление подвального продуха | шт. | 2 |
| 21 | Утепление вентиляционных шахт, вывод стояков | шт. | 6 |
| 22 | Чистка ливневой канализации | м | 0,5 |
| 23 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 10 |
| 24 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 2 |
| 25 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 3 |
| 26 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 2 |
| 27 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 1,5 |
| 28 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 2,5 |
| 29 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 13, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 541848,57  руб.

Оплачено населением – 569424,49  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 96633,61  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 69057,69  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 373416  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 62005  руб.

- обслуживание ВДС- 53328  руб.

- ремонт межпанельных швов – 26726  руб.

- уборка лестничных клеток- 24852  руб.

- освещение мест общего пользования – 28458  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  40725 руб.

- вывоз ТБО – 85549  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 65214  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 14579  руб.

- услуги банка- 3362  руб.

- налоги – 43707  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт канализационных труб | м | 11 |
| 3 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт кровли | м2 | 34 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | м | 69 |
| 7 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 8 | Установка трубы в вентиляционную шахту | м | 7 |
| 9 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 10 . |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 5 |
| 11 | Установка замков | шт. | 1 |
| 12 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 13 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 14 | Установка штакетника | шт. | 103 |
| 15 | Установка дверей | шт. | 1 |
| 16 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 17 | Утепление подвального помещения | м2 | 12 |
| 18 | Утепление подвальных продухов | шт. | 1 |
| 19 | Утепление вентиляционного короба | м2 | 2 |
| 20 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 15 |
| 21 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 2 |
| 22 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 1 |
| 23 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 68 |
| 24 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 0,05 |
| 25 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 5,4 |
| 26 | Замена вентилей | шт. | 4 |
| 27 | Замена труб ХВС | м | 1,7 |
| 28 | Подъездное остекление | м2 | 1,95 |
| 29 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 14 |
| 30 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 31 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 32 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 33 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 34 | Дератизация подвального помещения | м2 | 803,1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 14, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 973363,21 руб.

Оплачено населением – 1003647,00 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 236836,42 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 206552,63 руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 905110 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 91005 руб.

- обслуживание ВДС- 83760 руб.

- ремонт межпанельных швов – 38345 руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов – 40000 руб.

- изготовление и монтаж металлических дверей – 14500  руб.

- обслуживание лифтов – 304090 руб.

- уборка лестничных клеток- 39035 руб.

- освещение мест общего пользования – 44698 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 63967 руб.

- вывоз ТБО – 134372 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 102432 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 22898 руб.

- услуги банка- 5281 руб.

- налоги – 68650 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт эл. автомата | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 4 |
| 4 | Ремонт канализационных труб | м | 1,5 |
| 5 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт доводчика на металлической двери | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | м | 99 |
| 8 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 1,5 |
| 10 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт карусели на детской площадке | шт. | 1 |
| 12 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 13 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 14 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 15 | Установка замков | шт. | 6 |
| 16 | Утепление вентиляционных шахт, вывод стояков | шт. | 2 |
| 17 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 2 |
| 18 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 72 |
| 19 | Замена вентилей | шт. | 4 |
| 20 | Гидроизоляция ливневого стояка | м2 | 0,5 |
| 21 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 22 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 23 | Изготовление штакетника | шт. | 260 |
| 24 | Изготовление прожилин | м | 12 |
| 25 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 4 |
| 26 | Подъездное остекление | м2 | 0,02 |
| 27 | Дератизация подвального помещения | м2 | 634 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 14-а, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 678673,32  руб.

Оплачено населением – 655655,00   руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 263452,72  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 286471,04  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 485645  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 68597 руб.

- обслуживание ВДС- 53787 руб.

- ремонт межпанельных швов – 30211 руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов – 100000 руб.

- уборка лестничных клеток- 29727  руб.

- освещение мест общего пользования – 34040  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  87699 руб.

- вывоз ТБО – 102330  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 78006  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 17438  руб.

- услуги банка- 4022  руб.

- налоги – 52280  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 78 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 3 |
| 4 | Ремонт подъездного крыльца | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт дверей | шт. | 4 |
| 6 | Установка эл. выключателя | шт. | 3 |
| 7 | Установка ламп освещения | шт. | 9 |
| 8 | Установка замков | шт. | 4 |
| 9 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 10 | Установка эл. патрона | шт. | 1 |
| 11 | Установка подвальных продухов | шт. | 5 |
| 12 | Утепление вентиляционной шахты, вывод стояка | шт. | 5 |
| 13 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 25 |
| 14 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 8 |
| 15 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 2,05 |
| 16 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 21 |
| 17 | Замена вентилей | шт. | 6 |
| 18 | Замена труб ХВС | м | 0,5 |
| 19 | Замена задвижек | шт. | 1 |
| 20 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 1 |
| 21 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 4 |
| 22 | изготовление металлической решетки на подвальный продух | шт. | 2 |
| 23 | Демонтаж детской качели-балансир | шт. | 1 |
| 24 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 2 |
| 25 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 14-б, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 438764,36  руб.

Оплачено населением – 449987,62  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 88389,60  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 77167,34  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 297056  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 45622  руб.

- обслуживание ВДС- 42423 руб.

- ремонт межпанельных швов – 16268 руб.

- уборка лестничных клеток- 19770 руб.

- освещение мест общего пользования – 22638 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  32397 руб.

- вывоз ТБО – 68055 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 51879  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 11597  руб.

- услуги банка- 2675  руб.

- налоги – 34769  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт лестничного ограждения | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 2 |
| 3 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 42 |
| 5 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 13,5 |
| 6 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 7 | Установка эл. патронов | шт. | 6 |
| 8 | Установка ламп освещения | шт. | 9 |
| 9 | Установка эл. выключателя | шт. | 3 |
| 10 | Утепление вентиляционных шахт, вывод стояков | шт. | 2 |
| 11 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 2 |
| 12 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 15 |
| 13 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 7 |
| 14 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 12 |
| 15 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 16 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 17 | изготовление металлической решетки на подвальный продух | шт. | 1 |
| 18 | Замена труб ХВС | м | 3 |
| 19 | Замена вентилей | шт. | 4 |
| 20 | Подъездное остекление | м2 | 0,2 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 15, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 829447,88  руб.

Оплачено населением – 828091,87  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 155295,40 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 156651,41  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 587833  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 84291  руб.

- обслуживание ВДС- 78381  руб.

- ремонт межпанельных швов – 92957  руб.

- уборка лестничных клеток- 36528 руб.

- освещение мест общего пользования – 41827  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 98843  руб.

- вывоз ТБО – 125741  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 95852 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 21428  руб.

- услуги банка- 4942  руб.

- налоги – 64240  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 3 |
| 4 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 240 |
| 6 | Ремонт хоккейных ворот | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт чердачного люка | шт. | 2 |
| 8 | Установка подвальных продухов | шт. | 6 |
| 9 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 10 | Установка замков | шт. | 2 |
| 11 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 12 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 13 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 14 | Установка ламп освещения | шт. | 1 |
| 15 | Установка скамеек | шт. | 3 |
| 16 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 112 |
| 17 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 2,5 |
| 18 | Чистка хоккейной коробки от мусора | м3 | 1,5 |
| 19 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 53,7 |
| 20 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 7 |
| 21 | Замена вентилей | шт. | 1 |
| 22 | Замена труб ХВС | м | 2 |
| 23 | Заливка катка | шт. | 5 |
| 24 | Подключение квартиры к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 25 | Подъездное остекление | м2 | 3,25 |
| 26 | Покраска скамеек | шт. | 3 |
| 27 | Изготовление скамеек | шт. | 3 |
| 28 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 6 |
| 29 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 17, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 859207,63  руб.

Оплачено населением – 779254,15  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 174658,68  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 254612,16  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 626159  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 90661 руб.

- обслуживание ВДС- 82673 руб.

- ремонт межпанельных швов – 47254  руб.

- уборка лестничных клеток- 385528  руб.

- освещение мест общего пользования – 44118  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  63136 руб.

- вывоз ТБО – 132627  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 101101  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 22601  руб.

- услуги банка- 5213  руб.

- налоги – 67758  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт задвижек | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт эл. автомата | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 1,5 |
| 4 | Ремонт кровли | м2 | 40 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 122 |
| 6 | Ремонт металлической решетки на подъездном крыльце | шт. | 4 |
| 7 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 0,5 |
| 9 | Установка эл. патрона | шт. | 5 |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 14 |
| 11 | Установка замков | шт. | 5 |
| 12 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 13 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 14 | Утепление подвального продуха | шт. | 2 |
| 15 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 1 |
| 16 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 12 |
| 17 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 3 |
| 18 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 84 |
| 19 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 8,7 |
| 20 | Замена вентиля | шт. | 2 |
| 21 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 3 |
| 22 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 23 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 24 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 19, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 410450,12  руб.

Оплачено населением – 407196,59  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 178161,38  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014– 181414,91  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 306845  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция - 44091  руб.

- обслуживание ВДС- 40999  руб.

- ремонт межпанельных швов –  19754 руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  – 70000 руб.

- уборка лестничных клеток- 19107  руб.

- освещение мест общего пользования – 21879  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 31311  руб.

- вывоз ТБО - 65772 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 50138  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 11208  руб.

- услуги банка - 2585  руб.

- налоги – 33603 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 1 |
| 2 | Ремонт канализационных труб | м | 2 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 32 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 51 |
| 5 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт. | 3 |
| 6 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 7 | Установка замков | шт. | 4 |
| 8 | Установка подвальных продухов | шт. | 5 |
| 9 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 6 |
| 11 | Установка эл. выключателя | шт. | 3 |
| 12 | установка лестничного ограждения | м | 25 |
| 13 | установка дверей | шт. | 1 |
| 14 | Утепление подвального продуха | шт. | 1 |
| 15 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 0,5 |
| 16 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 3 |
| 17 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 3 |
| 18 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 2,5 |
| 19 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 9 |
| 20 | Изготовление лестничного ограждения | м | 25 |
| 21 | Изготовление дверей | шт. | 1 |
| 22 | Снятие показаний с эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 23 | Подъездное остекление | м2 | 0,64 |
| 24 | Дезинсекция подвала | м2 | 811 |
| 25 | Обследование незаконного подключения к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 26 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 19-а, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 588736,49 руб.

Оплачено населением – 653155,08  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 167481,61  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014– 103063,02  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 426782  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 58763  руб.

- обслуживание ВДС- 54643  руб.

- ремонт межпанельных швов – 44155  руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков – 17000 руб.

- уборка лестничных клеток- 25465  руб.

- освещение мест общего пользования – 29160  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  41730 руб.

- вывоз ТБО – 87660  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 66823  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 14938  руб.

- услуги банка- 3445  руб.

- налоги – 44785  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 45 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м | 114 |
| 4 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт. | 4 |
| 6 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 1,5 |
| 7 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 8 | Установка поручней на лестничное ограждение | шт. | 8 |
| 9 | Установка плафона | шт. | 1 |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 9 |
| 11 | Установка эл. автомата | шт. | 4 |
| 12 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 13 | Установка замков | шт. | 4 |
| 14 | Установка дверей | шт. | 3 |
| 15 | Установка подвальный продух | шт. | 5 |
| 16 | установка дефлектора | шт. | 1 |
| 17 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 62 |
| 18 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 1,5 |
| 19 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 4 |
| 20 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 21 | чистка канализационных труб, коллекторов | м | 11 |
| 22 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 4,7 |
| 23 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 14,7 |
| 24 | Замена вентиля | шт. | 6 |
| 25 | Закрытие межэтажного эл. щита с помощью сварки | шт. | 1 |
| 26 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 27 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 28 | Демонтаж козырька кровли | шт. | 2 |
| 29 | Изготовление дверей | шт. | 2 |
| 30 | Изготовление дефлектора | шт. | 1 |
| 31 | Подъездное остекление | м2 | 1 |
| 32 | Покраска дверей | шт. | 3 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 20, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1699281,00 руб.

Оплачено населением – 1680360,52  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 432433,20  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 451353,68  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1216667  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 179880  руб.

- обслуживание ВДС- 165566  руб.

- ремонт межпанельных швов – 57324  руб.

- уборка лестничных клеток- 771158  руб.

- освещение мест общего пользования – 88353  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  126440 руб.

- вывоз ТБО – 265605  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 202471  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 45262  руб.

- услуги банка- 10439  руб.

- налоги – 135696  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт канализационных труб | м | 2 |
| 2 | Ремонт дверной коробки | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт решётки подвального продуха с помощью сварки | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт кровли | м2 | 14 |
| 7 | Ремонт горки на детской площадке | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт качели на детской площадке | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт хоккейной коробки | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт вентилей | шт. | 3 |
| 11 | Ремонт межэтажного эл. щита | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов | м | 148 |
| 13 | Ремонт шарниров на дверях | шт. | 2 |
| 14 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 3 |
| 15 | Ремонт подъездного крыльца | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт почтовых ящиков | шт. | 1 |
| 17 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 18 | Установка дефлектора | шт. | 1 |
| 19 | Установка сничек | шт. | 6 |
| 20 | Установка дверного шпингалета | шт. | 1 |
| 21 | Установка замков | шт. | 3 |
| 22 | Установка эл. патрона | шт. | 16 |
| 23 | Установка ламп освещения | шт. | 24 |
| 24 | Установка эл. выключателя | шт. | 4 |
| 25 | Установка эл. автомата | шт. | 2 |
| 26 | Установка дверей | шт. | 2 |
| 27 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 28 | Установка подвальных продухов | шт. | 2 |
| 29 | установка лестничного ограждения на подъездное крыльцо | шт. | 1 |
| 30 | Утепление стояка ГВС | шт. | 1 |
| 31 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 82 |
| 32 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 13,5 |
| 33 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 24 |
| 34 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 12 |
| 35 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 2 |
| 36 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 11,5 |
| 37 | Замена труб ХВС | м | 2,5 |
| 38 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 4,5 |
| 39 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 5,1 |
| 40 | Замена вентилей | шт. | 10 |
| 41 | Изготовление подвального продуха | шт. | 2 |
| 42 | Изготовление штакетника | шт. | 48 |
| 43 | Изготовление дверей | шт. | 2 |
| 44 | Изготовление лестничного ограждения на подъездное крыльцо | шт. | 1 |
| 45 | Подъездное остекление | м2 | 2,9 |
| 46 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |
| 47 | Дератизация подвального помещения | м2 | 1839 |
| 48 | Демонтаж металлической конструкции на площадке для сушки белья | шт. | 1 |
| 49 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 50 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 51 | Кирпичная кладка на подвальный продух | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 34, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги –774442,66 руб.

Оплачено населением – 738286,30  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 366238,34  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 402394,70  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 509568  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 82435 руб.

- обслуживание ВДС- 72771 руб.

- ремонт межпанельных швов – 81117 руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов – 20000 руб.

- обследование балкона  – 98702 руб.

- уборка лестничных клеток- 33913 руб.

- освещение мест общего пользования – 38834 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 55574 руб.

- вывоз ТБО – 116742 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 88992 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 19894  руб.

- услуги банка- 4588  руб.

- налоги – 59643  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт задвижек | шт. | 3 |
| 2 | Ремонт канализационных труб | м | 12,5 |
| 3 | Ремонт дверей | шт. | 6 |
| 4 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 18 |
| 6 | Ремонт ограждения полисадника с помощью сварки | м | 6 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | м | 210 |
| 8 | Ремонт кровли | м2 | 16 |
| 9 | Ремонт тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт решётки на подвальном продухе с помощью сварки | шт. | 1 |
| 11 | Установка прожилин | м | 36 |
| 12 | Установка штакетника | шт. | 588 |
| 13 | Установка качели на детскую площадку | шт. | 1 |
| 14 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 4 |
| 15 | Установка эл. выключателя | шт. | 4 |
| 16 | Установка эл. патрона | шт. | 19 |
| 17 | Установка ламп освещения | шт. | 35 |
| 18 | Установка сничек | шт. | 10 |
| 19 | Установка металлического продуха с помощью сварки | шт. | 3 |
| 20 | Установка маяков на общий балкон | шт. | 2 |
| 21 | Установка эл. автомата | шт. | 1 |
| 22 | Установка замков | шт. | 4 |
| 23 | Установка шарниров на двери | шт. | 2 |
| 24 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 25 | Установка патронов на движение | шт. | 20 |
| 26 | Установка короба на канализационный стояк | шт. | 1 |
| 27 | установка подвальных продухов | шт. | 9 |
| 28 | установка оконных рам | шт. | 4 |
| 30 | Утепление вентиляционной шахты, вывод стояка | шт. | 1 |
| 31 | Утепление стояков в подъезде | м | 12 |
| 32 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 135 |
| 33 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 4 |
| 34 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 11,5 |
| 35 | Чистка ливневой канализации | шт. | 1 |
| 36 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 22 |
| 37 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 4 |
| 38 | Замена вентилей | шт. | 3 |
| 39 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 37,5 |
| 40 | Закрытие подвальной двери с помощью сварки | шт. | 1 |
| 41 | Подъездное остекление | м2 | 3,5 |
| 42 | Изготовление, установка металлической двери | шт. | 1 |
| 43 | Изготовление прожилин | м | 92 |
| 44 | Изготовление штакетника | шт. | 145 |
| 45 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 9 |
| 46 | Изготовление столбиков для ограждения штакетником | шт. | 14 |
| 47 | Изготовление оконной рамы | шт. | 4 |
| 48 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 49 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 50 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 4 |
| 51 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 52 | Подъездное остекление | м2 | 2,02 |
| 53 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 1162,9 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 38, 6-ый МКР. г Читы

1 Начислено за жилые услуги – 442227,27руб.

Оплачено населением – 409751,29 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 124423,52 руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 156899,50 руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 322353 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или

дезинсекция – 46770  руб.

- обслуживание ВДС- 43491  руб.

- ремонт межпанельных швов – 17817  руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов – 18000 руб.

- ремонт подъездов услугами подрядчиков  –   руб.

- уборка лестничных клеток- 20268  руб.

- освещение мест общего пользования – 23208  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 33213  руб.

- вывоз ТБО – 69769  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 53185  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 11889  руб.

- услуги банка- 2742  руб.

- налоги – 35645  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвального продуха с помощью сварки | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 0,5 |
| 4 | Ремонт скамеек | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт козырьков кровли | м 2 | 3 |
| 6 | Ремонт канализационных труб | м | 7 |
| 7 | Ремонт кровли | м 2 | 8 |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | м | 46 |
| 9 | Ремонт решётки на подвальном продухе с помощью сварки | шт. | 1 |
| 10 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 11 | Установка песочницы на детской площадке | шт. | 1 |
| 12 | Установка замков | шт. | 5 |
| 13 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 14 | Установка ламп освещения | шт. | 7 |
| 15 | Установка сничек | шт. | 6 |
| 16 | Установка металлической решетки на продух с помощью сварки | шт. | 1 |
| 17 | Установка защиты на подвальные двери | шт. | 1 |
| 18 | Установка пружины на двери | шт. | 2 |
| 19 | Утепление подвального продуха | шт. | 2 |
| 20 | Утепление вентиляционных шахт, вывод стояков | шт. | 5 |
| 21 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 2 |
| 22 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 47 |
| 23 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 10 |
| 24 | Чистка подвального помещения от мусора | м 3 | 2,05 |
| 25 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 8,6 |
| 26 | Замена вентилей | шт. | 2 |
| 27 | Замена эл. автомата | шт. | 1 |
| 28 | Снятие показаний, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 29 | Изготовление подвального продуха | шт. | 1 |
| 30 | Изготовление защиты на подвальные двери | шт. | 2 |
| 31 | Изготовление штакетника | м 3 | 3,5 |
| 32 | Отключение квартиры от эл. снабжения | шт. | 1 |
| 33 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 21, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1254981,61  руб.

Оплачено населением – 1208379,49  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 401761,75  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 448363,87  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 950355 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 127468  руб.

- обслуживание ВДС- 117404  руб.

- ремонт межпанельных швов – 127041  руб.

- уборка лестничных клеток- 54714  руб.

- освещение мест общего пользования – 62652  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  89660 руб.

- вывоз ТБО – 188344  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 143574  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 32096  руб.

- услуги банка- 7402  руб.

- налоги – 96224  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 2,5 |
| 3 | Ремонт вентилей | шт. | 5 |
| 4 | Ремонт оконных рам | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт подвальных продухов | шт. | 4 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | м | 328 |
| 7 | Ремонт кровли | м 2 | 45 |
| 8 | Ремонт козырьков кровли | м 2 | 4,5 |
| 9 | Ремонт межэтажного эл. щита с помощью сварки | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт канализационных труб | м | 1,5 |
| 11 | Ремонт балконного ограждения | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт подвального настила | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт обшивки стояка | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 15 | Ремонт задвижек | шт. | 2 |
| 16 | Установка решётки на подвальный продух с помощью сварки | шт. | 1 |
| 17 | Установка подвальных продухов | шт. | 8 |
| 18 | Установка шарниров на двери | шт. | 1 |
| 19 | Установка эл. патрона | шт. | 8 |
| 20 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 11 |
| 21 | Установка ламп освещения | шт. | 9 |
| 22 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 23 | Установка эл. автомата | шт. | 2 |
| 24 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 25 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 26 | Установка замков | шт. | 3 |
| 27 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 6,5 |
| 28 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 43 |
| 29 | Чистка кровли от снега | м 2 | 100 |
| 30 | Чистка подвального помещения от мусора | м 3 | 2 |
| 31 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 9 |
| 32 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 58 |
| 33 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 9 |
| 34 | Замена задвижек | шт. | 1 |
| 35 | Замена вентилей | шт. | 5 |
| 36 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 35,3 |
| 37 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 6,5 |
| 38 | Замена труб ХВС | м | 4 |
| 39 | Подъездное остекление | м 2 | 2 |
| 40 | Подключение квартиры к эл. снабжению | шт. | 3 |
| 41 | Демонтаж эл. счётчика, составить акт | шт. | 1 |
| 42 | Дезинсекция подвального помещения | м 2 | 577,6 |
| 43 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 4 |
| 44 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 45 | Отключение квартиры от эл. снабжения | шт. | 4 |
| 46 | Изготовление металлической решётки на подвальный продух | шт. | 1 |
| 47 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 5 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 24, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 732503,66  руб.

Оплачено населением – 722439,26  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013– 232207,90  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 242272,30  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 828059 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 66987 руб.

- обслуживание ВДС- 62171 руб.

- ремонт межпанельных швов – 92569  руб.

- ремонт кровли – 15000 руб.

- ремонт входа – 22000 руб.

- обслуживание лифтов – 225711 руб.

- уборка лестничных клеток- 28974  руб.

- освещение мест общего пользования – 33177  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  86465 руб.

- вывоз ТБО – 99738 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 76030 руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 16996 руб.

- услуги банка- 3920 руб.

- налоги – 50955 руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт канализационных труб | м | 0,5 |
| 2 | Ремонт оконной рамы | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт кровли | м2 | 5,5 |
| 5 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 3,5 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | м | 239 |
| 7 | Ремонт входа в подъезд (отделочные работы) | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт подвальных дверей | шт. | 1 |
| 9 | Установка патронов на движение | шт. | 18 |
| 10 | Установка ламп освещения | шт. | 20 |
| 11 | Установка эл. автомата | шт. | 1 |
| 12 | Установка штакетника | шт. | 172 |
| 13 | Установка прожилин | м | 16 |
| 14 | Установка эл. выключателя | шт. | 1 |
| 15 | Установка эл. патрона | шт. | 2 |
| 16 | Установка ламп освещения | шт. | 2 |
| 17 | Установка замков | шт. | 2 |
| 18 | установка чердачного люка | шт. | 1 |
| 19 | Утепление вентиляционной шахты, вывод стояка | шт. | 1 |
| 20 | Утепление подвального продуха | шт. | 1 |
| 21 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 16 |
| 22 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 52 |
| 23 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 2 |
| 24 | Чистка ливневой канализации | м | 12 |
| 25 | Чистка подвального помещения от мусора | м 3 | 0,5 |
| 26 | Замена вентилей | шт. | 1 |
| 27 | Подъездное остекление | м 2 | 1,5 |
| 28 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 29 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 30 | Изготовление чердачного люка | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 25, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 784836,19 руб.

Оплачено населением – 805268,06  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 140832,08  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 120400,21  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 566208 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 79246  руб.

- обслуживание ВДС- 73689  руб.

- ремонт межпанельных швов– 30211  руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов  - 20000 руб.

- уборка лестничных клеток- 34341  руб.

- освещение мест общего пользования – 39324  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 56276  руб.

- вывоз ТБО – 118215  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 90115  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 20145  руб.

- услуги банка- 4646  руб.

- налоги – 60395  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт эл. автомата | шт. | 5 |
| 4 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 6 |
| 5 | Ремонт кровли | м2 | 17,1 |
| 6 | Ремонт металлической решетки на подвальном продухе с помощью сварки | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт канализационных труб | м | 1,5 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | м | 78 |
| 10 | Ремонт подвального настила | шт. | 1 |
| 11 | Установка эл. патрона | шт. | 3 |
| 12 | Установка эл. выключателя | шт. | 4 |
| 13 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 2 |
| 14 | Установка ламп освещения | шт. | 3 |
| 15 | Установка подвальных продухов | шт. | 10 |
| 16 | Установка замков | шт. | 1 |
| 17 | Утепление стояка в подъезде | шт. | 1 |
| 18 | Утепление подвального продуха | шт. | 1 |
| 19 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 90 |
| 20 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 5 |
| 21 | Замена вентилей | шт. | 8 |
| 22 | Замена задвижки | шт. | 1 |
| 23 | Замена канализационных труб | м | 4 |
| 24 | Замена труб ХВС | м | 9 |
| 25 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 4,5 |
| 26 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 70,4 |
| 27 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 6 |
| 28 | Подъездное остекление | м2 | 1,45 |
| 29 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 14 |
| 30 | Подключение квартиры к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 31 | Изготовление подвального продуха | шт. | 1 |
| 32 | Изготовление подвальной решётки на продух с помощью сварки | шт. | 1 |
| 33 | Снятие показания, составление акта | шт. | 1 |
| 34 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 35 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 36 | Обследование эл. счётчика на незаконное подключение, составление акта | шт. | 1 |
| 37 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 27, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1784051,15 руб.

Оплачено населением – 1741306,95  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 571001,91  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 613746,11  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1388731  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 168924  руб.

- обслуживание ВДС- 173765  руб.

- ремонт межпанельных швов– 171970  руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов – 20000 руб.

- уборка лестничных клеток- 80980  руб.

- освещение мест общего пользования – 92728  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 132702  руб.

- вывоз ТБО – 278759  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 212498  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 47504  руб.

- услуги банка- 10956  руб.

- налоги – 142417  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей | шт. | 6 |
| 2 | Ремонт лестничного ограждения | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт подъездного эл. освещения | м | 1,5 |
| 4 | Ремонт кровли | м2 | 6 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 444 |
| 6 | Ремонт задвижек | шт. | 3 |
| 7 | Ремонт козырька кровли | м2 | 3 |
| 8 | Ремонт канализационных труб | м | 3 |
| 9 | Ремонт сничек | шт. | 2 |
| 10 | Ремонт дверей | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт доводчика на металлической двери | шт. | 1 |
| 12 | Установка дверного шпингалета | шт. | 1 |
| 13 | Установка пружины на двери | шт. | 2 |
| 14 | Установка лестничного ограждения | шт. | 1 |
| 15 | установка поручней на лестничное ограждение | м | 15 |
| 16 | Установка подвальных продухов | шт. | 11 |
| 17 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 4 |
| 18 | Установка эл. патрона | шт. | 2 |
| 19 | Установка ламп освещения | шт. | 6 |
| 20 | Установка эл. выключателя | шт. | 3 |
| 21 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 22 | Утепление тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 23 | Утепление металлической двери | шт. | 1 |
| 24 | Утепление подвальных продухов | шт. | 2 |
| 25 | Укрепление информационного щита | шт. | 1 |
| 26 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 9 |
| 27 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 3,5 |
| 28 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 24 |
| 29 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 125,5 |
| 30 | Чистка кровли от куржаков с помощью автовышки | шт. | 1 |
| 31 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 13 |
| 32 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 1,55 |
| 33 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 34 | Снятие куржаков с кровли над подъездами | шт. | 3 |
| 35 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 72,5 |
| 36 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 4,8 |
| 37 | Замена труб ХВС | м | 4,5 |
| 38 | Замена вентилей | шт. | 28 |
| 39 | Замена задвижек | шт. | 1 |
| 40 | Подъездное остекление | м2 | 10,45 |
| 41 | Подрезка деревьев с помощью автовышки | шт. | 14 |
| 42 | Вывоз распиленных стволов деревьев | шт. | 14 |
| 43 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 6 |
| 44 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 45 | Отключение квартиры от эл. снабжения | шт. | 3 |
| 46 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 47 | Изготовление прожилин | м | 10 |
| 48 | Изготовление штакетника | шт. | 387 |
| 49 | Изготовление поручней на лестничное ограждение | м | 15 |
| 50 | Изготовление, установка порога на тамбурные двери | шт. | 1 |
| 51 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 9 |
| 52 | Демонтаж рам для остекления | шт. | 3 |
| 53 | Дезинсекция подвального помещения | м2 | 787 |
| 54 | Демонтаж эл. счётчика, составление акта | шт. | 2 |
| 55 | Бетонирование отверстия на входе в подъезд | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 35, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1218739,88  руб.

Оплачено населением – 1237355,45  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 476938,87  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 458323,30  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 902599  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 134685  руб.

- обслуживание ВДС - 120480  руб.

- уборка лестничных клеток- 56147  руб.

- ремонт межпанельных швов – 53837 руб.

- освещение мест общего пользования – 64293  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 92009  руб.

- вывоз ТБО – 193278  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 147336  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 32937  руб.

- услуги банка- 7596  руб.

- налоги – 98745  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тамбурной перегородки | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт дверей | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт канализационных труб | м | 4 |
| 4 | Ремонт металлической решётки на подвальном продухе | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт кровли | м2 | 24 |
| 6 | Ремонт балконного козырька на кровле | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт козырьков кровли с помощью автовышки | м2 | 15 |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | м | 139 |
| 9 | Ремонт металлической двери | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт подъездного крыльца | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 12 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 13 | Установка шпингалета на двери | шт. | 1 |
| 14 | Установка оконных рам в подъезде | шт. | 4 |
| 15 | Установка металлического ограждения на подъездное крыльцо | шт. | 3 |
| 16 | Установка тамбурных дверей | шт. | 1 |
| 17 | Установка подвальных продухов | шт. | 1 |
| 18 | Установка эл. выключателя | шт. | 3 |
| 19 | Установка эл. патрона | шт. | 4 |
| 20 | Установка ламп освещения | шт. | 10 |
| 21 | Установка дефлектора на кровле | шт. | 2 |
| 22 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 23 | Установка сничек | шт. | 10 |
| 24 | Установка замков | шт. | 12 |
| 25 | Установка металлического подвального продуха с помощью сварки | шт. | 2 |
| 26 | Утепление подвального продуха | шт. | 6 |
| 27 | Утепление стояков в подъезде | м | 6 |
| 28 | Утепление стояка в чердачном помещении | шт. | 1 |
| 29 | Укрепление информационного щита | шт. | 1 |
| 30 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 24 |
| 31 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 1,5 |
| 32 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 3 |
| 33 | Чистка подвального помещения от мусора | м3 | 10,8 |
| 34 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 16 |
| 35 | Чистка подъездных козырьков от снега | шт. | 3 |
| 36 | Подъездное остекление | м2 | 6,2 |
| 37 | Подключение квартиры к эл. снабжению | шт. | 1 |
| 38 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 34,3 |
| 39 | Замена канализационных труб Д-50 | м | 8,7 |
| 40 | Замена вентилей | шт. | 7 |
| 41 | Замена канализационных труб | м | 1 |
| 42 | Замена эл. автомата | шт. | 1 |
| 43 | Замена труб ХВС | м | 4 |
| 44 | Изготовление, установка защиты на подвальные двери | шт. | 11 |
| 45 | Изготовление металлического ограждения на подъездное крыльцо | шт. | 3 |
| 46 | Изготовление металлических подвальных продухов с помощью сварки | шт. | 3 |
| 47 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 3 |
| 48 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 1 |
| 49 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 50 | Очистка стекла в эл. шкафу для снятия показаний | шт. | 1 |
| 51 | Снятие показаний с эл. счётчика, составление акта | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 37, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 961951,52  руб.

Оплачено населением – 986214,05  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 211336,50  руб.

Задолженность по дому на 01.01.201 – 187073,97  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1014861 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция – 91807  руб.

- обслуживание ВДС- 85370  руб.

- ремонт межпанельных швов – 87147  руб.

- обслуживание лифтов – 309929  руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов  – 20000  руб.

- уборка лестничных клеток- 39785  руб.

- освещение мест общего пользования – 45557 руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории –  65195 руб.

- вывоз ТБО – 136952  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 104399  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 23338  руб.

- услуги банка- 5383  руб.

- налоги – 69968  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт задвижек | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт двери эл. шкафа с помощью сварки | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт эл. освещения в подъезде | м | 0,5 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 225 |
| 5 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт вентилей | шт. | 2 |
| 7 | Установка замков | шт. | 2 |
| 8 | Установка эл. выключателя в подъезде | шт. | 3 |
| 9 | Установка сничек | шт. | 2 |
| 10 | Установка защиты на подвальные двери | шт. | 1 |
| 11 | Установка эл. патрона в подъезде | шт. | 4 |
| 12 | Установка ламп освещения в подъезде | шт. | 6 |
| 13 | Установка металлической решётки на подвальный продух с помощью сварки | шт. | 2 |
| 14 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 15 | Утепление вентиляционной шахты, вывод стояка | шт. | 1 |
| 16 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 23 |
| 17 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 15 |
| 18 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 9,2 |
| 19 | Замена вентилей | шт. | 3 |
| 20 | Замена труб ХВС | м | 1,5 |
| 21 | Замена линолеума в кабине лифта | м2 | 1 |
| 22 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 23 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 2 |
| 24 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 25 | Пробивка дренажных отверстий в подъездном козырьке | шт. | 4 |
| 26 | Подъездное остекление | м2 | 0,42 |
| 27 | Изготовление, установка чердачного люка | шт. | 2 |
| 28 | Изготовление, установка подвальных продухов | шт. | 4 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 39, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 973346,76 руб.

Оплачено населением – 940483,06  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 250152,56  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 283016,26 руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 973802  руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или     дезинсекция – 91187  руб.

- обслуживание ВДС- 84712  руб.

- ремонт межпанельных швов– 58486  руб.

- изготовление и монтаж металлических дверей – 14500  руб.

- обслуживание лифтов – 307545  руб.

- уборка лестничных клеток- 39478  руб.

- освещение мест общего пользования – 452206  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 64694  руб.

- вывоз ТБО - 135898 руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 103595  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 23159  руб.

- услуги банка- 5341  руб.

- налоги – 69430  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт эл. освещения в подъезде | м | 20 |
| 2 | Ремонт чердачного люка | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт лестничного ограждения с помощью сварки | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 151 |
| 6 | Ремонт канализационных труб | м | 4 |
| 7 | Ремонт тамбурной двери | шт. | 1 |
| 8 | Установка металлической решётки на чердачный люк с помощью сварки | шт. | 1 |
| 9 | Установка эл. автомата | шт. | 1 |
| 10 | Установка сничек | шт. | 4 |
| 11 | Установка эл. патронов | шт. | 8 |
| 12 | Установка эл. выключателей | шт. | 8 |
| 13 | Установка ламп освещения | шт. | 1 |
| 14 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 2 |
| 15 | Установка замков | шт. | 7 |
| 16 | Установка пружины на двери | шт. | 1 |
| 17 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 18 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 19 | Обозначение эл. счётчика на № квартиры | шт. | 3 |
| 20 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 2 |
| 21 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 22 | Чистка кладовой в подъезде от мусора | м3 | 1 |
| 23 | чистка канализационных труб, коллекторов | м | 8 |
| 24 | Чистка ливневой канализации | шт. | 1 |
| 25 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 40 |
| 26 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 4 |
| 27 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 5 |
| 28 | Замена линолеума в кабине лифта | м2 | 1 |
| 29 | Замена вентилей | шт. | 2 |
| 30 | Изготовление сничек | шт. | 4 |
| 31 | Изготовление подвальных продухов | шт. | 4 |
| 32 | Изготовление металлической решётки на чердачный люк с помощью сварки | шт. | 1 |
| 33 | Крепление балконной боковой стенки | шт. | 1 |

ОТЧЕТ

за 2013 год по жилому дому № 41, пр. Фадеева, г. Читы

1 Начислено за жилые услуги – 1552528,30  руб.

Оплачено населением – 1505401,08  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2013 – 538485,51  руб.

Задолженность по дому на 01.01.2014 – 585612,73  руб.

2 Всего выполнено работ на сумму – 1468407 руб.

В том числе

- содержание и текущий ремонт помещений, вентиляционные каналы, дератизация или дезинсекция -137341  руб.

- обслуживание ВДС- 127710  руб.

-ремонт межпанельных швов – 70492 руб.

- утепление и чистка вентиляционных каналов – 40000 руб.

- обслуживание лифтов – 463647  руб.

- уборка лестничных клеток- 59517  руб.

- освещение мест общего пользования – 68152  руб.

- благоустройство и обеспечение санитарного состояния  придомовой территории – 97530  руб.

- вывоз ТБО – 204876  руб.

- управление по содержание и ремонту жилого дома – 156177  руб.

- содержание паспортного стола, абонентского отдела – 34913  руб.

- услуги банка- 8052  руб.

- налоги – 104670  руб.

Виды ремонтных работ приведены в таблице:

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во выполнение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт металлической двери | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт эл. освещения в подъезде | м | 10 |
| 3 | Ремонт качели на детской площадке с помощью сварки | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт чердачного люка | м2 | 1 |
| 5 | Ремонт кровли | м2 | 12 |
| 6 | Ремонт подвальной двери | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт скамейки на придомовой территории | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | м | 182 |
| 10 | Ремонт канализационных труб | м | 4 |
| 11 | Ремонт вентилей | шт. | 1 |
| 12 | Установка подвальных продухов | шт. | 4 |
| 13 | Установка тамбурных дверей | шт. | 1 |
| 14 | Установка металлического щита на штрабу с проводами | шт. | 1 |
| 15 | Установка замков | шт. | 3 |
| 16 | Установка рамы в оконный проём в подъезде | шт. | 1 |
| 17 | Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта | шт. | 1 |
| 18 | Установка эл. патрона в подъезде | шт. | 14 |
| 19 | Установка щитов на межэтажные ниши | шт. | 18 |
| 20 | Установка ламп освещения в подъезде | шт. | 19 |
| 21 | Установка эл. выключателя в подъезде | шт. | 1 |
| 22 | Установка сничек | шт. | 6 |
| 23 | Утепление вентиляционной шахты, вывод стояка | шт. | 1 |
| 24 | Чистка куржака с вентиляционного короба | шт. | 1 |
| 25 | Чистка канализационных труб, коллекторов | м | 57 |
| 26 | Чистка труб ХВС без сварки | м | 20,5 |
| 27 | Чистка труб ХВС со сваркой | м | 30 |
| 28 | Чистка вентиляционной вытяжки | м | 6 |
| 29 | Чистка ливневой канализации | шт. | 2 |
| 30 | Замена канализационных труб Д-100 | м | 5,3 |
| 31 | Замена вентиля | шт. | 4 |
| 32 | Покраска тамбурных дверей | шт. | 1 |
| 33 | Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, опломбирование, снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 34 | Обход подвального помещения | шт. | 1 |
| 35 | Снятие показаний, составление акта | шт. | 1 |
| 36 | Герметизация чердачного люка | м2 | 1 |
| 37 | Изготовление, установка металлической калитки на полисадник | шт. | 1 |
| 38 | Изготовление сничек | шт. | 2 |