## Лист1
Информация о выполнении плана текущего ремонта МКД находящихся в обслуживании ООО УК "Прогресс" за 2019 г.
№ п/п | Адрес | Вид работ | Подрядчик | Сроки выполнения работ | Сведения о выполнении (тыс. руб.) | Сведения о выполнении (ед. изм.)
Ремонтно-восстановительные работы
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Устройство 2-ой нитки остекления | ООО УК "Прогресс" | январь - декабрь | 17.664 | 34,3 м2
2 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена остекления в подъездах |  |  | 63.448 | 123,2 м2
3 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт дверных полотен |  |  | 61.372 | 67 шт
4 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена дверных полотен |  |  | 99.864 | 24 шт
5 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Замена дверных приборов |  |  | 31.825 | 67 шт
6 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка дверных пружин |  |  | 73.563 | 339 шт
7 | мкр.4, 5 | Ремонт настилов подвальных |  |  | 6.853 | 11 м2
8 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт обшивки тамбуров и смена утеплителя |  |  | 120.931 | 132,6 м2
9 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт, замена дерев. лестничных поручней |  |  | 48.18 | 22 шт
10 | мкр.4, 5 | Ремонт слуховых окон |  |  | 10.68 | 40 шт
11 | мкр.4,5, пр. Фадеева | Ремонт люков чердачных |  |  | 15.639 | 13 шт
12 | мкр.4, 5 | Ремонт люков подвальных |  |  | 8.22 | 5 шт
13 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка замков на люки подвальные и чердачные |  |  | 13.572 | 18 шт
14 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт малых архитектурных форм |  |  | 99.462 | 121 шт
15 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт метал. дверей |  |  | 142.48 | 52 шт
16 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Прочистка вентканалов |  |  | 8.1 | 180 м
17 | мкр.5, дом 33 | Ремонт мягкой кровли |  |  | 3.708 | 9 м2
18 | мкр.4, 5 | Ремонт шиферной кровли |  |  | 52.632 | 80,6 м2
19 | пр.Фадеева д. 10,12,14,16, мкр. 4, д.13 | Ремонт кровли совмещенной (промазка мастикой, бикрост) |  |  | 6.798 | 16,5 м2
20 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт метал. лестничных ограждений |  |  | 3.047 | 11 шт
21 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка метал. решеток, люков на п/окна, крыльца, окна подъездные |  |  | 54.84 | 24 шт
22 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт метал. решеток на п/окнах, крыльце |  |  | 19.728 | 24 шт
23 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Почтовые ящики ремонт, крепеж, правка крышек |  |  | 32.058 | 117 шт
24 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка новых секций почтовых ящиков |  |  | 73.98 | 30 шт
25 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Крепеж досок информации, аншлагов, информационных табличек |  |  | 7.995 | 65 шт
26 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Бетонирование отмостки |  |  | 54.1 | 50 м2
27 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Бетонирование малых арх. форм, выбоин в полу, ступеней и т.п. |  |  | 3.276 | 14 м2
28 | мкр.4, д.6; мкр.5, д.47 | Смена и подсыпка утеплителя по перекрытиям |  |  | 8.792 | 14 м3
29 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка, ремонт сничек на люках подвальных и чердачных |  |  | 1.595 | 29 шт
30 | пр.Фадеева д. 10,12,14,16, мкр. 4, д.13 | Ремонт ливневой канализации |  |  | 2.868 | 6 м
31 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка метал. поручней на крыльце |  |  | 4.57 | 2 шт
32 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Заделка технических отверстий профлистом |  |  | 2.134 | 5,5 шт
33 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Замена, ремонт оконных переплетов, рам, форточек |  |  | 6.675 | 25 шт
34 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт чердачной, подвальной лестницы, лестниц в машинное отделение |  |  | 9.042 | 11 шт
35 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка урн, скамьи |  |  | 2.726 | 2 шт
36 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка поливочных кранов |  |  | 9.202 | 2 шт
37 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт венткоробов, дефлекторов и т.п. |  |  | 3.264 | 2 шт
38 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Устройство гидрозатворов в подвальных помещениях |  |  | 11.799 | 3 шт
39 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Частичный ремонт хок. корта, спорт. площадки |  |  | 37.904 | 8 шт
40 | мкр. 5, д. 23, 29 | Устройство контейнерной площадки |  |  | 41.189 | 1 шт
41 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Заделка, утепление п/окон дерев.щитами |  |  | 31.007 | 101 м2
42 | мкр.4, д. 6,17,18,19,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,33,34, 35,36,37,38; мкр.5, д. 29 | Ремонт мешпанельных швов (1470м) | ООО "Гранит" | апрель - июль | 855.799 | 1470 м
43 | пр.Фадеева, д.10,12,14, 16,20; мкр.4, д. 13,22,25,30 | Ремонт мешпанельных швов (1930м) | ИП Добчинов Ц.Б. | апрель - октябрь | 1123.604 | 1930 м
44 | мкр.5, д. 15 | Ремонт подвальной (торцевой) стены | ИП Добчинов Ц.Б. | август | 69.618 | 1/14,4 шт/м2
45 | мкр.5, д. 47 (2й блок) | Ремонт отмостки | ИП Добчинов Ц.Б. | август, сентябрь | 127.693 | 100,8 м2
46 | мкр.4, д. 10 | Ремонт отмостки | ИП Добчинов Ц.Б. | сентябрь, октябрь | 99.883 | 96 м2
47 | мкр.4, д. 6,7,8,9,10,11, 12а,12б,12в,13,14,15,15а, 17,27,28,29,35,36 | Ремонт мешпанельных швов (1085м+(51м)) | ООО "Гранит" | август, сентябрь | 642.074 | 1085м (+51 м)
48 | мкр.5, д. 1,2,13,14,15,16, 23,23а,29,30,41,42,43,47; пр. Фадеева, д. 20; мкр. 4, д. 6,7,9,10,23,36 | Ремонт мешпанельных швов (1393м) | ООО "Гранит" | сентябрь, октябрь | 810.977 | 1393 м
ИТОГО: |  |  |  |  | 5036.43
Электромонтажные работы
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт патронов освещения | ООО УК "Прогресс" | январь - декабрь | 25.482 | 137 шт
2 |  | Замена патронов освещения |  |  | 53.001 | 151 шт
3 |  | Смена выключателей, розеток |  |  | 1.512 | 14 шт
4 |  | Смена ламп накаливания |  |  | 4.932 | 137 шт
5 |  | Замена проводки осветительных сетей |  |  | 8.058 | 51 м
6 |  | Освещение у входа в подъезд (т/у) |  |  | 3.429 | 2 (1) шт
7 |  | Смена, ремонт автоматов электроосвещения |  |  | 13.6 | 20 шт
8 |  | Смена предохранителей на ВРУ |  |  | 2.325 | 3 шт
9 |  | Смена трансформатора тока |  |  | 1.262 | 3 шт
10 |  | Замена, ремонт рубильника на ВРУ |  |  | 3.742 | 1 шт
11 |  | Замена индивидуальных ПУ |  |  | 12.772 | 31 шт
12 |  | Установка/ремонт сничек на электрощитовых |  |  | 0.33 | 6 шт
13 |  | Установка замков на электрощитовые |  |  | 6.032 | 8 шт
14 |  | Ремонт электрощитовых |  |  | 13.824 | 16 шт
15 |  | Правка крышек, крепеж этажных электрощитов |  |  | 6.49 | 59 шт
ИТОГО: |  |  |  |  | 156.791
Ремонт инженерных систем теплоснабжения и ГВС
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Обслуживание, подготовка теплового узла к отопительному сезону | ООО УК "Прогресс" | январь - декабрь | 353.94 | 60 шт
2 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт теплового узла |  |  | 117.98 | 20 шт
3 | 4 мкр., д.34; 5 мкр., д.16 | Замена секций водоподогревателя |  |  | 165.1 | 5 шт
4 | 4 мкр., д.25,35,38; 5 мкр., д.1,33,42; пр.Фадеева, д.14 | Сварочные работы на трубопроводах ГВС |  |  | 2.492 | 7 шт
5 | 4 мкр., д.8,11,13,22, 26,30,36,37, 38; 5 мкр., д.14,47; пр.Фадеева, д.10,12,16 | Сварочные работы на трубопроводах отопления |  |  | 7.12 | 20 шт
6 | 4 мкр., д.6,7,9,10,12а,12б, 13,17,18,20а,21,23,24,25, 27,28,29,30,31,33,34, 35,36,37,38; 5 мкр., д.1,14,15,16,23,42,43,47; пр.Фадеева, д.12 | Продувка, чистка стояков ГВС |  |  | 38.528 | 64 шт
7 | 4 мкр., д.11,12а,15,17,22, 25,30,33,34, 37,38; 5 мкр., д.2,14,15,16,41,43,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16 | Продувка, чистка стояков отопления |  |  | 21.07 | 35 шт
8 | 4 мкр., д.6,7,8,9,10,13,15, 15а,17,22,24,25,28,30,33, 34,35; 5 мкр., д.2,13,14, 15,16,23,29,30,33,42,43,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16,20 | Смена, ремонт трубопроводов (стояков) ГВС Ø до 40мм |  |  | 120.034 | 279,8 м
9 | 4 мкр., д.6,7,8,9,10,11,12а, 12в,13,14,15,15а,17,18,19, 22,23,24,25,27,28,30,31,33, 35,36, 37,38; 5 мкр., д.1,2, 13,14,15,16,23,29,30,33, 35,41,43,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16,20 | Смена, ремонт трубопроводов (стояков) отопления Ø до 40мм |  |  | 200.171 | 466,6 м
10 | 4 мкр., д.8,12а,13,22,30,35; 5 мкр., д.15,43; пр.Фадеева, д.10,16 | Ремонт отопительных приборов |  |  | 10.595 | 13 шт
11 | 4 мкр., д.8,10,12а,24; 5 мкр., д.33,35; пр.Фадеева, д.12,16 | Восстановление подъздного отопления |  |  | 25.776 | 12 шт
12 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Замена/ремонт вентилей ГВС Ø до 50мм |  |  | 276.12 | 177 шт
13 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Замена/ремонт вентилей отопления Ø до32мм |  |  | 1558.058 | 1193 шт
14 | 4 мкр., д.7,8,10,12б,12в, 13,15,18, 21,27,33,43; пр.Фадеева, д.12,16 | Ремонт задвижек Ø до 100мм |  |  | 35.618 | 22 шт
15 | 4 мкр., д.6,7,8,12а,12б,13, 14,15,15а,17,18,19,21,22, 23,24,25,27,30,31,33,34, 35,36,37, 38; 5 мкр., д.1,30,33,35,43,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16 | Замена задвижек Ø до 100мм |  |  | 441.35 | 106 шт (Ø 50 = 9; Ø 80 = 84; Ø 100 = 13)
16 | 4 мкр., д.10,11,13,15,15а, 20а,26,33; 5 мкр., д.13,23,29,42,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,20 | Смена, ремонт трубопроводов (розлив) ГВС Ø до 108мм |  |  | 150.577 | 181,2 м
17 | 4 мкр., д.12а,14,15а,19, 26,28, 30,34; 5 мкр., д.1,15,16,30,33,41,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16 | Смена, ремонт трубопроводов (розлив) отопления Ø до 89мм |  |  | 79.611 | 111,5 м
18 | 4 мкр., д.22,38 | Покраска т/у |  |  | 3.406 | 2 шт
19 | 4 мкр., д.28,29,30,31; 5 мкр., д.13,14,15,16; пр.Фадеева, д.10,12,20 | Гидропневматическая промывка внутридомовых тепловых сетей |  |  | 206.129 | 11 шт
20 | мкр.4, д. 12в | Изоляция трубопроводов тепловых сетей | ИП Добчинов Ц.Б. | март | 123.498 | 522 м
21 | мкр.4, д. 13,14,15,15а, 33,34,35 | Изоляция трубопроводов тепловых сетей, элеваторных узлов и водоподогревателей | ИП Добчинов Ц.Б. | октябрь, ноябрь, декабрь | 984.292 | 4412,2 м
22 | мкр.4, д. 26,27,28, 29,30,31 | Изоляция трубопроводов тепловых сетей, элеваторных узлов и водоподогревателей | ООО "Гранит" | ноябрь, декабрь | 838.744 | 3548,3 м
23 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Чистка водоподогревателя | ИП Старчекова О.С. | февраль - декабрь | 907.7 | 67 шт
ИТОГО: |  |  |  |  | 6667.909
Ремонт инженерных систем ХВС и водоотведения
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена (ремонт) трубопроводов водоотведения Ø 50мм | ООО "УК БыТСервис" | январь - декабрь | 94.538 | 358,1 м
|  | Смена (ремонт) трубопроводов водоотведения Ø 100мм |  |  | 454.53 | 950,9 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø до 40мм |  |  | 61.562 | 143,5 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø 56мм |  |  | 2.47 | 5 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø до 89мм |  |  | 47.838 | 67 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø до 108мм |  |  | 8.726 | 10,5 м
|  | Смена (ремонт) вентилей Ø до 25мм |  |  | 331.724 | 254 шт
|  | Смена (ремонт) вентилей Ø до 50мм |  |  | 24.96 | 16 шт
|  | Ремонт задвижек ХВС Ø до 100мм |  |  | 45.332 | 28 шт
|  | Замена задвижек ХВС Ø 50мм |  |  | 7.614 | 3 шт
|  | Замена задвижек ХВС Ø 80мм |  |  | 42.53 | 10 шт
|  | Замена задвижек ХВС Ø 100мм |  |  | 32.984 | 7 шт
|  | Прочистка трубопроводов водоотведения в кв. и подвале |  |  | 309.876 | 3332 м
|  | Чистка труб ХВС в кв. и подвале |  |  | 34.038 | 366 м
|  | Прочистка канализационных вытяжек (на чердаке) |  |  | 39.153 | 421 шт/м
|  | Крепеж канализационных трубопроводов |  |  | 123.95 | 670 м
|  | Обход подвалов |  |  | 241.56 | 660 шт/дома
2 | пр. Фадеева, д.10,12, 14,16; 4 мкр., д.13 | Техническое обслуживание повысительных насосных станций |  |  | 149.46 | 60 шт
ИТОГО: |  |  |  |  | 2052.845
Ремонт подъездов
1 | 4 мкр., дом 15а | 4 шт. | ООО УК "Прогресс" | январь, февраль | 436.632 | 4 шт
2 | 4 мкр., дом 33 | 5 шт. |  | январь, февраль | 545.79 | 5 шт
3 | 4 мкр., дом 34 | 5 шт. |  | март, апрель | 545.79 | 5 шт
4 | 4 мкр., дом 30 | 10 шт. |  | март, апрель, май, июнь | 1091.58 | 10 шт
5 | 4 мкр., дом 35 | 6 шт. |  | апрель, май, июнь | 654.948 | 6 шт
6 | 4 мкр., дом 14 | 1 шт. |  | июль | 109.158 | 1 шт
7 | 4 мкр., дом 36 | 5 шт. |  | июль, август, сентябрь | 545.79 | 5 шт
8 | пр. Фадеева, дом 12 | 5 шт. |  | июль - ноябрь | 1127.455 | 5 шт
9 | 4 мкр., дом 37 | 5 шт. |  | сентябрь, октябрь | 545.79 | 5 шт
10 | 4 мкр., дом 38 | 4 шт. |  | ноябрь, декабрь | 436.632 | 4 шт
11 | 4 мкр., дом 19 | 5 шт. |  | ноябрь, декабрь | 545.79 | 5 шт
ИТОГО: |  |  |  |  | 6585.355
|  |  |  | ВСЕГО: | 20499.33
Генеральный директор Кубасов В.Г.