Отчет  ООО УК « Фарос» за период с 01.02.2018  по 28.02.2018 г.

Смена эл.ламп

| 1 | Ленинградская 79 | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Северный 7 | шт | 2 |
| 3 | Северный 12 | шт | 2 |
| 4 | Северный 11 | шт | 1 |
| 5 | Северный 71 | шт | 11 |
| 6 | Северный 34 | шт | 4 |
| 7 | Северный 58 | шт | 2 |
| 8 | Северный 8 | шт | 1 |
| 9 | Железобетонный 12 | шт | 7 |
| 10 | Кочеткова 4 | шт | 3 |
| 11 | Кочеткова 2 | шт | 1 |

Смена эл. светильников

| 1 | Северный 11 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена  эл. выключателей

| 1 | Матвеева 1 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена датчиков движения

| 1 | Северный 11 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Закрытие эл.щитовой( установка навесного замка)

| 1 | Северный 58 | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена тамбурных дверей

| 1 | Северный 7 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ремонт доводчиков

| 1 | Северный 34 | шт | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена эл. патронов

| 1 | Железобетонный 12 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Северный 33 | шт | 1 |
| 3 | Северный 34 | шт | 1 |
| 4 | Ленинградская 79 | шт | 1 |

Смена кранов отопления

| 1 | Кочеткова 4 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена  кранов хвс

| 1 | Кочеткова 4 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ремонт подвальных люков

| 1 | Северный 34 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена кранов гвс

| 1 | Северный 58 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Прочистка вент. каналов

| 1 | Северный 33 | м | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Матвеева 1 | м | 18 |
| 3 | Северный 7 | м | 12 |
| 4 | Ленинградская 79 | м | 12 |
| 5 | Кочеткова 2 | м | 12 |

Смена труб гвс

| 1 | Северный 33 | м | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Северный 11 | м | 4 |
| 3 | Северный 8 | м | 2,5 |
| 4 | Северный 7 | м | 4 |
| 5 | Кочеткова 4 | м | 4 |

Прочистка труб канализации

| 1 | Северный 33 | м | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Северный 11 | м | 3 |

Установка информационных табличек

| 1 | Северный 58 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена труб хвс

| 1 | Кочеткова 4 | м | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена приборов отопления

| 1 | Северный 58 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Смена труб канализации

| 1 | Железобетонный 4 а | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Северный 11 | м | 4 |

Чистка крыши

| 1 | Северный 71 | S=М2 | 581,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Северный 58 | S=М2 | 3199,6 |

Обследование инженерных систем

| 1 | Северный 33 | Раз | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Северный 7 | Раз | 2 |
| 3 | Северный 12 | Раз | 4 |
| 4 | Северный 11 | Раз | 3 |
| 5 | Северный 71 | Раз | 1 |
| 6 | Северный 34 | Раз | 3 |
| 7 | Северный 58 | Раз | 4 |
| 8 | Северный 8 | Раз | 3 |
| 9 | Железобетонный 12 | Раз | 4 |
| 10 | Кочеткова 4 | Раз | 3 |
| 11 | Кочеткова 2 | раз | 2 |
| 12 | Кр.Звезды 10 | раз | 2 |
| 13 | Ленинградская 79 | раз | 2 |
| 14 | Матвеева 1 | раз | 2 |
| 15 | Матвеева 23 | раз | 1 |

Герметизация перегородок на вводе тепловой сети

| 1 | Матвеева 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кочеткова 2 |  |  |

Установка хомутов

| 1 | Северный 58 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ремонт входной двери

| 1 | Северный 12 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ремонт тамбурных дверей

| 1 | Ленинградская 79 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Остекление подъездных окон

| 1 | Северный 12 | М2 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- |