ПРИЛОЖЕНИЕ  5

к постановлению Управления

регулирования цен и тарифов

от  30.06.2020  № 24

Перечень и периодичность выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме

| Виды работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования: |  |
| 1.1.Текущий ремонт конструктивных элементов здания | В соответствии с планом работ |
| 1.2. Мероприятия по энергосбережению: - работы и услуги по закрытию и утеплению контура здания. | В соответствии с планом работ |
| 1.3. Содержание и ремонт ВДС водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, систем вентиляции : - устранение аварий на ВДС; - подготовка к сезонной эксплуатации здания; - текущий ремонт ВДС; | По мере необходимости 1 раз в год В соответствии с планом работ |
| 1.4 Содержание мест общего пользования (лестничных клеток): |  |
| -уборка лестничных площадок , маршей , тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю |
| -мытье лестничных площадок, маршей, тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю (с 15 апреля по 15 октября) |
| - протирка пыли с колпаков светильников, подоконников, почтовых ящиков, перил и т.д. | 1 раз в месяц |
| - мытье и протирка дверей и окон | 2 раза в год |
| - уборка кабин лифтов | 3 раз в неделю |
| - подметание и мытье полов мусороприемных камер | 5 раз в неделю |
| 1.5. Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в 2 недели |
| 1.6 Дератизация или дезинсекция | 1 раз в год |
| 2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории: |  |
| 2. 1 Уборка земельного участка: |  |
| - подметание земельного участка | 1 раз в неделю |
| - уборка мусора с газона | 1 раз в неделю |
| - стрижка травы на дворовой территории | 1 раз в год |
| - очистка урн | 1 раз в сутки |
| - содержание контейнерной площадки: уборка мусора; текущий ремонт | 1 раз в сутки По мере необходимости |
| - очистка территории от снега | По мере необходимости |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда | По мере необходимости |
| 2.2 Содержание детской площадки | В соответствии с планом работ |