## Лист2
| Дворник | Уборщица | КГМ (м3) | КГМ | ТБО | Свет | Вода | Найм | АДС
март | 4683.16 | 2800.24 |  |  | 4090.32 |  |  |  | 5721.97
апрель | [8 empty] | 3707
май
июнь
Итого
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 7 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 58 | ч/ч | 1 | 271
2 | Замена эл.лампы, кв.74 | шт | 2 | 54
3 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 24 | ч/ч | 1 | 271
4 | Уборка снега с кровли, кв. 75 | ч/ч | 2 | 416
5 | Составление акта, кв. 74 | ч/ч | 0.5 | 111
6 | Обследование дворовых колодцев | ч/ч | 4 | 1150
7 | Замеры температуры отопления, кв. 60 | ч/ч | 1 | 245
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2556
| Аварийное обслуживание ВДЭС, кв. 24 |  |  | 575
ИТОГО |  |  |  | 3131
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 69 | ч/ч | 1 | 271
2 | Обследование на обсчет материала (плотники), кв. 76 | ч/ч | 1 | 249
3 | Обследование подвала | м2 | 1487.1 | 1409
4 | Сборка труб КНС Д110, п-л | стык | 10 | 5907
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7996
МАЙ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл. счетчика, кв. 57 | ч/ч | 1 | 271
2 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 55 | ч/ч | 1 | 271
3 | Прочистка вент.канала, кв. 1 | м | 2 | 82
4 | Уборка мусора, кв. 1 | ч/ч | 1 | 166
5 | Включение ГВС Д20 на обратке, кв. 55 | ч/ч | 1 | 218
6 | Сброс воздуха с системы, прогон воды по стояку, кв. 63 | ч/ч | 1 | 218
7 | Набивка сальника на соединительные части трубопровода, кв. 30 | шт | 1 | 31
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1272
| Завоз песка | м3 | 3 | 3000
ИТОГО |  |  |  | 4272
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Ремонт шиферной кровли, кв. 75 | м2 | 1 | 357
2 | Частичная замена эл.провода, кв. 69 | м | 0.5 | 38
3 | Выезд на заявку без работ, кв. 56 | ч/ч | 1 | 249
4 | Отключение и сброс ГВС, кв. 2 | ч/ч | 1 | 191
5 | Замена крана шарового Д20 | шт | 1 | 429
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1348
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 18147.25
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 9979.54
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 88.48 | 15926.4
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 11.032 | 4412.8
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 16842.97
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 54777.1
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1691.68
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 9955.64
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 0
| Установка грибка с песочницей |  |  | 6577.45
ИТОГО |  |  |  | 139658.83
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 56,55 | ч/ч | 2 | 509
2 | Установка козырька из жести над вент.трубой на кровли, кв. 76 | м2 | 0.4 | 298
3 | Частичный ремонт шиферной кровли, кв. 59 | м2 | 1.5 | 537
4 | Отключение и сброс ГВС | ч/ч | 2 | 383
5 | Ремонт задвижки (набивка сальника) | шт | 2 | 1569
6 | Установка кранов под монометры | шт | 4 | 1127
7 | Выезд на заявку без работ, кв. 55,23 | ч/ч | 2 | 469
8 | Отключение и сброс ХВС, кв. 32,35,35 | ч/ч | 3 | 571
9 | Устранение свища (хомут) | шт | 1 | 173
10 | Частичная замена стояка в подвале, кв. 32,35 | м | 3 | 1249
11 | Замена соед.частей трубопровода, кв. 32,35 | шт | 7 | 1070
12 | Установка кранов на стояк, кв. 32,35 | Д32 Д20 | 1 1 | 1572
13 | Замена шарового крана Д25, кв. 35 | шт | 1 | 463
14 | Замена резьб со сваркой, кв. 35 | Д25 Д20 | 1 2 | 458
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11163
| Чистка пластинчатого водонагревателя (согл.деф.акта) |  |  | 5183
ИТОГО |  |  |  | 16346
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 61,62,45 | ч/ч | 1 | 271
2 | Снятие плиты с вент.шахты,кв.56 | ч/ч | 1 | 750
3 | Прочистка вент.канала тросом, кв. 56 | м | 10 | 400
4 | Уборка мусора, кв. 56 | ч/ч | 1 | 166
5 | Разборка несанционир.постройки на дет.площ. | ч/ч | 2 | 469
6 | Вывоз мусора автомобилем | м3 | 1 | 131
7 | Отключение и сброс отопления,п-л | ч/ч | 1 | 191
8 | Замена сборок Д20, п-л | шт | 4 | 1653
9 | Замена кранов шаровых Д до 20,п-л | шт | 7 | 2909
10 | Установка соединит.частей трубопр. П-л | шт | 1 | 142
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7621
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Протяжка болтовых соединений,кв.56 | шт | 8 | 274
2 | Замена эл.ламп,кв.62 | шт | 5 | 244
3 | Обследование,кв.56,60,59,спорт.школа | ч/ч | 1 | 249
4 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.58 | ч/ч | 1 | 271
5 | Замена эл.патрона,кв.62 | шт | 1 | 125
6 | Разборка разруш.кирпича | ч/ч | 2 | 3963
7 | Ремонт кирпичной кладки | м2 | 1.5
8 | Сброс воздуха с системы, прогон воды по стояку, кв. 37,34,54,60,59,27 | ч/ч | 6 | 1253
9 | Снятие замеров t отопления,кв.76,56 | ч/ч | 2 | 462
10 | Отключ.и сброс сист.отопл.,п-л | ч/ч | 2 | 383
11 | Замена розлива отопл.,Д89 п-л | м | 8 | 7546
12 | Замена отвода, Д89,п-л | шт | 1
13 | Замена труб стальных Д76,п-л | м | 6 | 4855
14 | Отключ.и сброс ГВС,кв.26 | ч/ч | 0.5 | 109
15 | Замена труб РР,Д32,кв.26 | м | 1 | 752
16 | Установка крана шарового,Д32,кв.26 | шт | 3 | 2539
17 | Установка соед.частей трубопр.РР,Д32,кв.26 | шт | 2 | 862
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 25824
| Чистка пластинчатого водонагревателя (согл.деф.акта) |  |  | 5183
| ИТОГО |  |  | 31007
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с системы отопления,прогон воды по стояку,кв.45,74 | ч/ч | 2 | 410
2 | Замеры температуры отопления, кв. 24,18,66,43 | ч/ч | 4 | 954
3 | Обследование,кв.45,76,23,46 | ч/ч | 1.5 | 361
4 | Составление акта замеров t,кв.56,23 | ч/ч | 2 | 462
5 | Сост.акта осмотра эл. счетчика,кв.69,57 | ч/ч | 2 | 509
6 | Замена эл.ламп,кв.37 | шт | 2 | 93
7 | Ремонт штукатурки по кирпичу,кв.62 | м2 | 5 | 2676
8 | Ремонт кирпич.кладки стен,кв.62 | м2 | 0.5 | 1311
9 | Ремонт кирпич.кладки(продух),кв.78 | м2 | 3 | 6612
10 | Штукатурка по кирпичу,кв.78 | м2 | 3 | 786
11 | Отключ. и сброс отопл.,кв.23 | ч/ч | 0.5 | 109
12 | Установка резьб со сваркой,кв.23 | шт | 1 | 142
13 | Установка сбросного уст-ва (кран шар.Д15),кв.23 | шт | 1 | 625
14 | Обследование подвала | м2 | 1487.1 | 1409
15 | Устранение свища (хомут),п-л | шт | 1 | 173
16 | Сборка труб КНС Д110, п-л | стык | 6 | 3531
17 | Устранение свища (хомут),кв.56 | шт | 1 | 173
18 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 22512
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 515
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.29,60,18,37,41,23 | ч/ч | 6 | 1253
3 | Обследование,кв.41,48,23 | ч/ч | 1.5 | 361
4 | Частичная замена эл.кабеля АВВГ 2*2,5,кв.52,62 | м | 3.5 | 201
5 | Установка эл.патрона,кв.52 | шт | 4 | 1510
6 | Установка СИЗ,кв.52,62 | шт | 18 | 2548
7 | Установка эл.выключателя,кв.52 | шт | 2 | 272
8 | Замена эл.ламп,кв.52 | шт | 2 | 93
9 | Протяжка болтовых соед.,кв.55 | шт | 2 | 61
10 | Отключ.и сброс ГВС,кв.23,п-л | ч/ч | 1 | 191
11 | частичная замена трубопр. Д20 со сваркой,кв.23 | м | 1 | 406
12 | Установка резьб со сваркой Д до 20,кв.23 | шт | 6 | 930
13 | Установка шарового крана,Д до 20, кв.23 | шт | 2 | 1430
14 | Отключ.и сброс ХВС,кв.40,43,37,78 | ч/ч | 1 | 191
15 | Частичная замена стояка ХВС РР Д32,кв.40,43,37 | м | 2 | 1503
16 | Замена соед.частей трубопр.РР Д32.кв.40,43,37 | шт | 4 | 921
17 | Замена крана шар.Д20,кв.40,43,37 | шт | 1 | 429
18 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15),кв 40,43,37,23 | шт | 2 | 1250
19 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.23 | ч/ч | 1 | 191
20 | Замена сборки Д20,кв.23 | шт | 1 | 429
21 | Замена фильтра РР Д32,п-л | шт | 1 | 254
22 | Замена крана шар.Д32,п-л | шт | 1 | 856
23 | Демонтаж и монтаж разводной муфты,кв.78 | шт | 1 | 220
24 | Прочистка и промывка розлива ХВС,кв.78 | м | 12 | 987
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 18109
| Замена дверного блока (согл.деф.акта) |  |  | 9895
| ИТОГО |  |  | 28004
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл,прогон воды по стояку,кв.74,76 | ч/ч | 2 | 410
2 | Сброс воздуха с сист.ХВС ,кв.5 | ч/ч | 1 | 218
3 | Обследование,кв.69,8 | ч/ч | 1 | 249
4 | Ремонт штукатурки стен по кирпичу,кв.23 | м2 | 1.5 | 797
5 | Уборка мусора,кв.23 | ч/ч | 0.5 | 83
6 | Замена эл.патрона,кв.23 | шт | 2 | 242
7 | Замена эл.ламп,кв.23,37 | шт | 8 | 369
8 | Частичная замена кабеля АВВГ 2*2,5 кв.54 | м | 0.5 | 38
9 | Установка СИЗ,кв.54 | шт | 3 | 421
10 | Переданы эл.лампы,кв.45 | шт | 10 | 311
11 | Закрытие подвала на навесной замок, кв.78 | шт | 2 | 1671
12 | Отключ.и сброс ГВС,кв.74 | ч/ч | 0.5 | 109
13 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.74 | шт | 1 | 263
14 | Прочистка стояка ГВС,кв.74 | м | 3 | 248
15 | Демонтаж кирпич.кладки,кв.76 | ч/ч | 0.5 | 111
16 | Прочистка вент.ходов,кв.76 | м | 1.5 | 61
17 | Уборка мусора,кв.76 | ч/ч | 0.5 | 83
18 | Протяжка болт.соед.ВРУ кв.70,56,65 | шт | 4 | 152
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6259
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 1328.88
| Замена участка розлива ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 91552
| ИТОГО |  |  | 99139.88
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 27162.14
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 13670.28
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 139.68 | 30274.8
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 9.9 | 3974.12
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 23922.96
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 94622.25
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 3045.26
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 15975.3
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 2020.554
ИТОГО |  |  |  | 313807.544
Налоги всего: |  |  |  | 104677.3359
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 55862.2138
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 558.6221
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 679032.7099
С 01.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 852725.98
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 543025.26
Перерасход денежных средств в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -136007.4499
Дебеторская задолженность с 01.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 273640.19
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева