## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОНИСКЕВИЧА, Д. 14 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Установка эл.патрона, кв. 49,47 | шт | 1 | 374
2 | Замена эл.лампы, кв. 49,47 | шт | 1 | 37
3 | Передано эл.лампы ст.по дому (без работ), кв.49 | шт | 5 | 51
4 | Уборка снега с кровли, кв. 13 | ч/ч | 2 | 416
5 | Сброс воздуха с системы отопления, прогон воды по стояку, кв. 28 | ч/ч | 2 | 410
6 | Закрытие подвала на болты Д16, кв.11 | шт | 1 | 30
7 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 835
8 | Частичная замена труб КНС Д 110 п/п, п-л | м | 4 | 3080
9 | Замена соединительных частей трубопровода КНС, Д110 | шт | 6 | 2825
10 | Прочистка труб канализации, кв. 12 (АДС) | м | 8 | 664
11 | Ремонт канализационных труб Д 100-125 мм (АДС) | стык | 3 | 1781
12 | Выезд на заявку без работ, кв.12 (АДС) | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11657
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.ламп,кв. 49 | шт | 2 | 71
2 | Демотаж, монтаж оконных рам, кв. 21,30 | шт | 4 | 2135
3 | Остекление оконных рам, кв. 21,30 | м2 | 4 | 623
4 | Монтаж п/я, кв. 49 | ч/ч | 1 | 249
5 | Выезд на заявку без работ, кв. 52 | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3454
МАЙ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 515
2 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 30 | ч/ч | 1 | 271
3 | Разборка жестяного фартука (примыкания к парапету), кв.13 | ч/ч | 2 | 253
4 | Монтаж премыкания к парапету из жести, кв.13 | м2 | 12.5 | 10218
5 | Герметизация стыков листов жести, кв.13 | м/п | 8 | 1811
6 | Уборка мусора, кв. 13 | ч/ч | 1 | 166
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 14713
| Завоз песка | м3 | 1.5 | 1500
ИТОГО |  |  |  | 16213
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Установка пломбы на эл.счетчик, кв. 37 | шт | 1 | 120
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 37 | ч/ч | 1 | 271
3 | Замена эл. ламп, кв. 49,51 | шт | 5 | 181
4 | Выезд на заявку для обсчета материала, кв. 25 | ч/ч | 1 | 249
5 | Ремонт подвальной двери со сваркой | стык | 4 | 500
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1355
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 10102.59
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 6776.81
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 63.28 | 11390.4
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 7.49 | 2994.4
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 9852.05
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 37882.292
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 910.4
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 5356.68
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 357.129
| Уборка подвала |  |  | 7000
ИТОГО |  |  |  | 93977.751
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Протяжка болтовых соединений, кв.32,33 | шт | 6 | 213
2 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 9 | ч/ч | 1 | 271
3 | Частичная замена эл.провода АВВГ 2х2,5, кв. 49 | м | 0.5 | 38
4 | Замена эл.патрона, кв. 49 | шт | 1 | 125
5 | Замена эл.ламп, кв. 49 | шт | 1 | 59
6 | Отключение и сброс отопления | ч/ч | 1 | 191
7 | Установка шаров.крана на тепловом узле | шт | 4 | 3132
8 | Установка резьб со сваркой | шт | 4 | 921
9 | Устранение свища со сваркой, кв. 41 | шт | 1 | 502
10 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
11 | Выезд на заявку без работ, кв. 25,25 | ч/ч | 2 | 469
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7328
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Переустановка патрона,кв.48 | шт | 1 | 125
2 | Протяжка кабеля,кв.48 | м | 3 | 165
3 | Замена примык.к выступ.констр.из жести,кв.29 | м2 | 1.5 | 867
4 | Замена примык.к выступ.констр.из жести,кв.14 | м2 | 1 | 584
5 | Ремонт шиферной кровли,кв.14 | м2 | 1 | 357
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2302
| Дезинсекция | м2 | 856 | 1712
| Контрольная дезинсекция |  |  | 0
| Ремонт малых форм на дет.площ.(согл.деф.акта) |  |  | 2183
ИТОГО |  |  |  | 6197
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.ламп,кв.49 | шт | 2 | 93
2 | Обследование,кв.28 | ч/ч | 2 | 469
3 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.13,1,50 | ч/ч | 3 | 626
4 | Запуск системы отопления,п-л | ч/ч | 2 | 410
5 | Отключ.и сброс системы отопл.,кв.1,4,13,56,п-л | ч/ч | 3 | 571
6 | Установка сброс.уст-ва,кв.1,4 | шт | 1 | 760
7 | Прочистка выпуска КНС,кв.46 | м | 6 | 1513
8 | Частичная замена розлива отопл.,Д76,п-л | м | 1 | 803
9 | Частичная замена труб стальных Д20,кв.56 | м | 1 | 406
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5885
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Замеры температуры отопления,кв.2,56 | ч/ч | 2 | 462
2 | Обследование,кв.39 | ч/ч | 0.5 | 111
3 | Замена эл.ламп,кв.49 | шт | 2 | 93
4 | Ремонт кирпич.кладки (продух) | м2 | 2 | 4398
5 | Штукатурка по кирпичу | м2 | 2 | 513
6 | Отключ.и сброс системы отопл.,п-л | ч/ч | 1 | 191
7 | Частичная замена розлива отопл. Д76,п-л | м | 2 | 1611
8 | Установка фасонных частей трубопр.,Д76,п-л | шт | 2
9 | Ремонт вентиля(набивка сальника),кв.48 | шт | 1 | 1047
10 | Обследование подвала,кв.1 | м2 | 856.7 | 830
11 | Ремонт вентиля(набивка сальника),кв.1 | шт | 1 | 1047
12 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12009
| Изготовление и установка решеток на продухи (согл.деф.акта) |  |  | 1834
| ИТОГО |  |  | 13843
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.28 | ч/ч | 1 | 218
2 | Составление акта замеров t,кв.56,48,49,57,60,51,14,30,27,10,21 | ч/ч | 10 | 2342
3 | Обследование,кв.13 | ч/ч | 0.5 | 111
4 | Снятие куржака в чердачном помещении,кв.13 | ч/ч | 2 | 416
5 | Изготов.дерев.щитов на продухе | м2 | 1.3 | 550
6 | Установка дерев.щитов на продух | ч/ч | 1
7 | Ремонт кирпич.кладки (продух) | м2 | 2.5 | 5508
8 | Утепление контура продуха(пена монтаж.) | м | 7 | 1579
9 | Замена эл.ламп,кв.49,30 | шт | 6 | 277
10 | Замена эл.патрона,кв.49,30 | шт | 2 | 242
11 | Отключ.и сброс сист.отопл.,в.21,п-л | ч/ч | 2 | 383
12 | Установка сборки Д20,кв.21 | шт | 1 | 716
13 | Установка сбросного уст-ва (кран шар. Д15),кв.21 | шт | 1 | 625
14 | Частичная замена розлива отопл.Д76 со сваркой | м | 4 | 3217
15 | Отключ.и сброс сист.ХВС,к.33,45 | ч/ч | 1 | 191
16 | Устранение свища со сваркой,кв.33 | шт | 2 | 937
17 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.45 | шт | 1 | 263
18 | Прочистка врезки,кв.45 | м | 0.5 | 37
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 18969
| Ремонт подъездного отопления (согл.деф.акта) |  |  | 11098
| ИТОГО |  |  | 30067
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта замеров t отопл.на вводе в дом, кв.13 | ч/ч | 1 | 245
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.1 | ч/ч | 1 | 218
3 | Утепление труб КНС в черд.пом.,кв.13 | м2 | 2.5 | 1630
4 | Замена эл.ламп,кв.49 | шт | 4 | 184
5 | Закрытие подвала на болт,кв.48 | шт | 1 | 41
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2524
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 17168.28
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 6715.8
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 97.02 | 20932.8
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 6.61 | 2661.12
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 15153.01
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 65438.07
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 1638.6
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 8595.66
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 4961.124
ИТОГО |  |  |  | 145788.464
Налоги всего: |  |  |  | 83993.9385
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 35383.6025
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 353.836
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 418404.1535
С 01.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 586011.21
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 480584.89
Остаток денежных средств в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | 62180.7365
Дебеторская задолженность с 01.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 80556.32
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева