## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 13 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв.31 | ч/ч | 1 | 271
2 | Изготовление и установка щита на продух | ч/ч | 2 | 469
3 | Уборка наледи с чердака, кв. 133 | ч/ч | 2 | 416
4 | Ремонт контейнерной площадки: - установка обрешетки деревянной - установка стального листа 0,5 мм | м2 м2 | 2 9,5 | 225
5 | Отключение и сброс ХВС, кв. 7 | ч/ч | 1 | 8944
6 | Замена шарового крана Д20, кв. 7 | шт | 1 | 191
7 | Выезд на заявку без работ, кв.120,124 (АДС) | ч/ч | 2 | 344
8 | Обследование квартир, кв. 162 | ч/ч | 1 | 249
9 | Частичная замена труб Д 100 КНС, п-л | м | 2 | 1538
10 | Замеры температуры ГВС, кв. 142,112 | ч/ч | 1 | 245
11 | Замена вентиля Д15 (мат. Заказчика), кв. 9 | ч/ч | 1 | 220
12 | Установка соединительных частей трубопроода Д 110, п-л | шт | 3 | 1469
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 16176
| Аварийное обслуживание ВДЭС, кв. 42,43 |  |  | 575
| Аварийное обслуживание ВДЭС, кв. 69 |  |  | 575
| Изготовление и установка металлической решетки на продух (согл.деф.акта) |  |  | 2352
| Ремонт летничного ограждения подъезда №6 (согл.деф.акта) |  |  | 1654
ИТОГО |  |  |  | 21332
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв. 42 | шт | 1 | 125
2 | Замена эл.ламп, кв. 42,30 | шт | 4 | 133
3 | Установка пломбы на эл.счетчик, кв. 149 | шт | 1 | 271
4 | Переданы лампочки в кв. 157 (без работ) | шт | 5 | 90
5 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 149 | ч/ч | 1 | 271
6 | Частичная замена эл.кабеля АВВГ 2х2,5, кв. 94 | м | 0.5 | 38
7 | Протяжка болтовых соединений, кв. 94 | шт | 4 | 152
8 | Ремонт контейнерной площадки | ч/ч | 4 | 968
9 | Отключение и сброс ХВС, кв. 81 | ч/ч | 2 | 383
10 | Замена соединительных частей трубопровода, кв. 81 | шт | 3 | 702
11 | Замена задвижки Д50, п-л | шт | 1 | 2157
12 | Прочистка выпуска КНС тросом, 8 под | м | 22 | 5582
13 | Прочистка розлива КНС тросом | м | 12 | 987
14 | Выезд на заявку без работ, кв. 84,81 | ч/ч | 2 | 469
15 | Замена задвижки Д150 | шт | 1 | 6489
16 | Отключение и сброс отопления | ч/ч | 2 | 383
17 | Замена труб пп Д32, кв. 81 | м | 3 | 2229
18 | Установка соединительных частей трубопровода Д32, кв. 81 | шт | 4 | 1720
19 | Замена гебба, кв. 81 | шт | 1 | 446
20 | Установка фланцев Д50, п-л | шт | 2 | 1288
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 26792
| Прочистка трубчатого водонагревателя (согл.деф.акта) |  |  | 32463
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  |  | 59255
МАЙ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2.5 | 323
2 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 30,112 | ч/ч | 2 | 509
3 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 130 | ч/ч | 1 | 271
4 | Замена эл.лампы, кв.42 | шт | 1 | 48
5 | Ремонт контейнерной площадки | ч/ч | 2 | 469
6 | Отключение и сброс ХВС | ч/ч | 1 | 191
7 | Частичная замена труб РР Д32 | м | 0.5 | 376
8 | Замена крана шарового Д32 | шт | 1 | 602
9 | Замена соединительных частей трубопровода | шт | 4 | 1720
10 | Ремонт качели со сваркой | стык | 6 | 536
11 | Прочистка выпуска КНС тросом 4 под, кв. 46 | м | 10 | 2535
12 | Снятие замеров температуры ГВС, кв. 93 | ч/ч | 1 | 245
13 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв. 78 | м | 8 | 2025
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10240
| Завоз песка | м3 | 1.5 | 1500
| Материал на субботник: - мешки 30 шт - известь 5 кг - кисти 4+3 шт - эмаль 4 банки |  |  | 2021.5
ИТОГО |  |  |  | 13761.5
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Ремонт дверного полотная камеры мусороприемника, кв. 157 | ч/ч | 2 | 469
2 | Зашивка температурного шва жестью | ч/ч | 2 | 469
3 | Замена автомата, кв. 18 (материал заказчика), кв. 18 | шт | 2 | 1071
4 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 16 | ч/ч | 1 | 249
5 | Замена эл.ламп, 6 под | шт | 3 | 111
6 | Отключение и сброс ХВС, кв 69 | ч/ч | 1 | 191
7 | Частичная замена труб Д32 РР, в. 69 | м | 1 | 752
8 | Замена соединительных частей трубопровода, кв. 69 | шт | 5 | 2168
9 | Замена крана шарового Д20 | шт | 1 | 429
10 | Прочистка выпуска КНС | м | 12 | 3048
11 | Выезд на заявку без работ, кв. 18,46,118 | ч/ч | 3 | 719
12 | Закрытие на замок подвала | шт | 1 | 835
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11013
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 18147.25
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 17120.85
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 166.12 | 29901.6
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 20.76 | 8300.28
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 30141.46
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 103437.824
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 2726.16
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 16039.12
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 926.532
| Работа автовышки | час. | 2 | 3000
| Прочистка пластинчатого водонагревателя (согл.деф.акта) |  |  | 4086
| Установка поливочного крана (согл.деф.акта) |  |  | 14094
| Ремонт металлических ограждений (согло.деф.акта) |  |  | 14066
ИТОГО |  |  |  | 273000.076
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 154,28,29,30 | ч/ч | 2 | 509
2 | Замена эл.ламп, кв.68,98 | шт | 10 | 462
3 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 83,120,15 | ч/ч | 3 | 781
4 | Установка пломбы на эл.счетчик, кв. 158 | шт | 1 | 120
5 | Замена автомата (мат.заказчика), кв. 18 | шт | 1 | 524
6 | Монтаж проушин на чердачном люке, кв. 103 | шт | 1 | 321
7 | Установка замка на черд.люк, кв. 103 | шт | 1 | 835
8 | Ремонт примыканий к выступающим конструкциям кровли, кв. 103 | м2 | 0.5 | 189
9 | Отключение и сброс ГВС, кв. 141 | ч/ч | 2 | 383
10 | Замена входного крана Д15, кв. 141 | шт | 1 | 322
11 | Отключение и сброс ХВС, кв. 82,84 | ч/ч | 1 | 191
12 | Частичная замена труб ХВС Д32,кв. 82,84 | м | 6 | 4475
13 | Установка гебо, кв. 82,84 | шт | 2 | 367
14 | Замена соединительных частей трубопровода, кв. 82,84,40,23,82 | шт | 21 | 4867
15 | Устранение свища хомутом, кв. 96 | шт | 1 | 173
16 | Выезд на заявку без работ, кв. 40,141,88,117,40,23 | ч/ч | 6 | 1437
17 | Отключение и сброс ХВС, кв. 40,82 | ч/ч | 2 | 383
18 | Частичная замена стояка Д32, кв. 40,82 | м | 7 | 5227
19 | Замена "гебо", кв. 40,82 | шт | 3 | 548
20 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
21 | Частичная замена стояка КНС, кв. 23 | м | 1 | 782
22 | Установка резьб Д20 со сваркой, кв. 23 | шт | 2 | 310
23 | Установка кранов на прибор отопления, кв.23 | шт | 2 | 1430
24 | Замена шарового крана Д20, кв. 82 | шт | 1 | 429
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 27948
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв. 95 | шт | 1 | 125
2 | Замена эл.выключателя, кв.95,58 | шт | 2 | 188
3 | Замена эл.ламп, кв.95,142 | шт | 6 | 277
4 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.31 | ч/ч | 1 | 271
5 | Установка проушин на счетовую со сваркой,кв.18 | шт | 2 | 625
6 | Установка замка,кв.18 | шт | 1 | 835
7 | Отключение и сброс ХВС, кв.142 | ч/ч | 1 | 191
8 | Установка крана шарового Д до 20, кв.142 | шт | 1 | 716
9 | Установка резьб Д15 со сваркой, кв. 142 | шт | 1 | 125
10 | Отключение и сброс ХВС, кв.79 | ч/ч | 1 | 191
11 | Демонтаж и монтаж вентиля, кв 79 Д15 | шт | 1 | 344
12 | Прочистка врезки, кв.79 | м | 0.5 | 37
13 | Обследование п-л | м2 | 2646 | 2517
14 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7730
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
| Ремонт подъездов №1,2,3,4,5,9,10,11(согл.деф.акта) |  |  | 522101
| Замена участка розлива отопления(согл.деф.акта) |  |  | 7144
ИТОГО |  |  |  | 542267
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Установка пломбы на эл.счетчик,кв.38 | шт | 1 | 120
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.131 | ч/ч | 1 | 271
3 | Установка эл.патрона,кв.30,157,58 | шт | 3 | 1115
4 | Замена эл.ламп,кв.30,157,58,46,154,69,110,42,30,112 | шт | 32 | 1503
5 | Закрепление эл.проводки,кв.110 | ч/ч | 1 | 271
6 | Протяжка болтовых соединений, кв. 110 | шт | 4 | 152
7 | Обследование,кв.67,64,42,27,11 | ч/ч | 2.5 | 608
8 | Установка СИЗ,кв.42 | шт | 2 | 281
9 | Монтаж информ.доски,п-д | ч/ч | 1 | 249
10 | Сверление отверстий,п-д | шт | 4 | 82
11 | Демонтаж оконных рам,кв.110 | шт | 4 | 1171
12 | Остекление оконных рам,кв.110 | м2 | 4 | 623
13 | Монтаж оконных рам,кв.110 | шт | 4 | 964
14 | Уборка мусора,кв.110 | ч/ч | 0.5 | 83
15 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.127,124,70 | ч/ч | 2 | 410
16 | Запуск сист.отопл.по дому,проверка в работе,п-л | ч/ч | 1 | 218
17 | Установка шарового крана Д20,п-л | шт | 1 | 716
18 | Установка заглушки,п-л | шт | 1 | 430
19 | Прочистка стояка КНС,кв.143 | м | 12 | 987
20 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника),кв.76 | шт | 1 | 31
21 | Отключ.и сброс ХВС,кв.42 | ч/ч | 1 | 191
22 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.42 | шт | 1 | 484
23 | Прочистка врезки, кв.42 | м | 0.5 | 37
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11651
| Ремонт подъездов №6,7,8(согл.деф.акта) |  |  | 187794
| Замена участка стояка ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 9153
| ИТОГО |  |  | 208598
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.90,84 | ч/ч | 1 | 218
2 | Обследование,кв.109,50,47,112 | ч/ч | 2 | 469
3 | Замеры температуры ГВС, кв.70,101,98,64,67 | ч/ч | 1 | 245
4 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.135,151,149 | ч/ч | 3 | 781
5 | Переданы эл.лампы,кв.157 | шт | 5 | 153
6 | Замена эл.ламп,кв.55,68 | шт | 4 | 184
7 | Установка пломбы на прибор учета,кв.151 | шт | 1 | 120
8 | Установка эл.патрона, кв.68 | шт | 1 | 374
9 | Монтаж оконных рам,кв.119 | ч/ч | 1 | 249
10 | Ремонт штукатурки откосов(дверных),кв.103 | м2 | 2 | 1944
11 | Ремонт полов, цемент.стяжка,кв.103 | м2 | 0.5 | 320
12 | Остекление оконных рам,кв.121,165 | м2 | 2 | 338
13 | Установка новых п/ящ.,кв.154 | ч/ч | 1 | 249
14 | Монтаж оконных рам,кв.22 | шт | 2 | 484
15 | Прочистка выпуска КНС,кв.46 | м | 8 | 2025
16 | Прочистка выпусков КНС | м | 42 | 10655
17 | Отключ.и сброс ХВС,кв.42,109,106 | ч/ч | 1.5 | 300
18 | Замена труб пп Д32, кв. 42 | м | 1 | 752
19 | Установка крана шарового Д32, кв.42 | шт | 1 | 856
20 | Замена соед.частей трубопр.РР Д32,кв.42 | шт | 4 | 921
21 | Отключ.и сброс сист.отопл.,п-л,кв.118 | ч/ч | 1.5 | 300
22 | Частичная замена трубопр.со сваркой,Д20,п-л | м | 2 | 844
23 | Установка резьб со сваркой,п-л | шт | 4 | 620
24 | Установка сборок Д20,п-л | шт | 4 | 2821
25 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15),п-л | шт | 4 | 2465
26 | Установка крана "Маевского"(мат.заказ.),кв.118 | шт | 1 | 40
27 | Частичная замена труб РР Д32,кв.109,106 | м | 2 | 1503
28 | Частичная замена труб РР Д25,кв.109,106 | м | 0.5 | 365
29 | Частичная замена трубопр.РР Д20,кв.109,106 | м | 1.5 | 970
30 | Установка кранов , Д20,кв.109,106 | шт | 2 | 1430
31 | Установка соед.частей трубопр.РР Д до 32,кв.109,106 | шт | 9 | 2080
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 36836
| Установка новых п/ящ.(больш) | шт | 2 | 2592
| Замена участка стояка ХВС кв.62 (согл.деф.акта) |  |  | 7153
| ИТОГО |  |  | 46581
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 515
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.119,150 | ч/ч | 2 | 410
3 | Составление акта замеров t,кв.94,90 | ч/ч | 2 | 462
4 | Обследование,кв.109,130,108 | ч/ч | 1.5 | 361
5 | Снятие куржака с труб КНС,прочистка тросом,кв.104,117 | м | 5 | 423
6 | Закрытие чердачного люка на замок,кв.135 | шт | 1 | 835
7 | Прочистка вент.канала тросом,кв.22 | м | 3 | 115
8 | Уборка мусора,кв.22 | ч/ч | 1 | 166
9 | Монтаж оконной рамы,кв.79 | ч/ч | 2 | 469
10 | Изготовление оконных рам(1,28*0,79) | шт/ч/ч | 4/12 | 10661
11 | Остекление оконных рам | м2 | 4 | 623
12 | Изготов.щита на продух из ДСП,кв.46 | м2 | 0.2 | 75
13 | Установка щита на продух,кв.46 | ч/ч | 1
14 | Утепление периметра продуха монтаж.пеной,кв.46 | м | 5 | 1142
15 | Замена эл.ламп,кв.96,30,99,79,81 | шт | 7 | 335
16 | Замена эл.патрона,кв.30,99 | шт | 2 | 242
17 | Установка СИЗ,кв.99 | шт | 2 | 281
18 | Состав.акта осмотра эл.счетчика,кв.63,130 | ч/ч | 2 | 509
19 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
20 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.111 | ч/ч | 1 | 191
21 | Замена сборки Д20,в.111 | шт | 1 | 716
22 | Установка соед.частей трубопр. Д20,кв.111 | шт | 1 | 142
23 | Прочистка выпуска КНС,кв.18 | м | 36 | 9143
24 | Обследование двор.колодцев,кв.93 | ч/ч | 1 | 296
25 | Произведены замеры t воздуха, кв.84,90 | ч/ч | 1 | 245
26 | Прочистка труб КНС,кв.78 | м | 3 | 248
27 | Ремонт металл.двери в п-ле со сваркой (установка петель, проушин) кв.46 | шт | 3 | 943
28 | Закрытие п-ла на болт,кв.46 | шт | 1 | 41
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 31760
| Частичная замена стояков( согл.деф.акта) |  |  | 6591
| ИТОГО |  |  | 38351
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Регулировка рассек.задвижки в т.узле, кв.162,150,142 | ч/ч | 4 | 844
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.122,90,108 | ч/ч | 3 | 626
3 | Отогрев розлива ГВС,кв.110 | ч/ч | 1 | 218
4 | Обследование,кв.27,117,160,127 | ч/ч | 2 | 469
5 | Замена эл.ламп,кв.154,46,30,81 | шт | 15 | 704
6 | Установка СИЗ,кв.46 | шт | 2 | 281
7 | Установка эл.выключателя,кв.58 | шт | 1 | 139
8 | Замена эл.патрона,кв.81 | шт | 1 | 125
9 | Замена кабеля АВВГ 2*2,5 кв.156 | м | 2.5 | 128
10 | Установка СИЗ,кв.156 | шт | 2 | 281
11 | Подключение кабеля к ВРУ на болты,кв.156 | шт | 4 | 152
12 | Крепеж кабеля хомутами,кв.156 | шт | 15 | 525
13 | Устранение свища (хомут) кв.108 | шт | 1 | 173
14 | Прочистка фильтров в тепл.узле,п-л | ч/ч | 1 | 218
15 | Замена прокладок на задвижку Д80,п-л | шт | 2 | 1157
16 | Прочистка выпуска КНС,п-л,кв.46,66 | м | 44 | 11172
17 | Отключ.и сброс ГВС,кв.101,108 | ч/ч | 1 | 191
18 | Замена труб РР Д32,кв.101 | м | 1 | 752
19 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32,кв.101 | шт | 2 | 862
20 | Замена крана шар.Д32,кв.101 | шт | 1 | 484
21 | Устранение свища со сваркой,кв.106 | шт | 1 | 502
22 | Отогрев труб ХВС,кв.117 | ч/ч | 1 | 218
23 | Замена труб КНС Д110,кв.117 | м | 2 | 1538
24 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.108 | шт | 1 | 263
25 | Прочистка стояка п/суш.кв.108 | м | 8 | 664
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 23551
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 1328.88
| Ремонт качели (согл.деф.акта) |  |  | 153
| Замена участка розлива ГВС(согл.деф.акта) |  |  | 61610
| Ремонт детской горки(согл.деф.акта) |  |  | 1206
| ИТОГО |  |  | 87848.88
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 36859.85
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 17590.56
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 255.78 | 55223.7
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 17.77 | 7138.91
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 42811.48
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 178679.04
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 5633.19
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 29550.12
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 5598.765
ИТОГО |  |  |  | 466934.495
Налоги всего: |  |  |  | 149224.7231
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 99968.5378
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 999.6853
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 1847252.7941
С 17.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1521511.39
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1100643.06
Перерасход денежных средств в период с 17.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -746609.7341
Дебеторская задолженность с 17.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 374737.24
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева