## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. 2-Я ВЕРХНЕВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 16 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв. 92,20 | шт | 2 | 242
2 | Замена эл.лампы, кв. 92,20,52,57 | шт | 13 | 612
3 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 97 | ч/ч | 1 | 271
4 | Обследование конструктивных элементов здания, кв. 97 | ч/ч | 1 | 249
5 | Прочистка вентиляции тросом, кв. 60 | м | 8 | 317
6 | Уборка мусора, к.в 60 | ч/ч | 1 | 166
7 | Установка проушин на межэтажный щит, 2 под | шт | 1 | 321
8 | Установка навесного замка на межэтажжный щит, 2 под | шт | 1 | 835
9 | Сброс воздуха с ситемы отопления, прогон воды по стояку, кв. 62,57,51 | ч/ч | 3 | 626
10 | Замеры температры ГВС, кв. 99 | ч/ч | 0.5 | 109
11 | Установка сборстного устройства Д15, кв. 57,51 | шт | 1 | 277
12 | Отключение и сброс системы ГВС и ХВС, кв. 48 | ч/ч | 2 | 383
13 | Демонтаж, монтаж вентиля, кв. 48 | шт | 2 | 985
14 | Происчтка ГВС тросом, кв. 48 | м | 2 | 174
15 | Прчитска ХВС тросом, кв. 48 | м | 2 | 174
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6127
| Частичная замена стояка ХВС, кв. 36,39,42 (согл.деф.акта) |  |  | 14319
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  |  | 20446
МАЙ 2016 Г.
1 | Протяжка болтовых соединений, 6 под, 5 эт. | шт | 4 | 152
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 97,56 | ч/ч | 2 | 509
3 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 99 | ч/ч | 1 | 271
4 | Ремонт малых форм (песочницы) | ч/ч | 1 | 285
5 | Демонтаж, монтаж оконных рам, 1 под | шт | 1 | 518
6 | Остекление оконных рам, 1 под | м2 | 1 | 155
7 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв. 82 | м | 6 | 1513
8 | Замеры температуры ГВС, кв. 99 | ч/ч | 1 | 245
9 | Набивка сальника на соединительные части трубопровода, кв. 36 | шт | 1 | 31
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3760
| Ремонт подъездов № 1, 2, 3 |  |  | 154939
ИТОГО |  |  |  | 158699
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Установка эл.патрона, 6 под | шт | 1 | 374
2 | Замена эл.ламп, 6 под | шт | 1 | 59
3 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 77 | ч/ч | 1 | 271
4 | Частичная замена трубы Д32, кв. 99 | м | 1 | 546
5 | Установка крана шарового Д20, кв. 99 | шт | 1 | 716
6 | Установка соед.частей трубопровода, кв. 99 | шт | 2 | 862
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3037
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 8545.56
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 5817.55
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 78.6 | 14148
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 10.53 | 4215.81
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 11382.9
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 46526.235
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1165.77
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 6859.2
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 731.268
| Ремонт подъездов № 4,5,6 |  |  | 156930
ИТОГО |  |  |  | 259359.293
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 89,90,91,92 | ч/ч | 1 | 271
2 | Протяжка болтовых соединений, 6 под | шт | 6 | 213
3 | Отключение и сброс ХВС, кв. 1 | ч/ч | 2 | 383
4 | Демонтаж, монтаж вентиля, кв. 1 | шт | 1 | 263
5 | Прочистка врезки тросом, кв. 1 | м | 0.5 | 37
6 | Обследование дворовых колодцев, кв. 81 | ч/ч | 2 | 557
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1754
| Ремонт теплового узла (согл.деф.акта) |  |  | 25226
| Ремонт металлических дверей, установка решеток (согл. деф.акта) |  |  | 1001
ИТОГО |  |  |  | 27981
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Замена эл.ламп, кв.52,8 | шт | 7 | 335
2 | Отключение и сброс системы отопл.,кв.20 | ч/ч | 1 | 191
3 | Частичная замена стояка п/с со сваркой,кв.20 | м | 1 | 378
4 | Замена отвода Д15 со сваркой,кв.20 | шт | 1 | 17
5 | Обследование ,кв.70 | ч/ч | 0.5 | 111
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1112
| Кап.ремонт эл.щита (согл.деф.акта) |  |  | 10758
| Ремонт отмостки( согл.деф.акта) |  |  | 6205
| ИТОГО |  |  | 18075
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв.49 | шт | 1 | 125
2 | Замена эл.ламп,кв.49,92 | шт | 9 | 428
3 | Замена эл.лампы ДРЛ,кв.20 | шт | 1 | 314
4 | Установка пломбы на прибор учета,кв.74 | шт | 1 | 120
5 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.90,92 | ч/ч | 1 | 271
6 | Ремонт штукатурки стен,п-д | м2 | 0.5 | 268
7 | Известковая окраска по штукатурке,п-д | м2 | 3 | 76
8 | Уборка мусора,кв.92,52 | ч/ч | 1 | 166
9 | Обследование,кв.59,49,2,10,78 | ч/ч | 1.5 | 361
10 | Снятие замеров t ГВС,кв.77,78 | ч/ч | 1 | 245
11 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.59,90,91,92 | ч/ч | 4 | 844
12 | Запуск отопл.по дому,проверка в работе,п-л | ч/ч | 1 | 218
13 | Установка сбросного уст-ва,п-л | шт | 1 | 760
14 | Установка заглушки,п-л | шт | 1 | 430
15 | Закрытие п-ла на болт | шт | 1 | 30
16 | Устранение свища(хомут),кв.3 | шт | 1 | 173
17 | Отключ.и сброс сист.отопл.,п-л | ч/ч | 1 | 191
18 | Замена розлива отопл. Д76,п-л | м | 1 | 803
19 | Установка крана шарового,Д20,п-л | шт | 1 | 716
20 | Установка резьб со сваркой,Д20,п-л | шт | 1 | 142
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7073
| Установка новых почтовых ящиков(5 сек.) | шт | 7 | 9072
| ИТОГО |  |  | 16145
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.18,92,37,49,50,п-л | ч/ч | 6 | 1253
2 | Обследование,кв.62,26,49 | ч/ч | 1.5 | 361
3 | Переданы лампы в кв.52 | шт | 5 | 153
4 | Замена эл.ламп,кв.20,92,87 | шт | 4 | 184
5 | Сост.акта осмотра счетчика,кв.74,8,97 | ч/ч | 3 | 781
6 | Замена эл.выключателя,кв.87 | шт | 1 | 94
7 | Протяжка болт.соед.,кв.8 | шт | 4 | 152
8 | Установка п/ящ.,кв.34 | ч/ч | 1 | 249
9 | Установка информ.доски в п-де | шт | 1 | 310
10 | Закрытие подвала на замок,кв.52 | шт | 1 | 835
11 | Отключ.и сброс сист.отопл.,п-д №5 | ч/ч | 0.5 | 109
12 | Установка резьб со сваркой,п-д №5 | шт | 2 | 457
13 | Установка сбросных уст-в, п-д №5 | шт | 2 | 1250
14 | Установка соед.частей трубопр.,п-д №5 | шт | 2 | 310
15 | Устранение свища(хомут),кв.81 | шт | 1 | 173
16 | Отключ.и сброс ХВС,кв.81 | ч/ч | 0.5 | 109
17 | Частичная замена стояка РР Д32,кв.81 | м | 1 | 752
18 | Установка резьб со сваркой, Д25,кв.81 | шт | 2 | 390
19 | Установка сбросного уст-ва( кран шар.Д20) кв.81 | шт | 1 | 716
20 | Установка соед.частей трубопр.РР Д32,кв.81 | шт | 3 | 702
21 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10858
| Установка п/ящ.(5 секций) | шт | 3 | 3888
| ИТОГО |  |  | 14746
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Остекление оконных рам,кв.99 | м2 | 1 | 155
2 | Изготов.дерев.щита,кв.52 | м2 | 0.5 | 207
3 | Установка щита на продух в п-ле | ч/ч | 1 | 310
4 | Утепление контура монтаж.пеной,кв.52 | м | 2 | 464
5 | Устранение свища со сваркой,кв.20 | шт | 1 | 502
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1784
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Демонтаж и монтаж труб КНС в чердачном.помещ.,кв 15 | ч/ч | 0.5 | 109
2 | Прочистка труб КНС тросом,кв.15 | м | 5 | 423
3 | Закрытие подвала на навесной замок,кв.52 | шт | 1 | 835
4 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника),кв.57 | шт | 1 | 31
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1526
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 20829.99
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 13104
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 158.34 | 34160.7
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 11.53 | 4631.13
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 24486.36
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 107159.55
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 2797.56
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 14675.46
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 4461.165
ИТОГО |  |  |  | 227831.915
Налоги всего: |  |  |  | 106006.0828
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 57177.8048
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 571.778
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 851073.2908
С 01.04.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 864671.2
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 634432.49
Перерасход денежных средств в период с 01.04.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -216640.8008
Дебеторская задолженность с 01.04.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 207450.92
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева