## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 12 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв.48 | ч/ч | 1 | 271
2 | Набивка сальника на соединительные части трубопровода, кв. 57 | шт | 1 | 31
3 | Составление акта о подтоплении,кв. 62 | ч/ч | 1 | 249
4 | Отключение ХВС, кв. 52 | ч/ч | 1 | 191
5 | Частичная замена трубы п/п Д20, кв 52 | м | 1 | 641
6 | Замена крана шарового Д20, кв. 52 | шт | 2 | 827
7 | Замена соединительных частей трубопровода Д 20, кв. 52 | шт | 1 | 446
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2814
| Аварийное обслуживание ВДЭС, кв. 27 |  |  | 575
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  |  | 3389
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 16 | ч/ч | 1 | 271
2 | Прочистка труб ВВГ тросом, кв. 62 | м | 2 | 174
3 | Уборка мусора, кв. 62 | ч/ч | 1 | 166
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 623
МАЙ 2016 Г.
1 | Подключение поливочного крана к розливу ХВС, кв.39 | ч/ч | 2 | 462
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 469
| Завоз песка | м3 | 4.5 | 4500
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  |  | 4969
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Ремонт штукатурки по кирпичу, кв. 13 | м2 | 4 | 2145
2 | Ремонт (стяжка) ступеней крыльца, кв. 13 | м2 | 0.5 | 320
3 | Выезд на заявку для обсчета материала, кв. 42 | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2857
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 14592.63
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 9975.65
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 88.8 | 15984
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 10.08 | 4018.8
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 12049.2
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 43258.474
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1376.68
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 8100.36
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 598.32
| Материал на субботник: - эмаль 4 банки - кисть 3 шт |  |  | 556.5
| Ремонт металлических лестничных ограждений (согл.деф.акта) |  |  | 1407
ИТОГО |  |  |  | 114774.614
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Осмотр эл.оборудования дома, кв. 9 | ч/ч | 1 | 271
2 | Ремонт кирпичной кладки косаура лест/марша, 3 под | м2 | 1.5 | 3963
3 | Ремонт цементной стяжки, 3 под | м2 | 0.5 | 66
4 | Спил дерева, кв. 39 | ч/ч | 2 | 474
5 | Частичный ремонт шиферной кровли, кв. 39 | м2 | 2 | 716
6 | Отключение и сброс отопления | ч/ч | 2 | 383
7 | Ремонт задвижки Д50 | шт | 2 | 1569
8 | Установка кранов под монометр Д15 | шт | 2 | 560
9 | Установка резьб со сваркой Д15 | шт | 2 | 270
10 | Установка стаканчиков под термометры | стык | 2 | 294
11 | Прочистка выпуска КНС тросом, нарете | м | 16 | 4071
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13340
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв. 58 | ч/ч | 1 | 271
2 | Демонтаж кирпичной кладки,кв.43 (S=0,2м2) | ч/ч | 1 | 97
3 | Прочистка труб ВВГ тросом, кв. 43 | м | 2 | 174
4 | Уборка мусора, кв. 43 | ч/ч | 1 | 166
5 | Отключение и сброс отопления,п-л | ч/ч | 1 | 191
6 | Установка кранов шаровых Д до 20 п-л | шт | 3 | 2112
7 | Замена сборок на стояках Д до 20 п-л | шт | 3 | 1255
8 | Замена соединительных частей трубопровода отопления,п-л | шт | 1 | 142
9 | Обследование,кв.52,43 | ч/ч | 1 | 249
10 | Установка крана "Маевского" кв.18 мат-л заказ. | шт | 1 | 40
11 | Отключение и сброс отопления,п-л | ч/ч | 1 | 191
12 | Замена участка розлива отопления Д76 со сваркой,п-л | м | 4 | 3217
13 | Замена перехода стального Д76х100 со сваркой п-л | шт | 1 | 463
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9278
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.1 | ч/ч | 0.5 | 111
2 | Демонтаж оконных рам,кв.65 | шт | 1 | 276
3 | Остекление,кв.65 | м2 | 1.5 | 229
4 | Монтаж оконных рам,кв.65 | шт | 1 | 242
5 | Уборка мусора,кв.65 | ч/ч | 0.5 | 83
5 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.53,57,27,39 | ч/ч | 4 | 844
6 | Запуск сист.отопл.,проверка в работе,п-л | ч/ч | 1 | 218
7 | Установка шарового крана Д20,п-л | шт | 1 | 716
8 | Ремонт соед.частей трубопр.( набивка сальника),кв.61 | шт | 1 | 31
9 | Отключ.и сброс ХВС,кв.28 | ч/ч | 0.5 | 109
10 | Замена крана шарового Д20,(мат.заказ.) кв. 28 | шт | 1 | 220
11 | Демонтаж прибора отопл.(радиатор),в.49 | шт | 1 | 218
12 | Установка заглушки,кв.49 | шт | 2 | 859
13 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.43 | ч/ч | 1 | 191
14 | Замена труб РР, Д25,кв.43 | м | 1 | 729
15 | Замена соед.частей трубопр.РР,Д25,кв.43 | шт | 4 | 1720
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7134
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 6 | 773
2 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,сбербанк,кв.46 | ч/ч | 2 | 410
3 | Обследование,кв.49 | ч/ч | 0.5 | 111
4 | Установка пломбы на прибор учета,кв.1 | шт | 1 | 120
5 | Составление акта,кв.1,16 | ч/ч | 2 | 509
6 | Ремонт штукатурки стен,кв.52 | м2 | 1 | 531
7 | Утепление дверного блока(п-л),кв.53 | м | 4 | 904
8 | Распиловка срезанных деревьев | ч/ч | 2 | 474
9 | Закрытие оконных рам,кв.39 | ч/ч | 2 | 444
10 | Отключ.и сброс отопл.,кв.52,61 | ч/ч | 1.5 | 300
11 | Частичная замена розлива Д76,кв.52 | м | 1.5 | 1217
12 | Демонтаж фланцев к остальным трубопр.Д80 | шт | 2 | 418
13 | Приварка фланцев к остальным трубопр. Д80 | шт | 2 | 1833
14 | Замена сборки, Д20,кв.61 | шт | 1 | 429
15 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15),кв.61 | шт | 1 | 625
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9782
| Замена участка розлива отопления,сбербанк(согл.деф.акта) |  |  | 4907
| Восстановление подъездного отопления, 4 п-д (согл.деф.акта) |  |  | 10837
| ИТОГО |  |  | 25526
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта замеров t,кв.33,34 | ч/ч | 1 | 245
2 | Прочистка выпуска КНС,кв.2 | м | 12 | 3048
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3357
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 515
2 | Составление акта замеров t на вводе в дом,кв.2 | ч/ч | 1 | 245
3 | Обследование,кв.66 | ч/ч | 0.5 | 111
4 | Демонтаж и монтаж оконной рамы,кв.52 | шт | 1 | 276
5 | Остекление оконной рамы,кв.52 | м2 | 1 | 155
6 | Монтаж и закрепление рамы, кв.52 | шт | 1 | 242
7 | Уборка мусора,кв.52 | ч/ч | 0.5 | 83
8 | Устранение свища со сваркой,кв.66 | шт | 1 | 502
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2293
| Устранение течи ХВС(сбербанк)(согл.деф.акта) |  |  | 579
| ИТОГО |  |  | 2872
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 20175.35
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 10639.2
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 133.59 | 28735.5
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 9.86 | 3969.34
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 17113.18
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 74724.915
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 2477.88
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 12998.28
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 5209.587
ИТОГО |  |  |  | 178915.232
Налоги всего: |  |  |  | 88619.098
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 39962.9683
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 399.6297
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 449924.944
С 01.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 569436.14
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 367248.66
Перерасход денежных средств в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -82676.284
Дебеторская задолженность с 01.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 177521.52
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева