## Лист2
| Дворник | Уборщица | КГМ (м3) | КГМ | ТБО | Свет | Вода | Найм | АДС
март | 2027.76 | 1544.96 | 3.47 | 1387.36 | 4149.612 | 2240.67 |  |  | 5086.01
апрель | 2027.76 | 1544.96 | 3.47 | 1387.36 | 4149.612 |  |  |  | 3294.99
май
июнь
Итого
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ СОВЕТОВ, Д. 1 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Установка эл.патрона, кв. 13 | шт | 1 | 374
2 | Замена эл.лампы, кв. 13 | шт | 3 | 88
3 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 74,18,70 | ч/ч | 3 | 781
4 | Демонтаж провода, кв.52 | ч/ч | 1 | 271
5 | Замена эл.лампы, кв.13 | шт | 2 | 54
6 | Уборка сосулек с крыши домов | ч/ч | 2 | 416
7 | Отключение ГВС, кв. 75 | ч/ч | 1 | 191
8 | Прочистка стояка тросом, кв. 75 | м | 2 | 174
9 | Замерытемпературы отопления, кв. 54 | ч/ч | 0.5 | 109
10 | Прочистка труб канализации (АДС) | м | 12 | 987
11 | Осмотр подвалов (АДС) | м2 | 432 | 416
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3988
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв. 7,1 | шт | 2 | 242
2 | Замена эл.ламп, кв. 7,1,67 | шт | 8 | 267
3 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 65 | ч/ч | 1 | 271
4 | Частичная замена эл.провода АВВГ 2х2,5, кв. 2 | м | 0.5 | 38
5 | Снятие оконных размеров | ч/ч | 2 | 469
6 | Обследование конструктивных элементов здания, кв. 46 | ч/ч | 1 | 249
7 | Обследование подвала, кв. 75 | м2 | 1262.3 | 1217
8 | Сборка труб КНС Д110, кв.75 | стык | 4 | 2377
9 | Прочистка выпуска тросом, кв. 75 | м | 12 | 3048
10 | Выезд на заявку без работ, кв. 7,46 | ч/ч | 2 | 469
11 | Отключение и сброс КНС, кв 16 | ч/ч | 1 | 191
12 | Демонтаж, монтаж вентиля, кв. 16 | шт | 1 | 344
13 | Прочистка врезки тросом, кв. 16 | м | 2 | 174
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9587
| Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 | шт | 6 | 308653
| Частичная замена розлива отопления в подвале (согл.деф.акта) |  |  | 28664
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  |  | 346904
МАЙ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл. счетчика, кв.34,41 | ч/ч | 2 | 509
2 | Замена эл.патрона, кв. 16,7 | шт | 4 | 467
3 | Замена эл. ламп, кв. 16,64 | шт | 5 | 181
4 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 60 | ч/ч | 1 | 271
5 | Отключение и сброс ГВС, маг | ч/ч | 1 | 191
6 | Устранение свища сваркой, маг. | шт | 1 | 502
7 | Выезд на заявку без работ, кв. 7 | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2474
| Завоз песка | м3 | 1.5 | 1500
ИТОГО |  |  |  | 3974
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Изготовление деревянных поручней, 2 под | ч/ч | 8 | 1909
2 | Установка деревянных поручней, 2 под | шт | 7 | 2008
3 | Ремонт штукатурки вентиляции | м2 | 1 | 531
4 | Ремонт задвижек теплового узла Д80 | шт | 3 | 2342
5 | Установка кранов Д15 под манометр | шт | 2 | 560
6 | Установка резьб со сваркой | шт | 2 | 310
7 | Прочистка выпуска КНС, кв 75 | м | 12 | 3048
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11052
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 7857.57
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 5196.76
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 106.04 | 19087.2
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 12.16 | 4859.32
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 14970.98
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 53738.496
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1523.08
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 8962.68
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 353.556
| Частичная замена розлива отопления в подвале (согл.деф.акта) |  |  | 24577
| Частичная замена стояка ХВС до подвала (согл.деф.акта) по кв. № 69 |  |  | 5992
ИТОГО |  |  |  | 158170.642
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.ламп, кв. 22 | шт | 2 | 93
2 | Ремонт примыканий к выступающим конструкциям кровли (вент.труба, труба КНС), кв. 21 | м2 | 3 | 1799
3 | Выезд на заявку без работ | ч/ч | 1 | 249
4 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв. 22 | м | 8 | 2025
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4374
| Ремонт детской площадки (согл.деф.акта) |  |  | 2004
ИТОГО |  |  |  | 6378
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Ремонт кирпичной кладки стен (наружных) | м2 | 3 | 7918
2 | Уборка мусора | ч/ч | 1 | 166
3 | Отключение и сброс ГВС, п-л | ч/ч | 1 | 191
4 | Замена участка розлива ГВС Д50 со сваркой,п-л | м | 1 | 716
5 | Демонтаж прибора отопления,кв.66 | ч/ч | 1 | 218
6 | Отключение и сброс системы ХВС,кв.28 | ч/ч | 1 | 191
7 | Установка заглушек( мат-л) заказчика,кв.66 | ч/ч | 1 | 218
8 | Частичная замена стояка РР Д32,28 | м | 1.5 | 1126
9 | Установка соединит частей трубопр.РР Д32,кв.28 | шт | 4 | 1720
10 | Отключение и сброс ГВС,магазин | ч/ч | 1 | 191
11 | Замена участка стояка ГВС на РР Д32, маг-н | м | 4 | 2978
12 | Установка "ГЕБО", маг-н | шт | 1 | 446
13 | Установка соединит. частей трубопр.РР Д32,ГВС,м-н | шт | 4 | 1720
14 | Обследование,кв.75 | ч/ч | 0.5 | 111
15 | Отключение и сброс ХВС,кв.46,22,31 | ч/ч | 2 | 383
16 | Замена крана шарового Д15,кв.46 | шт | 1 | 322
17 | Частичная замена трубопр.РР Д32,кв.22,31 | м | 2 | 1503
18 | Замена соединит.частей трубопр. Д32,кв.22,31 | шт | 4 | 1720
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 23516
| Частичная замена розлива отопления в подвале (согл.деф.акта) |  |  | 9237
| ИТОГО |  |  | 32753
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.ламп,кв.39 | шт | 4 | 184
2 | Прочистка вент.канала,кв.9 | м | 4 | 170
3 | Частичный ремонт кровли шиферной,кв.52 | м2 | 1.7 | 630
4 | Ремонт-замена филенки,кв.75 | м2 | 0.6 | 279
5 | Обследование,кв.6,77,22,33,11,88 | ч/ч | 3 | 719
6 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку кв.7,17,п-л, м-н | ч/ч | 4 | 844
7 | Запуск системы отопления,п-л | ч/ч | 2 | 410
8 | Ремонт вентиля(набивка сальника),кв.43 | шт | 1 | 990
9 | Отключ.и сброс ХВС,кв.22 | ч/ч | 0.5 | 109
10 | Прочистка врезки,кв.22 | м | 0.7 | 69
11 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.15 | ч/ч | 1 | 191
12 | Замена прокладок полотенцесуш.(мат.заказ)кв.15 | шт | 2 | 533
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5318
| Частичная замена розлива отопления в подвале(согл.деф.акта) |  |  | 11676
| Итого |  |  | 16994
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку кв.4,57,60,1,21 | ч/ч | 5 | 1035
2 | Обследование,кв.50 | ч/ч | 0.5 | 111
3 | Установка пломбы на прибор учета,кв.41 | шт | 1 | 111
4 | Установка эл.патрона,кв.39 | шт | 2 | 741
5 | Замена эл.ламп,кв.39,1 | шт | 4 | 184
6 | Прочистка вент.канала тросом,кв.69 | м | 4 | 170
7 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 835
8 | Отключ.и сброс ХВС,кв.65 | ч/ч | 0.5 | 109
9 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.65 | шт | 1 | 263
10 | Прочистка врезки,кв.65 | м | 0.5 | 37
11 | Отключ.и сброс ХВС,кв.82 | ч/ч | 1 | 191
12 | Замена стояков ХВС на РР Д32,кв.82 | м | 6 | 4475
13 | Замена крана шарового Д32,кв.82 | шт | 2 | 1228
14 | Установка сбросных уст-в(кран шар.Д20),кв.82 | шт | 2 | 1430
15 | Установка соед.частей трубопр. РР Д32,кв.82 | шт | 11 | 4715
16 | Ремонт метал.дверей со сваркой(установка навесов),кв.7 | шт | 2 | 625
17 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 835
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 18362
| Частичная замена розлива отопления в помещении НГЧ (согл.деф.акта) |  |  | 10813
| ИТОГО |  |  | 29175
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 515
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.60,79 | ч/ч | 1 | 218
3 | Составление акта замеров t,кв.21 | ч/ч | 1 | 245
4 | Обследование,кв.66,69,50, м-н | ч/ч | 2 | 469
5 | Прочистка вент.канала тросом,кв.17 | м | 4 | 170
6 | Уборка мусора,кв.17 | ч/ч | 0.5 | 83
7 | Состав.акта осмотра эл.счетчика,кв.70 | ч/ч | 1 | 271
8 | Установка эл.патрона,кв.22 | шт | 1 | 374
9 | Замена эл.ламп,кв.22 | шт | 3 | 150
10 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.50 | ч/ч | 1 | 191
11 | Установка сбросного уст-ва( кран шар.Д15),кв.50 | шт | 1 | 625
12 | Устранение свища (хомут) м-н "ВЕГА" | шт | 1 | 173
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3716
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.31,58,57,18,склад бланков | ч/ч | 1.5 | 361
2 | Закрытие продуха (ДСП) кв.75 | м2 | 0.8 | 285
3 | Запенивание по контуру,кв.75 | м | 3 | 672
4 | Закрытие подвала на навесной замок(склад бланков) | шт | 1 | 835
5 | Устранение свища(хомут) | шт | 1 | 173
6 | Прочистка выпуска КНС,м-н "Вега" | м | 12 | 3048
7 | Отключ.и сброс сист.отопл.кв.21 | ч/ч | 0.5 | 109
8 | Замена крана шар.Д15 кв.21 | шт | 1 | 322
9 | Замена резьб со сваркой,кв.21 | шт | 1 | 125
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6262
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 1328.88
| Частичная замена розлива отопления в п-ле(согл.деф.акта)п-д №3,4 |  |  | 16010
| ИТОГО |  |  | 23600.88
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 14648.59
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 11236.68
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 150.09 | 31955.4
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 10.62 | 4267.47
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 21264.07
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 92828.16
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 2741.59
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 14381.94
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 2085.102
ИТОГО |  |  |  | 219009.882
Налоги всего: |  |  |  | 98406.5157
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 49653.4809
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 496.5348
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 919469.0397
С 01.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 819601.89
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 639166.91
Перерасход денежных средств в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -280302.1297
Дебеторская задолженность с 01.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 141554.12
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева