## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 14 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Установка винт.зажима, кв. 6 | шт | 1 | 30
2 | Замена эл.лампы,кв.53 | шт | 2 | 54
3 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 22 | ч/ч | 1 | 271
4 | Обследование квартиры, кв. 1 | ч/ч | 1 | 249
5 | Выезд на заявку без работ, кв.13 (АДС) | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 868
| Частичная замена стояка отопления, кв. 55 (согл.деф.акта) |  |  | 1758
| Дератизация | м2 | 722 | 866.4
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  |  | 3492.4
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Установка эл.патрона, кв.6 | шт | 1 | 374
2 | Замена эл.ламп, кв. 6 | шт | 1 | 48
3 | Установка винт.зажимов, кв. 6 | шт | 2 | 61
4 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 8 | ч/ч | 1 | 271
5 | Прочистка вент.канала тросом, кв. 64 | м | 1 | 33
6 | Уборка мусора, кв. 64 | ч/ч | 1 | 166
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1011
МАЙ 2016 Г.
1 | Протяжка болтовых соединений, кв. 40 | шт | 2 | 61
2 | Замена эл.лампы, кв. 49 | шт | 1 | 48
3 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 49 | ч/ч | 1 | 271
4 | Прочистка труб ВВГ тросом, кв. 7 | м | 5 | 423
5 | Составление акта для установки колонки, кв. 7 | ч/ч | 1 | 245
6 | Распиловка деревьев Д до30 см | шт | 15 | 544
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1629
ИЮНЬ 2016 Г.
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 14592.63
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 7257.45
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 63.28 | 11390.4
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 7.42 | 2968.12
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 14989.24
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 39877.18
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1007.44
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 5927.2
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 829.899
ИТОГО |  |  |  | 98839.559
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Ремонт шиферной кровли, кв. 61 | м2 | 4 | 1471
2 | Прочистка труб ВВГ тросом, кв. 59 | м | 1 | 74
3 | Уборка строит.мусора, кв. 59 | ч/ч | 0.5 | 83
4 | Отключение и сброс отопления | ч/ч | 4 | 763
5 | Ремонт задвижки Д80 | шт | 2 | 1569
6 | Установка кранов в тепловом узле | шт | 2 | 1148
7 | Установка резьб со сваркой Д15 | шт | 2 | 310
8 | Установка стаканчиков под термометры | стык | 2 | 1317
9 | Частичная замена розлива отопления со сваркой Д89 | м | 7 | 6602
10 | Выезд на заявку без работ, кв. 37,37,59 | ч/ч | 3 | 719
11 | Обследование дворовых колодцев | ч/ч | 2 | 557
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 15876
| Ремонт ступеней входа в подъезд (согл.деф.акта) |  |  | 2147
ИТОГО |  |  |  | 18023
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.40 | ч/ч | 1 | 271
2 | Демонтаж ст.трубы от расширит.бака | ч/ч | 2 | 410
3 | Отключение и сброс отопления"энергоучасток" | ч/ч | 1 | 191
4 | Частичная замена стояка со сваркой Д15"энергоучасток" | м | 1.2 | 474
5 | Обследование,кв.59 | ч/ч | 0.5 | 111
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1508
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона,кв.55,50 | шт | 3 | 343
2 | Замена эл.ламп,кв.55,50 | шт | 5 | 244
3 | Установка СИЗ | шт | 1 | 141
4 | Обследование,кв.27 | ч/ч | 0.5 | 111
5 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.55,27 | ч/ч | 2 | 410
6 | Запуск системы отоления, п-л | ч/ч | 2 | 410
7 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.49,59 | ч/ч | 2 | 383
8 | Частичная замена стояка Д20(сталь) с заменой отвода,кв.49 | м | 1 | 406
10 | Замена стояка отопл.Д20 с заменой отвода,кв.59 | м | 2.5 | 1058
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3706
| Ремонт цоколя здания(согл.деф.акта) |  |  | 42435
| ИТОГО |  |  | 46141
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 515
2 | Замена эл.ламп,кв.49 | шт | 1 | 59
3 | Переданы эл.лампы,кв.40 | шт | 6 | 186
4 | Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5,кв.40 | м | 3 | 165
5 | Установка эл.выключателя,кв.40 | шт | 1 | 139
6 | Установка светильников,кв.40 | ч/ч | 2 | 1408
7 | Остекление оконных рам в п-де,кв.40 | м2 | 3 | 493
8 | Обследование подвала,кв.46 | м2 | 884.9 | 857
9 | Устранение свища в п-ле,кв.46 (чоп) | шт | 1 | 181
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4409
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.2 | ч/ч | 1 | 218
2 | Составление акта замеров t,кв.40,59,3 | ч/ч | 3 | 708
3 | Обследование подвала,кв.40 | м2 | 884.9 | 857
4 | Закрытие продуха из ДВП,кв.6 | м2 | 1 | 389
5 | Демонтаж и монтаж оконных рам,кв.6 | шт | 3 | 1588
6 | Остекление,кв.6 | м2 | 2.5 | 414
7 | Установка сничек на щитовую со сваркой,кв.56 | шт | 2 | 625
8 | Отключ.стояка , кв.56 | ч/ч | 0.5 | 109
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5070
| Частичная замена стояка отопления(согл.деф.акта) |  |  | 10593
| ИТОГО |  |  | 15663
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта замеров t отопл.на вводе в дом,кв.59 | ч/ч | 1 | 245
2 | Замена эл.ламп,кв.40,56,13,52 | шт | 13 | 612
3 | Установка эл.патрона,кв.56 | шт | 1 | 374
4 | Прочистка труб КНС Д110,кв.49 | м | 4 | 323
5 | Отключ.и сброс ГВС,кв.56 | ч/ч | 0.5 | 109
6 | Замена труб РР Д25,кв.56 | м | 4 | 2893
7 | Установка соед.частей трубопр. Д25,кв.56 | шт | 14 | 6021
8 | Замена резьб со сваркой,кв.56 | шт | 2 | 321
9 | Частичная замена э/кабеля АВВГ 2*2,5 кв.13 | м | 0.5 | 38
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11695
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 20175.35
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 9554.22
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 109.56 | 24067.8
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 7.07 | 2849.07
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 21289.98
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 68884.05
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 1813.11
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 9511.08
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 5127.237
ИТОГО |  |  |  | 174966.897
Налоги всего: |  |  |  | 98467.6075
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 49713.9679
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 497.1396
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 464150.4635
С 01.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 507386.92
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 371964.5
Перерасход денежных средств в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -92185.9635
Дебеторская задолженность с 01.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 122703.26
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева