## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. ВАТУТИНА, Д. 18 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Закрытие вентиля, 1 под | ч/ч | 1 | 218
2 | Обследование, кв. 54 | ч/ч | 1 | 249
3 | Прочистка выпуска КНС тромо, квю 64,27,78 | м | 32 | 8122
4 | Обследование подвала | м2 | 1267.2 | 1217
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9990
| Материал на субботник: - мешки - 1 уп. - известь - 1 уп. - кисть - 2 шт |  |  | 995
ИТОГО |  |  |  | 10985
МАЙ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 258
2 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 96, | ч/ч | 2 | 509
3 | Выдача лампочек, кв. 47 (без работ) | шт | 8 | 249
4 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 42 | ч/ч | 1 | 271
5 | Спил сухого дерева Д до30 | шт | 3 | 83
6 | Раскрыжовка веток и ствола | ч/ч | 2 | 474
7 | Демонтаж кирпичной кладки вент.канала, кв. 64 | ч/ч | 1 | 249
8 | Прочистка вент.канала, кв. 64 | м | 2 | 82
9 | Уборка мусора | ч/ч | 0.5 | 83
10 | Выезд на заявку без работ, кв. 82 | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2630
| Завоз песка | м3 | 1.5 | 1500
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1000
| Работа автовышки | час | 2 | 3000
ИТОГО |  |  |  | 8130
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Установка эл.патрона, кв. 54 | шт | 1 | 374
2 | Замена эл.ламп, кв. 54 | шт | 1 | 59
3 | Обследование дворовых колодцев, кв. 27 | ч/ч | 2 | 557
4 | Выезд на заявку без работ, ддт | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1304
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 5793.6
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 5772.86
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 104.64 | 18835.2
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 9.66 | 3861.21
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 11934.57
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 44715.195
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1016.59
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 5980.12
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 2723.886
| Установка грибка с песочницей |  |  | 6577.45
ИТОГО |  |  |  | 108514.681
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Установка навеса на дверное полотно (ПН 130-навес), кв. 47 | шт | 1 | 321
2 | Частичный ремонт шиферной кровли, кв. 18 | м2 | 2 | 716
3 | Ремонт конька кровли, кв. 18 | м/п | 3 | 1270
4 | Выезд на заявку без работ, кв. 2,58 | ч/ч | 2 | 469
5 | Обследование дворовых колодцев, кв. 27 | ч/ч | 2 | 557
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3545
АВГУСТ 2016 Г.
2 | Обследование,кв.49,2,23,26 | ч/ч | 1.5 | 361
3 | Отключение и сброс отопления , п-л | ч/ч | 1 | 191
4 | Замена кранов, п-л | шт | 2 | 985
5 | Ремонт задвижки ( набивка сальника) , п-л | шт | 1 | 773
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2431
| Установка качели( балансир) согл.кальк. |  |  | 9097.85
| Замена участка розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 7863
| ИТОГО |  |  | 19391.85
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Демонтаж оконных рам | шт | 5 | 1471
2 | Остекление оконных рам | м2 | 5 | 778
3 | Монтаж рам | шт | 5 | 1183
4 | Уборка мусора | ч/ч | 0.5 | 83
5 | Обследование,кв.2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,73,23,36 | ч/ч | 2 | 469
6 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.35,52 | ч/ч | 2 | 410
7 | Отключ. и сброс системы отопл. Кв.4 | ч/ч | 1 | 191
8 | Установка сбросного устройства кв.4 | шт | 1 | 760
9 | Установка соед.частей труб.(сталь) кв.4 | шт | 1 | 142
10 | Прочистка выпуска КНС,кв.27 | м | 8 | 2025
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7783
| Изготовление и установка деревянного ограждения (кальк.) | шт | 18 | 18854.28
| Установка лавочки без спинки (кальк.) | шт | 1 | 4005.72
| ИТОГО |  |  | 30643
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.52 | ч/ч | 1 | 218
2 | Замена эл.ламп,кв.47 | шт | 23 | 1079
3 | Остекление подъездных рам,кв.47 | м2 | 3 | 493
4 | Укрепление поручня на лест.огражд.саморезами,кв.47 | шт | 4 | 158
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2144
| Замена стояка ХВС кв.2,3,6,7,10,11 (согл.деф.акта) |  |  | 54047
| ИТОГО |  |  | 56191
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,"дом творчества",кв.82 | ч/ч | 1 | 249
2 | Изготовление дерев.щита(S=0,7*0,5),кв.47 | ч/ч | 2 | 142
3 | Установка щита в продух,кв.47 | ч/ч | 2 | 310
4 | Утепление по периметру монтаж.пеной,кв.47 | м | 2 | 464
5 | Замена эл.ламп,кв.54 | шт | 6 | 277
6 | Состав.акта осмотра эл.счетчика,кв.42 | ч/ч | 1 | 271
7 | Установка отметов на водосточ.трубы(ГЖИ) | шт | 4 | 1291
8 | Закрытие п-ла на болты | шт | 1 | 41
9 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника),кв.24 | шт | 1 | 31
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3358
| Замена сборок по отоплению(согл.деф.акта)кв.79 |  |  | 7852
| ИТОГО |  |  | 11210
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта замеров t в кв.54,45 | ч/ч | 2 | 462
2 | Обследование,кв.45,78 | ч/ч | 1 | 249
3 | Ремонт кирпич.кладки(штроба) кв.18 | м2 | 0.3 | 783
4 | Демонтаж кирпич.кладки вент.канала,кв.73 | ч/ч | 0.5 | 387
5 | Прочистка вентиляц.тросом,кв.73 | м | 10 | 400
6 | Ремонт кирпич.кладки,кв.73 | м2 | 1 | 2628
7 | Уборка мусора , кв.73 | ч/ч | 0.5 | 83
8 | Изготовление оконной рамы,(S=1,9*0,9) кв.18 | шт | 1 | 2669
9 | Остекление оконной рамы,кв.18 | м2 | 1.2 | 178
10 | Изготовление дерев.поручней,кв.18 | ч/ч / м | 0.16667 | 480
11 | Установка дерев.поручней,кв.18 | ч/ч | 2 | 580
12 | Установка оконной рамы,кв.18 | ч/ч | 1 | 242
13 | Замена эл.ламп,кв.73,45,78,80 | шт | 10 | 462
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10245
| Установка решетки на продух(согл.деф.акта) |  |  | 540
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 1328.88
| ИТОГО |  |  | 12113.88
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 15816.44
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 11818.56
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 202.26 | 43240.2
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 11.26 | 4525.73
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 25673.07
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 102988.35
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 2523.22
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 13235.88
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 7334.379
ИТОГО |  |  |  | 239269.709
Налоги всего: |  |  |  | 108804.8516
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 59948.863
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 599.4886
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 596685.0916
С 04.04.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 826477.87
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 611167.71
Остаток денежных средств в период с 04.04.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | 14482.6184
Дебеторская задолженность с 04.04.2016г по 31.12.2016г
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева