## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ, Д. 17 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Обследование подвала | м2 | 844.9 | 802
2 | Прочистка выпусков тросом | м | 12 | 3048
3 | Обследование квартиры, кв. 23 | ч/ч | 1 | 249
4 | Отключение и сброс ХВС, кв. 15,12,9,6,3 | ч/ч | 1 | 191
5 | Установка кранов Д20, кв. 12,15 | шт | 2 | 1430
6 | Установка сбростного устройства в подвале, кв. 12,15 | шт | 1 | 760
7 | Прочистка стояка, кв. 12,15 | м | 8 | 664
8 | Установка соединительных частей трубопровода Д32, кв. 12,15 | шт | 3 | 702
9 | Прочистка труб ХВС, кв. 46 (АДС) | м | 2 | 174
10 | Выезд на заявку без работ, кв.46 (АДС) | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8579
| Аварийное обслуживание ВДЭС, кв. 36 |  |  | 575
ИТОГО |  |  |  | 9154
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв. 19 | шт | 1 | 374
2 | Замена эл.ламп, кв. 19 | шт | 1 | 59
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 485
МАЙ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 258
2 | Выезд на заявку без работ, кв. 26 | ч/ч | 1 | 249
3 | Прочистка выпуска КНС тросом | м | 8 | 2025
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2623
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Проверка работы домофона, кв. 25 2 под | ч/ч | 1 | 249
2 | Обследование эл.оборудования доа, кв. 31 | ч/ч | 1 | 271
3 | Регулировка смывного бочка, кв. 37 | ч/ч | 1 | 218
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 749
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 13470.12
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 6328.27
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 57.08 | 10274.4
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 7.48 | 2994.4
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 10495.62
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 35654.164
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1069.12
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 6288.68
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 1293.885
| Дезинсекция | м2 | 844.9 | 1689.8
ИТОГО |  |  |  | 90307.459
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Отключение и сброс отопления | ч/ч | 6 | 1144
2 | Частичная замена труб Д15 | м | 2 | 730
3 | Замена резьб со сваркой Д15 | шт | 4 | 541
4 | Установка кранов Д15 | шт | 2 | 560
5 | Замена отводов Д20 | шт | 1 | 17
6 | Прочистка выпуска КНС Д110 тросом, кв.1,1 | м | 28 | 7118
7 | Установка стаканчиков под термометры | стык | 2 | 294
8 | Ремонт малых форм со сваркой | стык | 2 | 159
9 | Замена сборок на отоплении | шт | 2 | 985
10 | Установка резьб со сваркой | шт | 4 | 921
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13023
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.21 | ч/ч | 2 | 509
2 | Обследование,кв.16,21 | ч/ч | 1 | 249
3 | Запуск системы отопления,библиотека | ч/ч | 2 | 410
4 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.19 | ч/ч | 2 | 410
5 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) библиотека | шт | 1 | 31
6 | Запуск системы отопления по дому,проверка в работе | ч/ч | 1 | 218
7 | Установка крана в тепл.узле,п-л | шт | 1 | 856
8 | Уменьш.длины стояка PP,кв.18 | стык | 2 | 102
9 | Установка соед.частей трубопр. РР,кв.18 | шт | 1 | 446
10 | Установка трубопр.на опоры,кв.18 | шт | 2 | 40
11 | Подключ.стояка, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 109
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3517
| Ремонт кирпичной кладки наружных стен,ремонт декоративной штукатурки цоколя(согл.деф.акта) |  |  | 29964
| Ремонт подоконников и оконных откосов после установки пластиковых рам(согл.деф.акта) |  |  | 41642
| ИТОГО |  |  | 75123
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 258
2 | Обследование,кв.7,28 | ч/ч | 1 | 249
3 | Замена эл.ламп,кв.19 | шт | 1 | 59
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 622
| Частичная замена стояка п/сушителя кв.28 (согл.деф.акта) |  |  | 10506
| ИТОГО |  |  | 11128
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.51 | ч/ч | 0.5 | 111
2 | Обследование подвала,кв.32 | м2 | 844.9 | 802
3 | Изготов.дерев.щитов (S=1м2) ,кв.32 | ч/ч | 2 | 419
4 | Установка щитов на подвал.продухи,кв.32 | ч/ч | 2 | 310
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1726
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.25 | ч/ч | 0.5 | 111
2 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.36 | ч/ч | 1 | 271
3 | Замена эл.ламп | шт | 2 | 93
4 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.18 | ч/ч | 1 | 191
5 | Замена сборки Д20,кв.18 | шт | 2 | 827
6 | Установка сбросных уст-в(кран шар.Д15) кв.18 | шт | 1 | 625
7 | Замена резьб со сваркой Д до 20,кв.18 | шт | 3 | 452
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2751
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 664.44
| ИТОГО |  |  | 3415.44
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 21205.2
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 9010.56
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 90.33 | 19585.8
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 28.41 | 9178.06
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 14907.47
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 61589.19
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 1923.76
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 10091.16
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 3257.325
ИТОГО |  |  |  | 154163.965
Налоги всего: |  |  |  | 83414.8391
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 34810.2367
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 348.1023
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 441148.2631
С 01.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 548279.79
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 416142.34
Перерасход денежных средств в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -25005.9231
Дебеторская задолженность с 01.03.2016г по 31.12.2016г. |  |  |  | 104297.23
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева