## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 15 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв.54 | ч/ч | 1 | 271
2 | Замена эл.лампы, кв.35 | шт | 2 | 54
3 | Ремонт почтовых ящиков, 5 п-д | ч/ч | 16 | 3817
4 | Демонтаж кирпичной кладки вент.шахты, кв. 43 | ч/ч | 0.5 | 198
5 | Прочистка вентиляции тросом, кв. 43 | м | 1 | 33
6 | Ремонт кирпичной кладки, оштукатуривание, кв.43 | м2 | 0.5 | 1311
7 | Обследование труб КНС, кв. 49 | ч/ч | 1 | 249
8 | Монтаж замков на почтовые ящики, 15 шт | ч/ч | 16 | 3817
9 | Отключение и сброс ГВС, кв. 49,20 | ч/ч | 2 | 383
10 | Демонтаж, монтаж вентиля Д20, кв. 49,20 | шт | 2 | 663
11 | Прочистка трубы 50 тросом, кв. 49 | м | 1 | 74
12 | Прочистка врезки Д20, кв. 20 | м | 2 | 174
13 | Сборка труб КНС Д110, п-л | стык | 2 | 1154
14 | Прочистка выпуска, п-л | м | 8 | 2025
15 | Ремонт метал.ограждения со сваркой с добавлением материала (сталь круглая Д10 м 10) | стык | 8 | 2693
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 17382
| Установка металлического поручня подъезд №2 (согл.деф.акта) |  |  | 1308
ИТОГО |  |  |  | 18690
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 7 | ч/ч | 1 | 271
2 | Обследование подвала | м2 | 1549.2 | 1492
3 | Прочистка выпуска КНС , кв 97 | м2 | 12 | 3048
4 | Отключение и сброс системы ХВС, кв. 97 | ч/ч | 2 | 383
5 | Замена участка трубы ХВС Д32, кв. 97 | м | 4 | 2193
6 | Установка соединительных частей трубопровода, кв. 97 | шт | 3
7 | Замена резьб со сваркой, кв. 97 | шт | 1 | 245
8 | Замена шаровых кранов, кв. 97 | шт | 2 | 985
9 | Чистка выпуска КНС тросом, 8 под | м | 12 | 3048
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12120
МАЙ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 6.5 | 838
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв.74 | ч/ч | 1 | 271
3 | Замена эл.ламп, кв. 27 | шт | 2 | 71
4 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 21 | ч/ч | 1 | 271
5 | Масляная окраска п/я, кв. 53 | м2 | 1 | 45
6 | Спил сухого дерева Д до30 | шт | 1 | 26
7 | Раскрыжовка веток и ствола | ч/ч | 1 | 253
8 | Ремонт дер.перил, кв. 10 | ч/ч | 1 | 249
9 | Спил тополей | шт | 7 | 249
10 | Подрезка верхушек у тополей | шт | 14 | 7357
11 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
12 | Открытие входных задвижек после отключения ТГК | ч/ч | 0.5 | 109
13 | Демонтаж аварийных малых форм с детской площадки | ч/ч | 2 | 469
14 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
15 | Выезд на заявку без работ, кв. 1 | ч/ч | 1 | 249
16 | Ремонт метал.двери со сваркой 5 и 4 п-д | ч/ч | 4 | 1032
17 | Ремонт малых форм (горка) со сваркой | стык | 3 | 285
18 | Обследование подвала | м2 | 1549.2 | 1492
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 15515
| Завоз песка | м3 | 1.5 | 1500
| Материал на субботник: - известь 3 кг -кисти 1 шт |  |  | 460
| Работа автовышки | час | 6 | 9000
ИТОГО |  |  |  | 26475
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Выезд на заявку без работ, кв. 10 | ч/ч | 1 | 249
2 | Ремонт шиферной кровли без добавления асбестоц.листов | м2 | 4 | 935
3 | Поднятие материала на кровлю (погрузо-разгрузочные работы) | ч/ч | 2 | 406
4 | Ремонт штукатурки крыльца | м2 | 5 | 13191
5 | Установка водосточных желобов на козырьки входа в подъезд | шт | 16 | 11701
6 | Промазка стыков герметиком | ч/ч | 2 | 469
7 | Переданы эл.лампы (без работ), кв. 11 | шт | 20 | 362
8 | Замена эл.ламп, кв. 79 | шт | 6 | 204
9 | Ремонт малых форм (качеля) со сваркой | стык | 4 | 285
10 | Выезд на заявку без работ, кв. 73 | ч/ч | 2 | 469
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 31105
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 16837.65
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 11720.67
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 109.12 | 19641.6
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 14.24 | 5699.88
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 19847.95
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 71516.872
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 2009.53
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 11822.95
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 1855.269
| Работа автовышки | час. | 2 | 3000
| Изготовление и установка деревянного ограждения (согл.кальк) | шт | 8 | 8379.68
ИТОГО |  |  |  | 203437.051
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 60,75 | ч/ч | 2 | 509
2 | Замена эл.ламп, кв.27 | шт | 2 | 93
3 | Замена примыканий к балкону из жести, кв.24 | м2 | 3.5 | 1294
4 | Ремонт малых форм (балансир), монтаж балансирной доски | ч/ч | 2 | 469
5 | Ремонт малых форм (детский домик) | ч/ч | 2 | 469
6 | Монтаж деревянных лестничных ступеней | шт | 6 | 4769
7 | Ремонт кирпичной кладки стен | м2 | 0.5 | 1698
8 | Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 1
9 | Ремонт конька на кровли с заменой доски и рубероида | м.п | 120 | 15733
10 | Частичный ремонт шиферной кровли | м2 | 2.5 | 919
11 | Уборка строит.мусора | ч/ч | 1 | 166
12 | Отключение и сброс ГВС, кв. 45 | ч/ч | 2 | 383
13 | Установка сбросного устройства на розливе ГВС, кв. 45 | шт | 1 | 716
14 | Установка соединительных частей трубопровода, кв. 45 | шт | 2 | 310
15 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
16 | Выезд на заяву без работ, кв. 64,49,64 | ч/ч | 3 | 719
17 | Замеры температуры ГВС, кв. 17 | ч/ч | 1 | 245
18 | Замена соедин.частей трубопровода КНС Д110 | шт | 4 | 1900
19 | Замена крана шарового Д 25 | шт | 1 | 463
20 | Замена крана шарового Д 20 | шт | 1 | 429
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 35124
| Дезинсекция подвала | м2 | 1500 | 3000
| Автовышка | час | 4.5 | 6750
| Установка решеток на продухи (согл.деф.акта) |  |  | 1169
| Ремонт подъезда № 1,2 |  |  | 101173
ИТОГО |  |  |  | 147216
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона,кв.79 | шт | 2 | 242
2 | Замена эл.ламп,кв.79,45 | шт | 17 | 796
3 | Переданы эл.лампы (без работ), кв. 11 | шт | 10 | 311
4 | Монтаж деревянных поручней,кв.49 (4шт) | ч/ч | 2 | 1146
5 | Изготовление деревянных поручней | ч/ч | 2 | 170
6 | Замена дверных навесов,кв.27 | шт | 2 | 625
7 | Ремонт кирпичной гладки наружной стены с удалением негодного кирпича | м2 | 2.5 | 6608
9 | Монтаж водосточной трубы,кв.74 Д145 | м | 1.2 | 680
10 | Установка водосточного колена,кв.74 Д 145 | шт | 1 | 347
11 | Прочистка труб КНС Д50,кв.83 | м | 12 | 987
12 | Обследование, кв.64 | ч/ч | 0.5 | 111
13 | Демонтаж и монтаж унитаза,кв.64 | шт | 1 | 1119
14 | Прочистка КНС Д100,кв.64 | м | 8 | 664
15 | Замена Труб КНС Д110, кв.64 | м | 2 | 1538
16 | Замена соединит.частей КНС Д110,кв.64 | шт | 6 | 2825
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 20653
| Установка деревянной двери | шт | 1 | 11570
| Работа автовышки | час | 6 | 9000
| Ремонт подъезда № 5,7,8 |  |  | 268448
| ИТОГО |  |  | 309671
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Частичная замена эл.провода, кабель АВВГ 2*2,5,кв.27 | м | 3 | 165
2 | Установка эл.патрона,кв.27 | шт | 1 | 374
3 | Замена эл.ламп,кв.27 | шт | 6 | 277
4 | Обследование,кв.39,88 | ч/ч | 1 | 249
5 | Установка распред.коробки,кв.97 | шт | 1 | 1177
6 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.39 | ч/ч | 2 | 509
7 | Отключение квартиры по заяв.,кв.39 | ч/ч | 1 | 271
8 | Протяжка болтовых соед.,кв.97 | шт | 4 | 152
9 | Установка датчика звука,кв.97 | шт | 1 | 374
10 | Закрепление эл.проводов,кв.97 | ч/ч | 1 | 271
11 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.33,96,92,55,16 | ч/ч | 5 | 1035
12 | Отключ.и сброс системы отопл.,кв.27 | ч/ч | 1 | 191
13 | Установка сборки Д20,кв.27 | шт | 1 | 2182
14 | Установка заглушки,кв.27 | шт | 1 | 430
15 | Запуск сист.отопл.,проверка в работе,п-л | ч/ч | 1 | 218
16 | Установка сбросного уст.ва,п-л | шт | 1 | 760
17 | Уставка соед.частей трубопр.(сталь),п-л | шт | 1 | 245
18 | Установка заглушки,п-л | шт | 3 | 1289
19 | Отключ.и сброс ХВС и ГВС,кв.12 | ч/ч | 1 | 191
20 | Установка вентиля на стояках ХВС и ГВС(мат.заказ) кв.12 | шт | 2 | 1033
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11931
| Установка новых почт.ящ.(больш.) | шт | 3 | 3888
| Ремонт подъездов №3,4,6(согл.деф.акта) |  |  | 160184
| ИТОГО |  |  | 176003
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.29,64,74,10 | ч/ч | 2 | 469
2 | Замеры температуры ГВС, кв. 11 | ч/ч | 1 | 245
3 | Сост.акта осмотра эл.счетчика,кв.7 | ч/ч | 1 | 271
4 | Установка крышки на распред.коробку,кв.11 | шт | 1 | 125
5 | Переданы эл.лампы,кв.11 | шт | 10 | 311
6 | Замена эл.патрона,кв.45 | шт | 1 | 125
7 | Замена эл.ламп,кв.45 | шт | 2 | 93
8 | Закрытие распред.коробок,кв.11 | ч/ч | 1 | 271
9 | Спил деревьев | ч/ч | 2 | 474
10 | Отключ.и сброс ГВС,кв.84 | ч/ч | 0.5 | 109
11 | Замена вентилей,кв.84 (мат.заказ.) | шт | 2 | 544
12 | Демонтаж поливочного крана,кв.63 | ч/ч | 1 | 218
13 | Ремонт метал.дверей со сваркой(установка проушин) | шт | 2 | 625
14 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4977
| Изготовление и установка деревянного ограждения(согл.кальк) | шт | 1 | 1047.46
| ИТОГО |  |  | 6024.46
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.49 | ч/ч | 1 | 218
2 | Составление акта замеров t,кв.97 | ч/ч | 1 | 249
3 | Обследование,кв.51,13 | ч/ч | 1 | 249
4 | Разборка деревянной ниши для ремонта трубопровода,кв.51 | ч/ч | 2 | 469
5 | Установка двер.пружины,кв.82 | шт | 1 | 180
6 | Установка притвор.планки,кв.82 | шт | 1 | 528
7 | Изготов.и установка щита из ДСП на подвал.продухи,кв.11 | м2 | 3 | 1167
9 | Утепление периметра монтаж.пеной,кв.11 | м | 10 | 2275
10 | Замена эл.ламп,кв.88 | шт | 5 | 244
11 | Отключ.и сброс сист.отопл.,п-л | ч/ч | 1 | 191
12 | Установка сборок,п-л | шт | 4 | 3004
13 | Установка кранов шар. Д20,п-л | шт | 4 | 2821
14 | Установка резьб со сваркой,п-л | шт | 4 | 620
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13150
| Восстановление подъездного отопления (согл.деф.акта) |  |  | 10687
| Ремонт ВРУ дома (согл.деф.акта) |  |  | 66372
| ИТОГО |  |  | 90209
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Регулировка рассек.задвижки в т.узле, кв.21,11,79 | ч/ч | 2 | 410
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку, кв.49 | ч/ч | 1 | 218
3 | Обследование,кв.88,80 | ч/ч | 1 | 249
4 | Замена эл.ламп,кв.79,27,88 | шт | 20 | 953
5 | Замеры напряжения в эл.сети,кв.97 | ч/ч | 1 | 271
6 | Составление акта осмотра эл.сч. | ч/ч | 1 | 271
7 | Установка почт.ящ.(старые),кв.45 | ч/ч | 0.5 | 111
8 | Устранение свища со сваркой,кв.51 | шт | 2 | 937
9 | Закрытие подвала на болт | шт | 1 | 41
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3674
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 1328.88
| Восстановление подъездного отопления(согл.деф.акта) п-д №6,7 |  |  | 10979
| ИТОГО |  |  | 15981.88
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 28385.78
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 18108.48
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 177.42 | 38626.2
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 24.68 | 8705.55
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 28191.1
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 123538.62
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 3866.03
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 20280.12
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 13252.149
ИТОГО |  |  |  | 298935.909
Налоги всего: |  |  |  | 114743.485
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 65828.6981
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 658.2869
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 1403524.905
С 09.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1089689.92
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 837420.28
Перерасход денежных средств в период с 09.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -566104.625
Дебеторская задолженность с 09.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 233059.55
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева