## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 48 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Замена эл.выключателя, кв. 6 | шт | 1 | 94
2 | Замена эл.лампы, кв.6 | шт | 1 | 37
3 | Проверка работы вентиляции, кв. 16 | ч/ч | 1 | 249
4 | Обследование кровли, кв. 73 | ч/ч | 1 | 249
5 | Уборка снежного налета с кровли, кв. 73 | ч/ч | 2 | 416
6 | Снятие замеров двери, кв.48 | ч/ч | 1 | 249
7 | Изготовление дверной коробки,дверных полотен, установка дверных приборов кв. 48 | ч/ч | 24 | 5726
8 | Установка дверного полотна, кв. 48 | ч/ч | 8 | 1909
9 | Остекление тамбура, кв. 48 | м2 | 1 | 155
10 | Обследование межпанельного шва, кв. 2 | ч/ч | 1 | 249
11 | Частичный ремонт шиферной кровли с заменой листа, кв. 18 | м2 | 2 | 716
12 | Обследование квартир, кв. 2 | ч/ч | 1 | 249
13 | Регулировка задвижек ГВС,кв.31,42,53,6 | ч/ч | 1 | 218
14 | Обследование дворовых колодцев, кв. 26 | ч/ч | 1 | 296
15 | Прочистка труб канализации (АДС) | м | 16 | 1335
16 | Осмотр подвалов (АДС) | м2 | 778 | 747
17 | Выезд на заявку без работ, кв.7 (АДС) | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13441
| Изготовление и установка металлического лестничного ограждения п-д №3 (согл.деф.акта) |  |  | 2665
ИТОГО |  |  |  | 16106
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Частичная замена эл.кабеля АВВГ 2х2,5, кв. 26,40 | м | 14.5 | 808
2 | Установка эл.атрона, кв. 26 | шт | 1 | 374
3 | Замена эл.выключателя, кв. 26 | шт | 1 | 94
4 | Замена эл.лампы, кв. 26 | шт | 1 | 48
5 | Установка СИЗ, кв. 26 | шт | 4 | 567
6 | Обследование конструктивных элементов здания, кв. 41 | ч/ч | 1 | 249
7 | Уборка утеплителя с чердачного помещения, кв. 40 | ч/ч | 2 | 469
8 | Снятие бетонного слоя с вент.шахты, кв. 40 | ч/ч | 1 | 249
9 | Прочистка вентиляции тросом, кв. 40 | м | 10 | 400
10 | Уборка мусора, кв. 40 | ч/ч | 1 | 166
11 | Обратная засыпка утеплителя, кв. 40 | ч/ч | 1 | 249
12 | Прочистка выпуска КНС тросом | м | 12 | 3048
13 | Выезд на заявку без работ, кв. 69,1,3под | ч/ч | 2 | 469
14 | Замена труб КНС Д110, кв. 61 | м | 1 | 782
15 | Замена соединительных частей КНС Д110, кв. 61 | шт | 1 | 497
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8834
МАЙ 2016 Г.
1 | Демонтаж провода с кровли, кв. 48 | ч/ч | 1 | 249
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 23 | ч/ч | 1 | 271
3 | Установка автомата, кв. 14 | шт | 1 | 1321
4 | Отключение и сброс ХВС, кв. 9,6,67 | ч/ч | 2 | 383
5 | Демонтаж/монтаж сборки Д25, кв. 9 | шт | 2 | 4766
6 | Чистка стояка Д25, кв.9 | м | 14 | 1161
7 | Промывка стояка ХВС Д 25 гор.водой, кв. 9 | ч/ч | 0.5 | 109
8 | Проверка в работе, кв.9,6,67 | ч/ч | 1 | 218
9 | Отключение и сброс ХВС, кв. 34 | ч/ч | 1 | 191
10 | Прочистка труб ХВС, кв. 34 | ч/ч | 0.5 | 109
11 | Частичная замена стояка по кв. № 31,34,37 | м | 2 | 1096
12 | Замена соединительныхз частей трубопровода, кв. 34 | шт | 3 | 702
13 | Ремонт метал.двери со сваркой 5 и 4 п-д | ч/ч | 4 | 1032
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12199
| Завоз песка | м3 | 3 | 3000
| Установка поливочного крана (согл.деф.акта) |  |  | 7071
| Замена розлива ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 79758
| Изготовление металлических перил (согл. деф.акта) |  |  | 4182
ИТОГО |  |  |  | 106210
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Прочистка вент.канала тросом, кв. 48 | м | 3 | 115
2 | Уборка мусора, кв. 48 | ч/ч | 0.5 | 83
3 | Протяжка болтовых соединений в м/этажном щите, кв. 63 | шт | 3 | 91
4 | Частичная замена эл.провода АВВГ 2х2,5, кв. 63 | м | 0.5 | 38
5 | Отключение и сброс ХВС, кв. 48 | ч/ч | 1 | 191
6 | Замена крана Д15 на стояке, кв. 48 | шт | 1 | 322
7 | Обследование дворовых колодцев, кв. 67 | ч/ч | 2 | 557
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1438
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 17960.16
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 10350.28
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 101.48 | 18266.4
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 12.61 | 5043.2
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 16471.76
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 52693.032
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1474.69
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 8674.97
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 2078.478
ИТОГО |  |  |  | 134450.97
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 33 | ч/ч | 1 | 271
2 | Изготовление металлического желоба на швы сопряжения плит перекрытия кровли (лист х/к 1,25х2,5), кв. 14,44 | ч/ч | 4 | 1866
4 | Прочистка стояка КНС Д 50 тросом, кв. 41 | м | 12 | 987
5 | Сборка труб КНС Д110, кв. 47 | стык | 4 | 2377
6 | Обследование дворовых колодцев, кв. 48 | ч/ч | 2 | 557
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6333
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Расшивка межпанельных швов, кв.47 | ч/ч | 4 | 968
2 | Укладка утеплителя,кв.47 | м3 | 0.02 | 127
3 | Заделка межпанельного шва раствором,кв.47 | м | 9 | 628
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1763
| Частичная замена розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 40517
ИТОГО |  |  |  | 42280
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.ламп,кв.48 | шт | 1 | 59
2 | Обследование,кв.48,33 | ч/ч | 1 | 249
3 | Ремонт межпанельных швов,кв.48 | м | 3.5 | 984
4 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.18,47 | ч/ч | 2 | 410
5 | Отключ.и сброс системы отопл. Кв.44,53,37 | ч/ч | 2 | 383
6 | Замена сборки Д20 кв.44,53 | шт | 1 | 344
7 | Установка сбросного устройства кв.44,53 | шт | 1 | 760
8 | Установка соед.частей труб.(сталь) кв.44,53 | шт | 1 | 142
9 | Запуск сист.отопл.,проверка в работе,п-л | ч/ч | 1 | 218
10 | Замена сбросного уст-ва,п-л | шт | 1 | 429
11 | Замена соед.частей трубопр.(сталь),п-л | шт | 1 | 142
12 | Установка заглушки,п-л | шт | 1 | 430
13 | Сборка труб КНС,п-л | стык | 4 | 2377
14 | Прочистка выпуска КНС,п-л | м | 12 | 3048
15 | Замена прокладок полотенцесуш.(мат.заказ) кв.37 | шт | 2 | 69
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10477
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.5,44,53,72,75,7 | ч/ч | 5 | 1035
2 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.53 | м | 12 | 3048
3 | Сост.акта осмотра эл.счетчика,кв.1 | ч/ч | 1 | 271
4 | Замена эл.ламп,кв.6,72 | шт | 8 | 369
5 | Установка пружины на тамбур.дверь,кв.48 | шт | 1 | 180
6 | Прочистка выпуска КНС | м | 12 | 3048
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8150
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта замеров t,кв.72 | ч/ч | 1 | 245
2 | Установка дверной пружины на тамбурную дверь,кв.48 | шт | 1 | 180
3 | Изготов.щита из ДВП,кв.32 | м2 | 0.6 | 236
4 | Установка щита из ДВП в продух,кв.32 | ч/ч | 1 | 310
5 | Протяжка болтовых соед.,кв.66 | шт | 4 | 152
6 | Замена эл.ламп,кв.66 | шт | 1 | 59
7 | Прочистка труб КНС Д110,кв.45 | м | 4 | 323
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1552
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 8 | 1030
2 | Регулировка рассек.задвижки в т.узле, кв.53 | ч/ч | 1 | 218
3 | Обследование,кв.15,26 | ч/ч | 1 | 249
4 | Ремонт кирпич.кладки стен(продух),кв.47 | м2 | 0.5 | 1105
5 | Утепление пеной монтаж.мест сопряж.плит,кв.47 | м | 20 | 4508
6 | Замена эл.ламп,кв.66 | шт | 2 | 93
7 | Ремонт вентиля(набивка сальника) кв.26 | шт | 2 | 1808
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9808
| Дератизация подвала,кв.26 |  |  | 1600
| Замена участка стояка(согл.деф.акта) |  |  | 6863
| ИТОГО |  |  | 18271
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 27660.56
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 14820
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 152.61 | 32824.8
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 12.46 | 4855.38
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 23395.72
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 91022.22
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 3164.04
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 16597.26
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 15956.478
ИТОГО |  |  |  | 248567.458
Налоги всего: |  |  |  | 103433.8629
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 54631.0524
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 546.3105
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 686394.2909
С 21.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 821727.96
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 441172.23
Перерасход денежных средств в период с 21.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -245222.0609
Дебеторская задолженность с 21.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 368269.55
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева