## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 21 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв. 5 | шт | 1 | 125
2 | Установка винтового соединения, кв. 5 | шт | 2 | 61
3 | Замена эл.лампочек, кв. 5 | шт | 1 | 37
4 | Составление акта о незаконном подключении, кв. 7 | ч/ч | 1 | 271
5 | Уборка наледи с чердачного помещения, кв. 18 | ч/ч | 2 | 416
6 | Замеры температуры ГВС, кв. 18 | ч/ч | 0.5 | 109
7 | Составление акта, кв.18 | ч/ч | 1 | 249
8 | Отключение ХВС, кв. 91 | ч/ч | 1 | 191
9 | Демонтаж, монтаж вентиля, кв. 91 | шт | 1 | 484
10 | Прочистка врезки, кв. 91 | м | 0.5 | 37
11 | Ремонт вентилей Д до 32 мм, кв. 5(АДС) | шт | 1 | 1047
12 | Осмотр подвалов (АДС) | м2 | 1180 | 1134
13 | Выезд на заявку без работ, кв.5 (АДС) | ч/ч | 1 | 249
14 | Сброс стояков ГВС и ХВС, отопления, кв. 5 (АДС) | ч/ч | 1 | 191
15 | Частичая замена КНС Д50, п-л | м | 2 | 863
16 | Замена соединительных частей трубопровода Д 50 КНС | шт | 1 | 452
17 | Замеры температуры ГВС, кв.19 | ч/ч | 1 | 245
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6432
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Обследование конструктивных элементов здания, кв. 35 | ч/ч | 1 | 249
2 | Набивка сальников на запорную арматуру, п-л | шт | 8 | 269
3 | Установка кранов под манометров Д15, п-л | шт | 4 | 1127
4 | Сборка КНС Д50, п-л | стык | 4 | 2377
5 | Замена соединительных частей труб КНС Д50, п-л | шт | 3 | 1334
6 | Обследование подвала | м2 | 1671.4 | 1604
7 | Сборка КНС Д110, кв. 16 | стык | 3 | 1781
8 | Устранение свища хомутом Д16*25, кв. 15 | шт | 1 | 173
9 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв. 16, | м | 24 | 6095
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 15453
МАЙ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 7 | ч/ч | 1 | 271
2 | Ремонт штукатурки стен, кв. 55 | м2 | 2.5 | 1326
3 | Уборка мусора, кв.10 | ч/ч | 1 | 166
4 | Монтаж оконной рамы, кв. 42 | шт | 1 | 242
5 | Выезд на заявку без работ, кв. 42 | ч/ч | 1 | 249
6 | Открытие входных задвижек после отключения ТГК | ч/ч | 0.5 | 109
7 | Сборка труб КНС Д50, 6 под | стык | 3 | 1781
8 | Установка труб на крепеж, 6 под | ч/ч | 1 | 218
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4477
| Завоз песка | м3 | 1.5 | 1500
| Материал на субботник: - мешки 23 шт - известь 5 кг - кисти 6 шт - эмаль 3 банки |  |  | 1841.5
ИТОГО |  |  |  | 7818.5
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Ремонт кирпичной кладки температурного шва | м2 | 0.5 | 1311
2 | Закрытие температурного шва жестью | м2 | 2 | 1642
3 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 37,64 | ч/ч | 2 | 509
4 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 5 | ч/ч | 1 | 271
5 | Ремонт КНС, 5, 6 под | стык | 2 | 1154
6 | Устранение свища со сваркой, кв. 10 | шт | 2 | 937
7 | Обследование подвала, 6 под | м2 | 1671 | 1604
8 | Закрытие подвала на болты | шт | 2 болта 4 гайки | 84
9 | Чистка выпуска Д 100 тросом, кв. 55 | м | 22 | 5582
10 | Установка хомута Д 50 на розлив ГВС, кв. 55 | шт | 1 | 173
11 | Выезд по заявке без работ, кв. 10 | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 14107
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 14469.63
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 10191.06
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 109.12 | 19641.6
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 11.88 | 4754.28
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 18316.4
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 57924.468
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1824.4
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 10735.05
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 634.032
| Работа автовышки | час | 3 | 4500
ИТОГО |  |  |  | 157097.92
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Замена эл.ламп, кв.55 | шт | 6 | 277
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 19 | ч/ч | 1 | 271
3 | Замена автомата (мат.заказчика), кв. 45 | шт | 1 | 524
4 | Прочистка вент.канала, кв. 45 | м | 1.5 | 61
5 | Уборка строит.мусора, кв. 45 | ч/ч | 1 | 166
6 | Отключение и сброс ХВС, кв. 71,69 | ч/ч | 4 | 763
7 | Частичная замена стояка Д32 на п/п, кв.71 | м | 3 | 2229
8 | Установка "гебо", кв. 71 | шт | 1 | 181
9 | Установка муфт Д32, кв. 71 | шт | 1 | 6
10 | Установка соед.частей трубопровода, кв. 71 | шт | 5 | 192
11 | Отключение, включение стояков ХВС и ГВС | ч/ч | 0.5 | 109
12 | Выезд на заявку без работ, кв. 71 | ч/ч | 1 | 249
13 | Сборка труб КНС Д50, кв. 47 | стык | 4 | 2377
14 | Замена вентиля (мат.заказчика) | шт | 1 | 263
15 | Составление акта о затоплении, кв. 5 | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8289
| Ремонт системы КНС (согл. деф.акта) |  |  | 6754
ИТОГО |  |  |  | 15043
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Обследование, кв.63 | ч/ч | 0.5 | 111
2 | Отключение и сброс ХВС, кв. 63 | ч/ч | 1 | 191
3 | Частичная замена стояка,кв.63 | м | 2.5 | 1275
4 | Замена соединительных частей трубопровода Д 25 ХВС,кв.63 | шт | 12 | 2358
5 | Устранение свища( хомут),кв.20 | шт | 1 | 173
6 | Обследование подвала | м2 | 1671.4 | 1604
7 | Закрытие подвала на навесной замок | шт | 1 | 835
8 | Сборка труб КНС Д50,кв.55 | стык | 3 | 1781
9 | Отключение и сброс ХВС, кв.15 | ч/ч | 1 | 191
10 | Устранение свища сваркой, кв.15 | шт | 1 | 502
11 | Устранение свища (хомут),кв.20 | шт | 1 | 173
12 | Отключение и сброс ХВС , кв.42 | ч/ч | 1 | 191
13 | Частичная замена стояка ХВС,РР Д25, кв.42 | м | 1 | 729
14 | Установка "гебо", кв. 42 | шт | 1 | 147
15 | Замена соединит.частей трубопр.ХВС Д25,кв.42 | шт | 3 | 34
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10933
| Дезинсекция | м2 | 1671 | 3342
| Частичная замена стояков отопления ( согл.деф.акта) |  |  | 14749
ИТОГО |  |  |  | 29024
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Протяжка болтовых соединений, м/этаж.щитовая | шт | 3 | 91
2 | Замена эл.выключателя,кв.6,29 | шт | 2 | 188
3 | Замена эл.ламп,кв.42,55,29 | шт | 9 | 428
4 | Демонтаж эл.провода,кв.55 | ч/ч | 1 | 271
5 | Произведены замеры t ГВС,кв.46 | ч/ч | 1 | 245
6 | Обследование,кв.57,55 | ч/ч | 1 | 249
7 | Запуск системы отопления,п-л | ч/ч | 2 | 410
8 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.20 | ч/ч | 2 | 410
9 | Прочистка труб КНС, Д110,кв.42 | м | 4 | 323
10 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.42 | шт | 1 | 484
11 | Прочистка врезки,кв.42 | м | 0.5 | 37
12 | Отключ.и сброс ХВС,кв.20 | ч/ч | 0.5 | 109
13 | Замена труб РР, Д25, кв.20 | м | 1 | 729
14 | Замена соед.частей трубопр.РР, Д25,кв.20 | шт | 1 | 11
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4181
| Ремонт подъезда №1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 425499
| ИТОГО |  |  | 429680
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Сброс воздуха с системы ГВС ,прогон воды по стояку,кв.16,20 | ч/ч | 2 | 410
2 | Замена эл.ламп,кв.19 | шт | 2 | 93
3 | Обследование,кв.7 | ч/ч | 0.5 | 111
4 | Установка п/ящ.больших( без мат-ла),кв.19 | ч/ч | 1 | 249
5 | Остекление оконных рам,п-д | м2 | 1 | 155
6 | Остекление оконных рам в п-де,кв.55 | м2 | 2 | 338
7 | Прочистка выпуска КНС,кв.73 | м | 12 | 3048
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4543
| Установка п/ящ.(новые большие) | шт | 2 | 2592
| ИТОГО |  |  | 7135
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.42,32,34,48,46 | ч/ч | 2 | 469
2 | Замена эл.патрона,кв.20 | шт | 1 | 125
3 | Замена эл.ламп,кв.20,35 | шт | 6 | 277
4 | Закрытие п-ла на болты,кв.55 | шт | 1 | 41
5 | Отключ.и сброс ХВС,кв.18 | ч/ч | 0.5 | 109
6 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.18 | шт | 1 | 263
7 | Прочистка труб ХВС,кв.18 | м | 2 | 174
8 | Замена труб КНС РР Д110,п-л | м | 12 | 9236
9 | Замена соед.частей трубопр. РР Д110 | шт | 8 | 3834
10 | Установка заглушек,кв.47 | шт | 1 | 430
11 | Устранение свища (хомут) кв.32 | шт | 1 | 173
12 | Отключ.и сброс ГВС,кв.52 | ч/ч | 0.5 | 109
13 | Частичная замена трубопр. РР Д25,кв.52 | м | 1 | 729
14 | Замена соед.частей трубопр. Д25 кв.52 | шт | 4 | 1714
15 | Замена крана шар.Д20 кв.52 | шт | 1 | 429
16 | Демонтаж и монтаж вентиля,кв.50,52 | шт | 8 | 2156
17 | Прочистка врезки,кв.50,52 | м | 4 | 323
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 22566
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Регулировка рассек.задвижки в т.узле,кв.37,20,8,43 | ч/ч | 4 | 844
2 | Обследование,кв.37,6,48,42 | ч/ч | 2 | 469
3 | Замена эл.ламп,кв.66,64,6 | шт | 8 | 369
4 | Установка эл.патрона,кв.64 | шт | 2 | 741
5 | Установка притворной планки на дверь,кв.6 | шт | 1 | 528
6 | Установка пружины,кв.6 | шт | 1 | 180
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3315
| Дератизация подвалов,кв.55 |  |  | 0
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 664.44
| ИТОГО |  |  | 3979.44
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 23040.58
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 14639.43
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 170.04 | 36781.2
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 10.91 | 4396.35
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 26015.74
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 100059.03
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 3571.84
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 18737.1
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 4390.956
ИТОГО |  |  |  | 235611.666
Налоги всего: |  |  |  | 109613.0454
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 60749.0549
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 607.4905
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 1035474.1314
С 10.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 862549.37
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 581593.84
Перерасход денежных средств в период с 10.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -453880.2914
Дебеторская задолженность 10.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 239636.55
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева