## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. ВАТУТИНА, Д. 25 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАРТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв.55 | ч/ч | 1 | 271
2 | Сброс воздуха с системы отопления, прогон воды по стояку, кв. 4 | ч/ч | 1 | 218
3 | Прочистка труб канализации (АДС) | м | 8 | 664
4 | Ремонт канализационных труб Д 100-125 мм (АДС) | стык | 4 | 2377
5 | Осмотр подвалов (АДС) | м2 | 1285 | 1217
6 | Выезд на заявку без работ, кв.7 (АДС) | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5098
| Аварийное обслуживание ВДЭС, кв. 97 |  |  | 575
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  |  | 5673
АПРЕЛЬ 2016 Г.
1 | Частичная замена эл.провода АВВГ 2х2,5, кв. 85 | м | 0.5 | 38
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 7 | ч/ч | 1 | 271
3 | Разбивка штробы, кв. 15 | ч/ч | 1 | 198
4 | Прочистка вентиляции тросом, кв. 15 | м | 4 | 170
5 | Ремонт кирпичной кладки, кв. 15 | м2 | 0.5 | 1311
6 | Выезд по заявке без работ, кв. 15 | ч/ч | 1 | 249
7 | Частичная замена КНС (материал заказчика) | ч/ч | 2 | 369
8 | Обследование подвал, кв. 7 | м2 | 1285.6 | 1217
9 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв. 7 | м | 8 | 2025
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6060
| Материал на субботник: - кисть поб - 2 шт - известь - 1 - мешки - 1 уп. |  |  | 995
ИТОГО |  |  |  | 7055
МАЙ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 258
2 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 1 | ч/ч | 1 | 271
3 | Замена эл.лампы, кв. 4 | шт | 1 | 3440
4 | Обследование эл.оборудования дома, кв. 35 | ч/ч | 1 | 271
5 | Срезка веток с тополей, раскрежовка | ч/ч | 4 | 978
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5642
| Завоз песка | м3 | 1.5 | 1500
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1000
| Работка автовышки | час | 2 | 3000
ИТОГО |  |  |  | 11142
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Проверка в работе эл.счетчика, кв. 86 | ч/ч | 1 | 271
2 | Протяжка болтовых соединений, кв. 85 | шт | 2 | 61
3 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 22 | ч/ч | 1 | 271
4 | Замена эл.лампы, кв. 4,22 | шт | 1 | 48
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 661
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 12347.61
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 6629.68
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 126.76 | 22816.8
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 15.04 | 6015.08
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 17462.3
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 60985.4
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 1337.24
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 7870.44
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 670.203
| Материал на субботник: - краска 4 банки - кисть 4 шт |  |  | 591.5
ИТОГО |  |  |  | 137387.253
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 45 | ч/ч | 1 | 271
2 | Частичный ремонт шиферной кровли, кв. 33 | м2 | 2 | 716
3 | Уборка мусора, кв. 33 | ч/ч | 0.5 | 83
4 | Установка кранов "Маевского", кв. 77 | шт | 2 | 390
5 | Отключение и сброс ГВС | ч/ч | 1 | 191
6 | Частичная замена стояка в подвале РР Д32 | шт | 4 | 2855
7 | Замена гебо | шт | 1 | 181
8 | Замена крана шарового Д15 | шт | 1 | 429
9 | Замена соединительных частей труборовода | шт | 7 | 1070
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6708
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.3 | ч/ч | 1 | 271
2 | Демонтаж почтовых ящиков, кв.85 | ч/ч | 1 | 249
3 | Ремонт штукатурки по кирпичу,кв. 86 | м2 | 0.5 | 268
4 | Уборка мусора, кв.86 | ч/ч | 1 | 166
5 | Обследование,кв.64 | ч/ч | 0.5 | 111
6 | Составление акта подтопления,кв.23 | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1340
| Дезинсекция | м2 | 1285 | 2570
| Дератизация | м2 | 1285 | 2570
ИТОГО |  |  |  | 6480
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика,кв.55 | ч/ч | 1 | 271
2 | Остекление оконных рам,кв.5 | м2 | 1 | 155
3 | Обследование,кв.84 | ч/ч | 0.5 | 111
4 | Сброс воздуха с системы,прогон воды по стояку,кв.24,65,66,93,17 | ч/ч | 5 | 1035
5 | Обследование п-ла, кв.42 | м2 | 1285.6 | 1217
6 | Установка заглушки,кв.65 | шт | 1 | 430
7 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.77,49,9,п-л | ч/ч | 4 | 763
8 | Замена труб стальных Д20,п-л | м | 1 | 406
9 | Замена сборок Д20,п-л | шт | 2 | 827
10 | Установка сбросных уст-в,п-л | шт | 2 | 1519
11 | Установка резьб со сваркой Д20,п-л | шт | 4 | 921
12 | Демонтаж прибора отопл.(радиатор),кв.77,9 | шт | 2 | 455
13 | Установка заглушки,кв.77,49,9 | шт | 4 | 1719
14 | Сборка труб КНС, Д110,кв.79 | стык | 4 | 2377
15 | Замена труб КНС Д110,кв.79 | м | 2 | 1538
16 | Установка соед.частей трубопр.КНС Д110,кв.79 | шт | 1 | 497
17 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника),кв.9 | шт | 2 | 69
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 15145
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 258
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.8,4 | ч/ч | 2 | 410
3 | Обследование,кв.86,60,63,79 | ч/ч | 1.5 | 361
4 | Изоляция провода,кв.49 | ч/ч | 0.5 | 120
5 | Установка малых архитектурных форм, | ч/ч | 32 | 7635
6 | Выемка грунта(копка ямок) и обратная засыпка грунта | м3 | 0.6 | 650
7 | Ремонт двери(установка притвор.планки) |  |  | 528
8 | Установка пружины | шт | 1 | 180
9 | Ремонт кирпич.кладки(продух),кв.79 | м2 | 1 | 2214
10 | Штукатурка по кирпичу,кв.79 | м2 | 1 | 255
11 | Обследование подвала,кв.49 | м2 | 1285.6 | 1217
12 | Отключ.и сброс ХВС,п-л | ч/ч | 0.5 | 109
13 | Устранение свища со сваркой,п-л | шт | 4 | 1884
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 16420
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 515
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку,кв.54,23,76 | ч/ч | 3 | 626
3 | Произведены замеры t,кв.7,86 | ч/ч | 2 | 462
4 | Ремонт кирпичной кладки (продух) | м2 | 1 | 2214
5 | Штукатурка по кирпичу | м2 | 1 | 255
6 | Ремонт бетонного пола(цемент.стяжка) | м2 | 0.5 | 320
7 | Уборка мусора | ч/ч | 0.5 | 83
8 | Установка эл.патрона,кв.85 | шт | 1 | 374
9 | Установка СИЗ,кв.85 | шт | 1 | 141
10 | Состав.акта осмотра эл.счетчика,кв.7 | ч/ч | 1 | 271
11 | Отключ.и сброс ГВС,кв.86 | ч/ч | 0.5 | 109
12 | Частичная замена труб РР Д25,кв.86 | м | 0.5 | 365
13 | Замена соед.частей трубопр. РР Д20,кв.86 | шт | 8 | 3467
14 | Частичная замена труб РР Д20,кв.86 | м | 1.5 | 970
15 | Замена крана шар. Д20,кв.86 | шт | 1 | 429
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11419
| Замена сборок по отоплению ( согл.деф.акта) |  |  | 8273
| ИТОГО |  |  | 19692
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Произведены замеры t отопления, кв.47,19,86,7,94 | ч/ч | 5 | 1172
2 | Отогрев стояка,кв.11 | ч/ч | 1 | 218
3 | Обследование,кв.11,18,86 | ч/ч | 1 | 249
4 | Ремонт кирпич.кладки стен,кв.86 | м2 | 0.5 | 1311
5 | Ремонт штукатурки по кирпичу,кв.86 | м2 | 0.8 | 431
6 | Уборка мусора,кв.86 | ч/ч | 0.5 | 83
7 | Замена эл.патрона,кв.93 | шт | 1 | 125
8 | Замена эл.ламп,кв.93 | шт | 2 | 93
9 | Установка СИЗ в м/эт.щите,кв.18 | шт | 1 | 141
10 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.32 | ч/ч | 1 | 271
11 | Протяжка болт.соед.,кв.79 | шт | 4 | 152
12 | Замена соед.частей трубопр.(отвод,тройник) КНС Д110 кв.79 | шт | 2 | 952
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5465
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк.) | шт | 1 | 1328.88
| ИТОГО |  |  | 6793.88
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 18786.76
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 11276.88
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 189.27 | 40662.6
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 13.28 | 5341.95
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 24802.6
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 105346.5
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 2407.38
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 12629.28
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 8909.694
ИТОГО |  |  |  | 236957.524
Налоги всего: |  |  |  | 106751.9121
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 57916.2496
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 579.1625
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 569411.6891
С 01.03.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 971379.22
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 583606.97
Остаток денежных средств в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | 14195.2809
Дебеторская задолженность с 01.03.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 355839.23
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева