## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Советская, д.13 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Установка СИЗ, кв.154,135,8 | шт | 8 | 1183
2 | Частич.замена эл.кабеля ГК-ХЛ 1*16, кв.135 | м | 0.5 | 72
3 | Протяжка болт.соед.в м/этаж.щите,кв.134 | шт | 6 | 220
4 | Частич.замена эл.кабеля в м/этаж.щите АВВГ 2*2,5, кв.8 | м | 6 | 338
5 | Замена эл.патрона, кв.8 | шт | 1 | 126
6 | Замена эл.ламп, кв.8 | шт | 1 | 59
7 | Установка пломбы, кв.8 | шт | 1 | 124
8 | Составлен акт о затоплении, кв.83 | ч/ч | 1 | 258
9 | Обследование,кв.102,112,89 | ч/ч | 1.5 | 373
10 | Установка проушин к дверкам м/эт.щита со сваркой, кв.84 | шт | 2 | 560
11 | Установка проушин на метал.дверь в п-ле со сваркой, кв.84 | шт | 2 | 639
12 | Закрытие подвала на замок, кв.84 | шт | 1 | 844
13 | Отключ.и сброс сист.отопл., п-л | ч/ч | 1 | 197
14 | Частич.замена труб РР Д25, п-л | м | 1 | 660
15 | Замена крана шар., п-л | шт | 1 | 493
16 | Замена соед.частей трубопр.,п-л | шт | 2 | 397
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6941
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование,кв.93,83,7 | ч/ч | 1.5 | 373
2 | Обследование подвала | м2 | 2646 | 2608
3 | Произведены замеры t, кв.112 | ч/ч | 0.5 | 113
4 | Частич.замена кабеля АВВГ 2*2,5, кв.141 | м | 1 | 49
5 | Замена эл.патрона, кв.141,135 | шт | 2 | 249
6 | Замена эл.выключателя, кв.141,135 | шт | 2 | 192
7 | Замена эл.ламп, кв.141,135,79,96 | шт | 9 | 432
8 | Замена СИЗ, кв.141,135 | шт | 10 | 1480
9 | Составлен акт осмотра эл.сч., кв.83 | ч/ч | 1 | 279
10 | Переданы эл.лампы, кв.157 | шт | 10 | 311
11 | Установка брусков в швы сопряжения плит, кв.79 | м | 4 | 161
12 | Стяжка, кв.79 | м2 | 0.5 | 66
13 | Регулировка задвижек т/узла, кв.93 | ч/ч | 1 | 226
14 | Прочистка выпуска КНС, п-л,кв.27,30 | м | 40 | 10523
15 | Отключ.и сброс сист.ГВС, кв.112,109 | ч/ч | 1 | 197
16 | Замена сборок Д20, кв.112 | шт | 2 | 841
17 | Установка соед.частей трубопр. Д20, кв.112 | шт | 1 | 144
18 | Устранение свища(хомут) п-л | шт | 1 | 175
19 | Сборка труб КНС Д110, п-л | стык | 4 | 2459
20 | Демонтаж/монтаж вентилей, кв.109 | шт | 2 | 565
21 | Прочистка врезки, кв.109 | м | 1 | 76
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 22176
| Прочистка водонагревателя пластинчатого(согл.деф.акта) |  |  | 6628
| ИТОГО |  |  | 28804
МАРТ 2017 Г.
1 | Произведена регулировка задвижек в тепловом узле, кв.112 | ч/ч | 1 | 226
2 | Обследование, кв.112,90,84,44,162,149 | ч/ч | 3 | 744
3 | Замена выключателя, кв.142 | шт | 1 | 97
4 | Установка СИЗ, кв.142 | шт | 1 | 145
5 | Замена эл.ламп, кв.30,66 | шт | 4 | 187
6 | Составление акта осмотра эл.сч.кв.31 | ч/ч | 1 | 279
7 | Частичная замена эл.кабеля АВВГ 2*2,5, кв.142 | м | 2.5 | 130
8 | Переданы эл.лампы, кв.66 | шт | 20 | 622
9 | Протяжка болт.соединений, кв.149 | шт | 6 | 220
10 | Отключ.и сброс сист.отопл., кв.143,146,56 | ч/ч | 2.5 | 507
11 | Замена сборок Д20, кв.143 | шт | 4 | 1682
12 | Установка сбросных уст-в(кран шар.Д15) кв.143 | шт | 4 | 2536
13 | Установка резьб со сваркой, кв.143 | шт | 12 | 1866
14 | Сброс воздуха с сист.отопл., кв.126 | ч/ч | 1 | 226
15 | Регулировка задвижки в т/узле, кв.55 | ч/ч | 1 | 226
16 | Закрытие подвала на замок, кв.110 | шт | 1 | 844
17 | Демонтаж прибора отопл., кв.146 | шт | 1 | 226
18 | Установка крана шар.Д20, кв.146 | шт | 1 | 735
19 | Установка заглушки Д15, кв.146 | шт | 1 | 440
20 | Закрытие стояка отопл., кв.150 | ч/ч | 0.5 | 113
21 | Закрытие подвала на замок, кв.78 | шт | 1 | 844
22 | Установка сборки на прибор отопл.Д25, кв.56 | шт | 1 | 774
23 | Установка резьб со сваркой Д25, кв.56 | шт | 2 | 397
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 15143
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Замена эл.ламп, кв.154,96 | шт | 3 | 153
3 | Составление акта осмотра п/учета, кв.138,149 | ч/ч | 2 | 529
4 | Замена эл.кабеля,АВВГ 2*2,5, кв.135 | м | 2.5 | 130
5 | Протяжка болт.соед., кв.134,160 | шт | 14 | 504
6 | Обследование, кв.162,137,160,106,121,129,30 | ч/ч | 2.5 | 629
7 | Закрытие подвала на замок, кв.81 | шт | 1 | 844
8 | Прочистка труб КНС Д110 (пекарня) | м | 10 | 866
9 | Отключ.и сброс ХВС,кв.10 | ч/ч | 0.5 | 113
10 | Устранение свища со сваркой, кв10 | шт | 1 | 518
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4991
| Изготовление и установка решетки на подвальный продух(согл.деф.акта) |  |  | 1876
| Частичная замена розлива ГВС(согл.деф.акта) |  |  | 12917
| ИТОГО |  |  | 19784
МАЙ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп,кв.68,42,96 | шт | 11 | 526
3 | Замена эл.патрона, кв.96 | шт | 1 | 126
4 | Обследование,кв.118,9,пекарня | ч/ч | 1.5 | 373
5 | Установка автомата (25) кв.118 | шт | 1 | 1334
6 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.130 | ч/ч | 1 | 279
7 | Открытие запорного уст-ва по стояку,кв.84,78 | ч/ч | 0.5 | 113
8 | Отключ.и сброс ХВС, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 113
9 | Замена труб РР Д32, кв.18 | м | 2 | 1539
10 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32,кв.18 | шт | 4 | 1781
11 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.61,112 | ч/ч | 1 | 197
12 | Установка соед.частей трубопр РР.Д20, кв.121 | шт | 1 | 460
13 | Замена труб РР Д110, кв.112 | м | 5 | 3894
14 | Замена соед.частей трубопр.РР Д110, кв.112 | шт | 6 | 2915
15 | Замена сборок Д20, кв.112 | шт | 5 | 2121
16 | Замена сбросного уст-ва(кран шар.Д15) кв.112 | шт | 5 | 1585
17 | Замена резьб со сваркой Д до 20, кв.112 | шт | 15 | 2351
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 21846
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 13565
| Прочистка водонагревателя трубчатого(согл.деф.акта) |  |  | 40036
| Установка поливочного крана(соргл.деф.акта) |  |  | 5693
87061.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 533
2 | Обследование, кв.20,17,83 | ч/ч | 2 | 488
3 | Протяжка болт.соед.в м/эт.щите, кв.87 | шт | 12 | 441
4 | Установка пломбы на прибор учета, кв.87 | шт | 1 | 124
5 | Составление акта, кв.87 | ч/ч | 1 | 279
6 | Замена эл.ламп, кв.154,96 | шт | 6 | 278
7 | Срезка деревьев | ч/ч | 14 | 3499
8 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.53 | ч/ч | 1 | 197
9 | Замена труб стальных со сваркой Д15, кв.53 | м | 1 | 385
10 | Устранение свища со сваркой, кв.20 | шт | 1 | 518
11 | Закрытие подвала на замок, кв.121 | шт | 2 | 1687
12 | Прочистка выпуска КНС, кв.46,2,пекарня | м | 36 | 9465
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 18591
| Завоз песка | м3 | 2 | 1500
| ИТОГО |  |  | 20091
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 39941.35
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 38944.48
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 5333.74
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 262.74 | 61294
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 14 | 6740.84
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 45093
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 178584.24
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 27729.48
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 5633.1
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 5003.16
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 2231.31
ИТОГО |  |  |  | 436619.7
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Обследование, кв.19,58,9,121,100 | ч/ч | 2.5 | 629
3 | Замена эл.автомата (25А), кв.95 | шт | 2 | 2702
4 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.148 | ч/ч | 1 | 279
5 | Замена эл.патрона, кв.123 | шт | 1 | 126
6 | Замена эл.ламп, кв.123,154,42,9 | шт | 13 | 618
7 | Протяжка болт.соед.,кв.112 | шт | 6 | 220
8 | Установка шпингалета, кв.30 | шт | 1 | 426
9 | Остекление оконной рамы, кв.30,162 | м2 | 3 | 500
10 | Демонтаж оконной рамы, кв.30,162 | шт | 3 | 897
11 | Монтаж оконной рамы, кв.30,162 | шт | 3 | 748
12 | Уборка мусора | ч/ч | 0.5 | 85
13 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.74 | шт | 1 | 31
14 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.19,4 | ч/ч | 1 | 226
15 | Замена труб КНС Д110, кв.144 | м | 3 | 2339
16 | Замена соед.частей трубопр. КНС Д110, кв.144 | шт | 5 | 2377
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13579
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 8310
| ИТОГО |  |  | 21889
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 533
2 | Протяжка болтовых соединений, кв.30,154 | шт | 15 | 534
3 | Составление акта осмотра п/учета, кв.30,83 | ч/ч | 2 | 529
4 | Монтаж эл.патрона, кв.79 | шт | 1 | 378
5 | Замена эл.ламп, кв.154,22,96,4 | шт | 12 | 584
6 | Обследование, кв.112,124,22,111,14,61,пекарня | ч/ч | 6 | 1489
7 | Устранение свища со сваркой,кв.111 | шт | 1 | 518
8 | Отключ.и сброс ГВС,кв.138 | ч/ч | 0.5 | 197
9 | Замена соед.частей трубопр.(мат.заказ),кв.138 | шт | 1 | 71
10 | Прочистка выпуска КНС,кв.112 | м | 28 | 7368
11 | Сборка труб КНС,кв.112 | стык | 4 | 2459
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 15153
| Ремонт температурного шва(согл.деф.акта) |  |  | 139078
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 4129
| Ремонт контейнерной площадки(согл.деф.акта) |  |  | 518
| ИТОГО |  |  | 164170
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.121 | ч/ч | 1 | 226
2 | Составление акта о подтоплении,кв.107 | ч/ч | 1 | 258
3 | Обследование,кв.116,119,58,93,96,79,97,46 | ч/ч | 3.5 | 859
4 | Протяжка болт.соед.,кв.30 | шт | 8 | 283
5 | Установка эл.патрона,кв.30,154 | шт | 2 | 750
6 | Установка СИЗ,кв.30,154 | шт | 2 | 291
7 | Замена эл.ламп,кв.30,154 | шт | 5 | 245
8 | Закрытие щита на замок,кв.30 | шт | 1 | 844
9 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.31 | ч/ч | 1 | 279
10 | Замена проушин,кв.135 | шт | 1 | 330
11 | Обследование подвала,кв.112 | м2 | 2646 | 2608
12 | Отключ.и сброс ХВС,кв.11,153,п-л | ч/ч | 1.5 | 310
13 | Устранение свища со сваркой,кв.11 | шт | 2 | 969
14 | Обследование двор.колодцев,кв.154 | ч/ч | 1 | 306
15 | Установка соед.частей трубопр. Д20, кв.153 | шт | 1 | 144
16 | Установка крана шар. Д15, кв.153 | шт | 1 | 1012
17 | Установка соед.частей трубопр. Д32, п-л | шт | 1 | 250
18 | Установка резьб со сваркой Д32, п-л | шт | 2 | 464
19 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.61 | ч/ч | 1 | 197
20 | Замена сборок Д20, кв.61 | шт | 2 | 841
21 | Замена резьб Д20,кв.61 | шт | 2 | 315
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12501
| Прочистка водонагревателя пластинчатого (согл.деф.акта) 1 п-д |  |  | 12265
| Прочистка водонагревателя пластинчатого (согл.деф.акта) 6 п-д |  |  | 3793
| Замена запорной арматуры (согл.деф.акта) |  |  | 4128
| Постройка и покраска полисадника |  |  | 1135
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
| ИТОГО |  |  | 39114
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.121 | ч/ч | 1 | 226
3 | Обследование,кв.121,13,36,9,3,12,15,10,4,58,46,19,16,55 | ч/ч | 3.5 | 859
4 | Составление акта осмотра эл.сч,кв.122 | ч/ч | 1 | 279
5 | Замена эл.патрона, кв.66,15 | шт | 4 | 478
6 | Замена выключателя,кв.66 | шт | 1 | 97
7 | Замена эл.ламп,кв.66,15 | шт | 9 | 432
8 | Установка СИЗ,кв.66 | шт | 3 | 436
9 | Распиловка сухих деревьев | ч/ч | 1 | 262
10 | Утепление входных дверей (пена монтаж.),кв.157 | м | 8 | 1855
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5546
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.патрона,кв.157,96,46 | шт | 5 | 606
3 | Замена эл.выключателя,кв.157,46 | шт | 3 | 294
4 | Установка СИЗ,кв.157,96,46 | шт | 8 | 1183
5 | Замена эл.ламп,кв.157,96,46 | шт | 23 | 1092
6 | Составление акта,кв.130,132 | ч/ч | 2 | 529
7 | Снятие замеров,составление акта,кв.121,137,90 | ч/ч | 2 | 529
8 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.144 | ч/ч | 1 | 226
9 | Обследование,кв.132,120,9 | ч/ч | 2 | 488
10 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.46,157,117 | м | 36 | 9465
11 | Устранение свища (хомут) кв.117 | шт | 1 | 175
12 | Монтаж оконной рамы,кв.79 | шт | 1 | 251
13 | Установка навесов (петель) кв.121 | шт | 3 | 969
14 | Заделка продухов кирпичом,кв.90 | м2 | 0.3 | 675
15 | Заделка продухов доской,кв.90 | м2 | 0.7 | 319
16 | Утепление продухов по периметру монт.пеной,кв.90 | м | 6 | 1407
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 19283
| Изготовление и установка хомутов (согл.деф.акта) |  |  | 310
| Изготовление и установка хомутов (согл.деф.акта) |  |  | 334
| Изготовление и установка решетки на подвальный продух (согл.деф.акта) |  |  | 2682
| Замена стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 10978
| Восстановление подъездного отопления (согл.деф.акта) |  |  | 4700
| ИТОГО |  |  | 38287
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Произведены замеры t,кв.120,79 | ч/ч | 2 | 480
3 | Обследование,кв.121,10,30,162,157,70,73,64 | ч/ч | 2 | 488
4 | Замена эл.патрона,кв.54 | шт | 1 | 126
5 | Установка СИЗ,кв.54 | шт | 1 | 145
6 | Замена эл.ламп,кв.54 | шт | 5 | 245
7 | Составление акта,кв.10 | ч/ч | 1 | 279
8 | Демонтаж оконных рам, 9 п-д | шт | 2 | 597
9 | Остекление, 9 п-д | м2 | 2 | 342
10 | Монтаж оконных рам, 9 п-д | шт | 2 | 500
11 | Уборка мусора, 9 п-д | ч/ч | 0.5 | 85
12 | Прочистка труб КНС Д110, кв.46 | м | 10 | 866
13 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.46 | м | 12 | 3156
14 | Демонтаж вентиля,кв.121 | шт | 1 | 180
15 | Прочистка стояка тросом,кв.121 | м | 4 | 333
16 | Монтаж вентиля,кв.121 | шт | 1 | 531
17 | Регулировка запорной арматуры,кв.162 | ч/ч | 1 | 226
18 | Закрытие подвала на замок, 4 п-д | шт | 1 | 844
19 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.76 | шт | 1 | 31
20 | Частичная замена труб КНС РР Д110,кв.76 | м | 2 | 1549
21 | Замена соед.частей трубопр.КНС Д110,кв.76 | шт | 3 | 1454
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13608
| Замена сборок ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 14091
| ИТОГО |  |  | 27699
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 47509.6
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 43130.7
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 16001.22
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 263.46 | 52692
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 17.8 | 8010
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 44721.44
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 189887.04
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 4069.01
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 4521.12
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 5425.34
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 1944 | 15708.06
ИТОГО |  |  |  | 459374.53
Налоги всего: |  |  |  | 273605.4118
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 107114.517
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 164842.4689
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 1648.4259
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 1596338.6918
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 2076315.67
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1785241.95
Остаток денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 188903.2582
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 651449.46
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева