## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Советская, д.7 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.62, п-л | ч/ч | 1 | 258
2 | Замена эл.патрона, кв.31 | шт | 1 | 126
3 | Установка СИЗ, кв.31 | шт | 2 | 291
4 | Замена эл.ламп, кв.31 | шт | 1 | 59
5 | Отключ.и сброс ХВС, п-л | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Частич.замена труб РР Д50, п-л | м | 2 | 2653
7 | Установка крана шар. Д32, п-л | шт | 1 | 875
8 | Замена соед.частей трубопр. Д50. п-л | шт | 5 | 1977
9 | Устранение свища (хомут) кв.16 | шт | 1 | 175
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7093
| Замена сборок ГВС(согл.деф.акта) |  |  | 5267
| Кап.Ремонт ВРУ дома(согл.деф.акта) |  |  | 44212
| ИТОГО |  |  | 56572
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Замена эл.ламп, кв.62,31 | шт | 8 | 373
2 | Ремонт ограждения ВРУ в п-де №4 | ч/ч | 1 | 258
3 | Закрытие ВРУ на замок, 4 п-д | шт | 1 | 844
4 | Снятие наледи с плиты перекрытия в черд.помещ., кв.75 | ч/ч | 2 | 430
5 | Прочистка вент.каналов тросом, кв.75 | м | 3 | 119
6 | Частич.ремонт шиф.кровли, кв.75 | м2 | 2 | 730
7 | Вывод труб РР Д50 КНС на кровлю , кв.75 | м | 2 | 2393
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5629
| Замена кл-0,4 кВ от ВРУ до п-да №5 |  |  | 15678
| ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  | 21307
МАРТ 2017 Г.
1 | Составление акта замеров t отопл, кв.76 | ч/ч | 1 | 254
2 | Замена эл.ламп, кв.62 | шт | 1 | 59
3 | Переданы эл.лампы, кв.55 | шт | 10 | 311
4 | Составление акта осмотра эл.сч., кв.58 | ч/ч | 1 | 279
5 | Замена розлива КНС Д110 РР, кв.78 | м | 10 | 7762
6 | Установка соед.частей трубопр., кв.78,69,74 | шт | 7 | 3428
7 | Установка трубопр. РР 110 на крепеж(хомут) кв.78,69 | шт | 20 | 932
| Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15) кв.63 | шт | 1 | 644
| Обследование, кв.63 | ч/ч | 0.5 | 115
| Замена труб КНС РР Д110, кв.69 | м | 8 | 6206
| Отключ.и сброс сист.отопл., кв.74 | ч/ч | 0.5 | 113
| Замена сборки Д15, кв.74 | шт | 1 | 644
| Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 844
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 24263
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Замена эл.ламп, кв.62 | шт | 5 | 245
3 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв.69 | ч/ч | 1 | 279
4 | Обследование, кв.20,3 | ч/ч | 1.5 | 373
5 | Регулировка задвижек т/узла,кв.55 | ч/ч | 1 | 226
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1644
| Установка детской конструкции-лодки |  |  | 4500
| ИТОГО |  |  | 6144
МАЙ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 533
2 | Обследование,кв.63,55,34 | ч/ч | 1.5 | 373
3 | Ремонт тамбурной двери, кв.78 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Распиловка деревьев,кв.45 | ч/ч | 32 | 8011
5 | Монтаж почт.ящ.(новых) кв.78 | шт | 2 | 661
6 | Монтаж информ.доски,кв.78 | ч/ч | 0.5 | 318
7 | Уборка мусора,кв.78 | ч/ч | 0.5 | 85
8 | Цементная стяжка,кв.45 | м2 | 3 | 490
9 | Установка дерев.поручней,кв.62 | шт | 5 | 2448
10 | Распиловка по размерам,обработка на станке | ч/ч | 3 | 659
11 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.78 | ч/ч | 1 | 197
12 | Замена задвижки Д100, кв.78 | шт | 1 | 3699
13 | Регулировка задвижек в т/узле, кв.55 | ч/ч | 1 | 226
14 | Обследование двор.колодцев, кв.78,63 | ч/ч | 2 | 579
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 19457
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| Изготовление скамеек со спинками,кв.78(согл.кальк.) | шт | 2 | 9458.62
| Изготовление балансира,кв.78 (согл.кальк.) | шт | 1 | 9097.85
| Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 |  |  | 272724
| Чистка пластинчатого водонагревателя(согл.деф.акта) |  |  | 6121
| Изготовление крепежа на КНС (согл.деф.акта) |  |  | 3210
| Ремонт металлического лестничного ограждения(согл.деф.акта) 1,2 п-д |  |  | 5760
| Установка поливочного крана(согл.деф.акта) |  |  | 8589
| Изготовление и установка металлического ограждения лестничного марша(согл.кальк) | шт | 6 | 9409.8
| ИТОГО |  |  | 344456.32
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.45,63,40,24,44 | ч/ч | 2.5 | 629
2 | Установка эл.выключателя, кв.55,6 | шт | 4 | 535
3 | Замена эл.ламп, кв.62,31,6 | шт | 7 | 339
4 | Ремонт мусоропровода со сваркой, кв.78 | стык | 3 | 1464
5 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.45 | ч/ч | 1 | 197
6 | Замена сборок на приборе отопл.(мат.заказ) кв. 45 | шт | 6 | 1320
7 | Замена кранов "Маевского" кв.45 (мат.заказ) | шт | 2 | 116
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4838
| Завоз песка | м3 | 1 | 1500
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1500
| Ремонт малых форм (домик) (согл.деф.акта) |  |  | 903
| Ремонт теплового узла (согл.деф.акта) |  |  | 11965
| Замена участка розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 24526
| Установка почт.ящ.(5 секций) | шт | 2 | 2652
| Изготовление и установка скамейки без спинки(согл.кальк) | шт | 2 | 8011.44
| ИТОГО |  |  | 55895.44
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 25676.56
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 21054.06
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 2980.5
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 146.82 | 34252
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 6.1 | 2909.32
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 25197.88
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 94600.92
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 14991.06
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3045.36
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2704.8
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 734.96
ИТОГО |  |  |  | 284042.86
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Обследование, кв.5 | ч/ч | 0.5 | 115
3 | Замена эл.выключателя, кв.37 | шт | 1 | 97
4 | Замена эл.ламп, кв.37 | шт | 2 | 93
5 | Ремонт шифер.кровли, кв.75 | м2 | 2 | 730
6 | Монтаж трубы КНС Д50 с чердач.помещ.на кровлю,кв.75 | м | 2 | 909
7 | Изгот.и установка примыканий к выступ.конструкциям здания, кв.75 | м2 | 1 | 831
8 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.74 | ч/ч | 1 | 226
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3593
| Изготовление строительных лесов(согл.деф.акта) |  |  | 1765
| ИТОГО |  |  | 5358
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп, кв.37,2,55, | шт | 15 | 713
3 | Обследование,кв.34,27,20,2 | ч/ч | 1.5 | 373
4 | Ремонт шиферной кровли,кв.43 | м2 | 4 | 1500
5 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.69 | ч/ч | 1 | 226
6 | Отключ.и сброс ХВС,кв.37 | ч/ч | 0.5 | 113
7 | Замена крана шар.(мат.заказ.) кв.37 | шт | 1 | 272
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3755
| Установка светильников в подъезде | шт | 6 | 5016
| ИТОГО |  |  | 8771
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.18,24,27,78,23,20,22,23 | ч/ч | 5 | 1073
2 | Обследование,кв.41,27,17,18,20,21,2,23 | ч/ч | 2.5 | 629
3 | Замена эл.патрона,кв.2 | шт | 3 | 352
4 | Установка выключателя,кв.2 | шт | 2 | 279
5 | Установка СИЗ,кв.2 | шт | 5 | 747
6 | Замена эл.ламп,кв.2 | шт | 3 | 153
7 | Составление акта,кв.58 | ч/ч | 1 | 279
8 | Отключ.и сброс ХВС,кв.41 | ч/ч | 0.5 | 113
9 | Замена крана шар.Д15, кв.41 | шт | 1 | 329
10 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.21,24 | ч/ч | 1 | 197
11 | Замена сборок Д20, кв.21,24 | шт | 2 | 841
12 | Установка сбросных уст-в (кран шар. Д15) кв.21,24 | шт | 2 | 2014
13 | Установка резьб со сваркой Д до 20, кв.21,24 | шт | 4 | 631
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8117
| Ремонт лестничного ограждения входа в подвал (согл.деф.акта) |  |  | 3753
| ИТОГО |  |  | 11870
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.34,37,40,60,55 | ч/ч | 2 | 423
2 | Обследование,кв.60,34,27,30 | ч/ч | 1.5 | 373
3 | Установка эл.патрона,кв.62 | шт | 1 | 186
4 | Установка СИЗ,кв.62 | шт | 1 | 145
5 | Замена эл.ламп,кв.62 | шт | 2 | 93
6 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.40,34,53 | ч/ч | 2 | 396
7 | Замена крана шар.Д20.кв.40,34 | шт | 1 | 436
8 | Замена резьб со сваркой Д до 20,кв.34,40 | шт | 2 | 315
9 | Установка сборок Д20,кв.53 | шт | 2 | 1466
10 | Установка пробок радиаторных,кв.53 | шт | 2 | 283
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4369
| Замена розлива отопления(согл.деф.акта) |  |  | 8297
| ИТОГО |  |  | 12666
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.60,23 | ч/ч | 2 | 423
3 | Составление акта,кв.53 | ч/ч | 1 | 279
4 | Закрытие подвала на замок,кв.57 | шт | 1 | 844
5 | Отключ.и сброс ХВС,кв.53 | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Замена соед.частей трубопр.РР Д20,кв.53 | шт | 3 | 1375
7 | Замена примыканий к выступ.конструкциям кровли,кв.59 | м2 | 0.5 | 309
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3891
| Установка почтовых ящиков (согл.деф.акта) |  |  | 11549
| Ремонт ступеней лестничного марша (согл.деф.акта) |  |  | 1187
| Установка циркулярного насоса на розлив ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 10521
| Ремонт вентиляционной шахты (согл.деф.акта) |  |  | 9551
| ИТОГО |  |  | 36699
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 126
2 | Замена эл.патрона.кв.74 | шт | 1 | 126
3 | Установка СИЗ,кв.74 | шт | 1 | 145
4 | Замена эл.ламп,кв.74 | шт | 3 | 153
5 | Протяжка болт.соединений,кв.53 | шт | 8 | 283
6 | Установка проушин на чердач.люк,кв.60 | шт | 2 | 251
7 | Закрытие люка на замок,кв.60 | шт | 1 | 844
8 | Установка пружины на тамбур.дверь,кв.60 | шт | 1 | 184
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2474
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 30541.85
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 23317.2
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 8941.5
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 147.18 | 29436
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 10.9 | 4905
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 24990.25
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 100588.32
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2155.46
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2394.96
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2873.95
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 924 | 37633.74
ИТОГО |  |  |  | 270252.23
Налоги всего: |  |  |  | 144386.401
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 51351.6306
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 92113.6333
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 921.137
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 1226787.811
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1105011.64
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 855860.51
Перерасход денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 370927.301
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 512215.28
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева