## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Пер. Магистральный, д.8 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Установка пломбы, кв.25,17,18,19,20 | шт | 2 | 529
2 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.17,18,19,20,25 | ч/ч | 2 | 529
3 | Произведены замеры t на вводе в дом | ч/ч | 1 | 254
4 | Обследование, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 115
5 | Отключ.и сброс ХВС, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Замена муфты ст.Д15, кв.18 | шт | 1 | 127
7 | Частич.замена труб РР Д20, кв.18 | м | 1 | 657
8 | Установка "Гебо" Д15, кв.18 | шт | 1 | 113
9 | Установка соед.частей трубопр. РР Д20, кв.18 | шт | 6 | 511
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3056
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.4,2,15,18,29 | ч/ч | 2 | 488
2 | Составлен акт осмотра эл.сч., кв.8 | ч/ч | 1 | 279
3 | Регулировка задвижек т/узла, кв.2,6 | ч/ч | 1 | 226
4 | Закрытие подвала на замок | шт | 2 | 1687
5 | Ремонт задвижки (набивка сальника) кв.15 | шт | 1 | 1484
6 | Замена болтов на задвижки М12, кв.15 | шт | 4
7 | Отключ.и сброс сист.ХВС, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 113
8 | Замена соед.частей трубопр. РР Д20, кв.18 | шт | 2 | 168
9 | Отключ. И сброс сист.отопл., кв.33 | ч/ч | 0.5 | 113
10 | Демонтаж прибора отопл., кв.33 | ч/ч | 1 | 226
11 | Установка заглушек на трубопр., кв.33 | шт | 2 | 879
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6027
| Замена розлива ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 89308
| ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  | 95335
МАРТ 2017 Г.
1 | Установка пломбы на прибор учета, кв.37 | шт | 1 | 279
2 | Составление акта, кв.37 | ч/ч | 1 | 258
3 | Отключ.и сброс ХВС, кв.18,32 | ч/ч | 1 | 197
4 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32, кв.18 | шт | 3 | 250
5 | Прочистка выпуска КНС, кв.15 | м | 12 | 3156
6 | Обследование, кв.32 | ч/ч | 0.5 | 115
7 | Замена крана шар.РР Д20, кв.32 | шт | 1 | 436
8 | Замена соед.частей трубопр. РР Д20, кв.32 | шт | 2 | 168
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4988
| Кап.ремонт ВРУ(согл.деф.акта) |  |  | 26503
| Частичная замена стояка ХВС, кв.15,18,19(согл.деф.акта) |  |  | 11030
| ИТОГО |  |  | 42521
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 315
МАЙ 2017 Г.
1 | Замена эл.ламп,кв.15 | шт | 4 | 187
2 | Обследование,кв.8 | ч/ч | 0.5 | 115
3 | Замена эл.кабеля АВВГ 2*2,5,кв.26,25,22 | м | 16 | 912
4 | Установка дерев.поручней | шт | 11 | 2975
5 | Изготовление дерев.поручней | ч/ч | 2 | 2384
6 | Прочистка труб.КНС Д50, кв.8 | м | 1 | 76
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7261
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| Ремонт подъездов № 1,2 |  |  | 131326
| ИТОГО |  |  | 139216.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Отключ./включ.стояков, кв.29 | ч/ч | 1 | 197
3 | Установка пломбы на прибор учета, кв.26,24,35,23 | шт | 4 | 529
4 | Составление акта, кв.26,24,35,23,29 | ч/ч | 5 | 1337
5 | Замена эл.провода АВВГ 2*2,5, кв.26,22 | м | 16 | 912
6 | Прокладка кабеля по штрабе, кв.29 | ч/ч | 1 | 279
7 | Обследование, кв.33 | ч/ч | 0.5 | 115
8 | Прочистка выпуска КНС, кв.35,29 | м | 22 | 5779
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9663
| Замена магистрали от ВРУ |  |  | 73567
| ИТОГО |  |  | 83230
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 14300.26
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 5622.7
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 1191.78
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 67.9 | 16000
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 10075.74
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 38894.07
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 4003.5
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 813.3
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 722.34
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 274.23
ИТОГО |  |  |  | 175127.92
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5, кв.30 | м | 19 | 1081
2 | Установка СИЗ, кв.30 | шт | 2 | 291
3 | Протяжка болтовых соед.,кв.22 | шт | 4 | 156
4 | Прокладка эл. кабеля ВВГ 2*1,5, кв.31 | м | 15 | 943
5 | Прокладка кабеля в трубу ПВХ, кв.31 | м | 15 | 241
6 | Обследование, кв.17,18,19,20 | ч/ч | 0.5 | 115
7 | Прочистка выпуска КНС,кв.15 | м | 30 | 7873
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10993
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 7850
| Установка общедомового прибора учета(согл.деф.акта) |  |  | 16870
| ИТОГО |  |  | 35713
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.28,29 | ч/ч | 2 | 488
2 | Составление акта осмотра, кв.8 | ч/ч | 1 | 258
3 | Протяжка болтовых соединений, кв.29 | шт | 4 | 156
4 | Замена эл.ламп, кв.17 | шт | 4 | 187
5 | Ремонт кирпичной кладки,кв.22 | м2 | 1 | 2677
6 | Ремонт штукатурки по кирпичу, кв.22 | м2 | 1 | 321
7 | Уборка мусора,кв.22 | ч/ч | 0.5 | 85
8 | Отключ.и сброс гвс,кв.29 | ч/ч | 0.5 | 113
9 | Замена крана шар.Д15, кв.29 | шт | 1 | 329
10 | Прочистка выпуска КНС,35 | м | 20 | 5251
11 | Прочистка труб КНС Д110, кв.35 | м | 12 | 1018
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11350
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.16,20 | ч/ч | 1 | 226
2 | Обследование,кв.25 | ч/ч | 0.5 | 115
3 | Обследование двор.колодцев,кв.35 | ч/ч | 1 | 306
4 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.35 | ч/ч | 1 | 197
5 | Замена боковой пробки радиатора, кв.35 | шт | 1 | 218
6 | Установка крана "Маевского", кв.35 | шт | 1 | 198
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1310
| Ремонт межпанельных швов (согл.деф.акта) |  |  | 188836
| ИТОГО |  |  | 190146
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Составление акта замеров t, кв.23,35,18,2,6 | ч/ч | 2 | 480
3 | Частичная замена эл.кабеля ВВГ,кв.36 | м | 2 | 124
4 | Замена эл.патрона, кв.36 | шт | 3 | 352
5 | Установка СИЗ,кв.36 | шт | 3 | 436
6 | Замена эл.ламп,кв.36 | шт | 5 | 245
7 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.2 | м | 12 | 3156
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5250
| Ремонт межпанельных швов(согл.деф.акта) |  |  | 144327
| ИТОГО |  |  | 149577
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 136
2 | Обследование,кв.15 | ч/ч | 0.5 | 115
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 277
| Установка уличного прожектора (согл.деф.акта) |  |  | 7604
| ИТОГО |  |  | 7881
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.4 | ч/ч | 1 | 226
3 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.4 | м | 12 | 3156
4 | Закрытие подвалов на замок,кв.15 | шт | 2 | 1687
5 | Отключ.и сброс ГВС,кв.2 | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Демонтаж вентиля,кв.2 | шт | 1 | 180
7 | Прочистка врезки,кв.2 | м | 0.5 | 37
8 | Монтаж вентиля,кв.2 | шт | 1 | 531
9 | Установка навесов на изгот.двер.блок,кв.15 | шт | 4 | 1271
10 | Установка двер.ручек,кв.15 | шт | 2 | 412
11 | Установка пружины,кв.15 | шт | 2 | 394
12 | Установка шпингалета,кв.15 | шт | 2 | 873
13 | Установка дверного блока,кв.15 | шт | 1 | 8159
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 18706
| Дверное полотно(согл.закуп.акту) | шт | 2 | 10000
| Установка дверного блока (согл.деф.акта) |  |  | 3000
| ИТОГО |  |  | 31706
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 13793.1
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 6227.1
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 3575.34
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 58.5 | 11700
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 5.2 | 2340
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 9992.72
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 41355.72
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 886.19
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 984.66
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1181.59
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 480 | 10426.74
ИТОГО |  |  |  | 134169.16
Налоги всего: |  |  |  | 58991.3642
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 21790.0482
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 36832.9859
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 368.3301
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 1043398.4942
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 449374.92
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 363167.47
Перерасход денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 680231.0242
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 259074.64
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева