## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Байкальская, д. 15 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Закрытие продухов щитами,кв.17 | м2 | 3 | 1275
2 | Ремонт филенки с частич.заменой, п-л | м2 | 0.3 | 504
3 | Замена дверного навеса, п-л | шт | 1 | 330
4 | Составлен акт о затоплении(парикмахерская) | ч/ч | 1 | 258
5 | Обследование (парикмахерская),кв.3 | ч/ч | 1 | 258
6 | Замена крана шар. Д32, п-л | шт | 1 | 493
7 | Замена резьб со сваркой, Д32, п-л | шт | 2 | 464
8 | Закрепление фланцевых соед.болтами, п-л | болт | 4 | 156
9 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 844
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5033
| Частичная замена стояка ГВС,ХВС, кв.3(согл.деф.акта) |  |  | 12854
| ИТОГО |  |  | 17887
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование,(парикмахерская),кв. 28 | ч/ч | 1 | 258
2 | Регулировка задвижки, кв.26 | ч/ч | 1 | 226
3 | Произведены замеры t, кв.26 | ч/ч | 1 | 254
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 749
МАРТ 2017 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв.48 | шт | 1 | 126
2 | Установка СИЗ, кв.48 | шт | 1 | 145
3 | Замена эл.ламп, кв.48 | шт | 1 | 59
4 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.42 | шт | 2 | 71
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 422
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Отключ.и сброс ХВС,кв.29 | ч/ч | 0.5 | 113
3 | Замена крана шар.(мат-лы заказ.) кв.29 | шт | 1 | 227
4 | Закрытие подвала на замок,кв.13 | шт | 1 | 844
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1536
МАЙ 2017 Г.
1 | Обследование эл.сч,кв.29 | ч/ч | 0.5 | 124
2 | Демонтаж дверного полотна,кв.17 | ч/ч | 0.5 | 152
3 | Замена дверных навесов,кв.17 | шт | 1 | 330
4 | Монтаж дверного полотна,кв.17 | шт | 1 | 438
5 | Установка дверного наличника,кв.17 | м | 4 | 161
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1255
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 136
2 | Замена эл.патрона, кв.17 | шт | 1 | 126
3 | Замена эл.ламп, кв.17 | шт | 1 | 59
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 360
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 21492.65
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 15288.6
| Аренда контейнеров за 1 полугодие |  |  | 1719.18
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 86.18 | 20170
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 14534.39
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 60712.29
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 10885.86
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2211.42
| Подогрев воды,потребленной при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 1964.1
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 738.41
ИТОГО |  |  |  | 150076.9
ИЮЛЬ 2017 Г.
| Ремонт чардачного люка, кв.45 | ч/ч | 1 | 258
| Установка навеса, кв.45 | шт | 1 | 330
| Сборка труб КНС Д100,кв.42 | стык | 6 | 3652
| Прочистка выпуска КНС,кв.42 | м | 8 | 2097
| Установка проушин на метал.дверь со сваркой, кв.42 | шт | 2 | 251
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6748
| Ремонт метал.ограждения лест.марша(согл.деф.акта) |  |  | 3538
| Замена почт.ящиков(согл.деф.акта) |  |  | 23966
| ИТОГО |  |  | 34252
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Демонтаж прибора учета, кв.34 | ч/ч | 1 | 279
2 | Составление акта осмотра п/учета, кв.34 | ч/ч | 1 | 279
3 | Обследование,кв.48 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Ремонт задвижки(набивка сальника),кв.45 | шт | 1 | 800
5 | Установка трубы РР на опору,кв.7 | опора | 3 | 6
6 | Замена соед.частей трубопр.КНС Д110, кв.42 | шт | 4 | 1882
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3528
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.18,48 | ч/ч | 2 | 423
2 | Обследование,кв.6,29,22 | ч/ч | 1.5 | 373
3 | Составление акта (парикмахерская) | ч/ч | 1 | 258
4 | Замена эл.патрона,кв.17 | шт | 1 | 126
5 | Замена эл.ламп,кв.17 | шт | 2 | 93
6 | Установка СИЗ,кв.17 | шт | 1 | 145
7 | Прочистка выпуска КНС тросом | м | 10 | 2622
8 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.18 | ч/ч | 1 | 197
9 | Замена сборок Д20, кв.18 | шт | 2 | 841
10 | Установка сбросных уст-в (кран шар. Д15) кв.18 | шт | 3 | 2988
11 | Замена резьб со сваркой Д до 20, кв.18 | шт | 6 | 946
12 | Отключ.и сброс ГВС,кв.44 | ч/ч | 0.5 | 113
13 | Замена труб РР Д20 (мат.заказ), кв.44 | м | 2 | 988
14 | Замена труб РР Д32 (мат.заказ) кв.44 | м | 6 | 3121
15 | Замена крана шар Д20 (мат.заказ) кв.44 | шт | 1 | 227
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 14108
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.8,10,1,17,23,28,49,40,43,53,48,45,10,2 | ч/ч | 9 | 1946
3 | Переданы эл.лампы,кв.45,28 | шт | 20 | 622
4 | Протяжка болт.соединений м/этаж.щита,кв.39,40,29 | шт | 18 | 660
5 | Закрытие подвала на замок,кв.45 | шт | 2 | 1687
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5603
| Замена сборок на отоплении(согл.деф.акта) |  |  | 12641
| Дезинсекция | м2 | 854 | 1708
| Окраска теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 1480
| Прочистка элеваторного узла(согл.деф.акта) |  |  | 3621
| ИТОГО |  |  | 25053
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Замена эл.патрона,кв.17 | шт | 1 | 126
2 | Установка СИЗ,кв.17 | шт | 1 | 145
3 | Замена эл.ламп,кв.17 | шт | 6 | 278
4 | Отключение счетчика тепловой энергии подвале | ч/ч | 1 | 226
5 | Обследование,кв.7,52 | ч/ч | 1 | 258
6 | Составление акта,кв.2 | ч/ч | 1 | 279
7 | Отключ.и сброс ГВС,кв.45,13 | ч/ч | 1 | 197
8 | Замена соед.частей трубопр.РР Д50,кв.45,13 | шт | 4 | 1786
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3477
| Демонтаж теплового счетчика на поверку (согл.деф.акта) |  |  | 4853
| Ремонт подвальной металлической двери (согл.деф.акта) |  |  | 4398
| ИТОГО |  |  | 12728
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Обследование,кв.40,30 | ч/ч | 1 | 258
3 | Составление акта,кв.40,21 | ч/ч | 2 | 529
4 | Навеска п/ящ.(без стоим-ти ящика) кв.45 | шт | 1 | 318
5 | Отключ.и сброс ГВС,п-л | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Частичная замена труб РР Д25, п-л | м | 1 | 660
7 | Замена соед.частей трубопр.РР Д25, п-л | шт | 3 | 1375
8 | Замена крана шар Д25, п-л | шт | 1 | 515
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4466
| Установка елки на дет.площ.(согл.кальк) | шт | 1 | 567.04
| ИТОГО |  |  | 5033.04
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 20870.29
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 16932
| Аренда контейнеров за 2 полугодие |  |  | 5157.54
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 82.5 | 16500
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 10.5 | 4725
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 14414.63
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 64554.84
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 672 | 21671.16
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1383.32
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1537.02
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1844.42
ИТОГО |  |  |  | 174623.26
Налоги всего: |  |  |  | 90315.4433
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 36652.0308
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 53132.0912
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 531.3213
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 526533.6033
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 683770.09
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 610867.18
Остаток денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 84333.5767
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 191340.95
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  |  | Т.И.Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева