## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Пр.Советов, д.1 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Частич.замена эл.кабеля ГК-ХЛ 2*1, кв.49 | м | 8 | 564
2 | Замена эл.патрона, кв.49 | шт | 2 | 249
3 | Замена эл.выключателя, кв.49 | шт | 1 | 97
4 | Установка СИЗ, кв.49 | шт | 6 | 892
5 | Обследование, кв.6 | ч/ч | 0.5 | 115
6 | Прочистка выпуска КНС, кв.75 | м | 12 | 3156
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5229
| Дератизация | м2 | 1262 | 2524
| Дезинсекция | м2 | 1262 | 2524
| ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  | 10277
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Закрытие подвала на болт, кв.75 | шт | 1 | 41
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 43
| Замена участка стояка ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 5836
| ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |  |  | 5879
МАРТ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл., прогон воды по стояку, кв.31 | ч/ч | 1 | 226
2 | Протяжка болт.соединений,кв.79 | шт | 6 | 220
3 | Замена эл.ламп, кв.31,39 | шт | 4 | 187
4 | Снятие утепляющ.покрытия с плиты перекрытия в чердач.помещ.,кв.67 | ч/ч | 2 | 430
5 | Укладка менераловат.плит, кв.67 | м2 | 8 | 3284
6 | Обратная засыпка шлака, кв.67 | ч/ч | 1 | 230
7 | Обследование подвала, кв.75 | м2 | 1262.3 | 1261
8 | Закрытие подвала на замок, кв.75 | шт | 1 | 844
9 | Отключ.и сброс ХВС, кв.74 | ч/ч | 0.5 | 113
10 | Демонтаж/монтаж вентиля, кв.74 | шт | 1 | 272
11 | Прочистка врезки, кв.74 | м | 0.5 | 37
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7677
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Прочистка вент.каналов тросом, кв.75 | м | 3 | 119
2 | Произведены замеры t воздуха, кв.29,52 | ч/ч | 1 | 258
3 | Обследование, кв.52,75 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Отключ.и сброс ГВС,кв.1,76,7 | ч/ч | 1.5 | 310
5 | Демонтаж/монтаж вентиля, кв.1 | шт | 1 | 272
6 | Прочистка врезки,кв.1 | м | 4 | 333
7 | Обследование подвала,кв.75 | м2 | 1262.3 | 1261
8 | Закрытие подвала на замок,кв.75,7 | шт | 2 | 1687
9 | Демонтаж прибора отопл.,кв.76 | шт | 1 | 226
10 | Замена резьб со сваркой Д20,кв.76 | шт | 2 | 315
11 | Установка крана шар.Д20, кв.76 | шт | 2 | 1466
12 | Ремонт задвижек(набивка сальника Д100) кв.7 | шт | 2 | 1620
13 | Закрытие подвала на замок,кв.7 | шт | 1 | 844
14 | Замена труб РР Д20,кв.7 | м | 6 | 3934
15 | Установка соед.частей трубопр.РР Д20,кв.7 | шт | 5 | 2247
16 | Установка крана шар.Д20, кв.7 | шт | 1 | 735
17 | Установка труб КНС на крепеж(хомут Д110) кв.7 | шт | 2 | 90
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 16796
МАЙ 2017 Г.
1 | Перенос эл.сч.на площадку, кв.47 | ч/ч | 1 | 279
2 | Составление акта,кв.47 | ч/ч | 1 | 279
3 | Установка пломб на прибор учета,кв.47 | шт | 1 | 124
4 | Обследование, кв.38 | ч/ч | 0.5 | 115
5 | Установка автомата (25) кв.38 | шт | 1 | 1334
6 | Спил,распиловка деревьев | ч/ч | 2 | 490
7 | Ремонт шиферной кровли с заменой асбестоцемент.листов,кв.52 | м2 | 5.5 | 2046
8 | Выемка грунта,кв.7 | м3 | 0.3 | 270
9 | Укладка бетона,кв.7 | м3 | 0.3 | 1343
10 | Обратная засыпка грунта,кв.7 | м3 | 0.3 | 54
11 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.38 | ч/ч | 0.5 | 113
12 | Демонтаж прибора отопл.,кв.38 | шт | 1 | 226
13 | Установка кранов Д20(мат-л заказ.) кв.38 | шт | 2 | 1054
14 | Прочистка выпуска КНС,кв.75 | м | 10 | 2622
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11015
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| Ремонт малых форм(качеля) (согл.деф.акта) |  |  | 2763
| Ремонт малых форм(песочница,беседка,лавочка)(согл.деф.акта) |  |  | 3560
| ИТОГО |  |  | 17967.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.53,52 | ч/ч | 1 | 258
2 | Замена эл.патрона, кв.75,64 | шт | 2 | 249
3 | Замена эл.ламп, кв.75,64,22,69 | шт | 6 | 278
4 | Составление акта, кв.70 | ч/ч | 1 | 279
5 | Уборка мусора, кв.7 | ч/ч | 0.5 | 85
6 | Прочистка выпуска КНС | м | 12 | 3156
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4429
| Завоз песка | м3 | 1 | 1500
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1500
| ИТОГО |  |  | 7429
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 19652.55
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 17884.02
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 2649.22
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 138.42 | 32388
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 22397.29
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 92825.79
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 13495.86
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2741.64
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2435.04
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 1035.95
ИТОГО |  |  |  | 214934.36
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Демонтаж дерев.коробов ограждения труб, м-н "Вега" | ч/ч | 1 | 230
2 | Отключ.и сброс ХВС, кв.15 | ч/ч | 0.5 | 113
3 | Демонтаж вентиля, кв.15 | шт | 2 | 373
4 | Монтаж вентиля, кв.15 | шт | 2 | 1070
5 | Прочистка врезки, кв.15 | м | 1 | 76
6 | Сборка труб КНС Д110, кв.75 | стык | 6 | 3652
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5644
| Ремонт малых форм(балансир) согл.деф.акта |  |  | 106
| Установка прибора отопления в п-де №3(согл.деф.акта) |  |  | 1896
| ИТОГО |  |  | 7646
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Установка сжимов, кв.11 | шт | 2 | 1982
2 | Протяжка болтовых соединений, кв.11 | шт | 6 | 220
3 | Замена эл.ламп, кв.22,49 | шт | 5 | 245
4 | Установка светодиод.светильников, кв.49 | шт | 2 | 6570
5 | Обследование,кв.52 | ч/ч | 0.5 | 115
6 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.52 | ч/ч | 1 | 197
7 | Замена труб Д20 со сваркой,кв.52 | м | 1 | 413
8 | Закрытие подвала на замок, кв.75 | шт | 1 | 844
9 | Прочистка выпуска КНС,кв.75 | м | 8 | 2097
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 14165
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 10167
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 5065
| Замена стояка отопления(согл.деф.акта) |  |  | 5058
34455
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.55,58,61,64,67,75,7,17,74,29,22 | ч/ч | 6 | 1299
2 | Обследование,кв.76,46,1,29,31 | ч/ч | 2 | 488
3 | Обследование подвала | м2 | 1262.3 | 1261
4 | Замена эл.ламп,кв.64,7,11 | шт | 10 | 466
5 | Замена эл.патрона,кв.7,11 | шт | 3 | 352
6 | Замена выключателя,кв.7 | шт | 1 | 97
7 | Установка СИЗ,кв.7,11 | шт | 4 | 586
8 | Протяжка болт.соед,кв.7,11 | шт | 14 | 504
9 | Демонтаж оконной рамы,кв.13 | шт | 1 | 285
10 | Остекление оконной рамы,кв.13 | м2 | 1 | 157
11 | Монтаж оконной рамы,кв.13 | шт | 1 | 251
12 | Уборка мусора,кв.13 | ч/ч | 0.5 | 85
13 | Устранение течи (хомут) кв.27 | шт | 1 | 175
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6208
| Замена розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 61493
| Замена стояка п/сушителя (согл.деф.акта) |  |  | 2867
| ИТОГО |  |  | 70568
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.38,13 | ч/ч | 2 | 423
2 | Обследование,кв.67,38 | ч/ч | 1 | 258
3 | Замена эл.патрона,кв.22 | шт | 2 | 249
4 | Установка СИЗ,кв.22 | шт | 2 | 291
5 | Замена эл.ламп,кв.22 | шт | 5 | 245
6 | Ремонт штукатурки стен,кв.23,24 | м2 | 0.5 | 276
7 | Известковая окраска стен,кв.23,24 | м2 | 1 | 36
8 | Прочистка выпуска КНС тросом, м-н | м | 22 | 5779
9 | Обследование подвала,кв.75 | м2 | 1262.3 | 1261
10 | Закрытие подвала на замок,кв.75 | шт | 1 | 844
11 | Отключ.и сброс ГВС,кв.47 | ч/ч | 0.5 | 113
12 | Замена крана шар.Д15,кв.47 | шт | 1 | 329
13 | Прочистка труб КНС тросом,м-н | м | 8 | 687
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11155
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп,кв.81 | шт | 2 | 93
3 | Обследование,кв.49,7 | ч/ч | 1.5 | 373
4 | Составление акта,кв.64,31,18,38,66,24 | ч/ч | 6 | 1616
5 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.73 | ч/ч | 1 | 197
6 | Устранение свищей по стояку со сваркой,кв.73 | шт | 2 | 969
7 | Утепление дверных проемов монт.пеной,кв.7,13,22 | м | 61 | 14099
8 | Установка пружины на тамбурную дверь,кв.39,21 | шт | 3 | 583
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 19772
| Частичная замена стояков,сборок (согл.деф.акта) |  |  | 2865
| ИТОГО |  |  | 22637
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.75,84,52,54 | ч/ч | 2 | 396
2 | Произведены замеры t,кв.31,11,84,75 | ч/ч | 4 | 987
3 | Составление акта,кв.7,38,75,84,15 | ч/ч | 4 | 1088
4 | Обследование,кв.39 | ч/ч | 0.5 | 115
5 | Замена эл.патрона,кв.39,33 | шт | 3 | 352
6 | Установка СИЗ,кв.39,33 | шт | 3 | 436
7 | Замена эл.ламп,кв.39,33,7 | шт | 13 | 618
8 | Установка навесов на дверной блок, п-л | шт | 2 | 639
9 | Установка пружины, п-л | шт | 1 | 184
10 | Установка дверной ручки, п-л | шт | 2 | 412
11 | Установка дверного блока, п-л | шт | 1 | 6503
12 | Запенивание по периметру, п-л | м | 8 | 1855
13 | Закрытие подвала на замок,кв.81 | шт | 1 | 844
14 | Устранение свища (хомут Д20) кв.38 | шт | 1 | 175
15 | Ремонт задвижки Д100(набивка сальника) | шт | 1 | 800
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 16662
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк) |  |  | 1134.07
| Дверное полотно(согл.закуп.акту) | шт | 1 | 5000
| Замена участка розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 3867
| Замена участка стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 5651
| Установка дверного полотна на камеру мусороприемника (согл.деф.акта) |  |  | 3428
| ИТОГО |  |  | 35742.07
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 19310.34
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 20991.6
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 7947.66
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 129.18 | 25836
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 26.78 | 12051
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 22212.74
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 98700.84
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2115.02
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2350.02
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2820.02
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 1008 | 23892.36
ИТОГО |  |  |  | 273969.67
Налоги всего: |  |  |  | 137574.2996
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 54879.7818
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 81875.7838
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 818.734
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 831535.3796
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1053162.87
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 914663.03
Остаток денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 83127.6504
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 270522.79
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева