## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Ватутина, д.18 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.45,2 | ч/ч | 1 | 258
2 | Составление акта осмотра эл.сч., кв.30 | ч/ч | 1 | 279
3 | Замена эл.ламп, кв.47,73,54 | шт | 13 | 618
4 | Переданы эл.лампы, кв.24 | шт | 20 | 622
5 | Произведены замеры t (Дом детского творчества) | ч/ч | 1 | 258
6 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.33 | ч/ч | 0.5 | 113
7 | Установка крана "Маевского"(мат-л заказ.) кв.33 | шт | 1 | 40
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2393
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.84,69 | ч/ч | 1 | 258
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку, кв.79 | ч/ч | 1 | 197
3 | Переданы эл.лампы ст.по дому, кв.47 | шт | 20 | 622
4 | Прочистка вентиляции тросом, кв.18 | м | 3 | 119
5 | Уборка мусора, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 85
6 | Ремонт вентиля(набивка сальника) кв.86 | шт | 1 | 951
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2373
МАРТ 2017 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.сч., кв.78,8 | ч/ч | 2 | 529
2 | Переданы лампы ст.по дому,кв.47 | шт | 12 | 373
3 | Установка пломбы на прибор учета,кв.18 | шт | 1 | 124
4 | Составление акта, кв.18 | ч/ч | 1 | 279
5 | Отключ.и сброс ГВС, п-л | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Замена сборок Д20, п-л | шт | 2 | 841
7 | Установка сбросных уст-в (кран шар.Д15) п-л | шт | 2 | 1286
8 | Установка соед.частей трубопр.Д20, п-л | шт | 7 | 1091
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4980
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование колодцев,кв.47 | ч/ч | 0.5 | 136
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 138
МАЙ 2017 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.42 | ч/ч | 1 | 279
2 | Обследование (ДДТ) | ч/ч | 0.5 | 115
3 | Ремонт шиферной кровли без замены листов шифера,кв.50,47 | м2 | 5 | 1194
4 | Замена труб КНС РР Д110, ДДТ | м | 2 | 1549
5 | Замена соед.частей трубопр.РР Д110, ДДТ | шт | 3 | 1454
6 | Сборка труб КНС Д110, ДДТ | стык | 2 | 1196
7 | Прочистка труб КНС Д110, ДДТ | м | 12 | 1018
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7245
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| ИТОГО |  |  | 7874.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.6,69,18,25,46,67 | ч/ч | 2 | 488
2 | Замена автомата, кв.47 | шт | 6 | 8071
3 | Установка сжимов, кв.47 | шт | 1 | 91
4 | Протяжка болт.соед.,кв.47 | шт | 8 | 283
5 | Составление акта, кв.30 | ч/ч | 1 | 258
6 | Демонтаж кирпич.кладки, кв.19,65,94 | ч/ч | 2 | 490
7 | Прочистка вентиляции тросом, кв.19 | м | 13 | 559
8 | Ремонт кирпич.кладки, кв.19,65,94 | м2 | 3.5 | 9425
9 | Уборка мусора, кв.65,94 | ч/ч | 1 | 172
10 | Ремонт дверных полотен | м2 | 4 | 1380
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 23252
| Завоз песка | м3 | 1 | 1500
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1500
| ИТОГО |  |  | 26252
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 18590.38
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 16638.79
| Аренда контейнеров за 1 полугодие |  |  | 3198.52
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 200.74 | 46838
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 13.1 | 6339.84
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 27041.25
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 102988.35
| Электрическая энергия, потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 12420.42
| Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2523.12
| Подогрев горячей воды, потребленной при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2241
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 4787.87
ИТОГО |  |  |  | 269859.54
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Составление акта, кв.65 | ч/ч | 1 | 279
3 | Демонтаж кирпич.кладки, кв.14,10,91 | м2 | 2.5 | 975
4 | Прочистка вентиляции тросом, кв.14,10,6,91 | м | 38.5 | 1621
5 | Монтаж кирпич.кладки, кв.14,10,6,91 | м2 | 3.5 | 9425
6 | Разбивка кирпич.кладки, кв.6 | м2 | 1 | 400
7 | Установка труб КНС Д110, кв.91 | м | 3 | 1852
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 16053
| Ремонт водосточных труб(согл.деф.акта) |  |  | 7951
| ИТОГО |  |  | 24004
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 136
2 | Обследование,кв.47,78 | ч/ч | 1 | 258
3 | Протяжка болтовых соединений, кв.97 | шт | 6 | 220
4 | Обследование подвала, кв.47 | м2 | 1267.2 | 1261
5 | Ремонт кирпичной кладки стен, 1-й п-д | м2 | 1 | 2677
6 | Штукатурка по кирпичу, 1-й п-д | м2 | 1.5 | 512
7 | Демонтаж оконных рам | шт | 12 | 3634
8 | Отключ.и сброс ГВС,п-л | ч/ч | 1 | 197
9 | Замена задвижки Д100,п-л | шт | 1 | 3699
10 | Разбивка штраб, 3-й п-д | ч/ч | 1 | 230
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13705
| Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 |  |  | 197577
| Дезинсекция | м2 | 1267 | 2534
| Изготовление строительных лесов (согл.деф.акта) |  |  | 1796
| Ремонт температурного шва (согл.деф.акта) |  |  | 2398
| Установка поливочного крана(согл.деф.акта) |  |  | 13356
| ИТОГО |  |  | 231366
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 136
2 | Сброс воздуха с сист.отопл., кв.54,13,24,71 | ч/ч | 4 | 876
3 | Произведены замеры t отопл.,кв.1 | ч/ч | 1 | 254
4 | Установка СИЗ,кв.24 | шт | 2 | 291
5 | Установка пломбы на п/учета,кв.18 | шт | 1 | 124
6 | Составление акта,кв.18 | ч/ч | 1 | 279
7 | Ремонт конька кровли без замены мат-ов,кв.47 | м2 | 4 | 1508
8 | Закрытие подвала на замок,кв.24 | шт | 1 | 844
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4519
| Установка деревянных поручней(согл.деф.акта) |  |  | 4833
| Установка п/ящиков |  |  | 31798
| ИТОГО |  |  | 41150
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.31 | ч/ч | 1 | 226
3 | Произведены замеры t, кв.78 | ч/ч | 1 | 254
4 | Обследование, кв.1,17,47,49 | ч/ч | 2 | 488
5 | Прочистка вент.канала тросом,кв.13 | м | 5 | 208
6 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 0.1 | 63
7 | Известковая окраска стен,кв.54 | м2 | 1 | 36
8 | Утепление дверных проемов по периметру (пена монтаж.) кв.47 | м | 16 | 3694
9 | Закрепление оконных рам,кв.47 | ч/ч | 1 | 230
10 | Снятие замеров | ч/ч | 1 | 258
11 | Обрезка пены с оконных проемов | ч/ч | 3 | 659
12 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.47 | ч/ч | 1 | 197
13 | Замена сборок Д20, кв.47 | шт | 1 | 436
14 | Установка сбросных уст-в (кран шар.Д15) кв.47 | шт | 1 | 1012
15 | Замена соед.частей трубопр.КНС РР Д110, кв.47 | шт | 2 | 941
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9547
| Ремонт метал.лестнич.ограждения (согл.деф.акта) |  |  | 21758
| Окраска теплового узла (согл.деф.акта) |  |  | 1480
| Замена стояка ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 20610
| Ремонт ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 1921
| Установка поручней(согл.деф.акта) |  |  | 476
| Установка светодиодных панелей(согл.деф.акта) |  |  | 5164
| ИТОГО |  |  | 60956
НОЯБРЬ 2017 Г.
| Вывоз КГМ | м3 | 1 | 136
1 | Протяжка болт.соединений,кв.81,96 | шт | 17 | 627
2 | Составление акта,кв.42,96 | ч/ч | 2 | 529
3 | Сброс воздуха с сист.ГВС,кв.78,1,85 | ч/ч | 3 | 649
4 | Регулировка задвижек в т/узле,кв.2 | ч/ч | 1 | 226
5 | Замена вставки 100А,кв.98,96,83 | шт | 1 | 580
6 | Известковая окраска стен,кв.47 | м2 | 2 | 41
7 | Установка ручек на дверь,кв.24 | шт | 2 | 412
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3359
| Ремонт откосов оконных проемов (согл.деф.акта) |  |  | 4203
| Установка оконных рам (согл.деф.акта) |  |  | 26956
| Установка дверного полотна (согл.деф.акта) |  |  | 7598
| ИТОГО |  |  | 42116
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
| Вывоз КГМ | м3 | 2.5 | 335
1 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.78 | ч/ч | 2 | 423
2 | Обследование,кв.47 | ч/ч | 0.5 | 115
3 | Составление акта,кв.38 | ч/ч | 1 | 279
4 | Ремонт оконной рамы,кв.77 | ч/ч | 1 | 258
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1486
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 17931.06
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 19318.8
| Аренда контейнеров за 2 полугодие |  |  | 9595.56
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 201.18 | 40236
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 15.4 | 8280
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 26818.43
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 109506.6
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 1164 | 16169.28
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2347.49
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2608.32
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 3129.98
ИТОГО |  |  |  | 257427.52
Налоги всего: |  |  |  | 162824.7167
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 62983.9062
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 98852.2869
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 988.5236
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 1107461.8267
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1188298.59
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1049731.77
Перерасход денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 57730.0567
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 349496.04
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева