## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Советская, д.17 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.11,90,52,56,7 | ч/ч | 2 | 488
2 | Ремонт дерев.тамбур.двери(установка притворной планки) кв.32 | шт | 1 | 547
3 | Замена эл.ламп, кв.11 | шт | 2 | 93
4 | Установка сжимов(859м) для соед.и изоляции провода, кв.89 | шт | 2 | 291
5 | Составлен акт осмотра на предмет подтопления , кв.75 | ч/ч | 1 | 258
6 | Сброс воздуха с сист.отопл., прогон воды по стояку, кв.7,82 | ч/ч | 2 | 423
7 | Прочистка выпуска КНС, кв.1 | м | 8 | 2097
8 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.29 | шт | 2 | 71
9 | Установка сбросного уст-ва (кран шар.Д15) кв.29 | шт | 1 | 644
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5042
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.52, ТГК-14,56,51 | ч/ч | 2 | 488
2 | Обследование подвала, кв.11 | м2 | 1665.1 | 1661
3 | Частич.замена эл.провода АВВГ 2*2,5 | м | 0.5 | 38
4 | Замена эл.ламп | шт | 8 | 373
5 | Замена трубы КНС Д110, п-л | м | 4 | 5308
6 | Замена соед.частей трубопр.КНС Д110, п-л | шт | 3 | 3523
7 | Отключ.и сброс ГВС, кв.10,28,21,11,24,31,2,7,4,6,п-л | ч/ч | 3 | 592
8 | Замена труб РР Д25, кв.10 | м | 1 | 660
9 | Замена соед.частей трубопр.РР Д25, кв.10 | шт | 2 | 11
10 | Замена крана шар.Д20, кв.10 | шт | 1 | 436
11 | Прочистка выпуска КНС, кв.11 | м | 8 | 2097
12 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.48,п-л | шт | 2 | 71
13 | Регулировка задвижек т/узла, кв.7 | ч/ч | 1 | 226
14 | Закрытие подвала на замок | шт | 2 | 1687
15 | Установка сбросных уст-в(кран шар.Д15) кв.28 | шт | 2 | 1286
16 | Установка соед.частей трубопр.Д15, кв.28 | шт | 7 | 28
17 | Прочистка розлива ГВС, кв.28 | м | 20 | 1705
18 | Установка сборки Д15, кв.7 | шт | 1 | 644
19 | Замена крана шар. Д32, кв.4,6 | шт | 1 | 493
20 | Установка сброс.уст-ва(кран шар. Д20) кв.4,6 | шт | 1 | 735
21 | Установка соед.частей трубопр. РР Д32, кв.4,6 | шт | 2 | 17
22 | Прочистка фильтра на водонагр., п-л | ч/ч | 1 | 226
23 | Замена прокладок на водонагр., п-л | шт | 4 | 1730
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 25787
| Изготовление и установка тамбурных дверей(филенчатых) (согл.деф.акта) |  |  | 5772
| Ремонт системы ГВС, кв.90(согл.деф.акта) |  |  | 4885
| Замена сборок, кв.56(согл.деф.акта) |  |  | 3986
| Ремонт водомерного узла(согл.деф.акта) |  |  | 15888
| ИТОГО |  |  | 56318
МАРТ 2017 Г.
1 | Произведены замеры t, кв.21 | ч/ч | 1 | 254
2 | Обследование, кв.21,62,52,7 | ч/ч | 2.5 | 629
3 | Составление акта о затоплении, кв.44 | ч/ч | 1 | 258
4 | Обследование подвала, кв.11 | м2 | 1665.1 | 1661
5 | Составление акта осмотра эл.сч., кв.77 | ч/ч | 1 | 279
6 | Установка эл.выключателя, 8 п-д | шт | 4 | 535
7 | Установка СИЗ, 8 п-д | шт | 4 | 586
8 | Закрытие щитовых на замок, 8 п-д | шт | 5 | 4240
9 | Установка проушин на м/эт.щиты | шт | 2 | 560
10 | Замена эл.ламп, кв.52 | шт | 2 | 93
11 | Ремонт филенчатой двери с допол.филенки, 8 п-д | м2 | 0.2 | 51
12 | Ремонт водослива на навесе над подвалом, труба КНС Д110 | м | 2 | 1259
13 | Обследование двор.колодцев, кв.43 | ч/ч | 1 | 306
14 | Отключ.и сброс ГВС, кв.62,56 | ч/ч | 1 | 197
15 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15) кв.62 | шт | 1 | 644
16 | Замена труб РР Д110, п-л | м | 2 | 1549
17 | Установка соед.частей трубопр.РР Д110, п-л | шт | 4 | 1079
18 | Установка трубопр.на крепеж РР Д10(хомут) | шт | 1 | 11
19 | Сборка КНС Д110, 1 п-д | стык | 8 | 4887
20 | Установка соед.частей трубопр.Д15, кв.56 | шт | 2 | 275
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 20740
| Замена стояков ХВС,ГВС, кв.50(согл.деф.акта) |  |  | 19126
| ИТОГО |  |  | 39866
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Замена эл.ламп, 5 п-д | шт | 4 | 187
3 | Установка деревянного поручня на лест.ограждение | шт | 1 | 479
4 | Обследование,кв.56,33,54,11,50,28,7 | ч/ч | 3.5 | 859
5 | Обследование подвала, кв.89 | м2 | 1665.1 | 1661
6 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.33 | ч/ч | 0.5 | 113
7 | Замена сборки Д20 на приборе отопл.,кв.33 | шт | 1 | 436
8 | Прочистка труб КНС Д110, кв.28 | м | 4 | 333
9 | Прочистка выпуска КНС,кв.28 | м | 12 | 3156
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7926
| Замена стояка ГВС,кв.54 (согл.деф.акта) |  |  | 9340
| Замена стояков ХВС,ГВС, кв.50 (согл.деф.акта) |  |  | 18420
| Изготовление лестничных ступеней спуска в подвал (согл.деф.акта) |  |  | 16340
| ИТОГО |  |  | 52026
МАЙ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп,кв.45 | шт | 2 | 93
3 | Обследование,кв.11,42 | ч/ч | 1 | 258
4 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.92 | шт | 3 | 102
5 | Отключ.и сброс ГВС, кв.92 | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.82 | ч/ч | 0.5 | 113
7 | Замена боковой пробки на приборе отопл.,кв.82 | шт | 1 | 218
8 | Установка соед.частей трубопр.стальных Д20,кв.82 | шт | 4 | 631
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1933
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| Заделка штробы ДВП(согл.деф.акта) |  |  | 3853
| Ремонт подъездов № 1,2 |  |  | 79333
| ИТОГО |  |  | 85748.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Обследование, кв.70, 3 п-д | ч/ч | 1 | 258
3 | Замена эл.ламп, кв.54 | шт | 1 | 59
4 | Спил деревьев | ч/ч | 24 | 6016
5 | Ремонт оконных рам (подгонка,обстружка) кв.95 | ч/ч | 1 | 258
6 | Ремонт задвижек(набивка сальника Д до 150) кв.26 | шт | 6 | 6149
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13335
| Ремонт подъезда № 3,4,5,6 |  |  | 153703
| Замена сборок (согл.деф.акта) |  |  | 4708
| Заделка штробы ДВП (согл.деф.акта) |  |  | 4822
| Завоз песка на дет.площ. | м3 | 1 | 1500
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1500
| ИТОГО |  |  | 179568
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 36158.1
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 25677.48
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 3511.64
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 229.08 | 52692
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 41.47 | 20027.14
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 29688.36
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 122602.47
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 18283.02
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3714.12
| Подогрев горячей воды,потреблямой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3298.74
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 3110.54
ИТОГО |  |  |  | 498331.61
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 533
2 | Замена эл.патрона, кв.78 | шт | 1 | 378
3 | Замена эл.ламп, кв.78 | шт | 1 | 59
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1118
| Изготовление строительных лесов(согл.деф.акта) |  |  | 1576
| Ремонт подъезда №7,8 |  |  | 80285
| ИТОГО |  |  | 82979
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Составление акта осмотра п/учета, кв.77 | ч/ч | 1 | 279
2 | Замена эл.ламп, кв.16 | шт | 3 | 153
3 | Обследование, кв.62 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Обследование подвала,кв.94 | м2 | 1665.1 | 1661
5 | Отключ.и сброс ГВС, кв.43 | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Установка сброс.уст-ва(кран шар. Д15), кв.43 | шт | 1 | 1012
7 | Прочистка выпуска КНС, кв.43,89,25 | м | 24 | 6309
8 | Сборка труб КНС Д110, кв.43 | стык | 4 | 2459
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12427
| Замена кранов на приборах отопления(согл.деф.акта) |  |  | 6159
| ИТОГО |  |  | 18586
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.4,11,42,7 | ч/ч | 4 | 876
3 | Обследование подвала, кв.42 | м2 | 1665.1 | 1661
4 | Замена эл.патрона,кв.28 | шт | 1 | 126
5 | Замена эл.ламп,кв.28 | шт | 4 | 187
6 | Установка СИЗ,кв.28 | шт | 1 | 145
7 | Переданы эл.лампы,кв.28 | шт | 10 | 311
8 | Закрепление жести на температ.шве | м2 | 2 | 1665
9 | Обследование,кв.43 | ч/ч | 0.5 | 115
10 | Прочистка выпуска КНС,кв.42,43 | м | 24 | 6309
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12077
| Работа автовышки | час | 2 | 2600
| ИТОГО |  |  | 14677
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Составление акта замеров t, кв.11,3 | ч/ч | 2 | 517
3 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.11 | ч/ч | 1 | 244
4 | Обследование,кв.16,61,7,5 | ч/ч | 1.5 | 403
5 | Замена эл.патрона,кв.15 | шт | 2 | 264
6 | Установка СИЗ,кв.15 | шт | 2 | 313
7 | Замена эл.ламп,кв.15,28 | шт | 7 | 349
8 | Установка пружины на тамбурную дверь,кв.11 | шт | 1 | 194
9 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.90 | м | 22 | 6308
10 | Прочистка труб КНС Д50,кв.86 | м | 10 | 938
11 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.62 | ч/ч | 1 | 212
12 | Замена сборки Д15,кв.62 | шт | 1 | 350
13 | Отключ.и сброс ХВС,кв.61 | ч/ч | 0.5 | 122
14 | Замена кранов шар.(мат.заказ) кв.61 | шт | 2 | 469
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11211
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп,кв.11,90,42 | шт | 12 | 584
3 | Замена эл.патрона,кв.90 | шт | 1 | 126
4 | Замена эл.выключателя,кв.90 | шт | 1 | 97
5 | Установка СИЗ,кв.90 | шт | 2 | 291
6 | Обследование подвала,кв.90 | м2 | 1665.1 | 1661
7 | Сброс воздуха с сист.ГВС,кв.11,7 | ч/ч | 2 | 423
8 | Обследование дворовых колодцев,кв.43,50 | ч/ч | 1 | 306
9 | Отключ.и сброс ГВС,кв.3 | ч/ч | 1 | 197
10 | Демонтаж вентиля,кв.3 | шт | 1 | 180
11 | Прочистка врезки,кв.3 | м | 0.5 | 37
12 | Монтаж вентиля,кв.3 | шт | 1 | 531
13 | Устранение свища (хомут Д50) кв.28 | шт | 1 | 175
14 | Замена сборок Д20, п-д 8 | шт | 1 | 436
15 | Установка сбросных уст-в (кран шар.Д15) | шт | 1 | 1012
16 | Замена соед.частей трубопр. Ст.Д15 | шт | 1 | 127
17 | Сборка труб КНС РР Д110,кв.26 | стык | 2 | 1196
18 | Закрытие подвальных продухов(доска) | м2 | 10 | 4256
19 | Утепление продухов монт.пеной по периметру | м | 36 | 8313
20 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.48 | ч/ч | 1 | 226
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 22098
| Дератизация | м2 | 1665 | 3330
| Дезинсекция | м2 | 1665 | 3330
| Замена сборок ГВС (согл.деф.акту) |  |  | 5822
| Замена розлива ГВС (согл.деф.акту) |  |  | 68715
| Установка водосливов на козырьки входов (согл.деф.акту) |  |  | 23173
| ИТОГО |  |  | 126468
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Обследование,кв.28 | ч/ч | 0.5 | 115
3 | Замена эл.патрона,кв.78,90,16 | шт | 5 | 606
4 | Установка эл.выключателя,кв.78 | шт | 1 | 141
5 | Установка СИЗ,кв.78,90,16 | шт | 6 | 892
6 | Замена эл.ламп,кв.78,90,16 | шт | 12 | 584
7 | Переданы эл.лампы,кв.28 | шт | 10 | 311
8 | Закрытие подвальных продухов(доска), п-л | м2 | 5 | 2127
9 | Утепление продухов по периметру пеной монт.,п-л | м | 10 | 2332
10 | Ремонт соед.частей трубопровода Д20(набивка сальника)кв.48 | шт | 1 | 31
11 | Закрытие подвала на замок,кв.28 | шт | 1 | 844
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9062
| Установка дверного полотна на камеру мусороприемника (согл.деф.акта) |  |  | 8614
| Замена розлива ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 123929
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк) | шт | 1 | 567.04
| ИТОГО |  |  | 142172.04
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 37932.78
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 28437.6
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 10534.92
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 274.68 | 54936
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 14.5 | 6525
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 29443.74
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 130362.12
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2793.47
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 3103.86
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 4966.18
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 1176 | 26327.82
ИТОГО |  |  |  | 477535.53
Налоги всего: |  |  |  | 179298.9819
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 69684.5886
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 108529.1015
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 1085.2918
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 1648087.1719
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1405208.67
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1161409.81
Перерасход денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 486677.3619
Дебеторская задолженность с 01.01.2017 по 31.12.2017г |  |  |  | 482912.77
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева