## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Советская, д.15 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Изготовление полки ниши прохода трубопровода,кв.51 | м2 | 1.2 | 502
2 | Монтаж декоратив.рейки,кв.51 | ч/ч | 1 | 258
3 | Уборка мусора,кв.51 | ч/ч | 0.5 | 85
4 | Замена эл.ламп, кв.88 | шт | 2 | 93
5 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку, кв.32,27,28,49 | ч/ч | 3 | 649
6 | Обследование, кв.88,68 | ч/ч | 1 | 258
7 | Составлен акт о затоплении, кв.7 | ч/ч | 1 | 258
| Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.49,14 | ч/ч | 1 | 197
| Замена крана шар.(мат-л заказчика) кв.49 | шт | 1 | 272
| Отключ.и сброс ХВС, кв.68 | ч/ч | 0.5 | 113
| Демонтаж/монтаж вентиля, кв.68 | шт | 1 | 272
| Прочистка врезки, кв.68 | м | 2 | 179
| Ремонт вентиля(набивка сальника) кв.14 | шт | 2 | 1874
| Установка сбросного уст-ва (кран шар.Д20), кв.14 | шт | 1 | 735
| Регулировка задвижек в т/узле, кв.80,66,45 | ч/ч | 2 | 423
| Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.20,98 | шт | 3 | 102
| Прочитска стояка КНС Д100, кв.96 | м | 9 | 763
| Закрытие подвала на болт | шт | 1 | 41
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7306
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл., прогон воды по стояку, кв.49 | ч/ч | 1 | 226
2 | Замена эл.ламп, кв.79 | шт | 5 | 245
3 | Отключ.и брос ГВС, кв.82 | ч/ч | 0.5 | 197
4 | Устранение свища(хомут), кв.82 | шт | 1 | 175
894
МАРТ 2017 Г.
1 | Произведены замеры отопл, кв.72 | ч/ч | 1 | 254
2 | Сброс воздуха с стояка п/суш., кв.45 | ч/ч | 0.5 | 113
3 | Обследование | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Замена эл.патрона, кв.49 | шт | 1 | 126
5 | Замена эл.ламп, кв.49 | шт | 1 | 59
6 | Установка СИЗ, кв.49 | шт | 1 | 145
7 | Демонтаж кровильного мат-ла, кв.98 | ч/ч | 0.5 | 115
8 | Установка п/ящ., без стоимости мат-ла кв.49 | ч/ч | 1 | 230
9 | Регулировка задвижки в т/узле, кв.45 | ч/ч | 0.5 | 113
10 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.33 | шт | 1 | 31
11 | Отключ.и сброс ГВС, кв.72 | ч/ч | 0.5 | 113
12 | Замена сборок Д20, кв.72 | шт | 2 | 841
13 | Установка сбросных уст-в(кран шар.Д15) кв.72 | шт | 1 | 644
14 | Замена резьб со сваркой Д до 20, кв.72 | шт | 6 | 946
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4090
| Установка сборок на стояках ГВС, кв.45( согл.деф.акта) |  |  | 10381
| ИТОГО |  |  | 14471
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Протяжка болт.соединений в эл.щите, кв.26 | шт | 8 | 283
3 | Замена эл.патрона, кв.97 | шт | 1 | 126
4 | Установка СИЗ, кв.97 | шт | 1 | 145
5 | Замена эл.ламп., кв.97,79 | шт | 7 | 339
6 | Составление акта осмотра эл.сч., кв.7 | ч/ч | 1 | 279
7 | Обследование подвала,кв.51 | м2 | 1549.2 | 1546
8 | Обследование, кв.45,66 | ч/ч | 1 | 258
9 | Обследование двор.колодцев,кв.11 | ч/ч | 1 | 306
10 | Закрытие подвала на замок,кв.11 | шт | 2 | 1687
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5766
| Дератизация | м2 | 1549 | 3098
| Частичная замена розлива ГВС,кв.45 (согл.деф.акта) |  |  | 19521
| Установка хомутов на розлив ГВС,замена сборки,кв.45 (согл.деф.акта) |  |  | 2205
| ИТОГО |  |  | 30590
МАЙ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Протяжка болт.соединений,кв.26 | шт | 4 | 156
3 | Замена выключателя,кв.49 | шт | 1 | 97
4 | Замена эл.ламп,кв.49 | шт | 1 | 59
5 | Частичная замена эл.провода АВВГ 2*2,5,кв.49 | м | 3 | 169
6 | Распиловка деревьев | ч/ч | 1 | 262
7 | Запенивание подвальных продухов по швам сопряжения плит со стеной | м | 57 | 13186
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 15541
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| Завоз песка | м3 | 2 | 3000
| Установка ограждения на дет.площадке(согл.деф.акта) |  |  | 41342
| Ремонт малых форм(качеля,турник)(согл.деф.акта) |  |  | 1200
| Ремонт малых форм(лавочка,песочница,домик) (согл.деф.акта) |  |  | 1451
| ИТОГО |  |  | 63163.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Обследование, кв.8,46 | ч/ч | 1 | 258
3 | Замена эл.ламп, кв.11,57,79 | шт | 7 | 339
4 | Протяжка болт.соед.,кв.3 | шт | 6 | 220
5 | Обследование двор.колодцев, кв.11 | ч/ч | 1 | 306
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1491
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1500
| Ремонт кровли (согл.деф.акта) |  |  | 19949
| Замена участка трубы стояка(согл.деф.акта) |  |  | 12855
| ИТОГО |  |  | 35795
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 30599.55
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 20560.67
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 3512.24
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 229.16 | 52710
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 41.48 | 20031.99
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 29693.48
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 123514.92
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 19030.62
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3865.98
| Подогрев горячей воды,потреблямой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3433.62
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 7153.46
ИТОГО |  |  |  | 349901.53
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Обследование, кв.34 | ч/ч | 0.5 | 115
3 | Замена эл.ламп, кв.53,7,79,57 | шт | 11 | 526
4 | Замена эл.патрона, кв.45 | шт | 1 | 126
5 | Отключ.и сброс ХВС,кв.49 | ч/ч | 0.5 | 113
6 | Замена сборок Д20, кв.49 | шт | 2 | 841
7 | Замена резьб со сваркой, кв.49 | шт | 4 | 631
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3045
| Замена участка розлива отопления(согл.деф.акта) |  |  | 22154
25199
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.41,79,97,81 | ч/ч | 2 | 488
2 | Замена эл.ламп, кв.11 | шт | 5 | 245
3 | Установка светодиод.светильников,кв.11 | шт | 7 | 22980
4 | Обследование подвала,кв.97 | м2 | 1549.2 | 1546
5 | Прочистка труб КНС Д50,кв.80 | м | 8 | 687
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 29926
| Дезинсекция | м2 | 1549 | 3098
| ИТОГО |  |  | 33024
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 136
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.11,57 | ч/ч | 2 | 423
3 | Обследование,кв.80,29 | ч/ч | 1 | 258
4 | Составление акта,кв.8 | ч/ч | 1 | 258
5 | Замена эл.ламп,кв.79,76,45 | шт | 10 | 466
6 | Замена эл.патрона,кв.79,76 | шт | 3 | 352
7 | Установка СИЗ,кв.79,76 | шт | 3 | 436
8 | Протяжка болт.соед.,кв.76 | шт | 8 | 283
9 | Установка проушин на чердач.люк,кв.97 | шт | 2 | 639
10 | Закрытие люка на замок,кв.97 | шт | 1 | 844
11 | Прочистка выпуска КНС Д110 тросом | м | 14 | 3687
12 | Отключ.и сброс ГВС,кв.32,8 | ч/ч | 1 | 197
13 | Замена крана шар.(мат.заказ.) кв.32 | шт | 1 | 272
14 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.61,81 | ч/ч | 2 | 396
15 | Замена крана шар. Д до 20 (мат.заказ), кв.61,8 | шт | 2 | 565
16 | Установка сборок Д20, кв.81 | шт | 2 | 1466
17 | Установка резьб со сваркой Д20, кв.81 | шт | 2 | 315
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11511
| Установка светодиодных панелей (согл.деф.акта) |  |  | 28225
| ИТОГО |  |  | 39736
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Составление акта замеров t, кв.75 | ч/ч | 1 | 254
3 | Составление акта осмотра эл.сч.,кв.7 | ч/ч | 1 | 279
4 | Замена эл.ламп,кв.73,27,45 | шт | 13 | 618
5 | Замена эл.патрона,кв.27 | шт | 1 | 126
6 | Установка СИЗ,кв.27 | шт | 1 | 145
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1756
| Замена входных вентилей(согл.деф.акта) |  |  | 5132
| ИТОГО |  |  | 6888
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Установка эл.патрона,кв.79,88,37 | шт | 4 | 769
3 | Замена эл.ламп,кв.79,88,37 | шт | 11 | 526
4 | Установка СИЗ,кв.79,88,37 | шт | 4 | 586
5 | Протяжка болт.соединений в м/эт.щите,кв.37,38 | шт | 20 | 695
6 | Обследование дворовых колодцев,кв.97 | ч/ч | 1 | 306
7 | Снятие замеров,составление акта,кв.30,92,52,79,97 | ч/ч | 3 | 809
8 | Снятие замеров t,кв.22 | ч/ч | 1 | 254
9 | Обследование,кв.17 | ч/ч | 0.5 | 115
10 | Составление акта,кв.69 | ч/ч | 1 | 279
11 | Отогрев стояка в подвале,кв.29 | ч/ч | 1 | 226
12 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.71 | м | 12 | 3156
13 | Закрытие подвальных продухов доской,3 п-д | м2 | 3 | 1275
14 | Утепление продухов по периметру пеной монтажной, 3 п-д | м | 11 | 2542
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12470
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.45 | ч/ч | 1 | 226
3 | Произведены замеры t,кв.97,98 | ч/ч | 1 | 254
4 | Составление акта,кв.79 | ч/ч | 1 | 279
5 | Обследование,кв.97,28,11,79,89 | ч/ч | 1.5 | 373
6 | Замена эл.патрона,кв.88 | шт | 1 | 126
7 | Замена эл.выключателя,кв.88 | шт | 1 | 97
8 | Установка СИЗ,кв.88 | шт | 2 | 291
9 | Замена эл.ламп,кв.88 | шт | 5 | 245
10 | Установка пружины на тамбур.дверь,кв.57 | шт | 1 | 184
11 | Отключ.и сброс ХВС,кв.11 | ч/ч | 0.5 | 113
12 | Замена отвода ст.со сваркой Д15,кв.11 | шт | 1 | 127
13 | Установка резьб со сваркой Д15,кв.11 | шт | 2 | 275
14 | Установка крана шар.Д15,кв.11 | шт | 1 | 701
15 | Ремонт метал.двери со сваркой,кв.97 | стык | 2 | 1343
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5187
| Установка сбросных устройств (согл.деф.акта) |  |  | 20216
| Дератизация | м2 | 1549 | 3098
| ИТОГО |  |  | 28501
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 34482.78
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 25900.35
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 10536.72
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 274.8 | 54960
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 11.6 | 6570
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 29448.81
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 131332.32
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2814.26
| Подогрев горячей воды,потреблямой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 3126.96
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 5003.14
ИТОГО |  |  |  | 332676.34
Налоги всего: |  |  |  | 190378.7261
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 80745.4446
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 108547.8027
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 1085.4788
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 1106697.6461
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1403958.76
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1345757.41
Остаток денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 239059.7639
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 311854.22
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева