## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Онискевича, д.14 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Прочистка труб КНС в чердач.помещ.,кв.47 | м | 2 | 179
2 | Замена эл.патрона, кв.48,21 | шт | 3 | 351
3 | Замена эл.ламп, кв.48,30,49,21 | шт | 18 | 865
4 | Установка пломбы, кв.35 | шт | 1 | 124
5 | Состав.акта осмотра эл.сч., кв.35 | ч/ч | 1 | 279
6 | Установка СИЗ, кв.21 | шт | 4 | 586
7 | Произведены замеры t , кв.13,51,43 | ч/ч | 3 | 733
8 | Обследование двор.колодцев, кв.46 | ч/ч | 1 | 306
9 | Закрытие подвала на замок. Кв.21 | шт | 1 | 843
10 | Прочистка выпуска КНС, кв.48 | м | 8 | 2102
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6697
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.48,46 | ч/ч | 1 | 258
2 | Установка эл.выключателя, кв.49, п-л | шт | 2 | 279
3 | Замена эл.ламп, кв.49, п-л,17 | шт | 15 | 713
4 | Частич.замена эл.кабеля ГК-ХЛ 2*1, п-л | м | 8 | 564
5 | Установка эл.патрона, п-л | шт | 1 | 378
6 | Частич.замена кабеля АВВГ 2*2,5, кв.17 | м | 1 | 49
7 | Установка СИЗ, кв.17 | шт | 8 | 1183
8 | Прочистка выпуска КНС, кв.47 | м | 8 | 2097
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5803
| Частичная замена ГВС, кв.51 (согл.деф.акта) |  |  | 11304
| ИТОГО |  |  | 17107
МАРТ 2017 Г.
1 | Составление акта замеров t отопл., кв.10 | ч/ч | 1 | 254
2 | Обследование подвала | м2 | 856.7 | 859
3 | Замена эл.ламп, кв.49 | шт | 3 | 153
4 | Уборка снега с кровли, кв.13,30 | ч/ч | 2 | 430
5 | Прочистка воронок, водосточ.труб тросом, кв.13 | м | 25 | 2141
6 | Установка водосточ.трубы, кв.30 | м | 4 | 1808
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6025
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Замена эл.ламп, кв.25 | шт | 2 | 93
3 | Установка эл.патрона, кв.47 | шт | 1 | 378
4 | Установка СИЗ, кв.47 | шт | 1 | 145
5 | Обследование, кв.40 | ч/ч | 0.5 | 115
6 | Отключ.и сброс ХВС,кв.13,19 | ч/ч | 1 | 197
7 | Замена крана шар. Д15, кв.13 | шт | 1 | 329
8 | Замена труб РР Д32,кв.19 | м | 1 | 770
9 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32, кв.19 | шт | 3 | 1375
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4105
МАЙ 2017 Г.
1 | Замена эл.патрона,кв.47 | шт | 1 | 126
2 | Установка СИЗ, кв.47 | шт | 1 | 145
3 | Замена эл.ламп, кв.47 | шт | 9 | 432
4 | Спил,распиловка веток, кв.47 | ч/ч | 2 | 490
5 | Обследование двор.колодцев. Кв.48 | ч/ч | 1 | 306
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1580
| Изготовление и установка детской песочницы(согл.кальк) | шт | 1 | 5535.57
| Установка поливочного крана(согл.деф.акта) |  |  | 7129
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 12569
| ИТОГО |  |  | 26813.57
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.16,35,25,28 | ч/ч | 2 | 488
2 | Замена эл.выключателя, кв.25 | шт | 1 | 97
3 | Замена эл.ламп, кв.25,30,49 | шт | 11 | 526
4 | Протяжка болт.соед.,кв.30 | шт | 6 | 220
5 | Распиловка веток | ч/ч | 1 | 262
6 | Ремонт трубы асбестоцемент.,кв.30 | м2 | 3 | 837
7 | Известковая окраска,кв.30 | м2 | 3 | 78
8 | Уборка мусора, кв.30 | ч/ч | 0.5 | 85
9 | Отключ.и сброс ХВС, кв.41 | ч/ч | 0.5 | 113
10 | Замена крана шар.Д15 кв.41 | шт | 1 | 329
11 | Установка проушин на металл.дверь со сваркой, кв.30 | шт | 2 | 639
12 | Закрытие ВРУ на замок, кв.30 | шт | 1 | 844
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4814
Материал для покраски палисадника:
| Эмаль желтая | бан. | 2 | 189.34
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 2 | 174
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| Кисть | шт | 2 | 160
| Растворитель | бут. | 1 | 60
| Изготовление и установка деревянного ограждения (согл.кальк) (3м2) | шт | 23 | 24091.58
| Замена участка розлива ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 6061
| Ремонт металлического ограждения (забор) (согл.деф.акта) |  |  | 465
| Завоз песка | м3 | 1 | 1500
| ИТОГО |  |  | 37802.3
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 17163.07
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 10688.7
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 1887.86
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 92.08 | 21720
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 15960.55
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 65440.44
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 8066.04
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 1638.6
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 1455.36
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 2634.18
ИТОГО |  |  |  | 184457.1
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв.49 | шт | 3 | 352
2 | Замена эл.выключателя,кв.49 | шт | 2 | 192
3 | Замена эл.ламп,кв.49 | шт | 9 | 432
4 | Установка сжимов(733), кв.49 | шт | 8 | 712
5 | Установка СИЗ, кв.49 | шт | 2 | 291
6 | Ремонт метал.фартука примык.к парапету, кв.13 | м2 | 3 | 1836
7 | Герметизация стыков сопряжения листов кровельной жести, кв.13 | м | 10 | 36
8 | Уборка мусора, кв.13 | ч/ч | 0.5 | 85
9 | Демонтаж оконной рамы, кв.25 | ч/ч | 0.5 | 285
10 | Прочистка выпуска КНС | м | 8 | 2097
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6670
| Кап.ремонт ВРУ(согл.деф.акта) |  |  | 32162
| ИТОГО |  |  | 38832
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Установка эл.выключателя, кв.25 | шт | 1 | 141
2 | Замена эл.ламп, кв.25,4 | шт | 7 | 339
3 | Сборка водосточных труб, кв.21 | стык | 2 | 914
4 | Установка оконных рам, кв.30 | шт | 2 | 500
5 | Демонтаж/монтаж оконных рам,кв.30 | ч/ч | 1 | 230
6 | Ремонт шиферной кровли,кв.30 | м2 | 2 | 730
7 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.18 | ч/ч | 1 | 197
8 | Демонтаж прибора отопл.,кв.18 | шт | 1 | 226
9 | Замена сборок Д20, кв.18 | шт | 2 | 841
10 | Замена резьб со сваркой, кв.18 | шт | 2 | 315
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4817
| Замена участка розлива отопления(согл.деф.акта) |  |  | 11810
| ИТОГО |  |  | 16627
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Обследование,кв.60,50,47,30,58 | ч/ч | 2.5 | 629
2 | Обследование подвала,кв.4 | м2 | 856.7 | 859
3 | Прочистка выпуска КНС, кв.1 | м | 10 | 2622
4 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.18 | шт | 1 | 31
5 | Ремонт вентилей (набивка сальника) кв.51 | шт | 1 | 951
6 | Отключ.и сброс ХВС, кв.56,50 | ч/ч | 1 | 197
7 | Прочистка труб Д32, кв.56 | м | 6 | 507
8 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32, кв.56,50 | шт | 5 | 2247
9 | Частичная замена труб РР Д32, кв.50 | м | 8 | 6094
10 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.31,18 | ч/ч | 2 | 396
11 | Замена труб стальных со сваркой, кв.31 | м | 2 | 860
12 | Замена соед.частей трубопр.ст. Д20, кв.18 | шт | 2 | 315
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 16500
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.31,12 | ч/ч | 2 | 423
2 | Обследование,кв.30,16,45 | ч/ч | 1.5 | 373
3 | Замена эл.патрона,кв.30,55,36 | шт | 5 | 606
4 | Установка СИЗ,кв.30,55 | шт | 4 | 586
5 | Замена эл.ламп,кв.30,55,36 | шт | 11 | 526
6 | Отключ.и сброс ХВС,кв.16 | ч/ч | 0.5 | 113
7 | Демонтаж соед.муфты РР,кв.16 | шт | 1 | 155
8 | Прочистка врезки,кв.16 | м | 0.5 | 37
9 | Монтаж соед.муфты РР,кв.16 | шт | 1 | 460
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3453
| Ремонт КНС(согл.деф.акта) |  |  | 6577
| Установка светодиодной панели(согл.деф.акта) |  |  | 411
| ИТОГО |  |  | 10441
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Составление акта,кв.12,56,4 | ч/ч | 3 | 809
3 | Сброс воздуха с сисит.отопл,кв.30 | ч/ч | 1 | 226
4 | Обследование,кв.13,30 | ч/ч | 1 | 258
5 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.21 | м | 24 | 6309
6 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.30 | ч/ч | 1 | 197
7 | Частичная замена розлива ст.Д89,кв.30 | м | 2.5 | 2411
8 | Закрытие подвальных продухов(доска),кв.1 | м2 | 0.5 | 210
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11135
| Замена участка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 6105
| Замена участка ХВС,ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 18621
| Установка светодиодных светильников (согл.деф.акта) |  |  | 18000
| ИТОГО |  |  | 53861
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.31 | ч/ч | 1 | 226
2 | Произведены замеры t,кв.13 | ч/ч | 1 | 254
3 | Составление акта,кв.56 | ч/ч | 1 | 279
4 | Отключ.и сброс ХВС, кв.2 | ч/ч | 0.5 | 113
5 | Замена крана шар(мат.зака) кв.2 | шт | 1 | 227
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1115
| Ремонт розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 1868
| ИТОГО |  |  | 2983
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 17931.06
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 12546
| Аренда контейнеров за 2 полугодие |  |  | 5663.58
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 78 | 15600
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 4.9 | 2205
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 15829.04
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 69582.24
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1491.05
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1656.72
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2650.75
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 720 | 6222.02
ИТОГО |  |  |  | 154360.46
Налоги всего: |  |  |  | 101107.7299
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 42178.713
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 58345.5608
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 583.456
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 636933.8599
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 744806.11
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 702978.55
Остаток денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 66044.6901
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 110022.07
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева