## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: 2-я Верхневокзальная, д.16 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.88 | ч/ч | 0.5 | 115
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку, кв.92 | ч/ч | 1 | 226
3 | Отключ.и сброс сист.отопл., кв.57,92 | ч/ч | 1 | 197
4 | Замена муфты на п/сушит.кв.57 | шт | 1 | 460
5 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15) кв.92 | шт | 1 | 644
6 | Прочистка труб КНС Д110, кв.21 | м | 8 | 687
7 | Проистка выпуска КНС, п-л | м | 12 | 3156
8 | Замена труб КНС РР Д110, п-л | м | 2 | 1549
9 | Замена соед.частей трубопр. РР Д110, п-л | шт | 4 | 1961
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9520
| Частичная замена стояка ХВС, кв.88(согл.деф.акта) |  |  | 3833
| ИТОГО |  |  | 13353
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.99,42 | ч/ч | 1 | 258
2 | Сброс воздуха с сист.отопл., прогон воды по стояку, кв.78 | ч/ч | 1 | 226
3 | Составлен акт осмотра эл.сч., кв.12 | ч/ч | 1 | 279
4 | Установка автоматов (2шт) мат-л заказ-ка) кв.88 | ч/ч | 1 | 1103
5 | Замена эл.ламп, кв.20 | шт | 5 | 245
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2210
| Замена участка розлива ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 26283
| ИТОГО |  |  | 28493
МАРТ 2017 Г.
1 | Установка пломбы на прибор учета,кв.57 | шт | 1 | 124
2 | Составление акта, кв.57 | ч/ч | 1 | 279
3 | Переданы лампы ст.по дому, кв.52 | шт | 7 | 215
4 | Замена эл.ламп, кв.90,92 | шт | 2 | 93
5 | Установка эл.выключателя, кв.15 | шт | 1 | 141
6 | Установка СИЗ, кв.15 | шт | 1 | 145
7 | Обследование двор.колодцев, кв.81 | ч/ч | 1 | 306
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1381
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Замена автомата (автомат 25), кв.45 | шт | 1 | 1334
2 | Замена выключателя,кв.15 | шт | 1 | 97
3 | Установка СИЗ, кв.15 | шт | 1 | 145
4 | Замена эл.ламп, кв.22,90,20,92 | шт | 7 | 339
5 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв.97 | ч/ч | 1 | 279
6 | Ремонт штукатурки стен, кв.39 | м2 | 0.1 | 63
7 | Составление акта осмотра, кв.43 | ч/ч | 1 | 258
8 | Обследование, кв.46,39,81,40 | ч/ч | 2.5 | 629
9 | Вскрытие штробы,кв.46 | ч/ч | 1 | 262
10 | Замена труб КНС,кв.46 | м | 2 | 1549
11 | Замена соед.частей трубопр. РР Д110,кв.46,40,43 | шт | 8 | 3799
12 | Разбивка штраб,кв.40,43 | ч/ч | 1 | 262
13 | Частич.замена стояка КНС Д110,кв.40,43 | м | 1.5 | 1159
14 | Замена трубопр.РР Д50, кв.40,43 | м | 1 | 433
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11572
МАЙ 2017 Г.
1 | Составление акта замеров t ГВС,кв.99 | ч/ч | 1 | 254
2 | Ремонт кирпич.кладки стен, кв.46,40,43 | м2 | 3 | 8067
3 | Штукатурка по кирпичу, кв.46,40 | м2 | 2 | 638
4 | Уборка мусора,кв.46 | ч/ч | 1 | 172
5 | Штукатурка по штробе.кв.43 | м2 | 2.2 | 707
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10699
| Ремонт теплового узла(согл.деф.акта) |  |  | 18303
| ИТОГО |  |  | 29002
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.29 | ч/ч | 0.5 | 115
2 | Замена эл.ламп, кв.92 | шт | 1 | 59
3 | Ремонт штукатурки стен и потолков, кв.12 | м2 | 1.5 | 821
4 | Ремонт цементной стяжки полов, кв.12 | м2 | 0.5 | 66
5 | Уборка мусора, кв.12,52 | ч/ч | 1 | 172
6 | Ремонт кирпич.кладки, кв.52 | м2 | 1.5 | 4037
7 | Изготовление щита(дерев.),кв.52 | м2 | 0.5 | 370
8 | Ремонт полов (цемент.стяжка),кв.52 | м2 | 0.5 | 66
9 | Установка щита, кв.52 | ч/ч | 0.5 | 131
10 | Замена труб КНС Д110, кв.53 | м | 4 | 3105
11 | Замена соед.частей трубопр.РР Д110, кв.53 | шт | 8 | 3799
12 | Устранение свища со сваркой, кв.20 | шт | 1 | 518
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 14424
| Завоз песка | м3 | 1 | 1500
| Замена участка стояка (согл.деф.акта) |  |  | 27222
| Замена розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 48550
| ИТОГО |  |  | 91696
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 28075.1
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 16464
| Аренда контейнеров за 1 полугодие |  |  | 3050.68
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 154.2 | 36230
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 15.2 | 7288.85
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 25791.3
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 107159.55
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 13771.32
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2797.56
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2484.72
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 2399.65
ИТОГО |  |  |  | 337208.73
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп, кв.12,34,35,39 | шт | 5 | 245
3 | Обследование, кв.77 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Протяжка болт.соед.,кв.52,41 | шт | 5 | 189
5 | Ремонт кирпич.кладки стен,кв.12 | м2 | 0.1 | 157
6 | Обследование двор.колодцев, кв.66 | ч/ч | 1 | 306
7 | Отключ.и сброс ХВС,кв.26,46 | ч/ч | 1 | 197
8 | Демонтаж вентиля, кв.26 | шт | 1 | 185
9 | Монтаж вентиля, кв.26 | шт | 1 | 531
10 | Прочистка врезки,кв.26 | м | 0.5 | 37
11 | Устранение свища со сваркой, кв.46 | шт | 1 | 518
12 | Частичная замена труб КНС Д110, кв.36 | м | 1 | 788
13 | Замена соед.частей трубопр.КНС Д110, кв.36 | шт | 1 | 488
14 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.52,57,89 | ч/ч | 2 | 396
15 | Замена сборок Д20, кв.52 | шт | 4 | 1682
16 | Замена сборок Д15,кв.52 | шт | 2 | 779
17 | Замена вентиля(мат.заказчика) кв.57 | шт | 1 | 227
18 | Замена труб стальных со сваркой Д15, кв.89 | м | 0.5 | 175
19 | Установка сборки Д15, кв.89 | шт | 1 | 701
20 | Ремонт соед.частей трубопр.отопл.(набивка сальника) кв.89 | шт | 3 | 102
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8670
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 6 | 800
2 | Замена эл.ламп, кв.92 | шт | 2 | 93
3 | Обследование,кв.62 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Демонтаж оконной рамы, 1-й п-д | шт | 1 | 285
5 | Остекление оконной рамы, 1-й п-д | м2 | 1 | 157
6 | Монтаж оконной рамы, 1-й п-д | шт | 1 | 251
7 | Уборка мусора, 1-й п-д | ч/ч | 0.5 | 85
8 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.55 | ч/ч | 1 | 197
9 | Замена сборок Д20, кв.55 | шт | 6 | 2552
10 | Частичная замена труб со сваркой Д15, кв.55 | м | 1 | 385
11 | Установка резьб со сваркой Д20,кв.55 | шт | 6 | 946
12 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника),кв.44 | шт | 1 | 31
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6458
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.52,90,92,83,97,66,62 | ч/ч | 5 | 1073
2 | Обследование,кв.1,41 | ч/ч | 1 | 258
3 | Замена эл.патрона,кв.12 | шт | 1 | 126
4 | Замена эл.ламп,кв.12 | шт | 5 | 245
5 | Установка СИЗ,кв.12 | шт | 1 | 145
6 | Подъем материала на кровлю | ч/ч | 5 | 1089
7 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.2,8,89,3,77 | ч/ч | 5 | 987
8 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15) кв.8 | шт | 1 | 1012
9 | Устранение свища со сваркой,кв.89 | шт | 1 | 518
10 | Замена крана шар. Д20 на приборе отопл.,кв.3 | шт | 1 | 436
11 | Ремонт вентиля (набивка сальника) кв.55 | шт | 2 | 1874
12 | Замена сборки Д20, кв.77 | шт | 1 | 436
13 | Установка сбросных уст-в (кран шар. Д15) кв.77 | шт | 2 | 2014
14 | Замена резьб со сваркой, кв.77 | шт | 1 | 144
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10884
| Работа автовышки | час | 5 | 4500
| Установка деревянных поручней(согл.деф.акта) |  |  | 961
| ИТОГО |  |  | 16345
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.2,99, | ч/ч | 2 | 423
2 | Обследование,кв.12,53,66,13 | ч/ч | 2 | 488
3 | Замена эл.патрона,кв.12,92 | шт | 3 | 352
4 | Установка СИЗ,кв.12,92 | шт | 3 | 436
5 | Замена эл.ламп,кв.12,92 | шт | 13 | 618
6 | Составление акта,кв.97 | ч/ч | 1 | 279
7 | Ремонт штукатурки стен (ремонт откосов) кв.12 | м2 | 2 | 2005
8 | Ремонт цементной стяжки крыльца, кв.12 | м2 | 1 | 163
9 | Остекление оконных рам | м2 | 1 | 157
10 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника),кв.44 | шт | 1 | 31
11 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.13 | ч/ч | 1 | 197
12 | Установка труб ст.со сваркой Д15,кв.13 | м | 2 | 562
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6003
| Ремонт шиферной кровли(согл.деф.акта) |  |  | 58543
| Замена стояка отопления(согл.деф.акта) |  |  | 2776
| Установка подъездной двери |  |  | 17000
| ИТОГО |  |  | 84322
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Установка эл.патрона,кв.20 | шт | 1 | 186
3 | Замена эл.ламп,кв.20 | шт | 4 | 187
4 | Установка СИЗ,кв.20 | шт | 1 | 145
5 | Обследование,кв.8,12 | ч/ч | 0.5 | 115
6 | Обследование дворовых колодцев,кв.99 | ч/ч | 1 | 306
7 | Остекление оконных рам,кв.12 | м2 | 1 | 157
8 | Закрытие подвальных продухов доской,кв.52 | м2 | 1 | 426
9 | Утепление продухов по периметру монт.пеной.кв.52 | м | 7 | 1617
10 | Распиловка сухих деревьев на конт.площ. | ч/ч | 1 | 262
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3987
| Ремонт освещения (согл.деф.акта) |  |  | 825
| ИТОГО |  |  | 4812
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Обследование,кв.8 | ч/ч | 0.5 | 115
2 | Замена эл.патрона,кв.12,92,39,8 | шт | 6 | 727
3 | Замена эл.выключателя,кв.12 | шт | 1 | 97
4 | Установка СИЗ,кв.12,92,39,8 | шт | 7 | 1037
5 | Замена эл.ламп,кв.12,92,39,52,8 | шт | 23 | 1092
6 | Обследование труб КНС на кровле,кв.99 | ч/ч | 0.5 | 115
7 | Установка проушин на чердач.люк.кв.99 | шт | 1 | 279
8 | Закрытие люка на замок,кв.99 | шт | 1 | 844
9 | Установка пружины на тамбур.дверь,кв.99,8 | шт | 3 | 583
10 | Утепление контура оконных рам по периметру монт.пеной,кв.8 | м | 11 | 2542
11 | Разбивка штраб,кв.1 | ч/ч | 0.5 | 115
12 | Сборка труб КНС Д110 РР,кв.82 | стык | 2 | 1196
13 | Прочистка выпуска КНС,кв.82 | м | 10 | 2622
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12069
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 27586.2
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 21420
| Аренда контейнеров за 2 полугодие |  |  | 9152.04
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 141.54 | 28308
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 9.2 | 4140
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 25578.79
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 113941.8
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2441.61
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2712.9
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 4340.64
ИТОГО |  |  |  | 251690.98
Налоги всего: |  |  |  | 155924.7882
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 60698.9892
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 94282.9686
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 942.8304
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 949232.4982
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1236036.68
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1011649.82
Остаток денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 62417.3218
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 431699.71
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  |  | Т.И.Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева