## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: ул. Советская, д.7 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2018 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.33,63,13 | ч/ч | 1.5 | 390
2 | Произведены замеры t, кв.37,35 | ч/ч | 2 | 503
3 | Замена эл.выключателя, кв.55 | шт | 1 | 98
4 | Замена эл.патрона,кв.55 | шт | 1 | 133
5 | Замена эл.ламп,кв.55 | шт | 6 | 288
6 | Составление акта, кв.60 | ч/ч | 1 | 294
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.23 | ч/ч | 1 | 236
8 | Прочистка труб вент.КНС с кровли, кв.13 | м | 4 | 184
9 | Отключ.и сброс ГВС, кв.68 | ч/ч | 0.5 | 119
10 | Замена крана шар.Д15 (мат.зак-ка) кв.68 | шт | 1 | 239
11 | Устранение свища (хомут) кв.33 | шт | 1 | 184
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2760
| Дезинсекция | м2 | 1487 | 2974
| Дератизация | м2 | 1487 | 2974
| Ремонт КНС (согл.деф.акта) |  |  | 37283
| ИТОГО |  |  | 45991
ФЕВРАЛЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.23,69,2,30 | ч/ч | 2.5 | 661
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.45 | ч/ч | 1 | 236
3 | Составление акта, кв.64 | ч/ч | 1 | 294
4 | Прочистка труб КНС с кровли,кв.63 | м | 4 | 348
5 | Отключ.и сброс ХВС,кв.45 | ч/ч | 0.5 | 119
6 | Демонтаж вентиля, кв.45 | шт | 1 | 196
7 | Прочистка стояка тросом, кв.45 | м | 10 | 905
8 | Монтаж вентиля, кв.45 | шт | 1 | 556
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3393
| Установка светодиодных панелей (согл.деф.акта) |  |  | 18329
| Установка труб КНС на крепеж (согл.деф.акта) |  |  | 225
| ИТОГО |  |  | 21947
МАРТ 2018 Г.
1 | Составление акта, кв.58,64 | ч/ч | 2 | 554
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 563
| Установка светодиодных панелей (согл.деф.акта) |  |  | 3985
| ИТОГО |  |  | 4548
АПРЕЛЬ 2018 Г.
| Замена сборок (согл.деф.акта) |  |  | 2201
| ИТОГО |  |  | 2201
МАЙ 2018 Г.
1 | Протяжка болт.соединений, кв.23 | шт | 12 | 462
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 469
| Масляная окраска труб отопления и ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 45931
| Изготовление и установка хомута (согл.деф.акта) |  |  | 298
| ИТОГО |  |  | 46698
ИЮНЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.36 | ч/ч | 0.5 | 121
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 123
| Замена участка стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 2264
| ИТОГО |  |  | 2387
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 30310.96
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 23317.2
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 147.18 | 29436
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 16.3 | 7335
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 24760.98
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 7451.25
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 100588.32
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2666.97
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2925.83
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3352.89
ИТОГО |  |  |  | 234532.4
ИЮЛЬ 2018 Г.
1 | Протяжка болт.соед.,кв.22 | шт | 10 | 404
2 | Ремонт примыканий к выступ.конструкциям на кровли, кв.59 | м2 | 2 | 1326
3 | Ремонт шифер.кровли без замены мат-ла, кв.75 | м2 | 2 | 759
4 | Герметизация швов примыканий к выступ.элементам кровли, кв.75,14 | м | 5 | 597
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3391
| Дезинсекция | м2 | 1487 | 2974
| Ремонт конька кровли (согл.деф.акта) |  |  | 4567
| Изготовление и установка вентиляционного дефлектора (согл.деф.акта) |  |  | 3844
| Замена сборок по отоплению (согл.деф.акта) |  |  | 72900
| ИТОГО |  |  | 87676
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Составление акта, кв.78,58 | ч/ч | 2 | 1163
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.62,74 | ч/ч | 1 | 238
3 | Протяжка болт.соед.,кв.16 | шт | 10 | 404
4 | Ремонт малых форм (домик) | ч/ч | 1 | 242
5 | Обследование дворовых колодцев, кв.78,9 | ч/ч | 1 | 325
6 | Обследование подвала | м2 | 1487.1 | 1548
7 | Отключ.и сброс отопления, кв.66 | ч/ч | 1 | 420
8 | Замена крана шар.на приборе отопл. (мат.зак-ка) ,кв.66 | шт | 1 | 239
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4651
| Установка светодиодных светильников (согл.деф.акта) | шт | 1 | 439
| Замена сборок по отоплению (согл.деф.акта) |  |  | 90821
| ИТОГО |  |  | 95911
ОКТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование подвала, кв.78 | м2 | 1487.1 | 1548
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.62 | ч/ч | 1 | 238
3 | Протяжка болт.соединений | шт | 6 | 235
4 | Демонтаж поливочного крана, кв.63 | ч/ч | 1 | 242
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2298
| Установка хомутов на трубопровод ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 1059
| ИТОГО |  |  | 3357
НОЯБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.39 | ч/ч | 0.5 | 122
2 | Составление акта, кв.54 | ч/ч | 1 | 300
3 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 864
4 | Ремонт кирпичной кладки | м2 | 1 | 1683
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3220
ДЕКАБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 543
2 | Обследование подвала | м2 | 1487.1 | 1548
3 | Произведены замеры t, кв.37,43 | ч/ч | 1 | 270
4 | Сброс воздуха со стояка, кв.23 | ч/ч | 1 | 238
5 | Прочистка труб КНС в чердач.помещ, снятие наледи с труб КНС на кровли, кв.63 | м | 3 | 268
6 | Распиловка и спил деревьев | ч/ч | 2 | 517
7 | Заделка продуха кирпичом, кв.16 | м2 | 0.5 | 853
8 | Ремонт штукатурки по кирпичу, кв.16 | м2 | 0.5 | 186
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4640
| Дератизация | м2 | 1487 | 2974
| Установка елки на дет.площадке |  |  | 1137.39
| Замена розлива ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 66170
| ИТОГО |  |  | 74921.39
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 22363.54
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 23317.2
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 104.62 | 20924
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 6.2 | 2790
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 25498.8
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 108012.696
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2773.31
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 3260.22
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 11495.58
| Проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 34650
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год |  |  | 39879.78
ИТОГО |  |  |  | 369886.516
Налоги всего: |  |  |  | 162581.839
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 68904.759
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 92749.59
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 927.49
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД: |  |  |  | 1078549.755
С 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1203424.07
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1148412.65
Остаток денежных средств в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |  |  |  | 69862.895
Дебеторская задолженность с 01.01.2018г по 31.12.2018 г. |  |  |  | 523052.1
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И.Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева