## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: ул. Советская, д.21 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2018 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Обследование, кв.36,19,8 | ч/ч | 1.5 | 390
3 | Произведены замеры t, кв.5,55,19,46,40 | ч/ч | 2 | 503
4 | Замена эл.патрона, кв.6 | шт | 1 | 133
5 | Замена эл.ламп, кв.6 | шт | 3 | 156
6 | Протяжка болт.соед.в ВРУ, НГЧ | шт | 12 | 462
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.19,6 | ч/ч | 2 | 445
8 | Установка двер.пружины на тамбур.дверь | шт | 1 | 191
9 | Прочистка вентиляц.труб КНС с кровли тросом, кв.22 | м | 3 | 125
10 | Регулировка задвижек в т/узле, кв.6 | ч/ч | 1 | 236
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2875
| Изготовление и установка хомута (согл.деф.акта) |  |  | 774
| Замена участка стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 5682
| ИТОГО |  |  | 9331
ФЕВРАЛЬ 2018 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.53 | ч/ч | 1 | 236
2 | Замена эл.патрона,кв.6,55 | шт | 4 | 496
3 | Замена эл.ламп, кв.6,55 | шт | 11 | 539
4 | Отключ.и сброс ХВС, кв.34 | ч/ч | 0.5 | 119
5 | Демонтаж соед.муфты, кв.34 | шт | 1 | 160
6 | Прочистка врезки, кв.34 | м | 0.5 | 39
7 | Монтаж соед.муфты, кв.34 | шт | 1 | 478
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2207
МАРТ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Обследование, кв.53,49 | ч/ч | 1 | 271
3 | Замена эл.патрона, кв.46 | шт | 2 | 259
4 | Замена эл.выключателя, кв.46 | шт | 1 | 98
5 | Замена эл.ламп, кв.46 | шт | 4 | 190
6 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.19,15 | ч/ч | 2 | 445
7 | Снятие куржака с вент. труб, кв18 | ч/ч | 1 | 240
8 | Уборка наледи и куржака с труб КНС(кровля) | ч/ч | 1 | 240
9 | Ремонт кирпич.кладки стен | м2 | 1.5 | 4165
10 | Закрытие подвальных дверей на замки | шт | 6 | 5202
11 | Регулировка запорной арматуры в т/узле, кв.18,16,37 | ч/ч | 3 | 681
12 | Отключ.и сброс ХВС, кв.32 | ч/ч | 0.5 | 119
13 | Демонтаж вентилей Д15, кв.32 | шт | 2 | 386
14 | Прочистка врезки, кв.32 | м | 1 | 79
15 | Монтаж вентилей Д15, кв.32 | шт | 2 | 1103
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 14822
| Замена розлива ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 158288
| Замена рубильника (согл.деф.акта) |  |  | 4624
| ИТОГО |  |  | 177734
АПРЕЛЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 202
2 | Остекление оконных рам, кв.19 | м2 | 2 | 354
3 | Вывод труб КНС с чердачного помещ.на кровлю РР110 | м | 6 | 2712
4 | Демонтаж оконных рам | ч/ч | 0.5 | 121
5 | Замена автомата А16, кв.55 | шт | 4 | 2491
6 | Замена эл.патрона, кв.55 | шт | 2 | 259
7 | Замена эл.ламп, кв.55 | шт | 1 | 61
8 | Обследование, кв.52 | ч/ч | 0.5 | 271
9 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв.9 | м | 12 | 3307
10 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) | шт | 1 | 33
11 | Демонтаж унитаза | шт | 1 | 148
12 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 1060
13 | Прочистка труб КНС (стояк) | м | 12 | 1066
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12782
| Ремонт отопления (согл.деф.акта) |  |  | 13160
| Установка труб КНС на крепеж (согл.деф.акта) |  |  | 906
| Прочистка водонагревателя трубчатого (согл.деф.акта) |  |  | 19174
| ИТОГО |  |  | 46022
МАЙ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Обследование, кв.42,19,16,20,10 | ч/ч | 2.5 | 1293
3 | Замена кабеля ВВГ 2*1,5, кв.52 | м | 5 | 317
4 | Замена эл.патрона, кв.52,20,55 | шт | 7 | 859
5 | Замена эл.выключателя, кв.52,20,55 | шт | 5 | 503
6 | Замена эл.ламп, кв.52,20,55 | шт | 29 | 1431
7 | Проведены замеры t, кв.16 | ч/ч | 1 | 503
8 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.58 | ч/ч | 1 | 445
9 | Прочистка выпуска КНС | м | 48 | 13230
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 19316
Материал на субботник:
| Метла | шт | 1 | 75
| Мешки для мусора | уп | 1 | 110
| Кисть | шт | 6 | 504
| Известь | кг | 5 | 375
| Эмаль | кг | 13.5 | 687.5
| Растворитель | л | 1 | 68.89
| Дезинсекция | м2 | 1671 | 3342
| Ремонт МФ на дет.площ.(согл.деф.акта) |  |  | 2476
| Вывод трубы КНС на кровлю (согл.деф.акта) |  |  | 3338
| Масляная окраска трубопровода (согл.деф.акта) |  |  | 75966
| Ремонт МФ на дет.площ.со сваркой (согл.деф.акта) |  |  | 5892
| Вывод поливочного крана (согл.деф.акта) |  |  | 3233
| Замена запорной арматуры на отопление (согл.деф.акта) |  |  | 18571
| ИТОГО |  |  | 133954.39
ИЮНЬ 2018 Г.
1 | Установка автомата А25, кв.55 | шт | 1 | 617
2 | Прочистка выпуска КНС, кв.55 | м | 24 | 6615
3 | Сборка труб КНС РР Д110, п-л | стык | 3 | 1932
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9374
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 30673.57
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 23929.68
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 253.56 | 50712
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 29.2 | 13140
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 26927.08
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 8103.05
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 106391.88
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3129.15
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 686
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3546.33
ИТОГО |  |  |  | 276612.74
ИЮЛЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.53 | ч/ч | 0.5 | 274
2 | Замена эл.патрона, кв.42,34 | шт | 6 | 765
3 | Замена эл.ламп, кв.42,34,37 | шт | 17 | 832
4 | Протяжка болт.соед. в ВРУ | шт | 12 | 472
5 | Замена эл.выключателя, кв.34 | шт | 2 | 203
6 | Ремонт шифер.кровли без добав.мат-ла,кв.9 | м2 | 3 | 778
7 | Герметизация швов примыканий к выступ.элементам кровли,кв.9 | м | 3 | 366
8 | Сборка труб КНС Д110, кв.20,42 | стык | 6 | 3844
9 | Прочистка выпуска КНС, кв.20,42 | м | 24 | 6643
10 | Замена труб КНС РР Д110, кв.54 | м | 1 | 807
11 | Замена соед.частей трубопр.КНС Д110, кв.54 | шт | 3 | 1572
12 | Демонтаж водоразбор.крана на п/отопл.со сваркой,кв.53 | шт | 1 | 191
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 17437
| Утепление труб (согл.деф.акта) |  |  | 137712
| ИТОГО |  |  | 155149
АВГУСТ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.52,49 | ч/ч | 0.5 | 274
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 278
| Утепление труб (согл.деф.акта) |  |  | 127027
| Замена участка КНС (согл.деф.акта) |  |  | 2601
| Замена участка стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 4299
| ИТОГО |  |  | 134205
СЕНТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.20,31,61 | ч/ч | 1.5 | 790
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.10,49,50,52 | ч/ч | 2 | 450
3 | Переданы лампы, кв.55 | шт | 16 | 503
4 | Замена эл.патрона, кв.,20 | шт | 1 | 135
5 | Замена эл.ламп, кв.20 | шт | 5 | 255
6 | Отключ.и сброс отопления, кв.55 | ч/ч | 1 | 420
7 | Замена крана шар.Д15, кв.55 | шт | 1 | 416
8 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.50 | шт | 1 | 34
9 | Замена прокладки на ревизии стояка КНС Д100 (чугун) кв.61 | шт | 1 | 638
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3849
| Замена участка КНС (согл.деф.акта) |  |  | 29922
| ИТОГО |  |  | 33771
ОКТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.15 | ч/ч | 0.5 | 274
2 | Обследование подвала, кв.10 | м2 | 1671.4 | 1760
3 | Замена эл.патрона, кв.55 | шт | 1 | 135
4 | Замена эл.ламп, кв.55 | шт | 5 | 255
5 | Сборка труб КНС, кв.52 | стык | 3 | 1940
6 | Прочистка стояка КНС Д110, кв.36 | м | 15 | 1337
7 | Прочистка труб КНС Д110, кв.64 | м | 10 | 909
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6793
| Замена участка стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 4881
| Дератизация | м2 | 1671 | 3342
| ИТОГО |  |  | 15016
НОЯБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 410
2 | Обследование подвала | м2 | 1671.4 | 1760
3 | Замена эл.патрона, кв.43 | шт | 1 | 135
4 | Замена эл.ламп, кв.43 | шт | 3 | 158
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2588
| Замена сборок по отоплению (согл.деф.акта) |  |  | 15376
| ИТОГО |  |  | 17964
ДЕКАБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 410
2 | Отогрев стояка ХВС, кв.43 | ч/ч | 2 | 450
3 | Замена эл.выключателя, кв.74 | шт | 1 | 100
4 | Замена эл.ламп, кв.74,6 | шт | 7 | 351
5 | Прокладка кабеля ВВГ 2*1,5, кв.6 | м | 15 | 1422
6 | Установка эл.патрона, кв.6 | шт | 1 | 195
7 | Проведена регулировка задвижек в т/узле, кв.16,55,18 | ч/ч | 1 | 238
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3441
| Установка елки на дет.площадке |  |  | 568.7
| ИТОГО |  |  | 4009.7
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 25738.78
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 23929.68
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 211.3 | 42260
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 18 | 8100
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 27729.44
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 114244.614
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 3253.83
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 764.46
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 9119.22
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год |  |  | 12476.88
ИТОГО |  |  |  | 271626.604
Налоги всего: |  |  |  | 168767.0926
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 66895.1226
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 100863.34
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 1008.63
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД: |  |  |  | 1442359.8266
С 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1207586.09
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1114918.71
Перерасход денежных средств в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |  |  |  | 327441.1166
Дебеторская задолженность с 01.01.2018г по 31.12.2018 г. |  |  |  | 362712.61
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева