## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: ул. 2-я Верхневокзальная, д.16 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2018 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 271
2 | Замена эл.выключателя, кв.92 | шт | 1 | 98
3 | Замена эл.патрона, кв.92 | шт | 1 | 133
4 | Замена эл.ламп, кв.92 | шт | 5 | 253
5 | Обследование, кв.55 | ч/ч | 0.5 | 121
6 | Составление акта, кв.55 | ч/ч | 1 | 294
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.50,49 | ч/ч | 2 | 445
8 | Установка пружины на тамбур.дверь,кв.99,25 | шт | 2 | 409
9 | Установка шпингалетов на дверной блок, кв.99,25 | шт | 4 | 1796
10 | Прочистка вентиляции тросом, кв.49 | м | 3 | 125
11 | Демонтаж прибора отопления в п-де | ч/ч | 1 | 236
12 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв.96 | м | 12 | 3307
13 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.49 | ч/ч | 1 | 207
14 | Ремонт вентиля (набивка сальника), кв.49,25 | шт | 3 | 2959
15 | Отключ.и сброс ХВС | ч/ч | 0.5 | 119
16 | Замена соед.частей трубопр.РР Д32 | шт | 1 | 489
17 | Прочистка выпуска КНС тросом | м | 6 | 1639
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13310
ФЕВРАЛЬ 2018 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв.12,49,92 | шт | 4 | 496
2 | Замена эл.ламп, кв.12,49,92 | шт | 13 | 634
3 | Замена эл.выключателя, кв.92 | шт | 1 | 98
4 | Прочистка стояка КНС Д110, кв.99 | м | 6 | 531
5 | Отключ.и сброс отопления | ч/ч | 1 | 207
6 | Замена сборки Д20 | шт | 1 | 451
7 | Установка сбросного уст-ва (кран шар.Д15) | шт | 1 | 728
8 | Замена резьб со сваркой | шт | 1 | 131
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3514
| Заделка продухов (согл.деф.акта) |  |  | 1693
| Изготовление регистра и восстановление подъездного отопления (согл.деф.акта) |  |  | 3165
| ИТОГО |  |  | 8372
МАРТ 2018 Г.
1 | Прочистка выпуска КНС, кв.67 | м | 12 | 3307
2 | Составление акта, кв.73,56 | ч/ч | 2 | 554
3 | Установка пломбы на прибор учета, кв.56 | шт | 1 | 131
4 | Замена эл.патрона, кв.92 | шт | 2 | 259
5 | Замена эл.выключателя, кв.92 | шт | 1 | 98
6 | Замена эл.ламп, кв.92 | шт | 6 | 288
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.66,92,77 | ч/ч | 3 | 681
8 | Прочистка труб КНС Д110, кв.26 | м | 12 | 1066
9 | Замена соед.частей трубопр. КНС Д110 | шт | 2 | 1014
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7650
| Замена сборок отопления (согл.деф.акта) |  |  | 5107
| ИТОГО |  |  | 12757
АПРЕЛЬ 2018 Г.
1 | Распиловка веток под погрузку | ч/ч | 2 | 515
2 | Замена эл.кабеля ВВГ 2*1,5, кв.12 | м | 3 | 187
3 | Замена эл.патрона, кв.12 | шт | 2 | 259
4 | Замена автомата А25, кв.12 | шт | 1 | 617
5 | Замена эл.выключателя, кв.12 | шт | 1 | 98
6 | Замена эл.ламп, кв.12 | шт | 5 | 253
7 | Составление акта, кв.76 | ч/ч | 1 | 554
8 | Установка пломбы на п/учета, кв.76 | шт | 1 | 294
9 | Обследование, кв.2 | ч/ч | 0.5 | 271
10 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв.81 | м | 12 | 3307
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6548
| Ремонт малых форм (согл.деф.акта) |  |  | 2501
| Установка урны (мал) согл.кальк. | шт | 1 | 3114.96
| ИТОГО |  |  | 12163.96
МАЙ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.45,1 | ч/ч | 1.5 | 782
2 | Составление акта, кв.73 | ч/ч | 2 | 1142
3 | Установка пломбы на п/учета, кв.73 | шт | 1 | 1447
4 | Замена эл.патрона, кв.12 | шт | 2 | 294
5 | Замена эл.выключателя, кв.12 | шт | 1 | 259
6 | Замена эл.ламп, кв.12 | шт | 6 | 98
7 | Ремонт кирпич.кладки стен, кв.48 | м2 | 0.5 | 288
8 | Ремонт штукатурки по кирпичу, кв.48 | м2 | 0.5 | 1377
9 | Прочистка вентиляции,кв.45 | м | 4 | 188
10 | Разбивка штраб | ч/ч | 1 | 184
11 | Обследование дворовых колодцев | ч/ч | 1 | 240
12 | Отключ.и сброс ХВС | ч/ч | 0.5 | 322
13 | Замена труб РР Д до 32 | м | 2.5 | 207
14 | Замена соед.частей трубопр.Д32 | шт | 3 | 1966
15 | Замена крана шар. Д20 | шт | 1 | 451
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9752
| Замена стояка КНС (согл.деф.акта) |  |  | 6786
| ИТОГО |  |  | 16538
ИЮНЬ 2018 Г.
1 | Шпатлевание стен, кв.12 | м2 | 4 | 252
2 | Устранение течи хомутом | шт | 1 | 155
3 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 861
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1411
| Окраска трубопровода (согл.деф.акта) |  |  | 45931
| ИТОГО |  |  | 47342
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 26787.64
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 21420
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 136.86 | 27372
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 15.7 | 6630
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 25344.12
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 7626.7
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 114045.12
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2450.53
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2687.78
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 4344.2
ИТОГО |  |  |  | 286050.09
ИЮЛЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.49,99 | ч/ч | 1 | 516
2 | Замена эл.выключателя, кв.92 | шт | 1 | 100
3 | Замена эл.ламп, кв.92 | шт | 5 | 255
4 | Ремонт шифер.кровли(замена листов) кв.20,65 | м2 | 6 | 2323
5 | Ремонт примыканий к выступ.элементам кровли, кв.20 | м2 | 1 | 617
6 | Закрытие подвала на замок, кв.76 | шт | 1 | 864
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5107
| Замена задвижки (согл.деф.акта) |  |  | 5835
| Ремонт кровли (согл.деф.акта) |  |  | 3587
| ИТОГО |  |  | 14529
АВГУСТ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.73 | ч/ч | 0.5 | 274
2 | Составление акта, кв.39 | ч/ч | 1 | 565
3 | Отключ.и сброс ХВС, кв.52 | ч/ч | 0.5 | 209
4 | Замена крана шар.Д15, кв.52 | шт | 1 | 416
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1516
| Установка запорной арматуры на п/отопления (согл.деф.акта) |  |  | 4441
| ИТОГО |  |  | 5957
СЕНТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.86,7,49 | ч/ч | 1.5 | 790
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.97,35,39,44 | ч/ч | 4 | 928
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1743
ОКТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.35 | ч/ч | 1 | 238
2 | Замена эл.патрона, кв.12 | шт | 1 | 135
3 | Замена эл.ламп, кв.12 | шт | 5 | 255
4 | Установка шпингалета на дверь, кв.52 | шт | 1 | 448
5 | Обследование дворовых колодцев , кв.50,62 | ч/ч | 1 | 325
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1468
НОЯБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 543
2 | Замена эл.патрона, кв.92 | шт | 2 | 263
3 | Замена эл.выключателя, кв.92 | шт | 1 | 100
4 | Замена эл.ламп, кв.92 | шт | 4 | 192
5 | Установка пломбы на п/учета, кв.34 | шт | 1 | 134
6 | Составление акта, кв.34 | ч/ч | 1 | 300
7 | Закрытие чердач.люка на замок, кв.99 | шт | 1 | 864
8 | Отключ.и сброс сист.отопл, кв.53 | ч/ч | 1 | 209
9 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д20) кв.53 | шт | 1 | 1045
10 | Установка соед.частей трубопр. РР Д20, кв.53 | шт | 1 | 486
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4533
| Замена задвижки в т/узле (согл.деф.акта) |  |  | 6839
| ИТОГО |  |  | 11372
ДЕКАБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.6 | ч/ч | 0.5 | 122
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.52 | ч/ч | 1 | 238
3 | Замена эл.патрона, кв.20 | шт | 2 | 263
4 | Замена эл.выключателя, кв.20 | шт | 1 | 100
5 | Замена эл.ламп, кв.20 | шт | 5 | 255
6 | Установка пломбы на п/учета, кв.66 | шт | 1 | 134
7 | Составление акта, кв.66 | ч/ч | 1 | 300
8 | Ремонт задвижки (набивка сальника) | шт | 1 | 839
9 | Отключ.и сброс отопления, кв.81 | ч/ч | 1 | 209
10 | Демонтаж прибора отопления, кв.81 | шт | 1 | 238
11 | Установка сборок Д20, кв.81 | шт | 2 | 1525
12 | Отключ.и сброс ХВС, кв.7 | ч/ч | 0.5 | 120
13 | Замена вентиля (мат.зак-ка) кв.7 | шт | 1 | 239
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4787
| Установка регистра в п-де №6(согл.деф.акта) |  |  | 7772
| ИТОГО |  |  | 12559
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 25996.95
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 21420
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 111.89 | 22378
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 10.8 | 4860
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 26099.32
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 122462.736
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2548.23
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2994.96
| Проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 44550
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 9777.28
ИТОГО |  |  |  | 295646.476
Налоги всего: |  |  |  | 164873.996
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 68990.766
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 94933.9
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 949.33
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД: |  |  |  | 844780.522
С 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1333722.67
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1149846.1
Остаток денежных средств в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |  |  |  | 305065.578
Дебеторская задолженность с 01.01.2018г по 31.12.2018 г. |  |  |  | 599572.86
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева