## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: ул. Ватутина, д.18 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2018 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 202
2 | Установка пломбы на прибор учета, кв.19 | шт | 1 | 131
3 | Составление акта, кв.19 | ч/ч | 1 | 294
4 | Протяжка болт.соед.в м/эт.щите,кв.9 | шт | 8 | 297
5 | Обследование, кв.8,35 | ч/ч | 1 | 271
6 | Замена эл.патрона, кв.54 | шт | 2 | 259
7 | Замена эл.ламп, кв.54 | шт | 4 | 190
8 | Сброс воздуха с сист.ГВС, кв.82 | ч/ч | 1 | 236
9 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв.81 | м | 12 | 3307
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5346
ФЕВРАЛЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.78,49 | ч/ч | 1 | 271
2 | Проведены замеры t, кв.64 | ч/ч | 1 | 267
3 | Составление акта, кв.49 | ч/ч | 1 | 294
4 | Установка пломбы на п/учета, кв.49 | шт | 1 | 131
5 | Монтаж труб КНС РР Д110 с чердач.помещ.на кровлю.кв.35 | м | 4 | 1834
6 | Закрытие подвала на замок, кв.28 | шт | 1 | 861
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3983
| Установка светодиодных панелей (согл.деф.акта) |  |  | 461
| ИТОГО |  |  | 4444
МАРТ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Обследование подвала, кв.47 | м2 | 1267.2 | 1322
3 | Протяжка болт.соед.,кв.12 | шт | 10 | 395
4 | Замена эл.патрона, кв.54 | шт | 1 | 133
5 | Замена эл.ламп, кв.54 | шт | 2 | 95
6 | Произведены замеры t, кв.10,78,18 | ч/ч | 3 | 770
7 | Прочистка вентиляции, кв.17 | м | 6 | 273
8 | Обследование дворовых колодцев | ч/ч | 1 | 322
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3537
| Ремонт ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 3804
| ИТОГО |  |  | 7341
АПРЕЛЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 202
2 | Замена эл.патрона, кв.14 | шт | 1 | 133
3 | Замена эл.выключателя, кв.14 | шт | 1 | 98
4 | Замена эл.ламп, кв.14 | шт | 5 | 253
5 | Составление акта, кв.61 | ч/ч | 1 | 554
6 | Установка пломбы на п/учета, кв.61 | шт | 1 | 294
7 | Обследование, кв.81 | ч/ч | 0.5 | 271
8 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.78 | ч/ч | 1 | 236
9 | Прочистка выпуска КНС тросом, кв.27 | м | 12 | 3307
10 | Отключ.и сброс ГВС | ч/ч | 0.5 | 207
11 | Замена трубопр. РР Д32 | м | 4 | 3162
12 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32 | шт | 2 | 769
13 | Замена резьб со сваркой Д25 | шт | 2 | 411
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10373
Материал на субботник:
| Известь | кг | 10 | 750
| Кисть | шт | 3 | 252
| Мешки | уп | 2 | 220
| Установка труб КНС на крепеж (согл.деф.акта) |  |  | 3949
| ИТОГО |  |  | 15544
МАЙ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 271
2 | Обследование, кв.78,47,55 | ч/ч | 1.5 | 782
3 | Замена эл.патрона, кв.47 | шт | 1 | 133
4 | Замена эл.выключателя, кв.47 | шт | 1 | 98
5 | Замена эл.ламп, кв.47 | шт | 2 | 95
6 | Составление акта, кв.42 | ч/ч | 1 | 554
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.78,81 | ч/ч | 2 | 445
8 | Проведены замеры t, кв.78 | ч/ч | 1 | 267
9 | Прочистка выпуска КНС | м | 24 | 6615
10 | Замена труб КНС РР Д110 | м | 2 | 1583
11 | Замена соед.частей трубопр. КНС Д110 | шт | 4 | 1729
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 13158
| Работа автовышки | час | 2 | 3000
| ИТОГО |  |  | 16158
ИЮНЬ 2018 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв.83 | шт | 2 | 259
2 | Замена эл.выключателя, кв.83 | шт | 2 | 200
3 | Замена эл.ламп, кв.83 | шт | 5 | 253
4 | Прочистка вентиляции, кв.17 | м | 2 | 90
5 | Уборка мусора | ч/ч | 0.5 | 180
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1042
| Ремонт системы отопления(согл.деф.акта) |  |  | 157068
| ИТОГО |  |  | 158110
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 18019.51
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 19318.8
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 201.72 | 40344
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 40.1 | 18045
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 26572.39
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 7996.3
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 109514.16
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2094.33
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2409.7
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3129.8
ИТОГО |  |  |  | 405553.99
ИЮЛЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.26 | ч/ч | 0.5 | 274
2 | Установка пломбы на п/учета, кв.17,62,17 | шт | 3 | 865
3 | Составление акта, кв.62,17 | ч/ч | 2 | 1163
4 | Ремонт шифер.кровли без добавл.мат-ла,кв.17,18,65,95 | м2 | 10 | 2530
5 | Отключ.и сброс ГВС,кв.73 | ч/ч | 0.5 | 209
6 | Замена сборки Д15, кв.73 | шт | 1 | 416
7 | Установка резьб со сваркой Д15, кв.73 | шт | 2 | 286
8 | Установка сбросных уст-в (кран шар.Д15) гидропромывка | шт | 31 | 31991
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 41126
АВГУСТ 2018 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.ГВС, кв.78 | ч/ч | 1 | 238
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 241
| Окраска и утепление трубопровода (согл.деф.акта) |  |  | 44572
| ИТОГО |  |  | 44813
СЕНТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.94,22 | ч/ч | 1 | 516
2 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.78 | ч/ч | 1 | 238
3 | Протяжка болт.соед.,кв.3,18 | шт | 18 | 708
4 | Уборка мусора с м/этаж.щитов | ч/ч | 1.5 | 576
5 | Монтаж оконных рам, 5 п-д | ч/ч | 1 | 242
6 | Демонтаж кирпичной кладки, кв.45 | ч/ч | 0.5 | 122
7 | Прочистка вент.канала, кв.45 | м | 10 | 437
8 | Отключение стояка | ч/ч | 0.5 | 209
9 | Прочистка выпуска КНС | м | 12 | 3322
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6484
| Изготовление и установка оконной форточки (согл.деф.акта) |  |  | 1065
| ИТОГО |  |  | 7549
ОКТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.54,ДДТ,78,24 | ч/ч | 4 | 928
2 | Обследование, кв.54,47 | ч/ч | 1 | 274
3 | Установка рейки на площадке, кв.77 | ч/ч | 1 | 242
4 | Монтаж почт.ящ.,кв.77 | ч/ч | 0.5 | 122
5 | Установка пломб на м/эт.щиты | шт | 32 | 4588
6 | Ремонт соед.частей трубопр. (набивка сальника) кв.94 | шт | 2 | 91
7 | Ремонт задвижек (набивка сальника) | шт | 2 | 1703
8 | Ремонт меж.этаж.эл.щита (прорезка окон смотровых ) кв.9 | ч/ч | 1 | 242
9 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 864
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 9315
НОЯБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 410
2 | Обследование подвала | м2 | 1267.2 | 1336
3 | Протяжка болт.соединений, кв.27 | шт | 8 | 304
4 | Составление акта, кв.42 | ч/ч | 1 | 300
5 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.78 | ч/ч | 2 | 450
6 | Установка дверной пружины, кв.82 | шт | 1 | 193
7 | Монтаж оконных рам, кв.17 | ч/ч | 1 | 264
8 | Установка проушин на чердач.люк, кв.17 | шт | 2 | 560
9 | Закрытие чердач.люка на замок, кв.17 | шт | 1 | 864
10 | Отключ.и сброс ГВС, кв.20 | ч/ч | 1 | 209
11 | Замена сборки по гвс Д15, кв.20 | шт | 1 | 416
12 | Замена крана шар.Д15 (мат.зак-ка), кв.20 | шт | 1 | 239
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 5850
| Замена стояков ХВС и ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 21529
| ИТОГО |  |  | 27379
ДЕКАБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 543
2 | Обследование подвала | м2 | 1267.2 | 1336
3 | Сброс воздуха со стояка, кв.94 | ч/ч | 1 | 238
4 | Протяжка болт.соединений, кв.27 | шт | 8 | 304
5 | Установка пломбы на п/учета, кв.30 | шт | 1 | 134
6 | Составление акта, кв.30 | ч/ч | 1 | 300
7 | Замена эл.патрона, кв.47 | шт | 1 | 135
8 | Замена эл.выключателя, кв.47 | шт | 1 | 100
9 | Замена эл.ламп, кв.47 | шт | 1 | 62
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3302
| Дератизация | м2 | 1267 | 2534
| Замена участка розлива ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 18373
| Замена сборок на ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 19448
| ИТОГО |  |  | 43657
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 18254.98
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 19318.8
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 150.71 | 30142
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 31 | 13950
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 27364.19
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 117597.348
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2177.74
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2701.2
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 7822.44
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год |  |  | 17134.38
ИТОГО |  |  |  | 300120.078
Налоги всего: |  |  |  | 169290.4568
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 68760.3468
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 99534.77
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 995.34
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД: |  |  |  | 1053979.5248
С 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1266864.15
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1146005.78
Остаток денежных средств в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |  |  |  | 92026.2552
Дебеторская задолженность с 01.01.2018г по 31.12.2018 г. |  |  |  | 442613.53
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева