## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: ул.Советская, д.13 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2018 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.92,79,66,107,132,54,98,154,119,64 | ч/ч | 5 | 1293
2 | Обследование подвала, кв.112 | м2 | 2646 | 2734
3 | Произведены замеры t, кв.121,156,90,18 | ч/ч | 4 | 1035
4 | Замена эл.ламп, кв.46,64,54 | шт | 16 | 792
5 | Протяжка болтовых соединений в м/эт.щите, кв.66,121 | шт | 18 | 692
6 | Замена эл.патрона, кв.64,54 | шт | 6 | 754
7 | Замена эл.выключателя, кв.64,54 | шт | 2 | 200
8 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.150,112 | ч/ч | 2 | 445
9 | Установка дверной пружины на тамбур.дверь | шт | 1 | 191
10 | Прочистка труб КНС с кровли, кв.117,90 | м | 8 | 717
11 | Ремонт кирпич.кладки стен (продух) кв.121 | м2 | 0.5 | 1377
12 | Закрытие продуха кирпичем | м2 | 0.5 | 1155
13 | Прочистка вентиляции КНС с кровли, кв.90 | м | 4 | 184
14 | Установка проушин со сваркой, кв.87 | шт | 2 | 664
15 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.79 | шт | 2 | 74
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12882
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
| Замена задвижек в т/узле (согл.деф.акта) |  |  | 10083
| Замена розлива ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 35072
| Замена участка розлива ГВС,прочистка водоподогревателя (согл.деф.акта) |  |  | 8998
| ИТОГО |  |  | 72327
ФЕВРАЛЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.108,51,48,112,90,10,9, кондитерская | ч/ч | 3.5 | 901
2 | Обследование подвала, кв.121 | м2 | 2646 | 2734
3 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.10 | ч/ч | 1 | 236
4 | Составление акта, кв.58,55,53,156,22,150,83 | ч/ч | 7 | 1958
5 | Проведены замеры t, кв.108,19,108,150,124,121,13 | ч/ч | 7 | 1776
6 | Замена эл.патрона, кв.154 | шт | 2 | 259
7 | Замена эл.выключателя, кв.154 | шт | 2 | 200
8 | Замена эл.ламп, кв.154 | шт | 9 | 444
9 | Протяжка болтовых соед.,кв.57,87 | шт | 8 | 297
10 | Прочистка труб КНС с кровли, кв.117 | м | 4 | 348
11 | Прочистка труб вентиляции, кв.160 | м | 3 | 125
12 | Прочистка труб КНС с чердака, кв.160 | м | 6 | 531
13 | Устранение течи (хомут) кв.65 | шт | 1 | 184
14 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 861
15 | Прочистка розлива КНС тросом, кв.18 | м | 12 | 1066
16 | Прочистка стояка КНС Д110, пекарня | м | 15 | 1331
17 | Прочистка выпуска КНС, кв.17,46 | м | 24 | 6615
18 | Регулировка задвижек в т/узле, кв.58 | ч/ч | 0.5 | 119
19 | Обследование двор.колодцев, кв.121 | ч/ч | 1 | 322
20 | Отключ.и сброс ХВС, кв.120,121 | ч/ч | 1 | 207
21 | Замена крана шар.Д20(мат.заказчика) кв.120 | шт | 1 | 239
22 | Частичная замена труб РР Д32, кв.121 | м | 2.5 | 1966
23 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32, кв.121 | шт | 2 | 933
24 | Установка крана шар. Д32, кв.121 | шт | 1 | 762
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 25248
МАРТ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.154,117,60,93,66,15,30,96 | ч/ч | 4.5 | 1172
2 | Составление акта, кв.160,150,118,121 | ч/ч | 4 | 1142
3 | Замена эл.патрона, кв.64,123 | шт | 5 | 630
4 | Замена эл.выключателя, кв.64 | шт | 1 | 98
5 | Замена эл.ламп, кв.64,123 | шт | 10 | 479
6 | Произведены замеры t, кв.121,73 | ч/ч | 2 | 503
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.64,105 | ч/ч | 2 | 445
8 | Установка проушин,кв.58 | шт | 4 | 1320
9 | Закрытие люка на замок,кв.58 | шт | 2 | 1725
10 | Разборка кирпич.кладки вент.трубы, кв.73 | м2 | 0.5 | 215
11 | Прочистка вент.канала, кв.73,60 | м | 8 | 343
12 | Ремонт кирпич.кладки вент.трубы, кв.73 | м2 | 0.5 | 1377
13 | Снятие куржака с труб КНС (кровля), кв.60 | ч/ч | 1 | 240
14 | Разборка малых форм на дет.площадке | ч/ч | 1 | 240
15 | Замена участка труб КНС РР Д110, кв.30 | м | 6 | 4753
16 | Замена соед.частей трубопр. КНС Д110, кв.30 | шт | 4 | 2028
17 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника), кв.71 | шт | 1 | 33
18 | Ремонт вентиля (набивка сальника), кв.79 | шт | 1 | 996
19 | Устранение свища хомутом, кв.18 | шт | 1 | 184
20 | Герметизация швов сопряжения плит перекрытия в подвал.помещ | м | 36 | 3331
21 | Отключ. ГВС, кв.117 | ч/ч | 0.5 | 119
22 | Демонтаж вентиля, кв.117 | шт | 1 | 196
23 | Промывка розлива ГВС, кв.117 | м | 32 | 2876
24 | Монтаж вентиля, кв.117 | шт | 1 | 556
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 27030
| Замена стояка ХВС и ГВС (согл.деф.акта) |  |  | 29295
| Замена стояка (согл.деф.акта) |  |  | 25522
| Замена стояка КНС (согл.деф.акта) |  |  | 9933
| Замена задвижки (согл.деф.акта) |  |  | 2466
| Чистка пластинчатого водонагревателя (согл.деф.акта) |  |  | 8034
| Прочистка водонагревателя пластинчатого (согл.деф.акта) |  |  | 2420
| ИТОГО |  |  | 104700
АПРЕЛЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 202
2 | Обследование, кв.154 ,117 | ч/ч | 1 | 511
3 | Составление акта, кв.134,31 | ч/ч | 2 | 1142
4 | Установка пломбы на п/учета, кв.134 | шт | 1 | 294
5 | Прочистка выпуска КНС тросом | м | 12 | 3307
6 | Отключ.и сброс ХВС | ч/ч | 1 | 416
7 | Демонтаж соед.частей трубопр. | шт | 2 | 314
8 | Прочистка врезки | м | 1 | 79
9 | Монтаж соед.частей трубопр. | шт | 2 | 933
10 | Замена труб РР Д32, кв.154 | м | 3.5 | 2765
11 | Замена крана шар.Д до 32, кв.154 | шт | 2 | 1039
12 | Замена соед.частей трубопр. РР Д32, кв.154 | шт | 1 | 489
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 11998
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
| Подвоз воды | м3 | 3 | 701.04
| Установка труб КНС на крепеж (согл.деф.акта) |  |  | 4382
| ИТОГО |  |  | 22373.04
МАЙ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Составление акта, кв.132,83 | ч/ч | 2 | 1142
3 | Обследование, кв.157 | ч/ч | 0.5 | 271
4 | Перенавеска дверного полотна | ч/ч | 1 | 240
5 | Регулировка задвижек в т/узле, кв.77 | ч/ч | 1 | 236
6 | Прочистка выпуска КНС | м | 60 | 16540
7 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.112 | ч/ч | 1 | 236
8 | Установка заглушки РР 110 | шт | 1 | 457
9 | Замена соед.частей трубопр. РР Д20 | шт | 2 | 928
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 20657
ИЮНЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 0.5 | 69
2 | Обследование, кв.26 | ч/ч | 0.5 | 271
3 | Составление акта, кв.41,14,63 | ч/ч | 3 | 1697
4 | Установка пломбы на п/учета, кв.14,63 | шт | 2 | 554
5 | Замена эл.ламп, кв.154,157 | шт | 8 | 383
6 | Замена эл.патрона, кв.157 | шт | 2 | 259
7 | Ремонт шиферной кровли 5м2, (с заменой листов шифера 2м2) | м2 | 5 | 1924
8 | Прочистка выпуска КНС | м | 24 | 6615
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12191
| Утепление плит перекрытия в чердачном помещении (согл.деф.акта) |  |  | 6942
| ИТОГО |  |  | 19133
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 49910.44
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 43130.7
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 263.46 | 52692
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 32.3 | 14535
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 44311.16
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 13334.35
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 189866.88
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 4934.76
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 5412.01
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 9024.6
ИТОГО |  |  |  | 446284.9
ИЮЛЬ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.19,88 | ч/ч | 1 | 516
2 | Составление акта, кв.132 | ч/ч | 1 | 565
3 | Протяжка болт.соед.,кв.54 | шт | 8 | 304
4 | Замена эл.патрона, кв.54 | шт | 3 | 368
5 | Замена эл.выключателя, кв.54 | шт | 1 | 100
6 | Замена эл.ламп,кв.54 | шт | 5 | 255
7 | Ремонт шифер.кровли с заменой листов, кв.75 | м2 | 4 | 1565
8 | Герметизация стыков примыканий к выступ.элементам кровли, кв.75 | м | 2 | 495
9 | Закрепление двер.полотна на проем камеры мусороприем.,кв.157 | ч/ч | 0.5 | 122
10 | Ремонт примыканий к выступ.элементам кровли, кв.14 | м2 | 0.5 | 297
11 | Прочистка выпуска КНС | м | 12 | 3322
12 | Отключ.и сброс ХВС, кв.28 | ч/ч | 0.5 | 209
13 | Демонтаж соед.частей трубопр.,кв.28 | шт | 1 | 161
14 | Прочистка врезки, кв.28 | м | 0.5 | 40
15 | Монтаж соед.частей трубопр.,кв.28 | шт | 1 | 480
16 | Замена труб КНС РР Д110, п-л | м | 3.5 | 2767
17 | Установка труб КНС на крепеж (хомут) | шт | 10 | 469
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 12917
| Установка хомута (согл.деф.акта) |  |  | 196
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
| ИТОГО |  |  | 18405
АВГУСТ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Обследование подвала | м2 | 2646 | 2762
3 | Обследование, кв.87 | ч/ч | 0.5 | 274
4 | Прочистка выпуска КНС | м | 84 | 23254
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 26947
| Ремонт ступени (согл.деф.акта) |  |  | 582
| ИТОГО |  |  | 27529
СЕНТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 14 | 1905
2 | Обследование, кв.140,5,117 | ч/ч | 1.5 | 790
3 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.150 | ч/ч | 1 | 238
4 | Замена эл.патрона, кв.30,154,68 | шт | 10 | 1268
5 | Замена эл.ламп, кв.30,154,68,22 | шт | 21 | 1030
6 | Замена эл.выключателя, кв.154,68 | шт | 4 | 408
7 | Составление акта, кв.151 | ч/ч | 1 | 565
8 | Проведены замеры t, кв.58 | ч/ч | 1 | 270
9 | Заделка вент.продухов кирпичом | м3 | 3 | 41784
10 | Прочистка выпуска КНС | м | 60 | 16612
11 | Прочистка розлива КНС Д110 | м | 8 | 720
12 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) кв.22 | шт | 1 | 34
13 | Замена соед.частей трубопр.КНС РР Д110 | шт | 4 | 2033
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 71947
| Дезинсекция | м2 | 2646 | 5292
| Ремонт контейнерной площадки (согл.деф.акта) |  |  | 7617
| ИТОГО |  |  | 84856
ОКТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Обследование подвала | м2 | 2646 | 2762
2 | Обследование, кв.68,10 | ч/ч | 1 | 274
3 | Обследование подвала, кв.46 | м2 | 2646 | 2762
4 | Составление акта, кв.116,31 | ч/ч | 2 | 565
5 | Сброс воздуха с сист.отопл, кв.150,117 | ч/ч | 2 | 450
6 | Замена эл.патрона, кв.38 | шт | 2 | 263
7 | Замена эл.выключателя, кв.38 | шт | 1 | 100
8 | Замена эл.ламп, кв.38 | шт | 5 | 255
9 | Установка автомата 16А, кв.38 | шт | 1 | 622
10 | Протяжка болт.соединений, кв.112 | шт | 8 | 304
11 | Ремонт кирпич.кладки стен, кв.76 | м2 | 1.5 | 4205
12 | Штукатурка по кирпичу, кв.76 | м2 | 1.5 | 528
13 | Обследование дворовых колодцев, кв.15 | ч/ч | 1 | 325
14 | Прочистка выпуска КНС | м | 24 | 6643
15 | Ремонт металл.двери со сваркой | стык | 2 | 1424
16 | Установка проушин со сваркой | шт | 2 | 560
17 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 864
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 23882
| Ремонт малых форм (согл.деф.акта) |  |  | 3693
| Ремонт КНС (согл.деф.акта) |  |  | 8361
| Замена КНС (согл.деф.акта) |  |  | 19251
| ИТОГО |  |  | 55187
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 28683.34
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 28753.8
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 175.64 | 35128
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 11.1 | 4995
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 29540.77
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 135920.576
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 3421.01
| Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 4020.36
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 5424.78
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год |  |  | 10176.94
ИТОГО |  |  |  | 341251.576
Налоги всего: |  |  |  | 229670.6986
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 90022.5786
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 138265.47
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 1382.65
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД: |  |  |  | 1393302.2146
С 01.01.2018 по 31.10.2018 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1821614.42
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1500376.31
Остаток денежных средств в период с 01.01.2018 по 31.10.2018 |  |  |  | 107074.0954
Дебеторская задолженность с 01.01.2018г по 31.10.2018 г. |  |  |  | 957587.45
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева