## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Советская, д. 21 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2019-31.12.2019
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. |  | 1291738.12 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |  | 1106862.77 | руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. |  | 512785.4 | руб.
Всего доходов по дому за 2019 г. |  | 1106862.77 | руб.
Расходы по дому:
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов | #REF! | 28661
Вывод труб КНС Д110 на кровлю |  | 553 | м | 1
Прочистка вентиляции от наледи |  | 41 | м | 1
Обследование |  | 290 | ч/ч | 1
Распиловка и срезка деревьев |  | 9190 | ч/ч | 30
Установка скамьи |  | 3857 | шт | 1
Ремонт шиферной кровли |  | 4051 | м2 | 2
Ремонт МФ (грибок в песочнице) |  | 4779 | шт | 1
Ремонт конька без добавления листов шифера и доски |  | 695 | м2 | 1
Установка рейки под почтовые ящики |  | 279 | шт | 1
Установка почтовых ящиков |  | 774 | шт | 2
Замена петель на чердачном люке |  | 802 | шт | 2
Закрытие люка на замок |  | 1017 | шт | 1
Уборка елки |  | 289 | шт | 1
Изготовление и установка информац.доски |  | 588 | шт | 1
Установка поручней при входе в подъезд |  | 1456 | стык | 6
2. Содержание и ремонт систем внутреннего оборудования водоснабжения и водоотведения | #REF! | 266712
Замена розлива КНС |  | 237147 | м | 56
Прочистка труб КНС |  | 1082 | м | 10
Отключение и сброс хвс |  | 147 | ч/ч | 0.5
Замена крана шарового Д15 |  | 500 | шт | 1
Прочистка выпуска КНС |  | 3824 | м | 12
Обследование |  | 293 | ч/ч | 1
Прочистка КНС розлив |  | 3186 | м | 10
Замена стояка КНС |  | 1524 | м | 1.5
Демонтаж поливочного крана |  | 237 | шт | 1
Замена участков КНС и ХВС |  | 18772 | м | 12
3. Содержание и ремонт систем внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения |  | 21552
Сброс воздуха с системы гвс |  | 291 | ч/ч | 1
Промывка,прочистка розлива гвс |  | 546 | ч/ч | 2
Составление акта |  | 358 | ч/ч | 1
Сброс воздуха с системы отопления |  | 1022 | ч/ч | 3.5
Замена участка стояка гвс |  | 3578 | м | 2
Отключение и сброс гвс |  | 139 | ч/ч | 0.5
Замена вентиля Д20 |  | 416 | шт | 1
Обследование |  | 316 | ч/ч | 1
Запуск системы отопления |  | 293 | ч/ч | 1
Ремонт соединит.частей трубопровода (набивка сальника) |  | 112 | шт | 2
Замена задвижки |  | 10834 | шт | 1
Замена вентилей |  | 3647 | шт | 2
4. Аварийно-диспетчерская служба | #VALUE! | 52116.08
Содержание АДС 1,2 кв. 2019 года | Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 20__ г | 27161.27 | м2 | 4221.9
Содержание АДС 3,4 кв. 2019 года | Вывоз ТКО 3,4 кв. 20__ г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 24954.81 | м2 | 4221.9
5. Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения |  | 56844
Снятие показаний с ВРУ |  | 3925 | ч/ч | 12
Замена эл.ламп/эл.патронов/эл.выключателей |  | 9600 | шт | 135
Протяжка болтовых соединений |  | 725 | шт | 16
Замена автоматов |  | 2941 | шт | 4
Проведение замеров напряжения в сети |  | 346 | ч/ч | 1
Восстановление освещения в тамбуре |  | 5651 | шт | 1
Установка уличного освещения |  | 32245 | шт | 3
Обследование |  | 365 | ч/ч | 1
Выданы эл.лампы |  | 255 | шт | 15
Установка светильника |  | 791 | шт | 1
6. Обеспечение санитарного состояния помещений |  | 31223.7
Уборка лестничных клеток 1,2 кв. 2019 года |  | 13982.3 | м2 | 536.24
Уборка лестничных клеток 3,4 кв. 2019 года |  | 17241.4 | м2 | 536.24
7. Дезинсекция |  | 3342 | м2 | 1671
8. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории |  | 71015.72
Уборка придомовой территории за 1,2 кв. 2019 года |  | 31239.54 | м2
Уборка придомовой территории за 3,4 кв. 2019 года |  | 27626.1 | м2
Установка елки |  | 613.5 | шт | 1
Материал на субботник |  |  | раз | 1
Известь |  | 100 | кг | 5
Мешки для мусора |  | 158 | уп | 1
Эмаль голубая |  | 142.85 | бан | 1
Эмаль желтая |  | 178.76 | бан | 1
Эмаль красная |  | 178.76 | бан | 1
Эмаль зеленая |  | 188.57 | бан | 1
Эмаль для покраски дверей |  | 332.64 | кг | 12
Кисть |  | 540 | шт | 6
Метла |  | 177 | шт | 3
Валик |  | 140 | шт | 1
Завоз песка |  | 3000 | м3 | 1
Завоз земли |  | 1000 | м3 | 1
Обработка деревьев |  | 5400 | шт | 27
9. Расходы по управлению жилищным фондом | #REF! | 234315.45
Управление жилищным фондом 1,2 кв. 2019 года |  | 114244.61 | м2 | 4221.9
Управление жилищным фондом 3,4 кв. 2019 года |  | 120070.84 | м2 | 4221.9
10. Коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества | #VALUE! | 27138.66
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 1,2 кв.2019 года |  | 3308.4 | м2 | 4221.9
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 3,4 кв.2019 года |  | 3507.72 | м2 | 4221.9
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 1,2 кв. 2019 года |  | 777.42 | м2 | 4221.9
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 3,4кв. 2019 года |  | 799.92 | м2 | 4221.9
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 1,2 кв. 2019 года |  | 9119.22 | м2 | 4221.9
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 3,4 кв. 2019 года |  | 9625.98 | м2 | 4221.9
11. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | #REF! | 202581
Вывоз ТБО 1,2 кв. 2019 года |  | 75635 | м3 | 266.2
Вывоз ТБО 3,4 кв. 2019 года |  | 81210 | м3 | 270.7
Вывоз КГМ 1,2 кв. 2019 года |  | 21066 | м3 | 42.1
Вывоз КГМ 3,4 кв. 2019 года |  | 24670 | м3 | 46.7
12. Прочая работа (услуга) | 11152.0678 | 257776.41
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 11152.0678 | 13159.44 | кол-во показаний | 888
2.Налоги |  | 244616.97
13. Всего расходов по дому за 2019 г. | #REF! | 1253278.02 | руб.
Генеральный директор |  |  |  | Т.И.Макушева
ООО УК "Ингода"
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  |  | А.Н.Терентьева