## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: Пр. Советов, д,1 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2020-31.12.2020
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. |  | 1095664.18 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |  | 1058608.07 | руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. |  | 376089.11 | руб.
Всего доходов по дому за 2020 г. |  | 1058608.07 | руб.
Расходы по дому:
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов | #REF! | 264096
Утепление оконных рам и входной двери монтаж.пеной |  | 2905 | м | 12
Ремонт металлических дверей |  | 236 | м | 0.3
Установка водосточных труб Д110 |  | 1010 | м | 8
Бурение отверстий под кранштейны |  | 42 | шт | 5
Установка кранштейна |  | 130 | шт | 1
Ремонт шиферной кровли с заменой листов |  | 1300 | м2 | 3.5
Демонтаж/ монтаж оконных рам |  | 615 | шт | 3
Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 |  | 231530 | шт | 6
Установка почтовых ящиков |  | 5897 | шт | 3
Обследование |  | 110 | ч/ч | 0.5
Ремонт шиферной кровли без замены листов шифера |  | 401 | м2 | 2
Остекление оконных рам |  | 306 | м2 | 1.2
Ремонт ступеней при входе в подъезд |  | 7538 | м3 | 0.7
Установка перил при входе в подъезд |  | 3551 | шт | 1
Установка оконной рамы |  | 210 | шт | 1
Ремонт люка мусоропровода со сваркой |  | 870 | стык | 6
Закрытие продухов |  | 1622 | шт | 2
Ремонт крыльца входа в подъезд |  | 1703 | м | 4.5
Прочистка вент.канала |  | 50 | м | 1
Уборка мусора |  | 94 | ч/ч | 0.5
Вывод труб КНС Д110 с чердака на кровлю |  | 2708 | м | 4
Установка пружины на тамбурную дверь |  | 203 | шт | 1
Прочистка вентиляции |  | 360 | м | 10
Прочистка труб КНС в чердачном помещении от наледи |  | 215 | м | 3
Утепление труб КНС |  | 490 | м2 | 1
2. Содержание и ремонт систем внутреннего оборудования водоснабжения и водоотведения | #REF! | 20708
Обследование подвала |  | 5171 | м2 | 1262.3
Составление акта |  | 428 | ч/ч | 2
Прочистка выпуска КНС |  | 6490 | м | 30
Обследование |  | 545 | ч/ч | 2.5
Прочистка труб КНС Д110 |  | 448 | м | 6
Обследование дворовых колодцев |  | 240 | ч/ч | 1
Закрытие подвала на замок |  | 2650 | шт | 2
Вывод поливочного крана |  | 2917 | шт | 1
Отключение и сброс хвс |  | 190 | ч/ч | 1
Демонтаж/монтаж вентиля |  | 639 | шт | 1
Прочистка врезки |  | 40 | м | 0.5
Замена прокладок на вентиле Д20 |  | 110 | шт | 2
Замена труб Д20 |  | 430 | м | 1
Замена соединит.частей трубопровода Д20 |  | 10 | шт | 2
Замена крана шарового Д20 |  | 400 | шт | 1
3. Содержание и ремонт систем внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения |  | 175801
Обследование |  | 215 | ч/ч | 1
Проведены замеры температуры |  | 473 | ч/ч | 2
Замена запорной арматуры системы отопления |  | 160423 | шт | 100
Масляная окраска теплового узла |  | 1173 | м2 | 8
Отключение и сброс отопления |  | 595 | ч/ч | 3
Замена труб стальных Д20 со сваркой |  | 1290 | м | 4
Замена отвода стального Д20 со сваркой |  | 31 | шт | 1
Сброс воздуха с системы отопления |  | 1671 | ч/ч | 8
Ремонт соединит.частей трубопровода (набивка сальника) |  | 63 | шт | 1
Замена сборок на приборе отопления Д20 |  | 1260 | шт | 2
Ремонт системы отопления |  | 685 | шт | 1
Замена крана шарового Д20 |  | 620 | шт | 1
Отогрев стояка |  | 405 | ч/ч | 2
Замена участка стояка отопления |  | 2788 | ч/ч | 1
Замена участка розлива отопления, замена сборок |  | 4109 | м | 2
4. Аварийно-диспетчерская служба | #VALUE! | 68901.08
Содержание АДС 1,2 кв. 2020 года | Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 20__ г | 34450.54 | м2 | 3917.6
Содержание АДС 3,4 кв. 2020 года | Вывоз ТКО 3,4 кв. 20__ г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 34450.54 | м2 | 3917.6
5. Дезинсекция |  | 2524.6 | м2 | 1262.3
6. Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения |  | 19149
Снятие показаний с ВРУ |  | 2765 | ч/ч | 12
Протяжка болтовых соединений |  | 1072 | шт | 37
Обследование |  | 584 | ч/ч | 2.5
Замена эл.ламп/эл.патронов |  | 543 | шт | 8
Проведены замеры напряжения в сети |  | 240 | ч/ч | 1
Включение автомата в м/этажном щите |  | 121 | ч/ч | 0.5
Восстановление подъездного освещения |  | 770 | шт | 1
Установка прожектора |  | 3893 | шт | 1
Установка клеммных колодок |  | 1934 | шт | 3
Освещение подвала |  | 4229 | шт | 2
Замена предохранителя |  | 750 | шт | 1
Установка светильника |  | 725 | шт | 1
Замена светодиодных светильников |  | 1295 | шт | 2
Замена эл.кабеля АВВГ 2*2,5 |  | 228 | м | 1.5
7. Обеспечение санитарного состояния помещений |  | 35366.81
Уборка лестничных клеток 1,2 кв. 2020 года |  | 16474.28 | м2 | 411.6
Уборка лестничных клеток 3,4 кв. 2020 года |  | 18892.53 | м2 | 411.6
8. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории |  | 62509.44
Уборка придомовой территории за 1,2 кв. 2020 года |  | 16860.46 | м2 | 3917.6
Уборка придомовой территории за 3,4 кв. 2020 года |  | 19732.05 | м2 | 3917.6
Завоз чернозёма |  | 1500 | м3 | 1
Известь |  | 100 | кг | 5
Эмаль |  | 1264 | бан | 8
Кисть |  | 483 | шт | 7
Растворитель |  | 121 | бут | 1
Ремонт и окраска детской площадки |  | 18492 | м2 | 75
Установка ёлки |  | 1226.93 | шт | 1
Установка новогодних украшений |  | 2730 | шт | 4
9. Расходы по управлению жилищным фондом | #REF! | 227769.26
Управление жилищным фондом 1,2 кв. 2020 года |  | 111416.54 | м2 | 3917.6
Управление жилищным фондом 3,4 кв. 2020 года |  | 116352.72 | м2 | 3917.6
10. Коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества | #VALUE! | 27620.76
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 1,2 кв.2020 года |  | 2692.44 | м2 | 3917.6
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 3,4 кв.2020 года |  | 2586.06 | м2 | 3917.6
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 1,2 кв. 2020 года |  | 3301.2 | м2 | 3917.6
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 3,4кв. 2020 года |  | 2820.72 | м2 | 3917.6
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 1,2 кв. 2020 года |  | 7288.26 | м2 | 3917.6
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 3,4 кв. 2020 года |  | 8932.08 | м2 | 3917.6
11. Прочая работа (услуга) | 14362.2288 | 271991.42
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 14362.2288 | 16947.43 | кол-во показаний | 1008
2.Налоги |  | 244067.99 | м2 | 3917.6
3.Техническое обслуживание газового оборудования |  | 10976 | кол-во квартир | 84
12. Всего расходов по дому за 2020 г. | #REF! | 1176437.37 | руб.
Генеральный директор |  |  |  | Т.И.Макушева
ООО УК "Ингода"
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  |  | А.Н.Конева