## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Ватутина, д.18 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2021-31.12.2021
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. |  | 1272553.98 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |  | 1139554.25 | руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. |  | 618411.45 | руб.
Всего доходов по дому за 2021 г. |  | 1139554.25 | руб.
Расходы по дому:
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов | #REF! | 59723.77
Обследование |  | 214 | ч/ч | 1
Замена дверной петли |  | 282 | шт | 1
Установка пружины |  | 207 | шт | 1
Прочистка труб КНС с чердачного помещения от наледи |  | 218 | м | 3
Ремонт шиферной кровли без замены материала |  | 800 | м2 | 4
Ремонт конька кровли |  | 941 | м | 8
Ремонт шиферной кровли с заменой листов шифера |  | 2665 | м2 | 6
Установка замка |  | 1795.77 | шт | 1
Замена и изготовление ограждения лестничного марша |  | 1975 | м2 | 2
Утепление дверного проёма по периметру монт.пеной |  | 3372 | м | 10
Ремонт малых форм (качеля) |  | 306 | ч/ч | 1
Изготовление и установка скамьи со спинкой |  | 5845 | шт | 1
Утепление плит перекрытия |  | 17649 | м2 | 25
Ремонт водосточных труб,установка трубы |  | 1640 | м | 2
Демонтаж дверного блока |  | 666 | ч/ч | 1
Изготовление и монтаж двери |  | 20500 | шт | 1
Замена дверного навеса |  | 648 | шт | 1
2. Содержание и ремонт систем внутреннего оборудования водоснабжения и водоотведения | #REF! | 33682.26
Обследование подвала |  | 5132 | м2 | 1267.2
Обследование |  | 875 | ч/ч | 2.5
Прочистка выпуска КНС |  | 7585 | м | 32
Обследование дворовых колодцев |  | 318 | ч/ч | 1
Составление акта |  | 512 | ч/ч | 2
Замена стояка ХВС |  | 6271 | м | 8
Установка крепежей на трубы поливочного крана |  | 235 | шт | 2
Прочистка стояка КНС |  | 717 | м | 8
Замена соединит.частей трубопровода КНС Д110 |  | 1137 | шт | 2
Вывод поливочного крана |  | 6406 | м | 16
Ремонт КНС |  | 4494.26 | м | 1.5
3. Содержание и ремонт систем внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения |  | 203446.81
Сброс воздуха с системы гвс |  | 3181 | ч/ч | 6
Сброс системы отопления |  | 224 | ч/ч | 1
Обследование |  | 652 | ч/ч | 1.5
Проведены замеры температуры |  | 257 | ч/ч | 1
Составление акта |  | 257 | ч/ч | 1
Сброс воздуха с системы отопления |  | 3610 | ч/ч | 6
Замена соединит.частей системы отопления Д20 |  | 666 | шт | 2
Изоляция трубопровода |  | 192173.81 | м2 | 100
Отключение и сброс гвс |  | 306 | ч/ч | 0.5
Замена крана шарового Д20 |  | 812 | шт | 1
Замена соединит.частей трубопровода РР Д20 |  | 43 | шт | 1
Отключение и сброс отопления |  | 608 | ч/ч | 1
Замена соединит.частей трубопровода ст.Д20 |  | 657 | шт | 2
4. Аварийно-диспетчерская служба | #VALUE! | 52105.32
Содержание АДС 1,2 кв. 2021 года | Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 20__ г | 26052.66 | м2 | 4346.1
Содержание АДС 3,4 кв. 2021 года | Вывоз ТКО 3,4 кв. 20__ г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 26052.66 | м2 | 4346.1
5. Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения |  | 16664
Снятие показаний с ВРУ |  | 5024 | ч/ч | 11
Обследование |  | 1331 | ч/ч | 5
Снятие замеров напряжения в сети |  | 470 | ч/ч | 2
Протяжка болтовых соединений |  | 185 | шт | 6
Закрытие ВРУ на замок |  | 1449 | шт | 1
Замена автомат.выключателя |  | 2289 | шт | 3
Замена эл.провода АВВГ 2*2,5 |  | 102 | м | 0.6
Установка прожектора |  | 1975 | шт | 1
Освещение над подъездами |  | 2926 | шт | 2
Замена эл.выключателя |  | 776 | шт | 1
Замена эл.ламп |  | 137 | шт | 2
6. Обеспечение санитарного состояния помещений |  | 33542.32
Уборка лестничных клеток 1,2 кв. 2021 года |  | 17241.36 | м2 | 378.8
Уборка лестничных клеток 3,4 кв. 2021 года |  | 16300.96 | м2 | 378.8
7. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории |  | 64272.29
Уборка придомовой территории за 1,2 кв. 2021 года |  | 23770.09 | м2 | 4346.1
Уборка придомовой территории за 3,4 кв. 2021 года |  | 29311.2 | м2 | 4346.1
Завоз песка |  | 2586 | м3 | 1.5
Завоз чернозема |  | 1150 | м3 | 1
Установка новогодней ёлки |  | 1443 | шт | 1
Изготовление и установка новогодней конструкции |  | 6012 | шт | 2
8. Расходы по управлению жилищным фондом | #REF! | 265981.32
Управление жилищным фондом 1,2 кв. 2021 года |  | 129079.17 | м2 | 4346.1
Управление жилищным фондом 3,4 кв. 2021 года |  | 136902.15 | м2 | 4346.1
9. Коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества | #VALUE! | 27733.92
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 1,2 кв.2021 года |  | 2584.02 | м3 | 86.36
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 3,4 кв.2021 года |  | 2687.64 | м3 | 86.36
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 1,2 кв. 2021 года |  | 2956.62 | гкал | 2.19
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 3,4кв. 2021 года |  | 3076.68 | гкал | 2.19
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 1,2 кв. 2021 года |  | 8084.16 | м2 | 4346.1
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 3,4 кв. 2021 года |  | 8344.8 | м2 | 4346.1
10. Дезинсекция | #REF! | 2280.96
Дератизация |  | 2280.96 | м2 | 1267
11. Прочая работа (услуга) | 18073.0593 | 417659.61
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 18073.0593 | 21326.21 | кол-во показаний | 1164
2.Налоги |  | 396333.4 | м2 | 4346.1
12. Всего расходов по дому за 2021 г. | #REF! | 1177092.58 | руб.
Генеральный директор |  |  |  | Т.И.Макушева
ООО УК "Ингода"
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  |  | А.Н.Конева