ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«РОМАНОВА»

672040, г. Чита, ул. Магистральная, 17, тел. 21-16-62, 8914-134-9457

электронная почта ukromanova2016@mail.ru

ИИН/КПП 7536160672/753601001 ОГРН 1167536055532

План работы на 2018 год

I. Содержание и текущий ремонт внутридомовых сетей МКД:

1. Содержание и текущий ремонт ХВС, ГВС, КНС, отопления

Советская, 23:

- Чистка водонагревателя с 04.06.2018 – 08.06.2018 г.

- Ремонт системы обратки на ГВС в 4,5 подъездах.

- Замена вентилей на отоплении диаметром 20 – 20 шт., диаметром 25 – 20 шт.,

комплектующих (муфты, контргайки)

- Замена вентилей на ХВС диаметром 20 – 35 шт., диаметром 25 – 30 шт.,

диаметром 15 – 20 шт., комплектующих (муфты, контргайки).

- Замена задвижек диаметром на 100 – 4 шт.

Магистральная, 17:

- Чистка водонагревателя с 25.06.2018 – 29.06.2018 г.

- Замена вентилей на отоплении диаметром 20 – 40 шт., комплектующих (муфты,

контргайки).

- Замена вентилей на ГВС диаметром 20, комплектующих (муфты, контргайки).

- Замена вентилей на ХВС диаметром 20, комплектующих (муфты, контргайки).

- Установка сбросников на системе отопления – 20 шт.

- Установка сбросников на ХВС – 20 шт.

- Замена задвижек диаметром 100 – 4 шт.

Магистральная, 15:

- Чистка водонагревателя с 17.09.2018 – 21.09.2018 г.

- Замена вентилей на отоплении диаметром 20 – 20 шт., комплектующих (муфты,

контргайки).

- Замена вентилей на ГВС диаметром 20 – 20 шт., комплектующих (муфты,

контргайки).

- Замена вентилей на ХВС диаметром 20 – 20 шт., комплектующих (муфты,

контргайки).

- Замена задвижки диаметром 100 на ХВС.

- Замена задвижки диаметром 100 на ГВС.

- Замена задвижки диаметром 100 на системе отопления.

- Замена крыльевых задвижек диаметром 100 – 4 шт.

- Замена задвижек диаметром 80 – 6 шт.

2. Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения, мероприятия по энергосбережению, работы и услуги по закрытию и утеплению контура здания:

2.1 Мероприятия по энергосбережению:

На все МКД:

- Ревизия электрощитков.

- Ревизия общих сборных шкафов.

Советская, 23:

- Замена ламп на энергосберегающие светильники с датчиком.

Магистральная, 17:

- Монтаж нулевой шины

2.2. Работы и услуги по закрытию и утеплению контура здания:

- Замена деревянных окон на пластиковые.

- Остекление.

- Ремонт дверей.

- Ремонт межпанельных швов.

- Замена люков на крыше – 2 шт.

3. Обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции на все МКД

4. Ремонт кровли и герметизация меж плитных швов.

5. Содержание и ремонт лифтового хозяйства: Магистральная, 15;17

6. Содержание мест общего пользования

На все МКД:

- Уборка и мытье лестничных площадок.

- Мытье и протирка дверей и окон.

Советская, 23:

- Замена почтовых ящиков в 6 подъезде.

- Косметический ремонт 5 подъезда.

7. Дератизация подвалов

II. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории

На все МКД:

- Уборка земельного участка.

- Подметание земельного участка.

- Уборка мусора с газона.

- Стрижка травы на дворовой территории.

- Очистка урн.

- Уборка мусора на контейнерных площадках.

- Сдвижка, подметание и устранение наледи в дни без снегопада.

- Подметание снега при снегопаде.

- Ликвидация наледи.

- Подвоз песка, чернозема.

- Озеленение территории.

- Посадка саженцев и разбивка клумб.

- Содержание детских площадок.

Текущая работа предполагает взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями: ТГК-14, Водоканалом, Энергосбытом, ООО «АвтоЛидер», ремонтной организацией ООО «Сфера» - обслуживание лифтов, а также проведения собраний Советов домов, работу с должниками.

Директор ООО УК «Романова»                                   Романова М.А. _______